Приложение № 1

к Извещению от «11» ноября 2013г.

№ 0356300120313000069

о проведении запроса котировок

Техническое задание

на поставку медицинских расходных товаров (емкость-контейнеры, пакеты)

для нужд МБУЗ "Городская детская клиническая поликлиника № 5"

| Название | Комплектация | Назначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАКЕТ для сбора и хранения отходов | Пакет изготовлен из особой композиции полиэтилена, гарантирующей безопасность в отношении возникновения ВБИ во время сбора, хранения и транспортировки отходов. Информационное окно для внесения данных Стяжка - герметизатор Регистрационное удостоверение, Сертификат Соответствия. Размер не менее 500*600 мм. Укладывается в бак емкостью не менее 20 л. | Предназначен для сбора, маркировки, герметизации, а также последующей транспортировки и хранения мягких медицинских отходов класса А – ПО-01 Упакованы рулонами по 100 шт. в картонную коробку | 20000 |
| Контейнер с КРЫШКОЙ и РУЧКОЙ | Предназначен для удобства транспортировки, герметичный, одноразовый. Комплектность контейнера: -емкость с ручкой -крышка -маркировочная наклейка для внесения данных Комплектность упаковки: -контейнер – 30 шт. -инструкция по применению -регистрационное удостоверение -сертификат соответствия. Емкость не менее 6,0 л | Рекомендован для операционных, лабораторий, манипуляционных и др. функциональных подразделений, где образуются органические и микробиологические отходы. Применяется для сбора опасных и чрезвычайно опасных отходов | 1000 |
| Контейнер имеющий элемент для крепления на поверхности. | Оснащён КРЫШКОЙ, идентифицирующей повторное использование и КРОНШТЕЙНОМ для крепления на поверхности, герметичный, одноразовый. Комплектность контейнера: -емкость, имеющая элемент для фиксации на кронштейне -крышка -маркировочная наклейка для внесения данных Комплектность упаковки: -контейнер – 25 шт. -кронштейн для крепления к поверхности - 1 шт. -инструкция по применению -регистрационное удостоверение -сертификат соответствия. Емкость не менее 3,0 л | Рекомендован для операционных, лабораторий, манипуляционных и др. функциональных подразделений, где образуются органические и микробиологические отходы. Применяется для сбора опасных и чрезвычайно опасных отходов | 1200 |
| Контейнер с КРЫШКОЙ, идентифицирующей повторное использование. Герметичный, одноразовый. Класс «Г» | Герметичный, одноразовый. Комплектность контейнера: -емкость, крышка, заглушка -маркировочная наклейка для внесения данных Комплектность упаковки: -контейнер – 90 шт. -инструкция по применению -регистрационное удостоверение -сертификат соответствия. Емкость не менее 0,6 л. | Рекомендован для мест образования отходов с низкой пропускной способностью. Применяется для сбора опасных и чрезвычайно опасных отходов Класс Г | 1100 |
| Контейнер имеющий элемент для крепления на поверхности. | Оснащён КРЫШКОЙ, идентифицирующей повторное использование, и КРОНШТЕЙНОМ для крепления на поверхности, герметичный, одноразовый. Емкость не менее 1,1 л. Комплектность контейнера: -емкость, имеющая элемент для фиксации на кронштейне -крышка и заглушка -маркировочная наклейка для внесения данных Комплектность упаковки: -контейнер – 50 шт. -кронштейн для крепления к поверхности - 1 шт. -инструкция по применению -регистрационное удостоверение -сертификат соответствия. | Рекомендован для мест образования отходов со средней пропускной способностью. Применяется для сбора опасных и чрезвычайно опасных отходов | 1100 |
| ПАКЕТ для сбора и хранения отходов | Пакет изготовлен из особой композиции полиэтилена, гарантирующей безопасность в отношении возникновения ВБИ во время сбора, хранения и транспортировки отходов. Информационное окно для внесения данных Стяжка - герметизатор Регистрационное удостоверение, Сертификат Соответствия. Размер не менее 500*600 мм. Укладывается в бак емкостью не менее 20 л. | Предназначен для сбора, маркировки, герметизации, а также последующей транспортировки и хранения мягких медицинских отходов класса Б - ПО-02 Упакованы рулонами по 100 шт. в картонную коробку | 10000 |
| ПАКЕТ для сбора и хранения отходов | Пакет изготовлен из особой композиции полиэтилена, гарантирующей безопасность в отношении возникновения ВБИ во время сбора, хранения и транспортировки отходов. Информационное окно для внесения данных Стяжка - герметизатор Регистрационное удостоверение, Сертификат Соответствия. Размер не менее 500*600 мм. Укладывается в бак емкостью не менее 20 л. | Предназначен для сбора, маркировки, герметизации, а также последующей транспортировки и хранения мягких медицинских отходов класса Г - ПО-02 Упакованы рулонами по 100 шт. в картонную коробку | 3000 |

Начальник ОМТС и ХО                                                И.Н.Рожков

тел. 221-79-05