УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская детская клиническая больница № 15»

_______________  Д. В. Антонов

«____» _________ 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку мебели медицинской

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» |
| Место нахождения |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Почтовый адрес |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Адрес электронной почты |  | PermGDKB15@LPU.Perm.ru |
| Контактный телефон |  | 221-55-02 |
| Контактное лицо |  | Рычина Галина Александровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Поставка мебели медицинской |
| Количество поставляемого товара |  | Представлено в Техническом задании (Приложение № 1) |
| Начальная (максимальная) цена |  | 1 567 420,00 руб. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Заказчиком произведен анализ цен на основании коммерческих предложений поставщиков (Приложение № 3). |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение № 1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Место поставки товара |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, ЛИТ. А. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка Товара в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок |  | Не менее 12 месяцев на всю продукцию. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 30 календарных дней после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки партии Товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика, счёта-фактуры на поставленный Товар и акта сдачи-приемки Товара. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа, установки, пусконаладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме наименование предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (применение понятия «или эквивалент» - не допускается). Эквивалентность товара по всем позициям определяются в соответствии со всеми пунктами технического задания. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «19» ноября 2013 г. «09» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «25» ноября 2013 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «28» ноября 2013 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 30,0 % начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | Обеспечение исполнения договора предоставляется участником аукциона, с которым заключается договор, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). - Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия: - ссылку на договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование договора); - указание в качестве принципала исполнителя по договору; - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика); - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом); - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее 30,0 % от начальной (максимальной) цены. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ; - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора; - срок действия банковской гарантии должен начинаться со дня заключения договора и заканчиваться через тридцать дней со дня поставки товара; - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает Заказчику сумму банковской гарантии, должны быть указаны обязательства принципала по договору в соответствии с аукционной документацией; -банковская гарантия не должна содержать дополнительных условий, связанных с выплатой бенефициару суммы банковской гарантии; - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара; - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара; - банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; Участник аукциона, с которым заключается договор, вместе с банковской гарантией должен представить: - заверенную банком копию действующей лицензии, на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Залог денежных средств |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, сумма залога должна составлять 30,0% начальной (максимальной) цены договора. - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКБ №15», л/с 06920003215). ИНН; 5905000430. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Л/сч 06920003215, КОСГУ 130, КВФО 3, код субсидии 20000, Обеспечение исполнения Договора, извещение № _от 20 г.). Обеспечение исполнения договора возвращается Заказчиком Исполнителю после надлежащего исполнения им обязательств по договору. В случае нарушения Исполнителем условий договора Исполнитель теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора, а Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание на мебель медицинскую

для МБУЗ  «Городская детская клиническая больница № 15»

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые параметры и условия к оборудованию |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 1 | Наименование. | Банкетка со спинкой медицинская 3-х местная (на металлокаркасе) |
| 2 | Модель. | БМ-3х или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас изготовлен из стальной трубы сечения, диаметром мм. | не менее Ø 25 |
| 6.2 | Толщина стенки профиля мм. | не менее 1,5 |
| 6.3 | Обивка сидения – полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнена из винилискожи с пенополиуретановой прокладкой мм. | не менее 25 |
| 6.4 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 6.5 | Банкетка установлеа на пластиковые ножки-заглушки. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Банкетка состоит из сидения и спинки, расположенных на цельносварном металлическом каркасе. Ножки (опоры) банкетки соединены ребром жесткости. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1350 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 570 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 850 |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 40 |
| 8.6 | Максимально допустимая нагрузка, кг. | не менее 200 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Цвет обивки | серый мрамор |
| 9.2 | Цвет каркаса | светло-серый |
| 9.3 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |
| 9.4 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.5 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.6 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.7 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.8 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (Приемное отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 9 |
| 2 |  |  |
| 1 | Наименование. | Кушетка медицинская смотровая |
| 2 | Модель. | МСК-203 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас изготовлен из стальной трубы сечения, диаметром мм. | наличие |
| 6.2 | Толщина стенки профиля мм. | не менее 1,5 |
| 6.3 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 6.4 | Обивка ложе – полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнена из винилискожи с пенополиуретановой прокладкой мм. | не менее 25 |
| 6.5 | Кушетка установлена на пластиковые ножки-заглушки. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Кушетка состоит из сварного стального каркаса, ложе и регулируемого по высоте подголовника. | соответствие |
| 7.2 | Регулировка угла наклона подголовника - бесступенчатая | наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1950 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 650 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 520 |
| 8.4 | Масса, кг | не более 25 |
| 8.5 | Допустимая распределенная нагрузка, кг | не более 130 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | белый/св-серый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (Приемное отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 3 |
| 3 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стул медицинский для посетителей (взрослый) |
| 2 | Модель. | указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас – сварной, изготовлен из стальной трубы, диаметром не менее 22мм. | наличие |
| 6.2 | Покрытие – экологически чистой полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. | наличие |
| 6.3 | Сидение и спинка – полумягкие, устойчивые к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнены из винилискожи с поролоновой прокладкой. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Стул имеет сварной каркас и полумягкое сидение и спинку. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 490 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 560 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 820 |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 4 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет PV-3 или эквивалент | серый мрамор |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2012 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (Приемное отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 6 |
| 4 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол туалетно-пеленальный с матрасом |
| 2 | Модель. | МД-701 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус стола (в т.ч. задняя стенка), изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной мм | не менее 16 |
| 6.2 | Столешница стола изготовлена из ЛДСП с покрытием из химстойкого пластика, толщиной мм | не менее 17 |
| 6.3 | Пластмассовые опоры стола (ножки), защищающие покрытие пола от механических повреждений. |  |
| 6.4 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной (мм) | не менее 2,0 |
| 6.5 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |
| 6.6 | Матрас в гигиеническом чехле из винилискожи с пенополиуретановой прокладкой, устойчивой к истиранию и регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов, толщиной, мм. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Стол имеет сборно-разборную конструкцию. Под столешницей стола предусмотрена полка. Задняя и боковые поверхности стола ограничены ботиками (с округленными краями), высотой не менее150 мм. Под столешницей предусмотрена полка. В комплекте матрас со съемным чехлом. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 730 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 850 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 900/1100 |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 30 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | серый |
| 9.2 | Цвет матраса | св-серый |
| 9.3 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.4 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.5 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.6 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.7 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (Приемное отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 1 |
| 5 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол письменный медицинский |
| 2 | Модель. | СрТ-3 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус стола изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной мм | не менее 16 |
| 6.2 | Столешница стола изготовлена из ЛДСП с покрытием из химстойкого пластика, толщиной мм | не менее 25 |
| 6.3 | Тумба стола с нишей и 3-мя выдвижными ящиками (метабокс) на роликовых направляющих. | наличие |
| 6.4 | Пластмассовые опоры стола (ножки), защищающие покрытие пола от механических повреждений. |  |
| 6.5 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной (мм) | столешница – 2,0 корпус – 0,4 |
| 6.6 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Стол с тумбой, расположенной под столешницей с правой стороны. Тумба имеет нишу и три выдвижных ящика на роликовых направляющих. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1400 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 700 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 750 |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 40 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | серый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (Приемное отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 4 |
| 6 |  |  |
| 1 | Наименование. | Шкаф медицинский (металлический, 4-х дверный с полками) |
| 2 | Модель. | МСК-647.01 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений или мебель медицинская, код ОК 005 (ОКП): 56 2100. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус шкафа имеет жесткую модульную сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали толщиной мм. | не менее 0,8 |
| 6.3 | Дверцы на каждой секции оборудованы замками. | наличие |
| 6.4 | Покрытие – экологически чистой полимерно-порошковой краской. |  |
| 6.5 | Шкаф установлен на винтовые опоры (ножки). Предусмотрена регулировка по высоте мм. | не менее 30 |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Шкаф состоит из двух секций (верхняя и нижняя) с металлическими дверками. Каждая секция шкафа оборудована двумя дверками и двумя полками (внутри). | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 700 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 320 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 1650 |
| 8.4 | Масса, кг | не более 30 |
| 8.5 | Максимально допустимая нагрузка на полку, кг | не более 30 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | белый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2012 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (Приемное отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 2 |
| 7 |  |  |
| 1 | Наименование. | Столик манипуляционный с 2-я полками и 2-я выдвижными ящиками |
| 2 | Модель. | МСК-549-02 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас – сварной, изготовлен из стальной трубы круглого сечения Ǿ 20мм. | наличие |
| 6.2 | Ящики изготовлены из стального листа, толщиной 0,8мм, выдвижной, на телескопических направляющих, с двумя ручками. | наличие |
| 6.3 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 6.4 | Полки (поддоны) 2шт. – из нержавеющего стального листа толщиной мм. | наличие |
| 6.5 | Колеса – самоориентирующиеся, из немаркой серой резины Ø 50мм. | наличие |
| 6.6 | Два колеса с автономным тормозным устройством. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Каркас стола предусматривает с торцевых сторон - верхнюю боковую ручку-дугу или прямоугольной формы для передвижения. Под верхней полкой расположены два выдвижных ящика. | соответствие |
| 7.2 | Столик комплектуется: тремя полками из нержавеющей стали и выдвижным ящиком под верхней полкой. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 835 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 535 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 900 |
| 8.4 | Масса, кг | не более 20 |
| 8.5 | Допустимая распределенная нагрузка, кг | не более 50 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | белый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (Приемное отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 1 |
| 8 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол (парта) ученический одноместный регулируемый |
| 2 | Модель. | указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Лицевой и боковые щиты изготовлены из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной (мм). | не менее 16 |
| 6.2 | Столешница изготовлена из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной (мм). | не менее 22 |
|  | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной (мм). | боковые щиты - 0,4 столешница - 2 |
|  | Каркас стола - труба профильного сечения, мм. | не менее 25х25 |
|  | Толщина стенки трубы, мм. | не менее 1,5 |
| 6.3 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 6.4 | Имеется два крючка для портфелей |  |
| 6.5 | Регулировка высоты столешницы производится в пределах, мм. | от 640 до 760 |
| 6.6 | Каркас стола имеет полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий. | наличие |
| 6.7 | Крепление металлической основы со столешницей осуществляется методом скрытого крепления, без выступающих на рабочей поверхности болтов. Имеется два крючка для портфелей.. | наличие |
| 6.8 |  |  |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Сварной каркас из трубы профильного сечения, к которому крепятся столешница и боковые щиты. Лицевой и боковые щиты высотой 450мм, На высоте 250 мм от пола установлена металлическая перемычка, соединяющая между собой боковые опоры металлического каркаса стола. Имеется два крючка для портфелей. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 700 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 600 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 640-760 |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 20 |
| 8.6 | Максимально допустимая нагрузка, кг. | не менее 60 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Требование к качеству. | ГОСТ 11016-93 |
| 9.2 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.3 | Цвет. | бук |
| 9.4 | Паспорт изделия (схема сборки). | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, не ранее, год. | 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, хирургический корпус (Травмотологическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 12 |
| 9 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол письменный |
| 2 | Модель. | СрТ-2 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус стола изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной мм | не менее 16 |
| 6.2 | Столешница стола изготовлена из ЛДСП с покрытием из химстойкого пластика, толщиной мм | не менее 25 |
| 6.3 | Тумба стола с нишей и 3-мя выдвижными ящиками (метабокс) на роликовых направляющих. | наличие |
| 6.4 | Пластмассовые опоры стола (ножки), защищающие покрытие пола от механических повреждений. |  |
| 6.5 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной (мм) | столешница – 2,0 корпус – 0,4 |
| 6.6 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Стол с тумбой, расположенной под столешницей с правой стороны. Тумба имеет нишу и три выдвижных ящика на роликовых направляющих. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1200 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 700 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 750 |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 35 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | серый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, хирургический корпус (Травмотологическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 1 |
| 10 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стул для посетителей (взрослый) |
| 2 | Модель. | указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас – сварной, изготовлен из стальной трубы, диаметром не менее 22мм. | наличие |
| 6.2 | Покрытие – экологически чистой полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. | наличие |
| 6.3 | Сидение и спинка – полумягкие, устойчивые к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнены из винилискожи с поролоновой прокладкой. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Стул имеет сварной каркас и полумягкое сидение и спинку. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 490 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 560 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 820 |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 4 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет PV-3 или эквивалент | серый мрамор |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2012 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, хирургический корпус (Травмотологическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 6 |
| 11 |  |  |
| 1 | Наименование. | Шкаф медицинский для для документов |
| 2 | Модель. | ШД-4 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус шкафа изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной (мм) | не менее 16 |
| 6.2 | Топ шкафа (крышка) изготовлен из ЛДСП (мм) | не менее 22 |
| 6.3 | Задняя стенка – ДВП 4мм, ламинированная в цвет мебели, элемент жесткости из ЛДСП, шириной не мененее 350мм | наличие |
| 6.4 | Двери установлены на 4-х шарнирных петлях, обеспечивающих плавное закрывание. Фурнитура - металл «хром», производитель «Boyard» или «Harn» или эквивалент. | наличие |
| 6.5 | Ножки шкафа (опоры) высота 50мм, изготовлены из пластика повышенной прочности, предусмотрена регулировка по высоте до 30мм. | наличие |
| 6.6 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной не менее, (мм) | корпус – 0,4 топ и двери -2 |
| 6.7 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). Ручки металлические (хром). | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Шкаф имеет 2 закрытых сплошными дверями отделения. Верхнее: двери - стекло с 2-3 полками, нижнее: двери - ЛДСП с 1-й полкой. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 780 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 400 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 1900 |
| 8.4 | Масса, кг | не более 35 |
| 8.5 | Максимально допустимая нагрузка на полку, кг | до 30 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | серый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, хирургический корпус (Травмотологическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 1 |
| 12 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол письменный |
| 2 | Модель. | СрТ-2 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус стола изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной мм | не менее 16 |
| 6.2 | Столешница стола изготовлена из ЛДСП с покрытием из химстойкого пластика, толщиной мм | не менее 25 |
| 6.3 | Тумба стола с нишей и 3-мя выдвижными ящиками (метабокс) на роликовых направляющих. | наличие |
| 6.4 | Пластмассовые опоры стола (ножки), защищающие покрытие пола от механических повреждений. |  |
| 6.5 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной (мм) | столешница – 2,0 корпус – 0,4 |
| 6.6 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Стол с тумбой, расположенной под столешницей с правой стороны. Тумба имеет нишу и три выдвижных ящика на роликовых направляющих. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1200 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 700 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 750 |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 35 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | серый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, хирургический корпус (Ортопедическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 6 |
| 13 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стул детский |
| 2 | Модель. | С11а или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас – выполнен с двумя плоскоклеенными боковинами (шпон березы. | наличие |
| 6.2 | Сидение и спинка– из гнутоклеенной жесткой фанеры. | наличие |
| 6.3 | Детали крепятся между собой на болты и шурупы. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Стул выполнен с жестким, в виде коробки сиденьем и жесткой накладной спинкой, которые скрепляются с двумя боковинами на болты и шурупы. На поверхности сиденья и спинки наносится рисунок методом шелкографии. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 330 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 360 |
| 8.3 | Высота сидения, мм. | не менее 340 |
| 8.4 | Высота спинки, мм. | не менее 630 |
| 8.5 | Масса, кг. | не более 4 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Отделка дерева выполняется в цвете | береза |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2012 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, хирургический корпус (Ортопедиическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 20 |
| 14 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стул для посетителей (взрослый) |
| 2 | Модель. | «Ретро» или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас – сварной, изготовлен из стальной трубы. | наличие |
| 6.2 | Покрытие – экологически чистой полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. | наличие |
| 6.3 | Сидение и спинка – полумягкие, устойчивые к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнены из винилискожи с поролоновой прокладкой. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Стул имеет сварной каркас и полумягкие сидение и спинку. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина стула, мм. | не менее 430 |
| 8.2 | Глубина стула, мм. | не менее 580 |
| 8.3 | Высота стула (сидение), мм. | не менее 450 |
| 8.4 | Высота стула (спинка), мм. | не менее 880 |
| 8.5 | Масса стула, кг. | не более 7 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Цвет обивки PV-3 или эквивалент | серый мрамор |
| 9.2 | Цвет каркаса | черный |
| 9.3 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |
| 9.4 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.5 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.6 | Год выпуска, год | не ранее 2012 |
| 9.7 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, хирургический корпус (Ортопедиическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 30 |
| 15 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол обеденный (с подвесными табуретами) |
| 2 | Модель. | указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас изготовлен из стальной трубы сечения, диаметром мм. | не менее Ø 25 |
| 6.2 | Толщина стенки профиля мм. | не менее 1,5 |
| 6.3 | Столешница изготовлена из МДФ с овальными торцевыми скосами (пленка - глянцевой структуры), или из материала по технологии Werzalit (методом прессования отборной древесной стружки с полимерными смолами под давлением и при высоких температурах), толщиной, мм | не менее 22 |
| 6.4 | Крышка табуретов изготовлена из материала, идентичного материалу столешницы, толщиной, мм | не менее 16 |
| 6.5 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 6.6 | Стол установлен на пластиковые ножки-заглушки. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Сварной каркас из трубы профильного сечения, к которому крепится столешница. Каркас стола предусматривает крепления для табуретов,+ под столешницей. Форма опор округленная, с дополнительными вставками из гнутого прута. Табуреты по форме, цвету и материалу – полностью соответствуют (совпадают) столам. | наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1200 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 650 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 760 |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 40 |
| 8.6 | Максимально допустимая нагрузка, кг. | не менее 120 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |
| 9.2 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.3 | Цвет | бежевый/св-серый |
| 9.4 | Паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, хирургический корпус (Ортопедиическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 10 |
| 16 |  |  |
| 1 | Наименование. | Тумба медицинская прикроватная |
| 2 | Модель. | ТП-2 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус тумбы, (в т.ч. задняя стенка) изготовлены из ламинированной древесностружечной, трехслойной плиты с покрытием из химстойкого пластика, толщиной не менее, мм. | 17 |
| 6.2 | ЛДСП,рименяемое для изготовления корпуса тумбы изготовлено путем прессования смеси из древесных волокон и синтетической смолы при высоком давлении и температуре. Плита имеет гладкую поверхность и высокие механические характеристики. Качество материала соответствует требованиям. | ГОСТ 10632-2007 |
|  | Крышка и дверца тумбы изготовлены из МДФ с округлением торцевых сторон R13, толщиной, мм. | 16 |
| 6.3 | Крышка тумбы изготовлена из МДФ с округлением углов R23 , толщиной, мм. | 16 |
|  | Дверца тумбы изготовлена из МДФ с округлением углов R13, толщиной, мм. | 16 |
| 6.4 | Полка, внутри тумбы, изготовлены из ДСП с покрытием из химстойкого пластика, толщиной, мм. | 17 |
| 6.5 | Качество ДСП дверцы и полки (с пластиковым покрытием), стойкость к пятно-образованию и твердость покрытия, соответствуют требованиям. | ГОСТ Р 52078-2003 ГОСТ 27627-88 ГОСТ 27326-87 |
| 6.6 | Ножки тумбы (опоры) изготовлены из металла и пластика повышенной прочности (с возможностью регулировки по высоте до 30мм), высота , мм. | не менее 100 |
| 6.7 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ (Rehau или эквивалент), обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной, мм. | корпус – 0,4 крышка и дверца -2 |
| 6.8 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмат) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Тумба имеет верхнюю нишу и нижнее отделение с дверкой (внутри – полка). | наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина тумбы, мм. | не менее 430 |
| 8.2 | Глубина тумбы, мм. | не менее 450 |
| 8.3 | Высота тумбы, мм. | не менее 660 |
| 8.4 | Масса тумбы, кг. | не более 15 |
| 8.5 | Максимально допустимая нагрузка кг. | не менее 25 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.2 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 24 |
| 9.3 | Цвет материала корпус | серый |
| 9.4 | Цвет крышки тумбы и поворотного столика | серый шелк |
| 9.5 | Паспорт изделия. | наличие |
| 9.6 | Год выпуска. | не ранее 2013 |
| 9.7 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.8 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, хирургический корпус (Урологическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 10 |
| 17 |  |  |
| 1 | Наименование. | Шкаф медицинский (металлический, 4-х дверный с полками) |
| 2 | Модель. | МСК-648.01 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений или мебель медицинская, код ОК 005 (ОКП): 56 2100. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус шкафа имеет жесткую модульную сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали толщиной мм. | не менее 0,8 |
| 6.3 | Дверцы на каждой секции оборудованы замками. | наличие |
| 6.4 | Покрытие – экологически чистой полимерно-порошковой краской. |  |
| 6.5 | Шкаф установлен на винтовые опоры (ножки). Предусмотрена регулировка по высоте мм. | не менее 30 |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Шкаф состоит из двух секций (верхняя и нижняя) с металлическими дверками. Каждая секция шкафа оборудована двумя дверками и двумя полками (внутри). | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 800 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 420 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 1750 |
| 8.4 | Масса, кг | не более 30 |
| 8.5 | Максимально допустимая нагрузка на полку, кг | не более 30 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | белый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2012 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, хирургический корпус (Урологическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 2 |
| 18 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол обеденный (с подвесными табуретами) |
| 2 | Модель. | указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас изготовлен из стальной трубы сечения, диаметром мм. | не менее Ø 25 |
| 6.2 | Толщина стенки профиля мм. | не менее 1,5 |
| 6.3 | Столешница изготовлена из МДФ с овальными торцевыми скосами (пленка - глянцевой структуры), или из материала по технологии Werzalit (методом прессования отборной древесной стружки с полимерными смолами под давлением и при высоких температурах), толщиной, мм | не менее 22 |
| 6.4 | Крышка табуретов изготовлена из материала, идентичного материалу столешницы, толщиной, мм | не менее 16 |
| 6.5 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 6.6 | Стол установлен на пластиковые ножки-заглушки. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Сварной каркас из трубы профильного сечения, к которому крепится столешница. Каркас стола предусматривает крепления для табуретов,+ под столешницей. Форма опор округленная, с дополнительными вставками из гнутого прута. Табуреты, 4шт. по форме, цвету и материалу – полностью соответствуют (совпадают) столам. | наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1200 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 650 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 760 |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 40 |
| 8.6 | Максимально допустимая нагрузка, кг. | не менее 120 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |
| 9.2 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.3 | Цвет | бежевый/св-серый |
| 9.4 | Паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, хирургический корпус (Урологиическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 2 |
| 19 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стул для посетителей (взрослый) |
| 2 | Модель. | «Ретро» или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас – сварной, изготовлен из стальной трубы. | наличие |
| 6.2 | Покрытие – экологически чистой полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. | наличие |
| 6.3 | Сидение и спинка – полумягкие, устойчивые к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнены из винилискожи с поролоновой прокладкой. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Стул имеет сварной каркас и полумягкие сидение и спинку. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина стула, мм. | не менее 430 |
| 8.2 | Глубина стула, мм. | не менее 580 |
| 8.3 | Высота стула (сидение), мм. | не менее 450 |
| 8.4 | Высота стула (спинка), мм. | не менее 880 |
| 8.5 | Масса стула, кг. | не более 7 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Цвет обивки PV-3 или эквивалент | серый мрамор |
| 9.2 | Цвет каркаса | черный |
| 9.3 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |
| 9.4 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.5 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.6 | Год выпуска, год | не ранее 2012 |
| 9.7 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, хирургический корпус (Урологиическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 4 |
| 20 |  |  |
| 1 | Наименование. | Банкетка со спинкой медицинская 3-х местная (на металлокаркасе) |
| 2 | Модель. | БМ-3х или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас изготовлен из стальной трубы сечения, диаметром мм. | не менее Ø 25 |
| 6.2 | Толщина стенки профиля мм. | не менее 1,5 |
| 6.3 | Обивка сидения – полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнена из винилискожи с пенополиуретановой прокладкой мм. | не менее 25 |
| 6.4 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 6.5 | Банкетка установлеа на пластиковые ножки-заглушки. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Банкетка состоит из сидения и спинки, расположенных на цельносварном металлическом каркасе. Ножки (опоры) банкетки соединены ребром жесткости. | наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1350 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 570 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 850 |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 40 |
| 8.6 | Максимально допустимая нагрузка, кг. | не менее 200 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Цвет обивки | серый мрамор |
| 9.2 | Цвет каркаса | светло-серый |
| 9.3 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |
| 9.4 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.5 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.6 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.7 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.8 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, хирургический корпус (Педиатрическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 2 |
| 21 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол туалетно-пеленальный с матрасом |
| 2 | Модель. | МД-701 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус стола (в т.ч. задняя стенка), изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной мм | не менее 16 |
| 6.2 | Столешница стола изготовлена из ЛДСП с покрытием из химстойкого пластика, толщиной мм | не менее 17 |
| 6.3 | Пластмассовые опоры стола (ножки), защищающие покрытие пола от механических повреждений. |  |
| 6.4 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной (мм) | не менее 2,0 |
| 6.5 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |
| 6.6 | Матрас в гигиеническом чехле из винилискожи с пенополиуретановой прокладкой, устойчивой к истиранию и регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов, толщиной, мм. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Стол имеет сборно-разборную конструкцию. Под столешницей стола предусмотрена полка. Задняя и боковые поверхности стола ограничены ботиками (с округленными краями), высотой не менее150 мм. Под столешницей предусмотрена полка. В комплекте матрас со съемным чехлом. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 730 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 850 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 900/1100 |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 30 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | серый |
| 9.2 | Цвет матраса | св-серый |
| 9.3 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.4 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.5 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.6 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.7 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.8 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, хирургический корпус (Педиатрическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 5 |
| 22 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стул медицинский для посетителей |
| 2 | Модель. | указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас – сварной, изготовлен из стальной трубы. | наличие |
| 6.2 | Покрытие – экологически чистой полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. | наличие |
| 6.3 | Сидение и спинка – полумягкие, устойчивые к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнены из винилискожи с поролоновой прокладкой. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Стул имеет сварной каркас и полумягкие сидение и спинку. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина стула, мм. | не менее 430 |
| 8.2 | Глубина стула, мм. | не менее 580 |
| 8.3 | Высота стула (сидение), мм. | не менее 450 |
| 8.4 | Высота стула (спинка), мм. | не менее 880 |
| 8.5 | Масса стула, кг. | не более 7 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Цвет обивки PV-3 или эквивалент | серый мрамор |
| 9.2 | Цвет каркаса | черный |
| 9.3 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |
| 9.4 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.5 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.6 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.7 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.8 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, хирургический корпус (Педиатрическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 5 |
| 23 |  |  |
| 1 | Наименование. | Шкаф медицинский для сменной одежды |
| 2 | Модель. | ШГ-1U-1ери - ЛДСПвериасположены два выдвижных ящика. выдвиной, на телескопических направляющих. или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус шкафа изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной (мм) | не менее 16 |
| 6.2 | Топ шкафа (крышка) изготовлен из ЛДСП (мм) | не менее 22 |
| 6.3 | Задняя стенка – ДСП не менее 10-16мм | наличие |
| 6.4 | Двери установлены на 4-х шарнирных петлях, обеспечивающих плавное закрывание. Фурнитура - металл «хром производитель «Boyard» или «Harn» или эквивалент. | наличие |
| 6.5 | Ножки шкафа (опоры) высота 100мм, изготовлены из пластика повышенной прочности, предусмотрена регулировка по высоте не менее 30 мм | наличие |
| 6.6 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной (мм) | корпус – 0,4 топ и двери -2 |
| 6.7 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). Ручки металлические (хром). | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Шкаф имеет 2 равных, закрытых сплошными дверями отделения, (разделенных вертикальной перегородкой) запираемых на замок. Отделения шкафа оборудованы полкой для головных уборов и штангой для гардеробных вешалок. В каждом отделении – 1-2 крючка для вешалки. | соответствие |
| 7.2 | Замок в каждой секции. | наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина тумбы, мм. | не менее 780 |
| 8.2 | Глубина тумбы, мм. | не менее 560 |
| 8.3 | Высота тумбы, мм. | не менее 1900 |
| 8.4 | Масса шкафа, кг. | не более 35 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Цвет | серый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки). | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год. | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, хирургический корпус (Педиатрическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 2 |
| 24 |  |  |
| 1 | Наименование. | Шкаф медицинский (металлический, 4-х дверный с полками) |
| 2 | Модель. | МСК-648.01 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений или мебель медицинская, код ОК 005 (ОКП): 56 2100. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус шкафа имеет жесткую модульную сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали толщиной мм. | не менее 0,8 |
| 6.3 | Дверцы на каждой секции оборудованы замками. | наличие |
| 6.4 | Покрытие – экологически чистой полимерно-порошковой краской. |  |
| 6.5 | Шкаф установлен на винтовые опоры (ножки). Предусмотрена регулировка по высоте мм. | не менее 30 |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Шкаф состоит из двух секций (верхняя и нижняя) с металлическими дверками. Каждая секция шкафа оборудована двумя дверками и двумя полками (внутри). | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 800 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 420 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 1750 |
| 8.4 | Масса, кг | не более 30 |
| 8.5 | Максимально допустимая нагрузка на полку, кг | не более 30 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | белый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2012 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, хирургический корпус (Педиатрическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 2 |
| 25 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол обеденный (с подвесными табуретами) |
| 2 | Модель. | указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас изготовлен из стальной трубы сечения, диаметром мм. | не менее Ø 25 |
| 6.2 | Толщина стенки профиля мм. | не менее 1,5 |
| 6.3 | Столешница изготовлена из МДФ с овальными торцевыми скосами (пленка - глянцевой структуры), или из материала по технологии Werzalit (методом прессования отборной древесной стружки с полимерными смолами под давлением и при высоких температурах), толщиной, мм | не менее 22 |
| 6.4 | Крышка табуретов изготовлена из материала, идентичного материалу столешницы, толщиной, мм | не менее 16 |
| 6.5 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 6.6 | Стол установлен на пластиковые ножки-заглушки. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Сварной каркас из трубы профильного сечения, к которому крепится столешница. Каркас стола предусматривает крепления для табуретов,+ под столешницей. Форма опор округленная, с дополнительными вставками из гнутого прута. Табуреты, 4шт. по форме, цвету и материалу – полностью соответствуют (совпадают) столам. | наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1200 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 650 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 760 |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 40 |
| 8.6 | Максимально допустимая нагрузка, кг. | не менее 120 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |
| 9.2 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.3 | Цвет | бежевый/св-серый |
| 9.4 | Паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, хирургический корпус (Педиатрическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 1 |
| 26 |  |  |
| 1 | Наименование. | Столик процедурный |
| 2 | Модель. | МСК-501 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас – сварной, изготовлен из стальной трубы круглого сечения Ǿ 20мм. | наличие |
| 6.2 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 6.3 | Полки (поддоны) 2шт. – из нержавеющего стального листа толщиной не менее мм. | 0,8мм |
| 6.4 | Колеса – самоориентирующиеся, из немаркой серой резины Ø 50мм. | наличие |
| 6.5 | Два колеса с автономным тормозным устройством. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Каркас стола предусматривает с торцевых сторон - верхнюю боковую ручку-дугу или прямоугольной формы для передвижения. | соответствие |
| 7.2 | Столик комплектуется: двумя полками из нержавеющей стали. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 640 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 420 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 890 |
| 8.4 | Масса, кг | не более 15 |
| 8.5 | Допустимая распределенная нагрузка, кг | не более 50 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | белый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, хирургический корпус (Педиатрическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 1 |
| 27 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол палатный |
| 2 | Модель. | СП-2 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас изготовлен из стальной трубы сечения, диаметром мм. | не менее Ø 25 |
| 6.2 | Толщина стенки профиля мм. | не менее 1,5 |
| 6.3 | Предусмотрена регулировка опор стола (всех), по высоте, мм. | до 30 |
| 6.4 | Столешница изготовлена из МДФ с овальными торцевыми скосами (пленка - глянцевой структуры), или из материала по технологии Werzalit (методом прессования отборной древесной стружки с полимерными смолами под давлением и при высоких температурах), толщиной, мм | не менее 22 |
| 6.5 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Сварной каркас из трубы профильного сечения, к которому крепится столешница. | наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 850 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 650 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 760 |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 25 |
| 8.6 | Максимально допустимая нагрузка, кг. | не менее 100 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |
| 9.2 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.3 | Цвет столешницы. | светло-бежевый |
| 9.4 | Цвет каркаса. | светло-серый |
| 9.5 | Паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.6 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.7 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.8 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, хирургический корпус (Педиатрическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 4 |
| 28 |  |  |
| 1 | Наименование. | Кушетка медицинская смотровая |
| 2 | Модель. | МСК-203 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас изготовлен из стальной трубы сечения, диаметром мм. | наличие |
| 6.2 | Толщина стенки профиля мм. | не менее 1,5 |
| 6.3 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 6.4 | Обивка ложе – полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнена из винилискожи с пенополиуретановой прокладкой мм. | не менее 25 |
| 6.5 | Кушетка установлена на пластиковые ножки-заглушки. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Кушетка состоит из сварного стального каркаса, ложе и регулируемого по высоте подголовника. | соответствие |
| 7.2 | Регулировка угла наклона подголовника - бесступенчатая | наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1950 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 650 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 520 |
| 8.4 | Масса, кг | не более 25 |
| 8.5 | Допустимая распределенная нагрузка, кг | не более 130 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | белый/св-серый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, хирургический корпус (Педиатрическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 1 |
| 29 |  |  |
| 1 | Наименование. | Тумба медицинская прикроватная |
| 2 | Модель. | ТП-2 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус тумбы, (в т.ч. задняя стенка) изготовлены из ламинированной древесностружечной, трехслойной плиты с покрытием из химстойкого пластика, толщиной не менее, мм. | 17 |
| 6.2 | ЛДСП,рименяемое для изготовления корпуса тумбы изготовлено путем прессования смеси из древесных волокон и синтетической смолы при высоком давлении и температуре. Плита имеет гладкую поверхность и высокие механические характеристики. Качество материала соответствует требованиям. | ГОСТ 10632-2007 |
|  | Крышка и дверца тумбы изготовлены из МДФ с округлением торцевых сторон R13, толщиной, мм. | 16 |
| 6.3 | Крышка тумбы изготовлена из МДФ с округлением углов R23 , толщиной, мм. | 16 |
|  | Дверца тумбы изготовлена из МДФ с округлением углов R13, толщиной, мм. | 16 |
| 6.4 | Полка, внутри тумбы, изготовлены из ДСП с покрытием из химстойкого пластика, толщиной, мм. | 17 |
| 6.5 | Качество ДСП дверцы и полки (с пластиковым покрытием), стойкость к пятно-образованию и твердость покрытия, соответствуют требованиям. | ГОСТ Р 52078-2003 ГОСТ 27627-88 ГОСТ 27326-87 |
| 6.6 | Ножки тумбы (опоры) изготовлены из металла и пластика повышенной прочности (с возможностью регулировки по высоте до 30мм), высота , мм. | не менее 100 |
| 6.7 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ (Rehau или эквивалент), обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной, мм. | корпус – 0,4 крышка и дверца -2 |
| 6.8 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмат) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Тумба имеет верхнюю нишу и нижнее отделение с дверкой (внутри – полка). | наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина тумбы, мм. | не менее 430 |
| 8.2 | Глубина тумбы, мм. | не менее 450 |
| 8.3 | Высота тумбы, мм. | не менее 660 |
| 8.4 | Масса тумбы, кг. | не более 15 |
| 8.5 | Максимально допустимая нагрузка кг. | не менее 25 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.2 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 24 |
| 9.3 | Цвет материала корпус | серый |
| 9.4 | Цвет крышки тумбы и поворотного столика | серый шелк |
| 9.5 | Паспорт изделия. | наличие |
| 9.6 | Год выпуска. | не ранее 2013 |
| 9.7 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.8 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, хирургический корпус (Педиатрическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 50 |
| 30 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол лабораторный |
| 2 | Модель. | СЛ-10 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Лицевой и боковые щиты изготовлены из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной (мм). | не менее 16 |
| 6.2 | Столешница изготовлена из постформинга с округлением лицевой стороны, толщина, мм. | не менее 28 |
| 6.3 | Каркас стола - труба профильного сечения, мм. | не менее 25х25 |
| 6.4 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 6.5 | Толщина стенки трубы, мм. | не менее 1,5 |
| 6.6 | Выдвижные ящики (метабокс) на роликовых направляющих. | наличие |
| 6.7 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной (мм). | боковые щиты - 0,4 столешница - 2 |
| 6.8 | Регулировка опор стола по высоте, мм. | до 20мм |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Сварной каркас из трубы профильного сечения, к которому крепятся столешница и боковые щиты. Лицевой и боковые щиты высотой 450мм, На высоте 250 мм от пола установлена металлическая перемычка, соединяющая между собой боковые опоры металлического каркаса стола. Под столешницей расположена тумбы – 2шт. (одна с 3-я выдвижными ящиками, другая с дверцей и полкой внутри). | наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1500 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 600 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 750 |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 20 |
| 8.6 | Максимально допустимая нагрузка, кг. | не менее 60 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.2 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.3 | Цвет. | светло-серый |
| 9.4 | Паспорт изделия (схема сборки). | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, не ранее, год. | 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.8 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (Педиатрическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 2 |
| 31 |  |  |
| 1 | Наименование. | Тумба медицинская прикроватная с поворотным столиком |
| 2 | Модель. | ТПМ-3 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас – сварной, изготовлен из стальной трубы, сечением не менее 20х20мм. и толщиной стенки не менее 1,5 мм | наличие |
| 6.2 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 6.3 | Корпус тумбы, (в т.ч. задняя стенка) изготовлены из ламинированной древесностружечной, многослойной плиты толщиной не менее 16мм (ГОСТ Р52078-2003), с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3). | наличие |
| 6.4 | Крышка и дверца тумбы изготовлены из МДФ с округлением торцевых сторон, толщиной, мм. | не менее 16мм |
| 6.5 | Материал (ЛДСП), применяемый для изготовления корпуса тумбы, произведен путем прессования смеси из древесных волокон и синтетической смолы при высоком давлении и высокой температуре (в соответствии с ГОСТ 10632-2007). Плита имеет гладкую поверхность и высокие механические характеристики. | наличие |
| 6.6 | Поворотный столик тумбы изготовлены из МДФ с округлением торцевых сторон, толщиной, мм. | не менее 16мм |
| 6.7 | Телескопическое устройство поворотного столика позволяет фиксировать столешницу на высоте от750мм до1000мм | наличие |
| 6.8 | Дверца установлена на 2-х шарнирных петлях, обеспечивающих плавное закрывание. Фурнитура - металл «хром», производитель «boyard» или «Harn». Ручка металлическая «хром». | наличие |
| 6.9 | Полка, внутри тумбы, изготовлены из ДСП с покрытием из химстойкого пластика, толщиной, мм. | не менее 17мм |
| 6.10 | Соответствие качеству ДСП с пластиковым покрытием. | ГОСТ 8242-88 |
| 6.11 | Опоры тумбы (колеса) изготовлены из немаркой серой резины, самоориентирующиеся диаметром не менее 50мм, два колеса с автономным тормозным устройством. | наличие |
| 6.12 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ (Rehau или эквивалент), обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной, мм. | корпус – 0,4 крышка и дверца -2 |
| 6.13 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмат) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Тумба имеет верхнюю нишу и нижнее отделение с дверкой (внутри – полка). Над тумбой на телескопическом устройстве расположен поворотный столик. Установлена тумба на (импортные) колеса Ǿ50мм, два из которых с автономным тормозным устройством. Тумба может быть левого и правого исполнения. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 550 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 500 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 750/1000 |
| 8.4 | Ширина крышки тумбы, мм. | не менее 500 |
| 8.5 | Глубина крышки тумбы, мм. | не менее 550 |
| 8.6 | Толщина крышки тумбы, мм. | не менее 17 |
| 8.7 | Ширина поворотного столика, мм. | не менее 550 |
| 8.8 | Глубина поворотного столика,, мм. | не менее 420 |
| 8.9 | Толщина поворотного столика,, мм. | не менее 17 |
| 8.10 | Масса тумбы столика, кг. | не более 20 |
| 8.11 | Максимально допустимая нагрузка на тумбу, кг. | до 50 |
| 8.12 | Максимально допустимая нагрузка на столик, кг. | до 10 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Цвет материала корпус | серый |
| 9.2 | Цвет крышки тумбы и поворотного столика | серый шелк |
| 9.3 | Цвет каркаса (напыление) | белый (с серым оттенком) |
| 9.4 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.5 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 24 |
| 9.6 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.7 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.8 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.8 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (ПРИТ) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 8 |
| 32 |  |  |
| 1 | Наименование. | Кушетка медицинская смотровая |
| 2 | Модель. | МСК-203 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас изготовлен из стальной трубы сечения, диаметром мм. | наличие |
| 6.2 | Толщина стенки профиля мм. | не менее 1,5 |
| 6.3 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 6.4 | Обивка ложе – полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнена из винилискожи с пенополиуретановой прокладкой мм. | не менее 25 |
| 6.5 | Кушетка установлена на пластиковые ножки-заглушки. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Кушетка состоит из сварного стального каркаса, ложе и регулируемого по высоте подголовника. | соответствие |
| 7.2 | Регулировка угла наклона подголовника - бесступенчатая | наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1950 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 650 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 520 |
| 8.4 | Масса, кг | не более 25 |
| 8.5 | Допустимая распределенная нагрузка, кг | не более 130 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | белый/св-серый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (ПРИТ) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 1 |
| 33 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол (пост) дежурной медсестры (пристеночный) |
| 2 | Модель. | ПДМ 1 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений или мебель медицинская. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус мебели изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной (мм) | не менее 16 |
| 6.2 | Столешница столов изготовлена из ЛДСП (мм) | не менее 22 |
| 6.3 | Пластмассовые опоры (ножки), защищающие покрытие пола от механических повреждений. | наличие |
| 6.4 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной не менее, (мм) | корпус – 0,4 столешница -2 |
| 6.5 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Стол (пост) состоит из двух секций: стол с надстройкой, тумба с тремя выдвижными ящиками, приставной стол, тумба с дверкой и верхней нишей. Все столы с надстройками с полками и разделителями. Под столом – подкатная тумба. Все углы конструкции стола округлены. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1550 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 750 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 1200 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Цвет | серый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (ПРИТ) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 1 |
| 34 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стул медицинский для посетителей |
| 2 | Модель. | указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас – сварной, изготовлен из стальной трубы. | наличие |
| 6.2 | Покрытие – экологически чистой полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. | наличие |
| 6.3 | Сидение и спинка – полумягкие, устойчивые к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнены из винилискожи с поролоновой прокладкой. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Стул имеет сварной каркас и полумягкие сидение и спинку. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина стула, мм. | не менее 430 |
| 8.2 | Глубина стула, мм. | не менее 580 |
| 8.3 | Высота стула (сидение), мм. | не менее 450 |
| 8.4 | Высота стула (спинка), мм. | не менее 880 |
| 8.5 | Масса стула, кг. | не более 7 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Цвет обивки PV-3 или эквивалент | серый мрамор |
| 9.2 | Цвет каркаса | черный |
| 9.3 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |
| 9.4 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.5 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.6 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.7 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.8 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (ПРИТ) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 10 |
| 35 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стойка медицинская приборная с выдвижным ящиком |
| 2 | Модель. | Спя-2 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений или мебель медицинская. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас – сварной, изготовлен из стальной трубы профильного сечения Ǿ 25мм. | наличие |
| 6.2 | Ящик изготовлен из стального листа, толщиной 0,8мм, выдвижной, на телескопических направляющих, с двумя ручками. | наличие |
| 6.3 | Энергоблок из 5-ти розеток, (длина шнура – 2,5 м). Напряжение 220v. | наличие |
| 6.4 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 6.5 | Полки (поддоны) 2шт. – из стального листа толщиной мм. | не менее 1,5 |
| 6.6 | Колеса – самоориентирующиеся, из немаркой серой резины Ø мм. | не менее 75 |
| 6.7 | Два колеса с автономным тормозным устройством. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Стойки имеет цельносварной металлический каркас. Под верхней полкой расположен выдвижной ящик. Стойка оборудована энергоблоком на 5 розеток. | соответствие |
| 7.2 | Столик комплектуется: тремя полками из нержавеющей стали и выдвижным ящиком под верхней полкой. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 500 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 500 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 900 |
| 8.4 | Масса, кг | не более 20 |
| 8.5 | Допустимая распределенная нагрузка, кг | до 50 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | белый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (ПРИТ) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 2 |
| 36 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол туалетно-пеленальный с матрасом |
| 2 | Модель. | МД-701 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус стола (в т.ч. задняя стенка), изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной мм | не менее 16 |
| 6.2 | Столешница стола изготовлена из ЛДСП с покрытием из химстойкого пластика, толщиной мм | не менее 17 |
| 6.3 | Пластмассовые опоры стола (ножки), защищающие покрытие пола от механических повреждений. |  |
| 6.4 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной (мм) | не менее 2,0 |
| 6.5 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |
| 6.6 | Матрас в гигиеническом чехле из винилискожи с пенополиуретановой прокладкой, устойчивой к истиранию и регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов, толщиной, мм. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Стол имеет сборно-разборную конструкцию. Под столешницей стола предусмотрена полка. Задняя и боковые поверхности стола ограничены ботиками (с округленными краями), высотой не менее150 мм. Под столешницей предусмотрена полка. В комплекте матрас со съемным чехлом. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 730 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 850 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 900/1100 |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 30 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | серый |
| 9.2 | Цвет матраса | св-серый |
| 9.3 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.4 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.5 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.6 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.7 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.8 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (ПРИТ) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 2 |
| 37 |  |  |
| 1 | Наименование. | Кровать медицинская функциональная детская, в комплекте с матрасом |
| 2 | Модель. | МСК-108 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | Указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений (оборудование для кабинетов и палат. | наличие |
| 5 | Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас и рама кровати изготовлены из стальной трубы сечением 25мм | Труба Ф25х1.5 ГОСТ 10704-91 |
| 6.2 | Ложе кровати изготовлено из уголка и сварной сетки диаметром 4мм, размер ячеек, мм. | не менее 50х50 |
| 6.3 | Кровать установлена на 4 самоориентирующиеся колесные опоры диаметром 125 мм, вращающимися вокруг вертикальной оси, изготовленные из немаркой серой резины Ø 100мм или 125мм. Все колеса снабжены автономным тормозным устройством. | наличие |
| 6.4 | Изменение угла наклона спинной секции (ступенчатая ) | от 0° до 25° |
| 6.5 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Кровать изготовлена из стальной трубы и состоит изоснования, 2-х спинок, 2-х манежей (боковых ограждений), образующих замкнутое защищенное пространство. | соответствие |
| 7.2 | Боковые ограждения регулируются по высоте, фиксируются прижимными винтами. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Длина кровати, мм | не менее 1300 |
| 8.2 | Ширина кровати, мм | не менее 730 |
| 8.3 | Высота кровати , мм | не менее 1220 |
| 8.4 | Масса кровати, кг | не более 35 |
| 8.5 | Номинальная нагрузка, кг | не менее 150 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | белый |
| 9.2 | Цвет матраса | светло-серый |
| 9.3 | Требование к качеству. | ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ 26161-89, |
| 9.4 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.5 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.6 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.7 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.8 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (ПРИТ) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 3 |
| 38 |  |  |
| 1 | Наименование. | Кресло лабораторное (передвижное, поворотное) |
| 2 | Модель. | Solo high big или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас изготовлен из стального профиля с пятилучевым основанием. | наличие |
| 6.2 | Крестовина стальная. | наличие |
| 6.3 | Обивка сидения и спинки выполнена из износостойкой искусственной кожи марки VD или эквивалент, с поролоновой подкладкой. | наличие |
| 6.4 | Колеса самоориентирующиеся, прорезиненные, Ø мм. | не менее Ø50 |
| 6.5 | Регулировка высоты сидения осуществляется с помощью пневмо-пружины, в диапазоне, мм. | не менее 400-520 |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Каркас изготовлен из стального профиля с пятилучевым основанием, диаметром основания не менее Ø650 мм. Регулируемые по высоте сидение и спинка. Кресло оборудовано газ-лифтом для регулировки высоты сидящего с фиксацией в рабочем положении. Высота спинки регулируется в диапазоне до 10-12 см, , см эскиз. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Диаметр крестовины, мм. | 600мм |
| 8.2 | Высота сидения, мм. | 400-520мм |
| 8.3 | Высота спинки, мм. | 280мм |
| 8.5 | Масса, кг. | не более 10 |
| 8.6 | Максимально допустимая нагрузка, кг | не менее 80 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет обивки | бежевый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (ПРИТ) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 5 |
| 39 |  |  |
| 1 | Наименование. | Столик инструментальный с откидной полкой для анестезиолога (из нержавеющей стали) |
| 2 | Модель. | МСК-560 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас – сварной, изготовлен из полностью нержавеющего стального листа. | наличие |
| 6.2 | Ящики изготовлены из полностью нержавеющего стального листа, толщиной 0,8мм, выдвижной, на телескопических направляющих, с двумя ручками. | наличие |
| 6.3 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 6.4 | Колеса – самоориентирующиеся, из немаркой серой резины Ø 50мм. | наличие |
| 6.6 | Два колеса с автономным тормозным устройством. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Конструкция стола предусматривает откидную полку изготовленную из нержавеющей стали. Под верхней полкой (столешницей) расположены три выдвижных ящика. | соответствие |
| 7.2 | Столик комплектуется: тремя полками из нержавеющей стали и выдвижным ящиком под верхней полкой. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 450 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 600 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 900 |
| 8.4 | Масса, кг | не более 20 |
| 8.5 | Допустимая распределенная нагрузка, кг | не более 50 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | белый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (ПРИТ) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 1 |
| 40 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол (пост) дежурной медсестры |
| 2 | Модель. | ПДМ 1 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений или мебель медицинская. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус мебели изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной (мм) | не менее 16 |
| 6.2 | Столешница столов изготовлена из ЛДСП (мм) | не менее 22 |
| 6.3 | Пластмассовые опоры (ножки), защищающие покрытие пола от механических повреждений. | наличие |
| 6.4 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной не менее, (мм) | корпус – 0,4 столешница -2 |
| 6.5 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Стол (пост) состоит из двух секций: стол с надстройкой, тумба с тремя выдвижными ящиками, приставной стол, тумба с дверкой и верхней нишей. Все столы с надстройками с полками и разделителями. Под столом – подкатная тумба. Все углы конструкции стола округлены. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1850 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 1550 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 1200 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Цвет | серый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (ПРИТ) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 1 |
| 41 |  |  |
| 1 | Наименование. | Кровать медицинская функциональная детская, в комплекте с матрасом |
| 2 | Модель. | МСК-108 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | Указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений (оборудование для кабинетов и палат. | наличие |
| 5 | Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас и рама кровати изготовлены из стальной трубы сечением 25мм | Труба Ф25х1.5 ГОСТ 10704-91 |
| 6.2 | Ложе кровати изготовлено из уголка и сварной сетки диаметром 4мм, размер ячеек, мм. | не менее 50х50 |
| 6.3 | Кровать установлена на 4 самоориентирующиеся колесные опоры диаметром 125 мм, вращающимися вокруг вертикальной оси, изготовленные из немаркой серой резины Ø 100мм или 125мм. Все колеса снабжены автономным тормозным устройством. | наличие |
| 6.4 | Изменение угла наклона спинной секции (ступенчатая ) | от 0° до 25° |
| 6.5 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Кровать изготовлена из стальной трубы и состоит изоснования, 2-х спинок, 2-х манежей (боковых ограждений), образующих замкнутое защищенное пространство. | соответствие |
| 7.2 | Боковые ограждения регулируются по высоте, фиксируются прижимными винтами. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Длина кровати, мм | не менее 1300 |
| 8.2 | Ширина кровати, мм | не менее 730 |
| 8.3 | Высота кровати , мм | не менее 1220 |
| 8.4 | Масса кровати, кг | не более 35 |
| 8.5 | Номинальная нагрузка, кг | не менее 150 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | белый |
| 9.2 | Цвет матраса | светло-серый |
| 9.3 | Требование к качеству. | ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ 26161-89, |
| 9.4 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.5 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.6 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.7 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.8 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (Пульмонологическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 4 |
| 42 |  |  |
| 1 | Наименование. | Кушетка медицинская смотровая |
| 2 | Модель. | МСК-203 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас изготовлен из стальной трубы сечения, диаметром мм. | наличие |
| 6.2 | Толщина стенки профиля мм. | не менее 1,5 |
| 6.3 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 6.4 | Обивка ложе – полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнена из винилискожи с пенополиуретановой прокладкой мм. | не менее 25 |
| 6.5 | Кушетка установлена на пластиковые ножки-заглушки. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Кушетка состоит из сварного стального каркаса, ложе и регулируемого по высоте подголовника. | соответствие |
| 7.2 | Регулировка угла наклона подголовника - бесступенчатая | наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1950 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 650 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 520 |
| 8.4 | Масса, кг | не более 25 |
| 8.5 | Допустимая распределенная нагрузка, кг | не более 130 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | белый/св-серый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (Пульмонологическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 5 |
| 43 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол для медсестры |
| 2 | Модель. | СрТ-2 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус стола изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной мм | не менее 16 |
| 6.2 | Столешница стола изготовлена из ЛДСП с покрытием из химстойкого пластика, толщиной мм | не менее 25 |
| 6.3 | Тумба стола с нишей и 3-мя выдвижными ящиками (метабокс) на роликовых направляющих. | наличие |
| 6.4 | Пластмассовые опоры стола (ножки), защищающие покрытие пола от механических повреждений. |  |
| 6.5 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной (мм) | столешница – 2,0 корпус – 0,4 |
| 6.6 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Стол с тумбой, расположенной под столешницей с правой стороны. Тумба имеет нишу и три выдвижных ящика на роликовых направляющих. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1200 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 700 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 750 |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 35 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | серый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (Пульмонологическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 1 |
| 44 |  |  |
| 1 | Наименование. | Кровать медицинская общебольничная |
| 2 | Модель. | КМ-1 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Кровать изготовлена из стальной трубы прямоугольного, квадратного и круглого сечения на основе единой базовой конструкции ложа. | трубы электросварные, профильные холодно-деформируемые ГОСТ 13663-86 |
| 6.2 | Ложе кровати изготовлено из стального профиля (прямоугольного, квадратного сечения) и жесткой сварной сетки из прута диаметром 4 мм. Ложе укреплено двумя ребрами жесткости. | наличие |
| 6.3 | Спинки округлой формы из стальной трубы круглого сечения. | труба Ø25х1.2-1.5 и Ø38х1,2-1,5 марка стали-10 |
| 6.4 | Все металлические части кровати покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих средств (в соответствии действующими НТД на эти средства, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998г.). | наличие |
| 6.5 | Покрытия металлических деталей соответствуют требованиям IV класса ГОСТ 9 303 и ГОСТ 9 032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4 2 по ГОСТ 9 014. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Кровать состоит из следующих узлов: |  |
| 8 | Ложе, основание (поддерживающее матрац). |  |
| 8.1 | Ложе изготовлено из металлической профильной трубы прямоугольного сечения, мм | не менее 40 х 20*1,5-2 |
| 8.2 | Ложе кровати - жесткая сетка из прута диаметром 4 мм, с размером ячейки, мм | не более 50х50 |
| 8.3 | Ребра жесткости изготовлены из профильной металлической трубы квадратного сечения размером, мм | не менее 20 х20*1,2-1,5 |
| 8.4 | Количество ребер жесткости, шт | не менее 2 |
| 8.5 | Толщина стенки профиля, мм | не менее 1.5 |
| 9 | Спинки кровати (опоры) |  |
| 9.1 | Спинки кровати (опоры) изготовлены из металлической тонкостенной трубы, состоящей из двух дуг диаметром, мм | внешняя – Ø38 внутренняя - Ø25 |
| 9.2 | Толщина каркаса трубы, мм | не менее 1.2-1,5 |
| 9.3 | Спинки округлой формы. Радиус сгиба дуги (округление спинки), внутренний радиус, мм | внешняя Ø38 - 392° внутренняя Ø25 - 367° |
| 9.4 | В головной части кровати расположен держатель для полотенец, из трубы диаметром, мм | от Ø15 до Ø20 |
| 9.5 | На всех видимых торцах труб пластиковые заглушки: на спинках (опоры) - черные, на ложе - белые. | наличие |
| 9.6 | Основание кровати (ложе) крепится к спинкам мебельными болтами (8шт; по 2шт на каждую опору). | наличие |
| 10 | Габаритные размеры и др. параметры: |  |
| 10.1 | Длина кровати, мм | не менее 1976 |
| 10.2 | Ширина кровати, мм | не менее 860 |
| 10.3 | Высота кровати, мм | не менее 860 |
| 10.4 | Длина ложе, мм | не менее 1910 |
| 10.5 | Ширина ложе, мм | не менее 790 |
| 10.6 | Высота ложе над уровнем пола (в собранном виде), мм | не менее 420 |
| 10.7 | Масса кровати, кг | не более 30 |
| 10.8 | Максимально допустимый вес пациента, кг | до150 |
| 10.9 | Максимально допустимая статическая рабочая нагрузка, кг | не менее 240 |
| 10.10 | Цвет. | белый |
| 11 | Матрац с чехлом для использования на кроватях медицинских функциональных |  |
| 12 | Материал матраца | эластичный пенополиуретан |
| 13 | Габаритные размеры матраца |  |
| 13.1 | Длина матраца, мм | не менее 1910 |
| 13.2 | Ширина матраца, мм | не менее 800 |
| 13.3 | Высота матраца, мм | не менее 100 |
| 13.4 | Масса матраца, кг | не более 7 |
| 14 | Цвет чехла. | светло-серый |
| 15 | Материал чехла (съемный на молнии) винилискожа, разрешенная для использования в медицинских изделиях, нетоксичная, пожаробезопасная. | наличие |
| 16 | Наружная поверхность чехла устойчива к средствам для дезинфекционной обработки поверхностей. | наличие |
| 17 | Общие требования |  |
| 17.1 | Требование к качеству продукции. | ГОСТ 16371 -93 |
| 17.2 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 24 |
| 17.3 | Паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 17.4 | Год выпуска, год | не ранее 2012 |
| 17.5 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 17.6 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (Пульмонологическое отделение) |
| 18 | Требуемое количество, шт. | 32 |
| 45 |  |  |
| 1 | Наименование. | Кровать медицинская общебольничная (подростковая) |
| 2 | Модель. | КМП-1 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Кровать изготовлена из стальной трубы прямоугольного, квадратного и круглого сечения на основе единой базовой конструкции ложа. | трубы электросварные, профильные холодно-деформируемые ГОСТ 13663-86 |
| 6.2 | Ложе кровати изготовлено из стального профиля (прямоугольного, квадратного сечения) и жесткой сварной сетки из прута диаметром 4 мм. Ложе укреплено двумя ребрами жесткости. | наличие |
| 6.3 | Спинки округлой формы из стальной трубы круглого сечения. | труба Ø25х1.2-1.5 и Ø38х1,2-1,5 марка стали-10 |
| 6.4 | Все металлические части кровати покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих средств (в соответствии действующими НТД на эти средства, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998г.). | наличие |
| 6.5 | Покрытия металлических деталей соответствуют требованиям IV класса ГОСТ 9 303 и ГОСТ 9 032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4 2 по ГОСТ 9 014. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Кровать состоит из следующих узлов: |  |
| 8 | Ложе, основание (поддерживающее матрац). |  |
| 8.1 | Ложе изготовлено из металлической профильной трубы прямоугольного сечения, мм | не менее 40 х 20*1,5-2 |
| 8.2 | Ложе кровати - жесткая сетка из прута диаметром 4 мм, с размером ячейки, мм | не более 50х50 |
| 8.3 | Ребра жесткости изготовлены из профильной металлической трубы квадратного сечения размером, мм | не менее 20 х20*1,2-1,5 |
| 8.4 | Количество ребер жесткости, шт | не менее 2 |
| 8.5 | Толщина стенки профиля, мм | не менее 1.5 |
| 9 | Спинки кровати (опоры) |  |
| 9.1 | Спинки кровати (опоры) изготовлены из металлической тонкостенной трубы, состоящей из двух дуг диаметром, мм | внешняя – Ø38 внутренняя - Ø25 |
| 9.2 | Толщина каркаса трубы, мм | не менее 1.2-1,5 |
| 9.3 | Спинки округлой формы. Радиус сгиба дуги (округление спинки), внутренний радиус, мм | внешняя Ø38 - 392° внутренняя Ø25 - 367° |
| 9.4 | В головной части кровати расположен держатель для полотенец, из трубы диаметром, мм | от Ø15 до Ø20 |
| 9.5 | На всех видимых торцах труб пластиковые заглушки: на спинках (опоры) - черные, на ложе - белые. | наличие |
| 9.6 | Основание кровати (ложе) крепится к спинкам мебельными болтами (8шт; по 2шт на каждую опору). | наличие |
| 10 | Габаритные размеры и др. параметры: |  |
| 10.1 | Длина кровати, мм | не менее 1600 |
| 10.2 | Ширина кровати, мм | не менее 700 |
| 10.3 | Высота кровати, мм | не менее 800 |
| 10.4 | Длина ложе, мм | не менее 1550 |
| 10.5 | Ширина ложе, мм | не менее 690 |
| 10.6 | Высота ложе над уровнем пола (в собранном виде), мм | не менее 400 |
| 10.7 | Масса кровати, кг | не более 25 |
| 10.8 | Максимально допустимый вес пациента, кг | до130 |
| 10.9 | Максимально допустимая статическая рабочая нагрузка, кг | не менее 200 |
| 10.10 | Цвет. | белый |
| 11 | Матрац с чехлом для использования на кроватях медицинских функциональных |  |
| 12 | Материал матраца | эластичный пенополиуретан |
| 13 | Габаритные размеры матраца |  |
| 13.1 | Длина матраца, мм | не менее 1590 |
| 13.2 | Ширина матраца, мм | не менее 690 |
| 13.3 | Высота матраца, мм | не менее 100 |
| 13.4 | Масса матраца, кг | не более 5 |
| 14 | Цвет чехла. | светло-серый |
| 15 | Материал чехла (съемный на молнии) винилискожа, разрешенная для использования в медицинских изделиях, нетоксичная, пожаробезопасная. | наличие |
| 16 | Наружная поверхность чехла устойчива к средствам для дезинфекционной обработки поверхностей. | наличие |
| 17 | Общие требования |  |
| 17.1 | Требование к качеству продукции. | ГОСТ 16371 -93 |
| 17.2 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 24 |
| 17.3 | Паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 17.4 | Год выпуска, год | не ранее 2012 |
| 17.5 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 17.6 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (Пульмонологическое отделение) |
| 18 | Требуемое количество, шт. | 12 |
| 46 |  |  |
| 1 | Наименование. | Тумба медицинская прикроватная |
| 2 | Модель. | ТП-2 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус тумбы, (в т.ч. задняя стенка) изготовлены из ламинированной древесностружечной, трехслойной плиты с покрытием из химстойкого пластика, толщиной не менее, мм. | 17 |
| 6.2 | ЛДСП,рименяемое для изготовления корпуса тумбы изготовлено путем прессования смеси из древесных волокон и синтетической смолы при высоком давлении и температуре. Плита имеет гладкую поверхность и высокие механические характеристики. Качество материала соответствует требованиям. | ГОСТ 10632-2007 |
|  | Крышка и дверца тумбы изготовлены из МДФ с округлением торцевых сторон R13, толщиной, мм. | 16 |
| 6.3 | Крышка тумбы изготовлена из МДФ с округлением углов R23 , толщиной, мм. | 16 |
|  | Дверца тумбы изготовлена из МДФ с округлением углов R13, толщиной, мм. | 16 |
| 6.4 | Полка, внутри тумбы, изготовлены из ДСП с покрытием из химстойкого пластика, толщиной, мм. | 17 |
| 6.5 | Качество ДСП дверцы и полки (с пластиковым покрытием), стойкость к пятно-образованию и твердость покрытия, соответствуют требованиям. | ГОСТ Р 52078-2003 ГОСТ 27627-88 ГОСТ 27326-87 |
| 6.6 | Ножки тумбы (опоры) изготовлены из металла и пластика повышенной прочности (с возможностью регулировки по высоте до 30мм), высота , мм. | не менее 100 |
| 6.7 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ (Rehau или эквивалент), обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной, мм. | корпус – 0,4 крышка и дверца -2 |
| 6.8 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмат) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Тумба имеет верхнюю нишу и нижнее отделение с дверкой (внутри – полка). | наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина тумбы, мм. | не менее 430 |
| 8.2 | Глубина тумбы, мм. | не менее 450 |
| 8.3 | Высота тумбы, мм. | не менее 660 |
| 8.4 | Масса тумбы, кг. | не более 15 |
| 8.5 | Максимально допустимая нагрузка кг. | не менее 25 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.2 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 24 |
| 9.3 | Цвет материала корпус | серый |
| 9.4 | Цвет крышки тумбы и поворотного столика | серый шелк |
| 9.5 | Паспорт изделия. | наличие |
| 9.6 | Год выпуска. | не ранее 2013 |
| 9.7 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.8 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (Пульмонологическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 20 |
| 47 |  |  |
| 1 | Наименование. | Кресло лабораторное (передвижное, поворотное) |
| 2 | Модель. | Solo high big или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас изготовлен из стального профиля с пятилучевым основанием. | наличие |
| 6.2 | Крестовина стальная. | наличие |
| 6.3 | Обивка сидения и спинки выполнена из износостойкой искусственной кожи марки VD или эквивалент, с поролоновой подкладкой. | наличие |
| 6.4 | Колеса самоориентирующиеся, прорезиненные, Ø мм. | не менее Ø50 |
| 6.5 | Регулировка высоты сидения осуществляется с помощью пневмо-пружины, в диапазоне, мм. | не менее 400-520 |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Каркас изготовлен из стального профиля с пятилучевым основанием, диаметром основания не менее Ø650 мм. Регулируемые по высоте сидение и спинка. Кресло оборудовано газ-лифтом для регулировки высоты сидящего с фиксацией в рабочем положении. Высота спинки регулируется в диапазоне до 10-12 см, , см эскиз. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Диаметр крестовины, мм. | 600мм |
| 8.2 | Высота сидения, мм. | 400-520мм |
| 8.3 | Высота спинки, мм. | 280мм |
| 8.5 | Масса, кг. | не более 10 |
| 8.6 | Максимально допустимая нагрузка, кг | не менее 80 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет обивки | бежевый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (Пульмонологическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 7 |
| 48 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стул медицинский для посетителей |
| 2 | Модель. | указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас – сварной, изготовлен из стальной трубы. | наличие |
| 6.2 | Покрытие – экологически чистой полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. | наличие |
| 6.3 | Сидение и спинка – полумягкие, устойчивые к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнены из винилискожи с поролоновой прокладкой. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Стул имеет сварной каркас и полумягкие сидение и спинку. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина стула, мм. | не менее 430 |
| 8.2 | Глубина стула, мм. | не менее 580 |
| 8.3 | Высота стула (сидение), мм. | не менее 450 |
| 8.4 | Высота стула (спинка), мм. | не менее 880 |
| 8.5 | Масса стула, кг. | не более 7 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Цвет обивки PV-3 или эквивалент | серый мрамор |
| 9.2 | Цвет каркаса | черный |
| 9.3 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |
| 9.4 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.5 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.6 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.7 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.8 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (Пульмонологическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 15 |
| 49 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол обеденный (с подвесными табуретами) |
| 2 | Модель. | указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас изготовлен из стальной трубы сечения, диаметром мм. | не менее Ø 25 |
| 6.2 | Толщина стенки профиля мм. | не менее 1,5 |
| 6.3 | Столешница изготовлена из МДФ с овальными торцевыми скосами (пленка - глянцевой структуры), или из материала по технологии Werzalit (методом прессования отборной древесной стружки с полимерными смолами под давлением и при высоких температурах), толщиной, мм | не менее 22 |
| 6.4 | Крышка табуретов изготовлена из материала, идентичного материалу столешницы, толщиной, мм | не менее 16 |
| 6.5 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 6.6 | Стол установлен на пластиковые ножки-заглушки. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Сварной каркас из трубы профильного сечения, к которому крепится столешница. Каркас стола предусматривает крепления для табуретов,+ под столешницей. Форма опор округленная, с дополнительными вставками из гнутого прута. Табуреты, 4шт. по форме, цвету и материалу – полностью соответствуют (совпадают) столам. | наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1200 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 650 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 760 |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 40 |
| 8.6 | Максимально допустимая нагрузка, кг. | не менее 120 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |
| 9.2 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.3 | Цвет | бежевый/св-серый |
| 9.4 | Паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (Пульмонологическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 10 |
| 50 |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол туалетно-пеленальный с матрасом |
| 2 | Модель. | МД-701 или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус стола (в т.ч. задняя стенка), изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной мм | не менее 16 |
| 6.2 | Столешница стола изготовлена из ЛДСП с покрытием из химстойкого пластика, толщиной мм | не менее 17 |
| 6.3 | Пластмассовые опоры стола (ножки), защищающие покрытие пола от механических повреждений. |  |
| 6.4 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной (мм) | не менее 2,0 |
| 6.5 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |
| 6.6 | Матрас в гигиеническом чехле из винилискожи с пенополиуретановой прокладкой, устойчивой к истиранию и регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов, толщиной, мм. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Стол имеет сборно-разборную конструкцию. Под столешницей стола предусмотрена полка. Задняя и боковые поверхности стола ограничены ботиками (с округленными краями), высотой не менее150 мм. Под столешницей предусмотрена полка. В комплекте матрас со съемным чехлом. | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 730 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 850 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 900/1100 |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 30 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | серый |
| 9.2 | Цвет матраса | св-серый |
| 9.3 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.4 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.5 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.6 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.7 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.8 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (Пульмонологическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 5 |
| 51 |  |  |
| 1 | Наименование. | Диван для посетителей (3-х местный) |
| 2 | Модель. | ДУ-3х или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ. | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас изготовлен из деревянного бруса сечением, мм. | не менее 50х50 |
| 6.2 | Толщина стенки многослойной фанеры мм. | не менее 7 |
| 6.3 | Обивка сидения и спинки – мягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнена из винилискожи с пенополиуретановой прокладкой, толщиной, мм. | не менее 45 |
| 6.5 | Диван установлен на металлические ножки (хром), высотой 100мм. | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Диван состоит из цельного сидения и спинки с закруглением правой стороны. | наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 2050 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 950 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 760 |
| 8.2 | Масса, кг | не более 50 |
| 8.3 | Номинальная нагрузка, кг | не менее 135 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |
| 9.2 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.3 | Цвет | бежевый |
| 9.4 | Паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 9.7 | Адрес доставки | г. Пермь, ул.Баумана,17А, соматический корпус (Пульмонологическое отделение) |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 4 |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

ДОГОВОР № _______

на поставку мебели медицинской

г. Пермь						                                   «___» _________ 2013 года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Антонова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________,  именуемое в дальнейшем Поставщик,  в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________,  с другой стороны, по результату открытого аукциона в электронной форме (протокол № ____от «____»_______________2013 года) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять  Заказчику мебель медицинскую (далее – Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

1.2. Торговое наименование, технические характеристики, единица измерения, количество, цена и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  впоследствии,  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ________ руб. (_________________ руб. коп.) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Стоимость товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме, фиксируются в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в спецификации являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа, установки, пусконаладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

2.4. Оплата за товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 30 календарных дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по контракту третьим лицам не допускается.

3. Качество и рекламация

3.1. Поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам, а по функциональным и качественным характеристикам - требованиям, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору.

3.2. Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации).

3.3. При обнаружении Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется устранить недостатки (если они устранимы) или заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении некачественности.

3.4. Приемка Товара по количеству и качеству производится Заказчиком в день поставки Товара, если это не касается скрытых недостатков. В случае выявления несоответствий Заказчик извещает об этом Поставщика и вызывает его для составления соответствующего акта. В случае если Поставщик не явится для составления акта в течение 2 рабочих дней с момента вызова Заказчик вправе составить рекламационный акт в одностороннем порядке в произвольной письменной форме с указанием всех необходимых характеристик Товара для возможностей его идентификации (наименование, форма выпуска, количество, цена, сумма и т.д.).

3.5. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении

3.6. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему Товару, но не менее срока, установленного Производителем. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы (сертификат соответствия,  регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации на русском языке), а также гарантийный талон производителя,  гарантийный талон поставщика и копию документа, подтверждающую оплату обеспечения гарантии Поставщика.

3.7.Гарантийное обслуживание Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Гарантийное обслуживание включает демонтаж неисправного товара, его доставку от заказчика до сервисного центра и обратно, либо выезд специалиста сервисного центра к заказчику, при этом гарантийный срок на товар продлевается на период ремонта неисправного товара.

- Условия поставки

  - Поставка Товара  осуществляется по адресу: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, ЛИТ. А.с 09.00 до 15.00 в рабочие дни,  в соответствии с перечнем товара, указанным в Спецификации.

  - Поставка Товара осуществляется в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

  - ЗАКАЗЧИК, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение,  военный билет) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика.

  - Одновременно с передачей Товара  Заказчику Поставщик передает следующие документы:

- товарно-транспортную накладную;

- счёт-фактуру;

- гарантийный талон;

- акт сдачи-приемки товара;

- технический паспорт и инструкцию по эксплуатации на русском языке

- Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений или мебель медицинская.

- Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.  Ответственность сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Поставщик   несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим Договором сроки, уплачивает неустойку в размере 1,0 % от суммы товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого Поставщик отказался, либо возмещает Заказчику убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору Заказчика).

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней от неоплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Заказчик  освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Разрешение споров

7.1. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 20 дней.

7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности и неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

8. Расторжение Договора

8.1.  Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.  Заключительные условия

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания сторонами до полного исполнения своих обязательств.

9.2. Настоящий Договор выражает все  условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются сторонами.

9.5. К настоящему Договору прилагается:

- Приложение № 1 «Спецификация».

10. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон

| # ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская детская клиническая больница № 15» Адрес: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17 Р\с БИК ИНН КПП ____________________ Д. В. Антонов МП | ПОСТАВЩИК: __________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: тел./факс БИК ИНН КПП р/с к/с __________________________ Ф.И.О. МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору

№ ___ от _________  2013 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГДКБ №15» ______________________ Д. В. Антонов МП | - ПОСТАВЩИК: - ______________________________ - __________________________ (Ф.И.О.) - МП |
| --- | --- |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены

| № п/п | Наименование | Средняя цена | Количество | Поставщик 3 № 123 от 08.08.2013 г. | Поставщик 1 № 01-16-904 от 04.09.2013 г. | Поставщик 2 №33 от 06.08.2013 г. | Начальная максимальная цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Банкетка медицинская со спинкой БМ-3х | 3950 | 9 | 3950 | 4740,00 | 3160,00 | 35550 |
| 2 | Кушетки медицинская МСК-203 | 3750 | 3 | 3750 | 4500,00 | 3000,00 | 11250 |
| 3 | Стул медицинский для посетителей | 750 | 6 | 750 | 900,00 | 600,00 | 4500 |
| 4 | Стол туалетно-пеленальный (с матрасом) МД-701 | 5150 | 1 | 5150 | 6180,00 | 4120,00 | 5150 |
| 5 | Стол письменный с приставной тумбой | 4250 | 4 | 4250 | 5100,00 | 3400,00 | 17000 |
| 6 | Шкаф металлический 4-х дверный с полками | 7500 | 2 | 7500 | 9000,00 | 6000,00 | 15000 |
| 7 | Инструментальный столик с ящиками и 2 полками | 12500 | 1 | 12500 | 15000,00 | 10000,00 | 12500 |
| 8 | Парты одиночные №5 (Гост 11016-93) | 4750 | 12 | 4750 | 5700,00 | 3800,00 | 57000 |
| 9 | Стол письменный | 2500 | 1 | 2500 | 3000,00 | 2000,00 | 2500 |
| 10 | Стул взрослый | 1500 | 6 | 1500 | 1800,00 | 1200,00 | 9000 |
| 11 | Шкаф для документов | 4500 | 1 | 4500 | 5400,00 | 3600,00 | 4500 |
| 12 | Стол письменный | 2500 | 6 | 2500 | 3000,00 | 2000,00 | 15000 |
| 13 | Стул детский | 1000 | 20 | 1000 | 1200,00 | 800,00 | 20000 |
| 14 | Стул взрослый | 1500 | 30 | 1500 | 1800,00 | 1200,00 | 45000 |
| 15 | Стол обеденный с подвесными табуретами | 8500 | 10 | 8500 | 10200,00 | 6800,00 | 85000 |
| 16 | Тумбочка прикроватная с ящиками и дверью МДФ (серая) | 3750 | 10 | 3750 | 4500,00 | 3000,00 | 37500 |
| 17 | Шкаф металлический (для горшков) | 6000 | 2 | 6000 | 7200,00 | 4800,00 | 12000 |
| 18 | Стол обеденный с подвесными табуретами | 8500 | 2 | 8500 | 10200,00 | 6800,00 | 17000 |
| 19 | Стул медицинский для посетителей черный к/з | 850 | 4 | 850 | 1020,00 | 680,00 | 3400 |
| 20 | Банкетка мед. 3-х местная со спинкой | 3950 | 2 | 3950 | 4740,00 | 3160,00 | 7900 |
| 21 | Столик туалетно-пеленальный в комплекте с матрацем | 5250 | 5 | 5250 | 6300,00 | 4200,00 | 26250 |
| 22 | Стул медицинский для посетителей черный к/з | 850 | 5 | 850 | 1020,00 | 680,00 | 4250 |
| 23 | Шкаф д/одежды 2 секции | 5750 | 2 | 5750 | 6900,00 | 4600,00 | 11500 |
| 24 | Шкаф металлический | 7850 | 2 | 7850 | 9420,00 | 6280,00 | 15700 |
| 25 | Стол обеденный с подвесными табуретами | 8500 | 1 | 8500 | 10200,00 | 6800,00 | 8500 |
| 26 | Столик манипуляционный (2 полки нерж.сталь) | 6000 | 1 | 6000 | 7200,00 | 4800,00 | 6000 |
| 27 | Стол палатный (для посуды и хлеба) | 4500 | 4 | 4500 | 5400,00 | 3600,00 | 18000 |
| 28 | Кушетка медицинская МСК-203 | 3750 | 1 | 3750 | 4500,00 | 3000,00 | 3750 |
| 29 | Тумбочка прикроватная | 3750 | 50 | 3750 | 4500,00 | 3000,00 | 187500 |
| 30 | Стол лабораторный Сл-06 МСК | 11460 | 2 | 11460 | 13752,00 | 9168,00 | 22920 |
| 31 | Тумба прикроватная функциональная с поворотной столешницей | 5750 | 8 | 5750 | 6900,00 | 4600,00 | 46000 |
| 32 | Кушетка медицинская | 3750 | 1 | 3750 | 4500,00 | 3000,00 | 3750 |
| 33 | Пост медсестры (прямой) пристеночный | 11500 | 1 | 11500 | 13800,00 | 9200,00 | 11500 |
| 34 | Стул медицинский для посетителей (серого цвета) | 850 | 10 | 850 | 1020,00 | 680,00 | 8500 |
| 35 | Стойка мед. приборная | 7250 | 2 | 7250 | 8700,00 | 5800,00 | 14500 |
| 36 | Туалетно Пеленальный столик с матр. СПЛ-05 | 5150 | 2 | 5150 | 6180,00 | 4120,00 | 10300 |
| 37 | Кровать функциональная детская МСК-108 в комплекте с матрацем | 13750 | 3 | 13750 | 16500,00 | 11000,00 | 41250 |
| 38 | Стул лабораторный со спинкой МСК -232 на пневмопружине (белый) | 3500 | 6 | 3500 | 4200,00 | 2800,00 | 21000 |
| 39 | Столик инструментальный для анестезиолога из нержавейки МСК-566 | 6000 | 1 | 6000 | 7200,00 | 6000,00 | 6000 |
| 40 | Стол (пост) дежурной медсестры МД-901 | 13500 | 1 | 13500 | 16200,00 | 10800,00 | 13500 |
| 41 | Кровать функциональная детская с матрацем | 13750 | 4 | 13750 | 16500,00 | 11000,00 | 55000 |
| 42 | Кушетка медицинская МСК-203 | 3750 | 5 | 3750 | 4500,00 | 3000,00 | 18750 |
| 43 | Стол для медсестры | 4250 | 1 | 4250 | 5100,00 | 3400,00 | 4250 |
| 44 | Кровать общебольничная (взрослая в комплекте с матрацем) | 7500 | 32 | 7500 | 9000,00 | 6000,00 | 240000 |
| 45 | Кровать общебольничная детская (в комплекте с матрацем) | 6500 | 12 | 6500 | 7800,00 | 5200,00 | 78000 |
| 46 | Тумбочка прикроватная | 3750 | 20 | 3750 | 4500,00 | 3000,00 | 75000 |
| 47 | Стул лабораторный со спинкой МСК -232 на пневмопружине (белый) | 2500 | 7 | 2500 | 3000,00 | 2000,00 | 17500 |
| 48 | Стул медицинский для посетителей (серого цвета) | 850 | 15 | 850 | 1020,00 | 680,00 | 12750 |
| 49 | Стол обеденный с подвесными табуретами | 8500 | 10 | 8500 | 10200,00 | 6800,00 | 85000 |
| 50 | Стол туалетно-пеленальный (с матрасом) МД-701 | 5150 | 5 | 5150 | 6180,00 | 4120,00 | 25750 |
| 51 | Диван 3-ч местный для посетителей | 14500 | 4 | 14500 | 17400,00 | 11600,00 | 58000 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 1 567 420,00 |

| № п/п | Наименование | Средняя цена | Количество | Поставщик 3 № 123 от 08.08.2013 г. | Поставщик 1 № 01-16-904 от 04.09.2013 г. | Поставщик 2 №33 от 06.08.2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Банкетка медицинская со спинкой БМ-3х | 3950 | 9 | 3950 | 4740,00 | 3160,00 |
| 2 | Кушетки медицинская МСК-203 | 3750 | 3 | 3750 | 4500,00 | 3000,00 |
| 3 | Стул медицинский для посетителей | 750 | 6 | 750 | 900,00 | 600,00 |
| 4 | Стол туалетно-пеленальный (с матрасом) МД-701 | 5150 | 1 | 5150 | 6180,00 | 4120,00 |
| 5 | Стол письменный с приставной тумбой | 4250 | 4 | 4250 | 5100,00 | 3400,00 |
| 6 | Шкаф металлический 4-х дверный с полками | 7500 | 2 | 7500 | 9000,00 | 6000,00 |
| 7 | Инструментальный столик с ящиками и 2 полками | 12500 | 1 | 12500 | 15000,00 | 10000,00 |
| 8 | Парты одиночные №5 (Гост 11016-93) | 4750 | 12 | 4750 | 5700,00 | 3800,00 |
| 9 | Стол письменный | 2500 | 1 | 2500 | 3000,00 | 2000,00 |
| 10 | Стул взрослый | 1500 | 6 | 1500 | 1800,00 | 1200,00 |
| 11 | Шкаф для документов | 4500 | 1 | 4500 | 5400,00 | 3600,00 |
| 12 | Стол письменный | 2500 | 6 | 2500 | 3000,00 | 2000,00 |
| 13 | Стул детский | 1000 | 20 | 1000 | 1200,00 | 800,00 |
| 14 | Стул взрослый | 1500 | 10 | 1500 | 1800,00 | 1200,00 |
| 15 | Стол обеденный с подвесными табуретами | 8500 | 10 | 8500 | 10200,00 | 6800,00 |
| 16 | Тумбочка прикроватная с ящиками и дверью МДФ (серая) | 3750 | 10 | 3750 | 4500,00 | 3000,00 |
| 17 | Шкаф металлический (для горшков) | 6000 | 2 | 6000 | 7200,00 | 4800,00 |
| 18 | Стол обеденный с подвесными табуретами | 8500 | 2 | 8500 | 10200,00 | 6800,00 |
| 19 | Стул медицинский для посетителей черный к/з | 850 | 4 | 850 | 1020,00 | 680,00 |
| 20 | Банкетка мед. 3-х местная со спинкой | 3950 | 2 | 3950 | 4740,00 | 3160,00 |
| 21 | Столик туалетно-пеленальный в комплекте с матрацем | 5250 | 5 | 5250 | 6300,00 | 4200,00 |
| 22 | Стул медицинский для посетителей черный к/з | 850 | 5 | 850 | 1020,00 | 680,00 |
| 23 | Шкаф д/одежды 2 секции | 5750 | 2 | 5750 | 6900,00 | 4600,00 |
| 24 | Шкаф металлический | 7850 | 2 | 7850 | 9420,00 | 6280,00 |
| 25 | Стол обеденный с подвесными табуретами | 8500 | 1 | 8500 | 10200,00 | 6800,00 |
| 26 | Столик манипуляционный (2 полки нерж.сталь) | 6000 | 1 | 6000 | 7200,00 | 4800,00 |
| 27 | Стол палатный (для посуды и хлеба) | 4500 | 2 | 4500 | 5400,00 | 3600,00 |
| 28 | Кушетка медицинская МСК-203 | 3750 | 1 | 3750 | 4500,00 | 3000,00 |
| 29 | Тумбочка прикроватная | 3750 | 50 | 3750 | 4500,00 | 3000,00 |
| 30 | Стол лабораторный Сл-06 МСК | 11460 | 2 | 11460 | 13752,00 | 9168,00 |
| 31 | Тумба прикроватная функциональная с поворотной столешницей | 5750 | 8 | 5750 | 6900,00 | 4600,00 |
| 32 | Кушетка медицинская | 3750 | 1 | 3750 | 4500,00 | 3000,00 |
| 33 | Пост медсестры (прямой) пристеночный | 11500 | 1 | 11500 | 13800,00 | 9200,00 |
| 34 | Стул медицинский для посетителей (серого цвета) | 850 | 10 | 850 | 1020,00 | 680,00 |
| 35 | Стойка мед. приборная | 7250 | 2 | 7250 | 8700,00 | 5800,00 |
| 36 | Туалетно Пеленальный столик с матр. СПЛ-05 | 5150 | 2 | 5150 | 6180,00 | 4120,00 |
| 37 | Кровать функциональная детская МСК-108 в комплекте с матрацем | 13750 | 3 | 13750 | 16500,00 | 11000,00 |
| 38 | Стул лабораторный со спинкой МСК -232 на пневмопружине (белый) | 3500 | 6 | 3500 | 4200,00 | 2800,00 |
| 39 | Столик инструментальный для анестезиолога из нержавейки МСК-566 | 6000 | 1 | 6000 | 72000,00 | -60000,00 |
| 40 | Стол (пост) дежурной медсестры МД-901 | 13500 | 1 | 13500 | 16200,00 | 10800,00 |
| 41 | Кровать функциональная детская с матрацем | 13750 | 4 | 13750 | 16500,00 | 11000,00 |
| 42 | Кушетка медицинская МСК-203 | 3750 | 5 | 3750 | 4500,00 | 3000,00 |
| 43 | Стол для медсестры | 4250 | 1 | 4250 | 5100,00 | 3400,00 |
| 44 | Кровать общебольничная (взрослая в комплекте с матрацем) | 7500 | 32 | 7500 | 9000,00 | 6000,00 |
| 45 | Кровать общебольничная детская (в комплекте с матрацем) | 6500 | 12 | 6500 | 7800,00 | 5200,00 |
| 46 | Тумбочка прикроватная | 3750 | 20 | 3750 | 4500,00 | 3000,00 |
| 47 | Стул лабораторный со спинкой МСК -232 на пневмопружине (белый) | 2500 | 1 | 2500 | 3000,00 | 2000,00 |
| 48 | Стул медицинский для посетителей (серого цвета) | 850 | 15 | 850 | 1020,00 | 680,00 |
| 49 | Стол обеденный с подвесными табуретами | 8500 | 10 | 8500 | 10200,00 | 6800,00 |
| 50 | Стол туалетно-пеленальный (с матрасом) МД-701 | 5150 | 5 | 5150 | 6180,00 | 4120,00 |
| 51 | Диван 3-ч местный для посетителей | 14500 | 4 | 14500 | 17400,00 | 11600,00 |