УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»

_______________ Е.В.Карабатов

«05» ноября 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить контракт на выполнение работ по обустройству пешеходных зон - текущему ремонту тротуаров и газонов в Орджоникидзевском районе города Перми. Для субъектов малого предпринимательства.

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |
| Место нахождения |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Почтовый адрес |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Адрес электронной почты |  | mby-bor@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 284-35-64, 8(342) 284-35-35. |
| Контактное лицо |  | Чеклецов Алексей Владимирович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по обустройству пешеходных зон - текущему ремонту тротуаров и газонов в Орджоникидзевском районе города Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 2 612 500 рублей 00 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Локальный сметный расчет на выполнение работ по обустройству пешеходных зон - текущему ремонту тротуаров и газонов в Орджоникидзевском районе города Перми (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение №2 к проекту муниципального контракта) |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно техническому заданию и локальному сметному расчету (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение №1 и 2 к проекту муниципального контракта) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием и Локальным сметным расчетом (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями муниципального контракта (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения |  | Установлены в Приложении №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. В связи с тем, что ГОСТ, ТУ, марка являются, в том числе, набором показателей и их значений, показатели и значения, содержащиеся в таком ГОСТе, ТУ, марке, являются показателями и их значениями, установленными документацией об открытом аукционе в электронной форме. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: Пермский край, г.Пермь, Орджоникидзевский район. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Сроки выполнения работ: согласно техническому заданию Заказчика и проекта муниципального контракта. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. |
| Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества работы |  | Срок предоставление гарантий качества по ремонту 24 месяца, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты – безналичный расчёт. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата выполненных Подрядчиком работ являются: акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счет-фактура, предъявляемые Заказчику. Оплата результата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Расчет за выполненные работы, производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения. Цена муниципального контракта должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Техническое задание и локальный сметный расчет (расчет стоимости) будут являться составной частью муниципального контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1.для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2.средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3.выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак.. - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.. |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения муниципального контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. Исключения составляют товарный знак, марка, торговое наименование, производитель товара и т.д., которые могут быть указаны на иностранном языке. - При описании товаров, предлагаемых к использованию при выполнении работ, в заявке на участие в аукционе в электронной форме должны быть указаны сведения в отношении товаров, значения показателей которых установлены в Приложении № 3 к документации об аукционе в электронной форме. Показатели товаров, в отношении которых установлены значения, которые не могут изменяться (например, ширина 300 мм, фракция 20-40), в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме должны быть указаны конкретным значением (марка, характеристика, величина и т.д.). Показатели товаров, в отношении которых установлены минимальные и (или) максимальные значения (т.е. использованы слова «не более», «не менее», «выше», «ниже», «от», «до», знак тире и т.п.), и которые могут изменяться в рамках установленных минимальных и (или) максимальных значений, в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме должны быть указаны конкретным значением (марка, характеристика, величина и т.д.). Показатели товаров, в отношении которых установлены минимальные и (или) максимальные значения (т.е. использованы слова «не более», «не менее», «выше», «ниже», «от», «до», знак тире и т.п.), и которые могут изменяться в рамках установленных минимальных и (или) максимальных значений, а также заданы условия выбора показателей (например, марка товара), в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме должны быть указаны конкретным значением (марка, характеристика, величина и т.д.). Использование при указании конкретных показателей (значений) слов «не более», «не менее», «выше», «ниже», «от», «до», знака тире и т.п. возможно исключительно в случае, если указать такой показатель (значение) без использования таких слов, знака тире невозможно (например, применительно к щебню показатель «фракция 20-40»). - Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены муниципального контракта – 52 250 рублей 00 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 20.11.2013г. 09:00 (время местное). |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 25.11.2013г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 28.11.2013г. |
| - VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| - Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 10 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет – 261 250 рублей 00 копеек. |
| - Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| - Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пять) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| - Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту. - При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта безотзывной Банковской гарантии необходимо представить Банковскую гарантию, которая должна содержать следующие необходимые условия: - 1.Указание на безотзывность гарантии. - 2. Указание в качестве Бенефициара Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». - 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и контракт. - 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15(пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по контракту. - 5. Условие о предоставлении банковской гарантии в следующих размерах: - -размер обеспечения исполнения контракта составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта. - 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться - до окончания срока, предусмотренного контрактом. - Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии - с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| - Залог денежных средств |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397). ИНН; 5907038291. КПП; 590701001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа Обеспечение исполнения контракта, извещение от______________ № _______________________. |
| - VIII. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397). ИНН; 5907. КПП38291; 590701001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа Оплата права заключить контракт, извещение от______________ № _______________________. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по обустройству пешеходных зон - текущему ремонту тротуаров и газонов в Орджоникидзевском районе города Перми.

Срок выполнения работ с 01 мая 2014 года по 20 июля 2014 года.

Объем и состав выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом.

Перечень объектов проведения ремонта тротуаров и газонов:

| № | Наименование объекта | Место расположения (адрес) |  | Сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От | До |  |
| 1 | ул. Толбухина | ул. Толбухина, 1 | ул. Толбухина, 3 | Нечетная |
| 2 | ул. Щербакова | ул. Первомайская | ул. Валежная | Четная |
| 3 | ул. Ольховская | ул. Целинная | ул. Ольховская, 26 | Четная |

Состав работ проведения ремонта тротуаров и газонов:

- Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4см с помощью молотков отбойных пневматических;

- Разборка и установка бортовых камней БР 100.20.8., БР 100.30.15 с разборкой бетонного основания и грунта вручную;

- Разработка грунта;

- Погрузка и перевозка мусора строительного на расстояние до 10 км на нужды района;

- Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала (толщина не менее 7 см);

- Исправление профиля основания щебеночного с добавлением нового материала маркой М 800 фракцией 20-40мм с расклинцовкой маркой М 800 фракцией 5-10мм;

- Регулирование высотного положения крышек колодцев;

- Засыпка грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям;

- Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 или ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000618т/м2);

- Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных марка II, тип Г, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3;

- Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см и 15 см;

- Посев газонов обыкновенных вручную;

Требования, предъявляемые к выполнению работ:

      - Границы работ объектов ремонта уточняются на месте на момент начала работ и утверждаются заказчиком.

      - Строительный мусор и грунт использовать на нужды района по решению Заказчика.

Условия выполнения работ по ремонту тротуаров и газонов

- Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложения № 2.

- Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов согласно приложения № 2.

- Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением, схем, общего журнала работ, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

- При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов Приложение № 2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по ремонту тротуаров – не менее 24 месяцев со дня подписания окончательного акта приемки выполненных работ.

- Работы должны выполняться лично подрядной организацией (без привлечения субподрядной организации).

- Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по  ремонту тротуаров производятся согласно приложению № 1.

- Работы выполняются согласно Перечню объектов по ремонту тротуаров Орджоникидзевского района города Перми.

- Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения (СНиП 35-01-2001).

- Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5%. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 м.

Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1 - 2%.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м

- Ремонт газона производится на спланированное грунтовое основание, слой растительной земли, после раскладки должен составлять в уплотненном состоянии не менее 15 см. Далее производятся работы по планировке и посеву газона. Сопряжение старого и восстановленного газона должно иметь четкие геометрические контуры. Обработка почвы под газон производится на глубину 30 см. Растительная земля должна иметь мелкокомковатую структуру и должна быть удобрена. Земля должна представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот. Подрядчик представляет лабораторный анализ состава и пригодности почвы, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере. Не допускается использование торфа при устройстве газона. Газон необходимо пролить водой.

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ ремонта тротуаров и газонов Орджоникидзевского района города Перми

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим ремонт тротуаров Орджоникидзевского района по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производится следующее снижение стоимости выполнения работ:

| Перечень возможных нарушений при капитальном ремонте подъездных дорог и тротуаров | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Основания и покрытия дорожных одежд из щебня |  |
| Ширина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
| До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения от требуемых размеров в пределах от "минус" 15см до "плюс" 20см 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от "минус" 10см до "плюс" 10см | Снижение не производится |
| От 10 до 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15см до "плюс" 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 10см до "плюс" 10см | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15см до "плюс" 20см или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15 см до "плюс" 20см | Работа не принимается |
| Толщина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
| До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров от "минус" 15мм до "плюс" 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 10мм до "плюс" 10мм | Снижение не производится |
| От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15мм до "плюс" 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10мм до "минус" 10мм | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15мм до "плюс" 20мм | Работа не принимается |
| Уплотнение щебня |  |
| Соответствует требованиям п. 7.36 СНиП 3.06.03-85 | Снижение не производится |
| Не соответствует требованиям п. 7.36 СНиП 3.06.03-85 | работа не принимается с 1 партии |
| Асфальтобетонное покрытие |  |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10% |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | Работа не принимается |
| Ширина покрытия (не менее 1 измерения на 10п/м дороги) |  |
| Отклонение от требуемого значения в пределах от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | Снижение не производится |
| Не более 20% результатов измерений имеют отклонение от требуемого значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | 20 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Более 20% результатов измерений имеют отклонение от требуемого значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | Работа не принимается |
| Толщина покрытия по результатам контрольной вырубки при приемочном контроле |  |
| отклонение от требуемых значений до "минус" 5мм | 10 тыс. руб. за каждую вырубку |
| отклонение от требуемых значений от "минус" 5мм до "минус" 10мм | 50 тыс. руб. за каждую вырубку работы не принимаются |
| отклонение от требуемых значений свыше "минус" 10мм | 100 тыс. руб. за каждую вырубку и работы не принимаются |
| Ровность (5 замеров просвета под рейкой длинной 3м) |  |
| До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений имеют значение просветов до 3мм | Снижение не производится |
| До 5% результатов измерений могут иметь значение в пределах до 8мм остальные результаты измерений имеют значение просвета до 3 мм | 50 тыс. руб. за каждый замер |
| Результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | 100 тыс. руб. за каждый замер или работы не принимаются ( усмотрение Заказчика) |
| Поперечные сопряжение |  |
| Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длиной 3 м) |  |
| На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | Снижение не производится |
| На каждом стыке просвет под рейкой от 1 до3 мм | 50 тыс. руб. за каждый стык на полосе движения |
| На каждом стыке просвет под рейкой более 3 мм | Работа не принимается |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1 м/п некачественного шва | 10 тыс. руб. или работы не принимаются (на усмотрение Заказчика) |
| Продольное сопряжение |  |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1м/п. некачественного шва | 10 тыс. руб. или работы не принимаются (на усмотрение заказчика) |
| Уплотнение покрытия (из расчета 3 контрольных вырубки на 7000м2) |  |
| Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,01 | Снижение на 30% с площади 2300м2 |
| Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,02 и более | Работы не принимаются с площади 2300м2 |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия по ГОСТ 9128-2009 |  |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям | Снижение не производится |
| Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,3% | Снижение на 20% с площади 2300м2 |
| Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,3% | Работы не принимаются с площади 2300м2 |
| Водонасыщение образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
| Водонасыщение отформованных образцов соответствуют требованиям | Снижение не производится |
| Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,2% | Снижение на 20% от 1 партии |
| Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,2% | Работы не принимаются с 1 партии |
| Установка бортового камня |  |
| Смещение в плане лицевой грани одного бортового камня относительно другого |  |
| До 3мм | Снижение не производится |
| От 3мм до 5мм | 1 тыс.руб. за каждый шов |
| Свыше 5мм | Работа не принимается |
| Превышение одного бортового камня над другим |  |
| До 3мм | Снижение не производится |
| От 3мм до 5мм | 1 тыс.руб. за каждый шов |
| Свыше 5мм | Работа не принимается |
| Высота бортового камня над покрытием (на 1 м/п камня) |  |
| Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 1см | Снижение не производится |
| Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 2см | Снижение на 20% с 1 м/п |
| Отклонение значения от требований свыше пределов от "минус" 1см до "плюс" 2см | Работа не принимается |
| Не соответствие качества установленного бортового камня требованиям ГОСТ 6665-91, ГОСТ 6666-81 и ГОСТ 13015-2003 | Работа не принимается |
| РЕМОНТ ГАЗОНОВ |  |
| механический состав грунта соответствует техническому заданию, травосмесь всхожа | Снижение не производится |
| механический состав грунта не соответствует техническому заданию или травосмесь не всхожа | Работа не принимается |

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5 (БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 20 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 21 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 22 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 23 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 24 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 25 | ГОСТ 9128-97 | С попр. (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 27 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 28 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 29 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 30 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 31 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 32 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 33 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 34 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 35 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 37 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 38 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 39 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 40 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 41 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 42 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 43 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 44 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. |

Приложение №3

к техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Предписание получил представитель Подрядчика:________________________________(ФИО)*.

(дата)	(подпись)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:______________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

* – В случае отказа представителя Подрядчика от вручения предписания представитель Заказчика делает отметку об этом следующего содержания: «Представитель Подрядчика (ФИО) от вручения предписания отказался» и удостоверяет запись своей подписью.

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обустройство пешеходных зон Орджоникидзевского района города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

(локальная смета)

На  выполнение работ по текущему ремонту тротуаров в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 2351300,00 руб.

- Средства  на оплату труда 349764,46 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. ул. Ольховская ( ул. Целинная - ул. Ольховская,26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-13-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см | 1000 м2 | 0,9749 | 1965,05 | 479,99 | 1485,06 157,94 | 1915,73 | 467,94 | 1447,79 153,98 |
| 2 | ФЕРр68-14-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 9,749 | 1478,92 | 589,77 | 889,15 94,56 | 14417,99 | 5749,67 | 8668,32 921,87 |
| 3 | ФССЦпг01-01-01-043 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой механическим способом | 1 т груза | 151,073 | 3,53 |  | 3,53 | 533,29 |  | 533,29 |
| 4 | ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями | 1 т груза | 151,073 | 11,42 |  | 11,42 | 1725,25 |  | 1725,25 |
| 5 | ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,2922 | 1201,20 | 1201,20 |  | 350,99 | 350,99 |  |
| 6 | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,2435 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28 280,98 | 865,41 | 47,65 | 813,60 68,42 |
| 7 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 31,18 | 108,40 |  |  | 3379,91 |  |  |
| 8 | ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8а Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 МАТ=0,86 к расх. | 100 м бортового камня | 9,75 | 3896,72 | 643,64 | 79,64 9,18 | 37993,02 | 6275,49 | 776,49 89,51 |
| 9 | ФССЦ-403-8023 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 (ГОСТ 6665-91) | шт. | 975 | 22,36 |  |  | 21801,00 |  |  |
| 10 | ФЕР01-02-061-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,29238 | 729,00 | 729,00 |  | 213,15 | 213,15 |  |
| 11 | ФЕР27-03-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,5 | 6623,73 | 512,74 | 4360,64 536,53 | 3311,87 | 256,37 | 2180,32 268,27 |
| 12 | ФЕР27-03-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,4749 | 13074,39 | 503,76 | 4858,28 591,75 | 6209,03 | 239,24 | 2307,20 281,02 |
| 13 | ФССЦ-408-0014 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | -5,461 | 146,90 |  |  | -802,22 |  |  |
| 14 | ФССЦ-408-0013 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-10 мм | м3 | 5,461 | 155,94 |  |  | 851,59 |  |  |
| 15 | ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов 39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60 | 1 т | 0,602488 | 39,60 |  | 39,60 7,66 | 23,86 |  | 23,86 4,62 |
| 16 | ФССЦ-101-4959 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 0,621 | 1923,08 |  |  | 1194,23 |  |  |
| 17 | ФЕРр68-37-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см | 1 колодец | 4 | 66,16 | 10,54 | 2,62 | 264,64 | 42,16 | 10,48 |
| 18 | ФЕР27-06-020-05 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных марка II, тип Г, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,9749 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22 262,54 | 54919,41 | 359,20 | 2326,33 255,95 |
| 19 | ФЕР27-06-021-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,9749 | 13387,76 | 1,74 | 5,84 | 13051,73 | 1,70 | 5,69 |
| Итого по разделу 1 ул.Ольховская ( ул.Целинная - ул.Ольховская,26) |  |  |  |  |  |  |  | 1237974,80 |  |  |
| Раздел 2. ул. Щербакова( от ул. Первомайская до ул. Валежная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕРр68-13-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см | 1000 м2 | 0,38 | 1965,05 | 479,99 | 1485,06 157,94 | 746,72 | 182,40 | 564,32 60,02 |
| 21 | ФЕРр68-14-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 3,86 | 1478,92 | 589,77 | 889,15 94,56 | 5708,63 | 2276,51 | 3432,12 365,00 |
| 22 | ФССЦпг01-01-01-043 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой механическим способом | 1 т груза | 59,5 | 3,53 |  | 3,53 | 210,04 |  | 210,04 |
| 23 | ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями | 1 т груза | 59,5 | 11,42 |  | 11,42 | 679,49 |  | 679,49 |
| 24 | ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1182 | 1201,20 | 1201,20 |  | 141,98 | 141,98 |  |
| 25 | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0971 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28 280,98 | 345,10 | 19,00 | 324,44 27,28 |
| 26 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 12,23 | 108,40 |  |  | 1325,73 |  |  |
| 27 | ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8а Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 МАТ=0,86 к расх. | 100 м бортового камня | 3,86 | 3896,72 | 643,64 | 79,64 9,18 | 15041,34 | 2484,45 | 307,41 35,43 |
| 28 | ФССЦ-403-8023 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 380 | 22,36 |  |  | 8496,80 |  |  |
| 29 | ФССЦ-403-8021 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.30.15 (ГОСТ 6665-91) | шт. | 6 | 63,12 |  |  | 378,72 |  |  |
| 30 | ФЕР01-02-061-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1182 | 729,00 | 729,00 |  | 86,17 | 86,17 |  |
| 31 | ФЕР27-03-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,38 | 13074,39 | 503,76 | 4858,28 591,75 | 4968,27 | 191,43 | 1846,15 224,87 |
| 32 | ФССЦ-408-0014 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | -4,37 | 146,90 |  |  | -641,95 |  |  |
| 33 | ФССЦ-408-0013 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-10 мм | м3 | 4,37 | 155,94 |  |  | 681,46 |  |  |
| 34 | ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов 39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60 | 1 т | 0,23484 | 39,60 |  | 39,60 7,66 | 9,30 |  | 9,30 1,80 |
| 35 | ФССЦ-101-4959 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 0,2419 | 1923,08 |  |  | 465,19 |  |  |
| 36 | ФЕР27-06-020-05 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных марка II, тип Г, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,38 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22 262,54 | 21406,68 | 140,01 | 906,76 99,77 |
| 37 | ФЕР27-06-021-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,38 | 13387,76 | 1,74 | 5,84 | 5087,35 | 0,66 | 2,22 |
| Итого по разделу 2 ул.Щербакова( от ул.Первомайская до ул.Валежная) |  |  |  |  |  |  |  | 493800,80 |  |  |
| Раздел 3. ул. Толбухина (от ул.Толбухина,1 до ул.Толбухина,3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ФЕРр68-13-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см | 1000 м2 | 0,192 | 1965,05 | 479,99 | 1485,06 157,94 | 377,29 | 92,16 | 285,13 30,32 |
| 39 | ФЕРр68-14-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 2,1 | 1478,92 | 589,77 | 889,15 94,56 | 3105,73 | 1238,52 | 1867,21 198,58 |
| 40 | ФССЦпг01-01-01-043 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой механизированным способом | 1 т груза | 30,66 | 3,53 |  | 3,53 | 108,23 |  | 108,23 |
| 41 | ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями | 1 т груза | 30,66 | 11,42 |  | 11,42 | 350,14 |  | 350,14 |
| 42 | ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,063 | 1201,20 | 1201,20 |  | 75,68 | 75,68 |  |
| 43 | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0525 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28 280,98 | 186,59 | 10,27 | 175,42 14,75 |
| 44 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 6,615 | 108,40 |  |  | 717,07 |  |  |
| 45 | ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8а Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 МАТ=0,86 к расх. | 100 м бортового камня | 2,1 | 3896,72 | 643,64 | 79,64 9,18 | 8183,11 | 1351,64 | 167,24 19,28 |
| 46 | ФССЦ-403-8023 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 (ГОСТ 6665-91) | шт. | 210 | 22,36 |  |  | 4695,60 |  |  |
| 47 | ФЕР01-02-061-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,063 | 729,00 | 729,00 |  | 45,93 | 45,93 |  |
| 48 | ФЕР27-03-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,192 | 13074,39 | 503,76 | 4858,28 591,75 | 2510,28 | 96,72 | 932,79 113,62 |
| 49 | ФССЦ-408-0014 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | -2,208 | 146,90 |  |  | -324,36 |  |  |
| 50 | ФССЦ-408-0013 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-10 мм | м3 | 2,208 | 155,94 |  |  | 344,32 |  |  |
| 51 | ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов 39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60 | 1 т | 0,118656 | 39,60 |  | 39,60 7,66 | 4,70 |  | 4,70 0,91 |
| 52 | ФССЦ-101-4959 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 0,12217 | 1923,08 |  |  | 234,94 |  |  |
| 53 | ФЕР27-06-020-05 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных марка II, тип Г, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,192 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22 262,54 | 10816,01 | 70,74 | 458,15 50,41 |
| 54 | ФЕР27-06-021-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,192 | 13387,76 | 1,74 | 5,84 | 2570,45 | 0,33 | 1,12 |
| Итого по разделу 3 ул.Толбухина (от ул.Толбухина,1 до ул.Толбухина,3) |  |  |  |  |  |  |  | 260851,47 |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 261358,61 | 22508,16 | 33451,00 3285,68 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 1432709,20 | 305210,64 | 168049,97 44553,82 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс изменения сметной стоимости на 3кв.2013гк ФЕР-2001(ред.2009г.) ОЗП=13,56; ЭМ=5,51; ЗПМ=13,56; МАТ=4,57 (Поз. 1-2, 13-14, 17, 20-21, 32-33, 38-39, 49-50, 5, 10, 24, 30, 42, 47, 6-9, 11-12, 15-16, 18-19, 25-29, 31, 34-37, 43-46, 48, 51-54) |  |  |  |  |  |  |  | 1150577,49 | 282702,49 | 134598,97 41268,14 |
| Индекс на перевозку а/т грунта и мусора ПЗ=6,76 (Поз. 3, 22, 40, 4, 23, 41) |  |  |  |  |  |  |  | 20773,10 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 363937,74 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 12392,48) (Поз. 5, 10, 24, 30, 42, 47) |  |  |  |  |  |  |  | 8426,89 |  |  |
| 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 159725) (Поз. 1-2, 13-14, 17, 20-21, 32-33, 38-39, 49-50) |  |  |  |  |  |  |  | 140558,00 |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 177646,98) (Поз. 6-9, 11-12, 15-16, 18-19, 25-29, 31, 34-37, 43-46, 48, 51-54) |  |  |  |  |  |  |  | 214952,85 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 195980,21 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 12392,48) (Поз. 5, 10, 24, 30, 42, 47) |  |  |  |  |  |  |  | 3841,67 |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 159725) (Поз. 1-2, 13-14, 17, 20-21, 32-33, 38-39, 49-50) |  |  |  |  |  |  |  | 76668,00 |  |  |
| 65% = 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 177646,98) (Поз. 6-9, 11-12, 15-16, 18-19, 25-29, 31, 34-37, 43-46, 48, 51-54) |  |  |  |  |  |  |  | 115470,54 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1992627,12 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 938675,46 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 168049,97 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 349764,46 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 363937,74 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 195980,21 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 358672,88 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 2351300,00 |  |  |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обустройство пешеходных зон Орджоникидзевского района города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2

(локальная смета)

На  выполнение работ по текущему ремонту газонов в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание:  Техническое задание.

Сметная стоимость 261 200,00 руб.

- Средства  на оплату труда 46575,62 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР47-01-048-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство корыта под цветники глубиной 40 см: механизированным способом | 100 м2 корыта | 7,432 | 431,50 | 310,38 | 121,12 20,07 | 3206,91 | 2306,75 | 900,16 149,16 |
| 2 | ФЕР47-01-048-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать к расценке: 47-01-048-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЭМ=2,5 к расх.; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5 к расх.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5) | 100 м2 корыта | -7,432 | 341,38 | 253,85 | 87,53 14,50 | -2537,14 | -1886,61 | -650,53 -107,76 |
| 3 | ФССЦпг01-01-01-039 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 120,773 | 4,27 |  | 4,27 | 515,70 |  | 515,70 |
| 4 | ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями | 1 т груза | 120,773 | 11,42 |  | 11,42 | 1379,23 |  | 1379,23 |
| 5 | ФЕР47-01-046-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 7,432 | 2296,10 | 317,60 |  | 17064,62 | 2360,40 |  |
| 6 | ФЕР47-01-046-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Посев газонов обыкновенных вручную | 100 м2 | 7,432 | 668,98 | 50,68 | 301,40 31,78 | 4971,86 | 376,65 | 2240,00 236,19 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 24601,18 | 3157,19 | 4384,56 277,59 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 147300,68 | 42811,50 | 15612,79 3764,12 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс изменения сметной стоимости на 3кв.2013г к ФЕР-2001(ред.2009г.) ОЗП=13,56; ЭМ=5,51; ЗПМ=13,56; МАТ=4,57 (Поз. 1-2, 5-6) |  |  |  |  |  |  |  | 111784,71 | 39654,31 | 11228,23 3486,53 |
| Индекс на перевозку а/т грунта и мусора ПЗ=6,76 (Поз. 3-4) |  |  |  |  |  |  |  | 10914,79 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 45644,11 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98% = 115%*0,85 ФОТ (от 46575,62) (Поз. 1-2, 5-6) |  |  |  |  |  |  |  | 45644,11 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 28411,13 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61% = 90%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 46575,62) (Поз. 1-2, 5-6) |  |  |  |  |  |  |  | 28411,13 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 221355,93 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 77961,61 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 15612,79 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 46575,62 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 45644,11 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 28411,13 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 39844,07 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 261200,00 |  |  |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт №_____

(проект)

г. Пермь 								                   _________ 2013 года

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от _______2013 года  № ___) заключили настоящий  контракт (далее – Контракт) о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик    принимает на себя обязательство лично (без привлечения субподрядчика) выполнить работы по обустройству пешеходных зон - текущему ремонту тротуаров и газонов в Орджоникидзевском районе города Перми  согласно Перечню объектов Технического задания (приложение № 1 к Контракту)  и сдать её результат Заказчику.

1.2.  Подрядчик обеспечит выполнение работ,  указанных в п. 1.1. контракта, в соответствии с:

а) приложениями к  контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

техническим заданием (Приложение № 1),

локальным сметным расчетом № 1 (Приложение № 2),

локальным сметным расчетом № 2 (приложение № 3);

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми.

2. Срок выполнения работы.

2.1. Срок выполнения работы с 01 мая 2014 года по 20 июля 2014 года.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена Контракта составляет: __________(_______) рублей, без дальнейшей  индексации.

3.2. Цена Контракта включает в себя все расходы  на  уплату  налогов и сборов и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ  в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результаты  работ. Приемка результата  работ производится по факту  его предъявления к сдаче.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата выполненных Подрядчиком  работ являются:  акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счет-фактура, предъявляемые Заказчику.

3.5. Порядок расчетов за выполненные  работы:

Расчет за выполненные  работы производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона,  на начальную (максимальную) цену контракта и составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.6. Оплата результата  выполненных Подрядчиком  работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков    в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.7.  Форма оплаты: безналичный расчет.

3.8. Финансирование работ по Контракту  производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям Контракта.

4.2. В случае обнаружения  недостатков  работ , Заказчик дает предписание Подрядчику  устранить их и назначает срок исполнения.

4.3. В  соответствии со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает   гарантийный срок 24 месяца , течение которого начинается с момента окончательной приемки результата выполненных работ Заказчиком.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. В соответствии с условиями Контракта  обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, и сдать их результат в установленный срок.

5.1.2. Вести  Общий журнал работ  с  начала производства работ до их завершения.

5.1.3. Назначить приказом уполномоченного представителя, имеющего право производства работ,  ведения Общего журнала работ. Копия соответствующего приказа должна быть представлена  Заказчику до начала работ.

5.1.4. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на применяемые материалы для осуществления надзора за ходом выполнения работ.

5.1.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также в течение суток с момента, когда ему это стало известно,  уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.8. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в предписании Заказчика.

5.1.9. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.10. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 4-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование ремонтируемого объекта  с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского      района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков, а также устанавливать срок их устранения;

-  производить проверку  Общего журнала  работ и делать в нем  замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить  локальный сметный расчет на работы, указанные в п. 1.1  контракта.

6.2.2. Осуществлять надзор за качеством выполненных Подрядчиком работ.

6.2.3. Своевременно осуществлять освидетельствование скрытых работ и приемку выполненных  работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.5. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3  Настоящего контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта.

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку начала выполнения работ Подрядчик  несет ответственность  в виде   пеней в размере  0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку сдачи результата работ   Подрядчик  несет ответственность  в виде   пеней в размере  0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки.

7.6. За просрочку устранения недостатков   работ, указанных в предписании Заказчика, Подрядчик несет ответственность в виде  пеней в размере 1% от стоимости ненадлежаще выполненных  работ за каждый день просрочки.

7.7. За неисполнение предписания, вынесенного в соответствии с п. 4.2 Контракта, Подрядчик  несет ответственность в виде штрафа в сумме  10000 рублей.

7.8. Сумму неустоек, перечисленных в пунктах 7.4-7.7 Контракта, Заказчик вправе удержать при окончательных расчетах с Подрядчиком за выполненные работы.

7.8. Подрядчик несет ответственность за невыполнение  условий Контракта по качеству выполнения работ  в соответствии с Приложением № 1  «Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ» к Техническому заданию.

7.9. За несвоевременную оплату Контракта по вине Заказчика  Подрядчик вправе потребовать уплату пеней  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение Контракта.

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта  в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При  этом Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе  в выполнении обязательств по Контракту.

8.4. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от выполнения обязательств по Контракту, соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.5. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.6. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  15 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.7. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона Контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения Контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10. Обеспечение исполнения  контракта.

10.1.Обеспечение исполнения Контракта составляет  10 % от начальной (максимальной цены Контракта, что составляет  261250 рублей 00 копеек (Двести семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) в виде:

- банковской гарантии,

- залога денежных средств, в том числе в виде вклада (депозита).

10.2. Способ обеспечение исполнения Контракта из перечисленных в п. 10.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

10.3. Обеспечение исполнения Контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая срок гарантии на результат работ.

10.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.10.1, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.10.1, на тех же условиях и в том же размере.

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

10.5. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по  контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в  Контракте.

При расторжении настоящего  контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения  Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

10.6. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по  Контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением  Контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по  Контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением сумм удержания, предусмотренных п. 10.5 Контракта.

### 11. Разрешение споров.

11.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, при недостижении соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

12. Прочие условия.

12.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

12.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

12.3. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

12.4. Для решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

12.5. К Контракту прилагается: Приложения, указанные в п. 1.2.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                 Подрядчик:

| Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| Директор __________________ м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2013г.

Техническое задание

на выполнение работ по обустройству пешеходных зон - текущему ремонту тротуаров и газонов в Орджоникидзевском районе города Перми.

Срок выполнения работ с 01 мая 2014 года по 20 июля 2014 года.

Объем и состав выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом.

Перечень объектов проведения ремонта тротуаров и газонов:

| № | Наименование объекта | Место расположения (адрес) |  | Сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От | До |  |
| 1 | ул. Толбухина | ул. Толбухина, 1 | ул. Толбухина, 3 | Нечетная |
| 2 | ул. Щербакова | ул. Первомайская | ул. Валежная | Четная |
| 3 | ул. Ольховская | ул. Целинная | ул. Ольховская, 26 | Четная |

Состав работ проведения ремонта тротуаров и газонов:

- Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4см с помощью молотков отбойных пневматических;

- Разборка и установка бортовых камней БР 100.20.8., БР 100.30.15 с разборкой бетонного основания и грунта вручную;

- Разработка грунта;

- Погрузка и перевозка мусора строительного на расстояние до 10 км на нужды района;

- Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала (толщина не менее 7 см);

- Исправление профиля основания щебеночного с добавлением нового материала маркой М 800 фракцией 20-40мм с расклинцовкой маркой М 800 фракцией 5-10мм;

- Регулирование высотного положения крышек колодцев;

- Засыпка грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям;

- Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 или ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000618т/м2);

- Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных марка II, тип Г, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3;

- Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см и 15 см;

- Посев газонов обыкновенных вручную;

Заказчик  ______________                                                    Подрядчик ______________

Требования, предъявляемые к выполнению работ:

- Границы работ объектов ремонта уточняются на месте на момент начала работ и утверждаются заказчиком.

- Строительный мусор и грунт использовать на нужды района по решению Заказчика.

Условия выполнения работ по ремонту тротуаров и газонов

- Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложения № 2.

- Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов согласно приложения № 2.

- Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением, схем, общего журнала работ, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

- При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов Приложение № 2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по ремонту тротуаров – не менее 24 месяцев со дня подписания окончательного акта приемки выполненных работ.

- Работы должны выполняться лично подрядной организацией (без привлечения субподрядной организации).

- Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по  ремонту тротуаров производятся согласно приложению № 1.

- Работы выполняются согласно Перечню объектов по ремонту тротуаров Орджоникидзевского района города Перми.

- Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения (СНиП 35-01-2001).

- Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5%. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 м.

Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1 - 2%.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м

- Ремонт газона производится на спланированное грунтовое основание, слой растительной земли, после раскладки должен составлять в уплотненном состоянии не менее 15 см. Далее производятся работы по планировке и посеву газона. Сопряжение старого и восстановленного газона должно иметь четкие геометрические контуры. Обработка почвы под газон производится на глубину 30 см. Растительная земля должна иметь мелкокомковатую структуру и должна быть удобрена. Земля должна представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот. Подрядчик представляет лабораторный анализ состава и пригодности почвы, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере. Не допускается использование торфа при устройстве газона. Газон необходимо пролить водой.

Заказчик  ______________                                                    Подрядчик ______________

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ ремонта тротуаров и газонов Орджоникидзевского района города Перми

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим ремонт тротуаров Орджоникидзевского района по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производится следующее снижение стоимости выполнения работ:

| Перечень возможных нарушений при капитальном ремонте подъездных дорог и тротуаров | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Основания и покрытия дорожных одежд из щебня |  |
| Ширина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
| До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения от требуемых размеров в пределах от "минус" 15см до "плюс" 20см 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от "минус" 10см до "плюс" 10см | Снижение не производится |
| От 10 до 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15см до "плюс" 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 10см до "плюс" 10см | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15см до "плюс" 20см или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15 см до "плюс" 20см | Работа не принимается |
| Толщина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
| До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров от "минус" 15мм до "плюс" 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 10мм до "плюс" 10мм | Снижение не производится |
| От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15мм до "плюс" 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10мм до "минус" 10мм | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15мм до "плюс" 20мм | Работа не принимается |
| Уплотнение щебня |  |
| Соответствует требованиям п. 7.36 СНиП 3.06.03-85 | Снижение не производится |
| Не соответствует требованиям п. 7.36 СНиП 3.06.03-85 | работа не принимается с 1 партии |
| Асфальтобетонное покрытие |  |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10% |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | Работа не принимается |
| Ширина покрытия (не менее 1 измерения на 10п/м дороги) |  |
| Отклонение от требуемого значения в пределах от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | Снижение не производится |
| Не более 20% результатов измерений имеют отклонение от требуемого значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | 20 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Более 20% результатов измерений имеют отклонение от требуемого значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | Работа не принимается |
| Толщина покрытия по результатам контрольной вырубки при приемочном контроле |  |
| отклонение от требуемых значений до "минус" 5мм | 10 тыс. руб. за каждую вырубку |
| отклонение от требуемых значений от "минус" 5мм до "минус" 10мм | 50 тыс. руб. за каждую вырубку работы не принимаются |
| отклонение от требуемых значений свыше "минус" 10мм | 100 тыс. руб. за каждую вырубку и работы не принимаются |
| Ровность (5 замеров просвета под рейкой длинной 3м) |  |
| До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений имеют значение просветов до 3мм | Снижение не производится |
| До 5% результатов измерений могут иметь значение в пределах до 8мм остальные результаты измерений имеют значение просвета до 3 мм | 50 тыс. руб. за каждый замер |
| Результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | 100 тыс. руб. за каждый замер или работы не принимаются ( усмотрение Заказчика) |
| Поперечные сопряжение |  |
| Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длиной 3 м) |  |
| На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | Снижение не производится |
| На каждом стыке просвет под рейкой от 1 до3 мм | 50 тыс. руб. за каждый стык на полосе движения |
| На каждом стыке просвет под рейкой более 3 мм | Работа не принимается |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1 м/п некачественного шва | 10 тыс. руб. или работы не принимаются (на усмотрение Заказчика) |
| Продольное сопряжение |  |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1м/п. некачественного шва | 10 тыс. руб. или работы не принимаются (на усмотрение заказчика) |
| Уплотнение покрытия (из расчета 3 контрольных вырубки на 7000м2) |  |
| Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,01 | Снижение на 30% с площади 2300м2 |
| Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,02 и более | Работы не принимаются с площади 2300м2 |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия по ГОСТ 9128-2009 |  |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям | Снижение не производится |
| Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,3% | Снижение на 20% с площади 2300м2 |
| Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,3% | Работы не принимаются с площади 2300м2 |
| Водонасыщение образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
| Водонасыщение отформованных образцов соответствуют требованиям | Снижение не производится |
| Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,2% | Снижение на 20% от 1 партии |
| Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,2% | Работы не принимаются с 1 партии |
| Установка бортового камня |  |
| Смещение в плане лицевой грани одного бортового камня относительно другого |  |
| До 3мм | Снижение не производится |
| От 3мм до 5мм | 1 тыс.руб. за каждый шов |
| Свыше 5мм | Работа не принимается |
| Превышение одного бортового камня над другим |  |
| До 3мм | Снижение не производится |
| От 3мм до 5мм | 1 тыс.руб. за каждый шов |
| Свыше 5мм | Работа не принимается |
| Высота бортового камня над покрытием (на 1 м/п камня) |  |
| Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 1см | Снижение не производится |
| Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 2см | Снижение на 20% с 1 м/п |
| Отклонение значения от требований свыше пределов от "минус" 1см до "плюс" 2см | Работа не принимается |
| Не соответствие качества установленного бортового камня требованиям ГОСТ 6665-91, ГОСТ 6666-81 и ГОСТ 13015-2003 | Работа не принимается |
| РЕМОНТ ГАЗОНОВ |  |
| механический состав грунта соответствует техническому заданию, травосмесь всхожа | Снижение не производится |
| механический состав грунта не соответствует техническому заданию или травосмесь не всхожа | Работа не принимается |

Заказчик  ______________                                                    Подрядчик ______________

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5 (БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 20 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 21 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 22 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 23 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 24 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 25 | ГОСТ 9128-97 | С попр. (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 27 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 28 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 29 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 30 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 31 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 32 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 33 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 34 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 35 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 37 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 38 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 39 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 40 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 41 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 42 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 43 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 44 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. |

Заказчик  ______________                                                    Подрядчик ______________

Приложение №3

к техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Предписание получил представитель Подрядчика:________________________________(ФИО)*.

(дата)	(подпись)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:______________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

* – В случае отказа представителя Подрядчика от вручения предписания представитель Заказчика делает отметку об этом следующего содержания: «Представитель Подрядчика (ФИО) от вручения предписания отказался» и удостоверяет запись своей подписью.

Заказчик  ______________                                                    Подрядчик ______________

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2013г.

Согласовано:                                                                                                                                                                                         Утверждаю:

_________________					                         		                                               		  _______________

«____» _______________ 2013г.                                                                                                                                                         «____» ______________ 2013г.

Обустройство пешеходных зон Орджоникидзевского района города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

(локальная смета)

На  выполнение работ по текущему ремонту тротуаров в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 2351300,00 руб.

- Средства  на оплату труда 349764,46 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. ул. Ольховская ( ул. Целинная - ул. Ольховская,26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-13-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см | 1000 м2 | 0,9749 | 1965,05 | 479,99 | 1485,06 157,94 | 1915,73 | 467,94 | 1447,79 153,98 |
| 2 | ФЕРр68-14-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 9,749 | 1478,92 | 589,77 | 889,15 94,56 | 14417,99 | 5749,67 | 8668,32 921,87 |
| 3 | ФССЦпг01-01-01-043 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой механическим способом | 1 т груза | 151,073 | 3,53 |  | 3,53 | 533,29 |  | 533,29 |
| 4 | ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями | 1 т груза | 151,073 | 11,42 |  | 11,42 | 1725,25 |  | 1725,25 |
| 5 | ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,2922 | 1201,20 | 1201,20 |  | 350,99 | 350,99 |  |
| 6 | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,2435 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28 280,98 | 865,41 | 47,65 | 813,60 68,42 |
| 7 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 31,18 | 108,40 |  |  | 3379,91 |  |  |
| 8 | ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8а Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 МАТ=0,86 к расх. | 100 м бортового камня | 9,75 | 3896,72 | 643,64 | 79,64 9,18 | 37993,02 | 6275,49 | 776,49 89,51 |
| 9 | ФССЦ-403-8023 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 (ГОСТ 6665-91) | шт. | 975 | 22,36 |  |  | 21801,00 |  |  |
| 10 | ФЕР01-02-061-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,29238 | 729,00 | 729,00 |  | 213,15 | 213,15 |  |
| 11 | ФЕР27-03-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,5 | 6623,73 | 512,74 | 4360,64 536,53 | 3311,87 | 256,37 | 2180,32 268,27 |
| 12 | ФЕР27-03-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,4749 | 13074,39 | 503,76 | 4858,28 591,75 | 6209,03 | 239,24 | 2307,20 281,02 |
| 13 | ФССЦ-408-0014 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | -5,461 | 146,90 |  |  | -802,22 |  |  |
| 14 | ФССЦ-408-0013 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-10 мм | м3 | 5,461 | 155,94 |  |  | 851,59 |  |  |
| 15 | ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов 39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60 | 1 т | 0,602488 | 39,60 |  | 39,60 7,66 | 23,86 |  | 23,86 4,62 |
| 16 | ФССЦ-101-4959 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 0,621 | 1923,08 |  |  | 1194,23 |  |  |
| 17 | ФЕРр68-37-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см | 1 колодец | 4 | 66,16 | 10,54 | 2,62 | 264,64 | 42,16 | 10,48 |
| 18 | ФЕР27-06-020-05 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных марка II, тип Г, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,9749 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22 262,54 | 54919,41 | 359,20 | 2326,33 255,95 |
| 19 | ФЕР27-06-021-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,9749 | 13387,76 | 1,74 | 5,84 | 13051,73 | 1,70 | 5,69 |
| Итого по разделу 1 ул.Ольховская ( ул.Целинная - ул.Ольховская,26) |  |  |  |  |  |  |  | 1237974,80 |  |  |
| Раздел 2. ул. Щербакова( от ул. Первомайская до ул. Валежная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕРр68-13-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см | 1000 м2 | 0,38 | 1965,05 | 479,99 | 1485,06 157,94 | 746,72 | 182,40 | 564,32 60,02 |
| 21 | ФЕРр68-14-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 3,86 | 1478,92 | 589,77 | 889,15 94,56 | 5708,63 | 2276,51 | 3432,12 365,00 |
| 22 | ФССЦпг01-01-01-043 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой механическим способом | 1 т груза | 59,5 | 3,53 |  | 3,53 | 210,04 |  | 210,04 |
| 23 | ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями | 1 т груза | 59,5 | 11,42 |  | 11,42 | 679,49 |  | 679,49 |
| 24 | ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1182 | 1201,20 | 1201,20 |  | 141,98 | 141,98 |  |
| 25 | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0971 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28 280,98 | 345,10 | 19,00 | 324,44 27,28 |
| 26 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 12,23 | 108,40 |  |  | 1325,73 |  |  |
| 27 | ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8а Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 МАТ=0,86 к расх. | 100 м бортового камня | 3,86 | 3896,72 | 643,64 | 79,64 9,18 | 15041,34 | 2484,45 | 307,41 35,43 |
| 28 | ФССЦ-403-8023 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 380 | 22,36 |  |  | 8496,80 |  |  |
| 29 | ФССЦ-403-8021 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.30.15 (ГОСТ 6665-91) | шт. | 6 | 63,12 |  |  | 378,72 |  |  |
| 30 | ФЕР01-02-061-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1182 | 729,00 | 729,00 |  | 86,17 | 86,17 |  |
| 31 | ФЕР27-03-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,38 | 13074,39 | 503,76 | 4858,28 591,75 | 4968,27 | 191,43 | 1846,15 224,87 |
| 32 | ФССЦ-408-0014 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | -4,37 | 146,90 |  |  | -641,95 |  |  |
| 33 | ФССЦ-408-0013 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-10 мм | м3 | 4,37 | 155,94 |  |  | 681,46 |  |  |
| 34 | ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов 39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60 | 1 т | 0,23484 | 39,60 |  | 39,60 7,66 | 9,30 |  | 9,30 1,80 |
| 35 | ФССЦ-101-4959 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 0,2419 | 1923,08 |  |  | 465,19 |  |  |
| 36 | ФЕР27-06-020-05 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных марка II, тип Г, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,38 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22 262,54 | 21406,68 | 140,01 | 906,76 99,77 |
| 37 | ФЕР27-06-021-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,38 | 13387,76 | 1,74 | 5,84 | 5087,35 | 0,66 | 2,22 |
| Итого по разделу 2 ул.Щербакова( от ул.Первомайская до ул.Валежная) |  |  |  |  |  |  |  | 493800,80 |  |  |
| Раздел 3. ул. Толбухина (от ул.Толбухина,1 до ул.Толбухина,3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ФЕРр68-13-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см | 1000 м2 | 0,192 | 1965,05 | 479,99 | 1485,06 157,94 | 377,29 | 92,16 | 285,13 30,32 |
| 39 | ФЕРр68-14-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 2,1 | 1478,92 | 589,77 | 889,15 94,56 | 3105,73 | 1238,52 | 1867,21 198,58 |
| 40 | ФССЦпг01-01-01-043 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой механизированным способом | 1 т груза | 30,66 | 3,53 |  | 3,53 | 108,23 |  | 108,23 |
| 41 | ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями | 1 т груза | 30,66 | 11,42 |  | 11,42 | 350,14 |  | 350,14 |
| 42 | ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,063 | 1201,20 | 1201,20 |  | 75,68 | 75,68 |  |
| 43 | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0525 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28 280,98 | 186,59 | 10,27 | 175,42 14,75 |
| 44 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 6,615 | 108,40 |  |  | 717,07 |  |  |
| 45 | ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8а Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 МАТ=0,86 к расх. | 100 м бортового камня | 2,1 | 3896,72 | 643,64 | 79,64 9,18 | 8183,11 | 1351,64 | 167,24 19,28 |
| 46 | ФССЦ-403-8023 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 (ГОСТ 6665-91) | шт. | 210 | 22,36 |  |  | 4695,60 |  |  |
| 47 | ФЕР01-02-061-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,063 | 729,00 | 729,00 |  | 45,93 | 45,93 |  |
| 48 | ФЕР27-03-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,192 | 13074,39 | 503,76 | 4858,28 591,75 | 2510,28 | 96,72 | 932,79 113,62 |
| 49 | ФССЦ-408-0014 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | -2,208 | 146,90 |  |  | -324,36 |  |  |
| 50 | ФССЦ-408-0013 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-10 мм | м3 | 2,208 | 155,94 |  |  | 344,32 |  |  |
| 51 | ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов 39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60 | 1 т | 0,118656 | 39,60 |  | 39,60 7,66 | 4,70 |  | 4,70 0,91 |
| 52 | ФССЦ-101-4959 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 0,12217 | 1923,08 |  |  | 234,94 |  |  |
| 53 | ФЕР27-06-020-05 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных марка II, тип Г, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,192 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22 262,54 | 10816,01 | 70,74 | 458,15 50,41 |
| 54 | ФЕР27-06-021-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,192 | 13387,76 | 1,74 | 5,84 | 2570,45 | 0,33 | 1,12 |
| Итого по разделу 3 ул.Толбухина (от ул.Толбухина,1 до ул.Толбухина,3) |  |  |  |  |  |  |  | 260851,47 |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 261358,61 | 22508,16 | 33451,00 3285,68 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 1432709,20 | 305210,64 | 168049,97 44553,82 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс изменения сметной стоимости на 3кв.2013гк ФЕР-2001(ред.2009г.) ОЗП=13,56; ЭМ=5,51; ЗПМ=13,56; МАТ=4,57 (Поз. 1-2, 13-14, 17, 20-21, 32-33, 38-39, 49-50, 5, 10, 24, 30, 42, 47, 6-9, 11-12, 15-16, 18-19, 25-29, 31, 34-37, 43-46, 48, 51-54) |  |  |  |  |  |  |  | 1150577,49 | 282702,49 | 134598,97 41268,14 |
| Индекс на перевозку а/т грунта и мусора ПЗ=6,76 (Поз. 3, 22, 40, 4, 23, 41) |  |  |  |  |  |  |  | 20773,10 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 363937,74 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 12392,48) (Поз. 5, 10, 24, 30, 42, 47) |  |  |  |  |  |  |  | 8426,89 |  |  |
| 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 159725) (Поз. 1-2, 13-14, 17, 20-21, 32-33, 38-39, 49-50) |  |  |  |  |  |  |  | 140558,00 |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 177646,98) (Поз. 6-9, 11-12, 15-16, 18-19, 25-29, 31, 34-37, 43-46, 48, 51-54) |  |  |  |  |  |  |  | 214952,85 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 195980,21 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 12392,48) (Поз. 5, 10, 24, 30, 42, 47) |  |  |  |  |  |  |  | 3841,67 |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 159725) (Поз. 1-2, 13-14, 17, 20-21, 32-33, 38-39, 49-50) |  |  |  |  |  |  |  | 76668,00 |  |  |
| 65% = 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 177646,98) (Поз. 6-9, 11-12, 15-16, 18-19, 25-29, 31, 34-37, 43-46, 48, 51-54) |  |  |  |  |  |  |  | 115470,54 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1992627,12 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 938675,46 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 168049,97 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 349764,46 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 363937,74 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 195980,21 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 358672,88 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 2351300,00 |  |  |

Понижающий коэффициент: _________

Стоимость с учетом понижающего коэффициента: _________  ( _____ ) рублей  ___ копеек.

Заказчик  ______________                                                                                                          Подрядчик _____________

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2013г.

Согласовано:                                                                                                                                                                                         Утверждаю:

_________________					                         		                                               		  _______________

«____» _______________ 2013г.                                                                                                                                                         «____» ______________ 2013г.

Обустройство пешеходных зон Орджоникидзевского района города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2

(локальная смета)

На  выполнение работ по текущему ремонту газонов в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание:  Техническое задание.

Сметная стоимость 261 200,00 руб.

- Средства  на оплату труда 46575,62 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР47-01-048-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство корыта под цветники глубиной 40 см: механизированным способом | 100 м2 корыта | 7,432 | 431,50 | 310,38 | 121,12 20,07 | 3206,91 | 2306,75 | 900,16 149,16 |
| 2 | ФЕР47-01-048-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать к расценке: 47-01-048-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЭМ=2,5 к расх.; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5 к расх.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5) | 100 м2 корыта | -7,432 | 341,38 | 253,85 | 87,53 14,50 | -2537,14 | -1886,61 | -650,53 -107,76 |
| 3 | ФССЦпг01-01-01-039 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 120,773 | 4,27 |  | 4,27 | 515,70 |  | 515,70 |
| 4 | ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями | 1 т груза | 120,773 | 11,42 |  | 11,42 | 1379,23 |  | 1379,23 |
| 5 | ФЕР47-01-046-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 7,432 | 2296,10 | 317,60 |  | 17064,62 | 2360,40 |  |
| 6 | ФЕР47-01-046-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Посев газонов обыкновенных вручную | 100 м2 | 7,432 | 668,98 | 50,68 | 301,40 31,78 | 4971,86 | 376,65 | 2240,00 236,19 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 24601,18 | 3157,19 | 4384,56 277,59 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 147300,68 | 42811,50 | 15612,79 3764,12 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс изменения сметной стоимости на 3кв.2013г к ФЕР-2001(ред.2009г.) ОЗП=13,56; ЭМ=5,51; ЗПМ=13,56; МАТ=4,57 (Поз. 1-2, 5-6) |  |  |  |  |  |  |  | 111784,71 | 39654,31 | 11228,23 3486,53 |
| Индекс на перевозку а/т грунта и мусора ПЗ=6,76 (Поз. 3-4) |  |  |  |  |  |  |  | 10914,79 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 45644,11 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98% = 115%*0,85 ФОТ (от 46575,62) (Поз. 1-2, 5-6) |  |  |  |  |  |  |  | 45644,11 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 28411,13 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61% = 90%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 46575,62) (Поз. 1-2, 5-6) |  |  |  |  |  |  |  | 28411,13 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 221355,93 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 77961,61 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 15612,79 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 46575,62 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 45644,11 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 28411,13 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 39844,07 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 261200,00 |  |  |

Понижающий коэффициент: _________

Стоимость с учетом понижающего коэффициента: _________  ( _____ ) рублей  ___ копеек.

Заказчик  ______________                                                                                                          Подрядчик _____________

Приложение №3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения.

| № п/п | Показатели товара, их значения |
| --- | --- |
| 1 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-10 мм ГОСТ 8267-93 |
| 2 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм ГОСТ 8267-93 |
| 3 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ГОСТ 26633-91 |
| 4 | Земля растительная (Механический состав почвы должен быть близким к гранулометрическому составу к легкому суглинку, иметь рН 6,5-7,3, содержание гумуса 4-8%, азота не менее 6 мг на 100 г почвы фосфора не менее 25 мг на 100 г почвы, калия 10-15 мг на 100 г почвы) |
| 5 | Семена газонных трав (смесь) ГОСТ 52325-2005 |
| 6 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1, ЭБК-2 ГОСТ Р52128-2003 норма расхода с учетом потерь 0,000618т/м2 |
| 7 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) |
| 8 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) |
| 9 | Вода для полива растений, пригодная для нужд сельского хозяйства. ГОСТ 17.1.1.04-80 "Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требованияк качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества" |
| 10 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г ГОСТ 9128-2009 |