Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

## от «12» ноября 2013 года

## Проект

Муниципальный контракт  № _____

на оказание услуг по охране и техническому обслуживанию систем пожарной

и охранной сигнализации в помещениях общественных центров

Индустриального района города Перми

г. Пермь					                                «____» ______________2013 г.

Администрация Индустриального района г. Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Иванова Александра Ивановича, действующего на основании Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 29.01.2013 № 7, с одной стороны, и __________________________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Исполнитель» в лице _______________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», руководствуясь протоколом по рассмотрению и оценке котировочных заявок единой комиссии по размещению муниципального заказа от _____________ №__________ и уведомлением победителю запроса котировок, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по охране и техническому обслуживанию систем пожарной и охранной сигнализации в помещениях общественных центров Индустриального района города Перми

(далее – услуги) согласно котировочной заявке и в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящему контракту), являющимся его неотъемлемой частью. Заказчик обязуется принять оказанные услуги и своевременно оплатить их согласно контракту.

1.2. Исполнитель обеспечивает безопасность оказания услуг, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.3. Сроки оказания услуг: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

1.4. Место оказания услуг: общественные центры Индустриального района города Перми, перечень которых указан в техническом задании (Приложение №1 к настоящему контракту).

2. Срок действия контракта

2.1. С момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

3. Стоимость услуг, порядок их приёма и оплаты

3.1.Стоимость услуг по настоящему контракту определяется на основании цены, предложенной победителем запроса котировок цен, и составляет _______________________________________________________________________ рублей.

3.2. Стоимость услуг включает в себя транспортные расходы, расходы на составление сметной документации, оплату труда исполнителей, страхование,  материалы, инвентарь, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

3.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата оказанных услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты оказанных услуг являются предоставленные Исполнителем подписанные Сторонами акт приема-сдачи оказанных услуг, счет-фактура или счет. Срок предоставления вышеуказанных документов – не более пяти дней после оказания услуг. Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления Заказчику вышеуказанных документов. Оплата за декабрь производится по счету не позднее 25 числа. Акт приемки оказанных услуг предоставляется не позднее 31 декабря.

3.5. Услуги считаются выполненными с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи оказанных услуг.

3.6. Услуги по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

3.7. Форма оплаты – безналичный расчет.

4. Качество услуг

4.1. Претензии Заказчика по ненадлежащему оказанию услуг (неисполнению обязательств, несоблюдению порядка выполнения работ) оформляются в виде письма, направляемого Исполнителю, являющегося основанием для последующего снижения стоимости выполнения работ в порядке, установленном разделом 7 настоящего контракта.

- Права и обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:

5.1. Обеспечить оказание услуг, указанных в п. 1.1 настоящего контракта.

5.2. Оказать услуги собственными силами в установленные  п.1.3. настоящего контракта сроки.

5.3. Самостоятельно приобретать материалы и инвентарь, необходимые для выполнения работ по настоящему контракту.

5.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности.

Исполнитель вправе:

5.9. В случае получения претензии по ненадлежащему оказанию услуг (неисполнению обязательств, несоблюдению порядка оказания услуг), направить Заказчику в письменном виде свои пояснения и возражения не позднее одного рабочего дня с момента получения претензии.

  - Требовать от Заказчика исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за оказанием услуг и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - начальника отдела по работе  с общественностью администрации Индустриального района г. Перми – Красносельских Ольгу Леонидовну, тел.227-92-58, имеющую право:

- присутствовать на месте оказания услуг;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества и объёма оказываемых услуг;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке оказываемых услуг с указанием причин;

- принимать оказанные услуги;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля оказания услуг.

6.2. Своевременно осуществляет приемку оказанных услуг, подписывает акт приема-сдачи оказанных услуг.

6.3. Производит оплату оказанных услуг в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Осуществляет рассмотрение документации, указанной в разделе 3 настоящего контракта в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Исполнителя.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Исполнитель несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате оказания услуг.

7.3. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. За нарушение сроков начала оказания услуг (п.2.2 контракта) Заказчик удерживает с Исполнителя неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости услуг, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.5. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.6. В случае неисполнения Исполнителем обязательств по выполнению настоящего контракта Заказчик освобождается от обязанности по оплате.

7.7. За отказ от оказания услуг либо ненадлежащее оказание услуг по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % стоимости не оказанных услуг.

7.8. Исполнитель несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного в том числе третьим лицам, в результате некачественного оказания услуг по настоящему Контракту, иных нарушений условий настоящего Контракта, требований действующего законодательства.

7.9. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с оказанием Исполнителем услуг по настоящему Контракту, исполнитель обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в вязи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.10. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

- Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственности за неполное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему контракту, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: наводнением, пожаром, землетрясением, военным действием и т.д.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту.

9. Действие и прекращение действия контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

9.2. Расторжение настоящего контракта допускается исключительно по соглашению сторон, решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2.1. В случае расторжения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств Заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом от  21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) заключается контракт при уклонении победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Контракт заключается с указанным участником размещения заказа на условиях, предусмотренных частью 8 статьи 47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями). Если до расторжения контракта Исполнителем частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового контракта объем оказанных услуг должен быть уменьшен с учетом объема оказанных услуг по контракту, ранее заключенному с победителем в проведении запроса котировок. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему оказанных  услуг.

10. Разрешение споров между сторонами

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего контракта, будут разрешаться путем переговоров

10.2. Споры по настоящему контракту, не урегулированные в процессе переговоров,  разрешаются в Арбитражном суде Пермского края.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: Администрация Индустриального района г. Перми Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Мира, 15 тел/ф. 227-93-44, 227-92-84 ИНН 5905006167, КПП 590501001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Индустриального района города Перми, л/сч. 02935012805) Р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми БИК 045773001 ОКОНХ 97600 ОКПО 04037649 __________________ А.И.Иванов М.п. | Исполнитель ___________ Руководитель организации М.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от «____»__________ 2013 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по охране и техническому обслуживанию систем пожарной

и охранной сигнализации в помещениях общественных центров

Индустриального района города Перми

1. Наименование оказываемых услуг: охрана общественных центров и техническое обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации в помещениях общественных центров Индустриального района города Перми (далее – «Объекты»).

2. Перечень объектов и режим работы:

| Наименование и адрес «Объекта» | Площадь кв.м. | Время работы: - будни - выходные |
| --- | --- | --- |
| Общественный центр «Андроновский» ул. Космонавта Беляева, 59 | 218,7 | 21-00 – 10.00 00.00 – 24.00 |
| Общественный центр «Мирный» ул. Мира, 76 | 371,9 | 21-00 – 10.00 00.00 – 24.00 |
| Общественный центр «Новоплоский» ул. Самолетная, 52 | 259,2 | 21-00 – 10.00 00.00 – 24.00 |
| Общественный центр «Стахановец» ул. Стахановская, 18 | 494,2 | 21-00 – 09.00 00.00 – 24.00 |
| Общественный центр «Нагорный» ул. Геологов, 1/ул. Космонавта Леонова, 58 | 83,5 | 21-00 – 10.00 00.00 – 24.00 |
| Общественный центр «Нагорный» ул. Геологов, 1/ул. Космонавта Леонова, 58 | 159,5 | 21-00 – 10.00 00.00 – 24.00 |

3. Период оказания услуг: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

4. Цель оказания услуг: охрана общественных центров и поддержание установок пожарно-охранной автоматики, систем оповещения о пожаре в работоспособном и исправном состоянии в течение всего периода оказания услуг.

5. Необходимые условия для оказания услуг:

5.1. наличие у Исполнителя лицензии на частную охранную деятельность;

5.2. наличие лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

5.3. наличие группы быстрого реагирования

5.4. достаточное количество аттестованных специалистов для оказания услуг;

5.5. оказание услуги предоставляется на установленном в общественных центрах оборудовании (Приложение № 1 к техническому заданию);

5.6. квалификация специалистов организации должна быть подтверждена удостоверениями частного охранника.

6. Обязанности Исполнителя по охране общественных центров:

6.1. Принимать под охрану «Объекты»,  согласно условиям, подписанного обеими сторонами контракта.

6.2. Осуществлять наблюдение за режимом работы средств системы охранной сигнализации на охраняемых «Объектах», подключенных на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) Исполнителя.

6.3. При поступлении на пульт централизованного наблюдения сигнала о срабатывании охранной сигнализации на охраняемом «Объекте» (сигнал «Тревога» или сигнал «Тревожная кнопка») Исполнитель обязан:

- прибыть к охраняемому «Объекту» в течение 10 минут – днем и 5 минут – ночью, с момента получения сигнала;

- произвести внешний осмотр охраняемого «Объекта» на предмет его целостности;

- выставить сотрудника для усиления охраны «Объекта» до прибытия представителя «Заказчика»;

- вызвать, а в ночное время суток обеспечить доставку на «Объект» (и обратно) представителя Заказчика для выяснения причин срабатывания сигнализации и принятия мер по восстановлению режима охраны «Объекта».

6.4. В случае обнаружения на охраняемом «Объекте» посторонних лиц, а равно признаков повреждения целостности охраняемых «Объектов», принять меры к задержанию этих лиц и доставке их в ОВД. Кроме этого Исполнитель сообщает о случившемся территориальному органу полиции, первому руководителю или дежурному представителю Заказчика и обеспечивает неприкосновенность места происшествия путем выставления сотрудника Исполнителя.

6.5. Исполнитель несет материальную ответственность в случае причинения ущерба Заказчику в результате проникновения посторонних лиц на «Объект», согласно условиям подписанного обеими сторонам контракта.

7. Обязанности Исполнителя по техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации:

- контроль технического состояния установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- проверка соответствия установок охранно-пожарной автоматики, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;

- ликвидация последствий воздействия на “установки“ охранно-пожарной автоматики, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

- выявление и устранение причин ложных срабатываний установок охранно-пожарной автоматики;

- определение предельного состояния установок охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования;

- анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и их надежности при эксплуатации;

- разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

- оперативное реагирование на возникновение чрезвычайных ситуаций.

- установка радио-тревожных кнопок на все объекты (комплект: приемник+2 брелка).

8. Общие требования к оказываемым услугам:

8.1.Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации должно регламентироваться следующими нормативными документами:

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»;

- РД 009-01-96  «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

- РД 009-02-96 «Системы пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», а также инструкциями изготовителя системы, СНиП и ПУЭ.

8.2. Аварийное восстановление работоспособности оборудования необходимо произвести в течение 4-х часов с момента получения Исполнителем заявки Заказчика о наличии неисправности.

8.3.Услуги оказываются в условиях действующих общественных центров, без прекращения работы центров.

8.4.Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка общественных центров является обязательным условием.

8.5.Исполнитель на момент подписания контракта, должен представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к оказанию услуг на данном объекте с указанием фамилии, имени и отчества.

8.6. Исполнитель обязан оказывать услуги с периодичностью указанной в Приложении № 2 к техническому заданию.

9. Требования к безопасности оказываемых услуг: все услуги должны оказываться в соответствии с требованиями СНиП по охране труда, правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Все работники Исполнителя должны быть проинструктированы по ТБ, ПБ и ЭБ, и иметь соответствующие удостоверения, спецодежду, средства защиты и исправный инструмент.

10. Порядок приемки и сдачи результатов услуг: приемка оформляется актом сдачи-приемки оказанных услуг.

|  | Приложение № 1 к Техническому заданию |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования охранно-пожарной сигнализации, установленного в помещениях общественных центров Индустриального района города Перми

|  | п/п | Перечень оборудования |  | Количество (шт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общественный центр «Андроновский» ( г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, 59) |  |  |  |  |
|  | 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит-16 |  | 1 |  |
|  | 2 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-70 |  | 24 |  |
|  | 3 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-88 |  | 4 |  |
|  | 4 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР-3СУ |  | 2 |  |
|  | 5 | Оповещатель звуковой Иволга ПКИ-1 |  | 2 |  |
|  | 6 | Световое табло ВЫХОД Люкс НБО-12 |  | 2 |  |
|  | 7 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 409-10 (Астра-5) |  | 7 |  |
|  | 8 | Извещатель охранный поверхностный звуковой ИО 329-5 (Астра-С) |  | 7 |  |
|  | 9 | Извещатель охранный ручной электроконтактный Астра-321 |  | 1 |  |
|  | 10 | Модуль передачи извещений Атлас-6 |  | 1 |  |
|  | 11 | Универсальный комплект радиоуправления ACS-101 |  | 1 |  |
|  | 12 | Извещатель охранный магнито-контактный ИО-102-20 |  | 2 |  |
|  | 13 | Аккумуляторная батарея 12V 7Ah |  | 2 |  |
|  | 14 | Выключатель автоматический однополюсный Автомат 10А |  | 1 |  |
|  | 15 | Резистор оконечный 7,5К МЛТ 0,25; 0,5 |  | 9 |  |
|  | 16 | Резистор добавочный 2,2К МЛТ 0,25; 0,5 |  | 24 |  |
|  | 17 | Резистор добавочный 1,0К МЛТ 0,25; 0,5 |  | 4 |  |
|  | Общественный центр «Новоплоский», (г. Пермь, ул. Самолетная, 52) |  |  |  |  |
|  | 1 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ |  | 1 |  |
|  | 2 | Пульт контроля и управления С2000М |  | 1 |  |
|  | 3 | Сигнал 20 SMD |  | 1 |  |
|  | 4 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ |  | 1 |  |
|  | 5 | - ДИП-34А |  | 17 |  |
|  | 6 | - ИПР-513-3А исп. 02 |  | 2 |  |
|  | 7 | Речевой оповещатель Соната – М |  | 5 |  |
|  | 8 | Лампа аварийного освещения KN-886 |  | 1 |  |
|  | 9 | Табло световое Молния |  | 4 |  |
|  | 10 | - С-2000-БКИ исп. 01 |  | 1 |  |
|  | 11 | - Извещатель ИО-102-2 |  | 12 |  |
|  | 12 | - LC-100PI |  | 12 |  |
|  | 13 | - Извещатель ИО-102-26 |  | 4 |  |
|  | 14 | - Гром-12К исп. 2 |  | 1 |  |
|  | 15 | - МК-2 |  | 17 |  |
|  | 16 | - Аккумулятор 18 а/ч |  | 2 |  |
|  | 17 | - Короб 10х20 |  | 100 |  |
|  | 18 | - Короб 40х25 |  | 30 |  |
|  | 19 | - Кабель ПВС 3*1,5 |  | 10 |  |
|  | 20 | - Кабель КСПВ 4*0,5 |  | 550 |  |
|  | 21 | - КПСЭнг FRLS 1х2х0.5 |  | 540 |  |
|  | 22 | - Извещатель DG-50 |  | 12 |  |
|  | 23 | - Шкаф ШПС |  | 1 |  |
|  | Общественный центр «Мирный» (г. Пермь, ул. Мира, 76) |  |  |  |  |
|  | 1 | Приемо-контрольный прибор Сигнал-20П |  | 1 |  |
|  | 2 | ИБП СКАТ-1200М |  | 1 |  |
|  | 3 | Аккумулятор 12/ч |  | 1 |  |
|  | 4 | Оповещатель VP-1 |  | 2 |  |
|  | 5 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-41М |  | 40 |  |
|  | 6 | Табло «ВЫХОД» Блик-С-12 |  | 2 |  |
|  | 7 | Извещатель ручной пожарный ИПР-ЗСУ |  | 2 |  |
|  | Общественный центр «Стахановец» (г. Пермь, ул. Стахановская, 18) |  |  |  |  |
|  | 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-2ОП SMD |  | 1 |  |
|  | 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М |  | 60 |  |
|  | 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ |  | 3 |  |
|  | 4 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А |  | 2 |  |
|  | 5 | Извещатель охранный поверхностный звуковой ИО329-3 (Арфа) |  | 12 |  |
|  | 6 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный LC-100pi |  | 20 |  |
|  | 7 | Извещатель охранный электроконтактный ручной Астра 321 (ИО 101-7) |  | 1 |  |
|  | 8 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 исп. 00 |  | 3 |  |
|  | 9 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-16/1 |  | 26 |  |
|  | 10 | Световое табло «Выход Блик-С-12» |  | 4 |  |
|  | 11 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ОППЗ 027-7 |  | 3 |  |
|  | Общественный центр «Нагорный» (г.Пермь, ул. Геологов, 1/ ул. Космонавта Леонова, 58) |  |  |  |  |
|  | 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК16 |  | 2 |  |
|  | 2 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-70 |  | 24 |  |
|  | 3 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-88 |  | 4 |  |
|  | 4 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР-ЗСУ |  | 2 |  |
|  | 5 | Световое табло ВЫХОД Люкс НБО-12 |  | 2 |  |
|  | 6 | Оповещатель звуковой Иволга ПКИ-1 |  | 2 |  |
|  | 7 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Colt XS» |  | 12 |  |
|  | 8 | Извещатель охранный поверхностный звуковой «BG-2000» |  | 12 |  |
|  | 9 | Извещатель охранный ручной электроконтактный Астра-321 |  | 2 |  |
|  | 10 | Устройство оконечное объектовоеЮпитер-5 |  | 2 |  |
|  | 11 | Извещатель охранный магнито-контактный ИО-102-20 |  | 4 |  |
|  | 12 | Аккумуляторная батарея 12V 7Ah |  | 2 |  |
|  | 13 | Выключатель автоматический однополюсный Автомат 10А |  | 2 |  |
|  | 14 | Резистор оконечный 7,5К МЛТ 0,25; 0,5 |  | 30 |  |
|  | 15 | Резистор добавочный 2,2К МЛТ 0,25; 0,5 |  | 40 |  |
|  | 16 | Резистор оконечный 3,9К МЛТ 0,25; 0,5 |  | 40 |  |
|  | 17 | Резистор добавочный 1,0К МЛТ 0,25; 0,5 |  | 40 |  |
|  |  |  | Приложение № 2 к Техническому заданию |  |  |

Наименование и периодичность оказываемых услуг

| № п/п | Виды оказываемых услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | ежемесячно |
|  | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | ежемесячно |
|  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
|  | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) | ежемесячно |
|  | Профилактические работы | ежемесячно |
|  | Проверка работоспособности системы | ежемесячно |
|  | Метрологическая проверка КИП | ежегодно |
|  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
|  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года |

| Заказчик: администрация Индустриального района города Перми в лице главы администрации ________________/А.И.Иванов/ М.П. | Исполнитель: _________________/____________/ М.П. |
| --- | --- |