Приложение №1 к

Извещению о запросе котировок

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бегосол HE или эквивалент. | Жидкость для замешивания поковочных масс (5000 мл.) – 1 канистра. | шт. | 1 |
|  | Воск базисный – 02 (500гр) или эквивалент | Для моделирования базисов съёмных протезов, изготовления прикусных шаблонов, формирования оттискных индивидуальных ложек, ложек – базисов, а также их частей | уп. | 4 |
|  | Пластмасса самотвердеющая "Протакрил-М" или эквивалент | Предназначена для починки и реставрации съемных пластиночных зубных протезов, а также для изготовления челюстнолицевых, ортодонтических аппаратов и съемных шин-протезов при заболевании пародонта. Комплектность: порошок "Протакрил-М" – 160гр., жидкость "Протакрил-М" – 100гр., лак разделительный «Изолак»-69 – 50гр. | уп | 2 |
|  | «Спидекс» основная масса или эквивалент | На основе силикона. Тип материала: Полисилоксан – эластомер, способный на основе реакции конденсации образовывать сетчатую структуру, базисная слепочная масса высокой вязкости. Основная масса: светло-серого цвета. Упаковка 910гр. | уп | 6 |
|  | «Спидекс» активатор или эквивалент | На основе силикона. Тип материала: полисилоксан – эластомер конденсационного типа, универсальный активатор: цвет зелёный. Упаковка 60гр. | уп | 10 |
|  | Пластмасса д/базисов с прожилками "Фторакс" или эквивалент | Пластмасса для изготовления базисов съемных протезов. Представляет собой пластмассу горячего отверждения на основе фторсодержащих акрилов сополимеров типа порошок-жидкость и окрашенных синтетических волокон.Упаковка 450гр. | уп | 16 |
|  | «Фуджи 1» (55гр) или эквивалент | Для фиксации металлических или металлокерамических коронок, мостовидных конструкций, вкладок, накладок, штифтов. Фиксация безметалловых коронок и мостов из высокопрочных типов керамики (каркасы из оксида циркония). *Упаковка типа 1–1:35гр порошка, 25гр (20мл) жидкости, ложечка для порошка, блок для замешивания (№20).*Бутылочка 35гр порошка с ложечкой.*Бутылочка 25гр (20мл) жидкости | уп. | 2 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук