Техническое задание

на поставку товара – анализатор глюкозы в крови (глюкометр)                Contour TS   "или эквивалент"

Требуемые параметры и условия

Регистрационное удостоверение Минздрава России

Русифицированная версия прибора

Техническое описание на русском языке

Сертификат или декларация соответствия

Свидетельство об утверждении типа средств измерений

Предназначение

Предназначен для измерений содержания глюкозы (сахара) в цельной капиллярной крови человека и применяется в медицинских учреждениях для экспресс-контроля, а также для индивидуального пользования.

Технические характеристики

Время получения результата измерений Не более 8 сек

Память результатов измерений с регистрацией даты и времени Не менее 250

Легко видимый оранжевый порт для тест-полосок

Количество крови для одного теста Не более 0,6 мкл

Не менее10 стерильных ланцетов и автоматическая ручка для прокалывания

Диапазон измерений 10- 60 мг/дл

Габаритные размеры не более 71 × 60 × 25 ± 5 мм

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды 5- 45 град/с

Влажность(относительная) 10- 93%

Масса не более 57 г

Дополнительные условия

Доставка

Срок поставки в течение 25 дней с момента подписания муниципального контракта

Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

Год выпуска товара не ранее 2013 г.

Дата последней поверки не позднее 01.07.2013

Количество — 14 шт.

Главный энергетик                                                              С.М.Мишин