Приложение № 2 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

| Приложение № 1 к муниципальному |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| контракту от "___"__________2013г. № _________ |  |  |  |  |  |
| Техническое задание |  |  |  |  |  |
| на выполнение работ по демонтажу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация-исполнитель |  |  |  |  |
| 2 | Объекты и стоимость (руб.) | Дома: |  |  |  |
|  |  | № | Адрес | Площадь | Сметная стоимость (с учетом понижающего коэффициента по результатам открытого аукциона в электронной форме) |
|  |  | 1 | Новогодняя, 17 | 918,3 |  |
|  |  | 2 | Новогодняя, 19 | 1016,6 |  |
|  |  | 3 | Олега Кошевого, 27 | 419,7 |  |
|  |  | 4 | Чайковского, 15 | 1010,9 |  |
|  |  | 5 | Пашийская, 4 | 536,5 |  |
|  |  | 6 | Шпалопропиточная, 6 | 838,8 |  |
|  |  | 7 | Энгельса, 10 | 581,4 |  |
|  |  | 8 | Энгельса, 22/1 | 568,1 |  |
|  |  | 9 | Энгельса, 26 | 534,8 |  |
|  |  |  | Итого: | 6 425,10 | 0,00 |
| 3 | Цель | Выполнение работ по демонтажу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. |  |  |  |
| 5 | Содержание работ: | -Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности работ, ограждение разборочной площадки. |  |  |  |
|  |  | -Демонтаж санитарно-технического оборудования, центрального отопления, электрооборудования, газопровода, телефонных сетей и иного инженерного оборудования (при наличии). |  |  |  |
|  |  | -Разборка крыши, включая снятие кровли, демонтаж конструкций крыши, разборка несущих конструкций крыши. |  |  |  |
|  |  | -Разборка не несущих конструкций зданий, включая выемку оконных и дверных блоков, разборку перегородок, разборку дымовых труб и отопительных печей. |  |  |  |
|  |  | -Разборка перекрытий, включая разборку утепляющей засыпки и изоляционного слоя перекрытий, разборку пола и демонтаж балок. |  |  |  |
|  |  | -Разборка лестниц. |  |  |  |
|  |  | -Разборка несущих стен зданий. |  |  |  |
|  |  | -Разборка фундаментов. |  |  |  |
|  |  | -Погрузочно-разгрузочные работы, сбор, транспортировка, обеспечение размещения отходов от разборки демонтированных домов |  |  |  |
|  |  | -Демонтаж с отключением от всех ресурсоснабжающих организаций (водоотведение, водоснабжение, газоснабжение, связь, электроснабжение и др.). |  |  |  |
|  |  | -Планировка территории. |  |  |  |
| 6 | Сроки выполнения работ | Сроки выполнения работ по каждому объекту – в течение 7 (семи) рабочих дней (на один объект) со дня получения Исполнителем технического задания Заказчика. Техническое задание Заказчика представляет собой перечень многоквартирных домов, готовых к сносу, выданный к исполнению на определенную дату. |  |  |  |
|  |  | Срок действия контракта – до полного исполнения сторонами обязательств, принятых на себя по муниципальному контракту. |  |  |  |
| 7 | Качество | Услуги должны полностью соответствовать требованиям действующих правил, положений, стандартов, технических условий и нормативов, в том числе требованиям безопасности труда в строительстве. |  |  |  |
| Начальник управления /_________/ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М.П. |  |  |