УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

_______________ / О.В. Сластихина

«11» ноября 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения гражданско-правового  договора

на поставку  медицинской мебели

для МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №5»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника №5» |  |
| Место нахождения |  |  | 614010, Пермский край, г.Пермь, ул. Куйбышева, 111 |  |
| Почтовый адрес |  |  | 614010, Пермский край, г.Пермь, ул. Куйбышева, 111 |  |
| Адрес электронной почты |  |  | omzidd@mail.ru |  |
| Контактный телефон |  |  | (342)281-37-73 |  |
| Контактное лицо |  |  | Кривощекова Ольга Ивановна |  |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |
| Предмет договора |  |  | Право заключения гражданско-правового договора на поставку медицинской мебели для МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №5» |  |
| Начальная (максимальная) цена договора |  |  | 156 090,00 (Сто пятьдесят шесть тысяч девяносто рублей, 00 копеек). |  |
| Количество поставляемого товара |  |  | Предоставлено в Техническом задании (Приложение №1) к документации. |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  |  | Начальная максимальная цена договора сформирована исходя из коммерческих предложений (приложение №3) к документации. |  |
| Требования к поставляемым товарам |  |  | Требования к характеристике поставляемого товара представлены в Техническом задании (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе с техническим заданием) и условиями договора, являющегося Приложением № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |  |
| Место поставки товара |  |  | г. Пермь, ул.Глеба Успенского,5,7; ул.Героев Хасана,26; ул.Куйбышева,111. |  |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  |  | Срок поставки – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора. |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  |  | Окончательный расчет за поставленное оборудование будет производиться безналичным перечислением денежных средств в течение 30 банковских дней с момента поставки товара, и после подписания акта приема-передачи товара, акта ввода в эксплуатацию, товарных накладных, счета-фактуры. |  |
| Источник финансирования заказа |  |  | Средства долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов», средства от деятельности, приносящей доход |  |
| Порядок формирования цены договора |  |  | Цена Договора включает все расходы, связанные с доставкой и сборкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочные работы, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. |  |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками |  |  | Рубль РФ |  |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  |  | Не применяется. |  |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по договору товара |  |  | - - |  |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора |  |  | - |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |  |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |  |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать полный перечень конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (приложение № 1 – Техническое задание). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % от начальной (максимальной) цены договора и составляет - 7804рублей, 50 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «19» ноября 2013 г. «11» часов «00» минут (время местное) |  |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «21» ноября 2013 г. |  |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «25» ноября 2013 г. |  |  |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, заданная по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая характеристика |  |  |
| 1. | Стол перевязочный (с педальным гидроприводом, предусматривающим изменение уровня высоты панели) предназначен для проведения несложных хирургических операций и для перевязок. | наличие |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
| 1. | Панель стола состоит из головной и спинной секций. Стол может принимать положение «Кресло» | наличие |  |
| 2. | Привод подъема - опускания панели стола – гидравлический ножной | наличие |  |
| 3. | Стол мобильный, установлен на 4 колеса, два из которых имеют тормозные устройства ( Ø не более 75 мм) | наличие |  |
| 4. | Высота стола, мм в крайнем нижнем положении в крайнем верхнем положении | 590 +30 910 +30 |  |
| 5. | Длина панели стола, мм | 2000 |  |
| 6. | Ширина панели стола, мм Ширина (стол в сборе с панелями для рук) | Не более 600 Не более 1820 |  |
| 7. | Грузоподъемность, кг | Не менее 160 |  |
| 8. | Наклон головной секции вверх | 45° |  |
| 9. | Наклон спинной секции | 20° |  |
| 10. | Масса стола в комплекте с приспособлениями, кг | не более 85 |  |
| 11. | Высота подъема панели стола при нагрузке за один полный ход педали, мм | 80±2 |  |
| 12. | Средний срок службы, год | не менее 8 |  |
| 13. | Гарантийный срок эксплуатации | Не менее 12 месяцев |  |
|  | Съемные приспособления: |  |  |
| 13. | Панель ПР(панель для рук), шт. | 2 |  |
| 14. | Подколенник | 2 |  |
| 15. | Матрас | 1 |  |
| 16. | Валик В | по заказу |  |
|  | Документы |  |  |
| 1. | Паспорт на русском языке | наличие |  |
| 2. | Сертификат соответствия | наличие |  |
| 3. | Регистрационное удостоверение | наличие |  |
| 4. | Количество, шт: | 2 |  |
| 1. | Общая характеристика |  |  |
| 1.1 | Столик инструментальный предназначен для хранения лекарственных средств и инструментария. | наличие |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Сварная металлоконструкция из профилированной стальной трубы, покрытая экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |  |
| 2.2 | Поддоны выполнены из нержавеющей стали, толщиной, не менее мм | 1,5 |  |
| 2.3 | Колеса самоориентирующиеся из немаркой серой резины диаметр, не менее мм | 50 |  |
| 2.4 | Два колеса с автономным тормозным устройством | наличие |  |
| 2.5 | Размеры стола, мм Длина, не более мм Ширина, не более мм Высота, не более | 740 400 810 |  |
| 2.6 | Ручка-дуга боковая для перемещения | наличие |  |
|  | Документы |  |  |
| 1. | Паспорт на русском языке | наличие |  |
| 2. | Сертификат соответствия | наличие |  |
| 3. | Регистрационное удостоверение | наличие |  |
| 4. | Количество, шт. | 13 |  |

Инженер по медицинскому оборудованию     Кузьмина Антонина Ивановна тел.+7 (342) 281-39-31

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ  ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА №____

на поставку медицинской мебели

для МБУЗ «Городская  клиническая поликлиника № 5»

г. Пермь                                                                                                                                 «___» __________2013г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 5», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного врача Сластихиной Ольги Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, по результатам открытого аукциона в электронной форме от "_____" ____________ 20___ г. (протокол № ___) заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить медицинскую мебель  (далее товар) в соответствии со спецификацией (Приложение №1) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения гражданско-правового договора, а Заказчик получить и оплатить ее на условиях, предусмотренных договором.

2. Обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Принять товар в соответствии со спецификацией.

2.1.2. Оплатить товар в соответствии с п.3 настоящего договора.

2.2. Поставщик обязуется:

2.2.1. Поставить товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора.

3. Стоимость товара и порядок расчетов

3.1 Цена договора _____________(_____________________________________________).

3.2. Цена  включает в себя  все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.3. Цена гражданско-правового договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

3.4. Окончательный расчет за поставленные товары будет производиться безналичным перечислением денежных средств в течение 30 банковских дней с момента поставки товара и  после  подписания акта приема-передачи товара, товарных накладных, счета-фактуры, акта ввода в эксплуатацию.

4. Сроки и условия поставки

4.1. Товар должен быть поставлен Заказчику в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора.

4.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка товара.

4.3. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

4.4. Товар поставляется Заказчику по адресу: г. Пермь, ул.Глеба Успенского,5,7; ул.Героев Хасана,26; ул.Куйбышева,111.Доставка производится в кабинет, по предварительному согласованию с Заказчиком. Доставка и сборка осуществляется за счет средств и силами Поставщика. Датой поставки считается дата фактической передачи Товара Заказчику, а при сборке – дата, когда такой Товар будет собран. Сборка, установка и приемка продукции производится в помещениях Заказчика.

4.5. Поставляемый товар по качеству и комплектности должен соответствовать техническим условиям, другой нормативно-технической документации и требованиям, указанным в прилагаемой к договору спецификации.

4.6. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недостач или иных несоответствий условиям  договора Заказчик, не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 2 (двух) дней доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика.

4.7 При завершении поставки товара  оформляется акт сдачи – приемки товара, подписанный Заказчиком и Поставщиком, с приложением к нему отчетных документов, в том числе накладной, счета-фактуры и т.д. При сборке товара оформляется акт вода в эксплуатацию, подписанный Заказчиком и Поставщиком.

4.8. Заказчик имеет право на проведение контроля (без каких-либо дополнительных затрат с его стороны) и (или) испытаний товара с целью подтверждения его соответствия документации или заявленным требованиям. Если товар, подвергшийся контролю или испытаниям, не будет соответствовать заявленным требованиям, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный товар либо внести все необходимые изменения с целью приведения товара в соответствие с требованиями без каких - либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5. Требования к упаковке.

5.1. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов и технических условий.

5.2. Товар, требующий специального обращения, должен иметь на упаковке дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать» (а также другие возможные обозначения, необходимые в зависимости от специфики товара).

5.3. В случае если товар поставляется в возвратной таре, возврат тары производится в течение 15 дней с момента получения Товара за счет средств Поставщика и его транспортом.

6. Гарантии

6.1. Срок гарантии 12 месяцев со дня поставки.

6.2. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему договору товар полностью соответствует действующим стандартам, требованиям и спецификации поставки товара. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей Товара относящиеся к нему документы: техническую документацию, сертификат качества изготовителя, документы на гарантийное обслуживание и т.п. Вид документа и его содержание определяются стандартом конкретного товара.

7. Ответственность сторон

7.1. За нарушение сроков поставки или сроков сборки товара по настоящему договору Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 1% от цены гражданско-правового договора за каждый день просрочки.

7.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором Заказчик обязан уплатить Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки исполнения обязательств от цены договора.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как долгосрочных, так и краткосрочных как-то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, блокадные ограничения. Начало и конец данных обстоятельств подтверждается соответствующими нормативными актами.

9. Дополнительные условия

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

9.3.Настоящий договор составлен в трех экземплярах (один для Поставщика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

9.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

9.5. Для  решения текущих вопросов по договору от Поставщика назначается ответственное лицо:

___________________________________________ контактный тел.: ________.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик:

МБУЗ «ГКП №5»

Адрес: 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 111, тел. (342)281-37-72

Банковские реквизиты:

ИНН/КПП 5904199519/590401001, ОГРН 5085904000738

л/с 07920003144 к расчетному счету 40701810300003000001 Департамента финансов администрации города Перми

Банк получателя РКЦ Пермь г. Перми БИК 045744000

Поставщик:

Заказчик					                                   Поставщик

__________________/О.В. Сластихина/                                  __________  /_______________

«      »_______________2013 г.                                                       «        »____________2013 г.

Приложение №  1

к Гражданско-правовому договору №______

от «___» _________ 2013 года

Спецификация

| № п/п | Наименование | Кол-во (шт.) | Характеристики | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Заказчик:                                                                			Поставщик:

Главный врач                                                                      	               ____________

__________________ О.В. Сластихина                            		______________ /___________

« ___ »____________ 2013 г. 					            « ___ »____________ 2013 г.