Приложение №2

Техническое задание

| № | Наименование параметра | Наличие характеристик или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Ёмкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Фирма производитель, страна | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |
| 5 | Декларация соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 6 | Количество, шт | 47 |
| 7 | Предназначена для дезинфекции, предстерилизационной очистки и химической стерилизации изделий медицинского назначения. |  |
| 8 | Состоит из корпуса, перфорированного поддона, пластины-гнета и крышки | Наличие |
| 9 | Изготовлена из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного полистирола белого цвета, стойкого к воздействию растворов дезинфицирующих средств. | Наличие |
| 10 | Устойчив к температурному воздействию до 75оС | Наличие |
| 11 | Габаритные размеры: длина х ширина х высота, мм | 223х149х91 |
| 12 | Полезный объём, л | 1 |
| 13 | Масса не более, кг. | 0,53 |
| 14 | Гарантия, не менее | 18 месяцев |
| 15 | Срок службы, не менее | 5 лет |
| 1 | Наименование | Ёмкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Фирма производитель, страна | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |
| 5 | Декларация соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 6 | Количество, шт | 43 |
| 7 | Предназначена для дезинфекции,предстерилизационной очистки и химической стерилизации изделий медицинского назначения. |  |
| 8 | Состоит из корпуса, перфорированного поддона, пластины-гнета и крышки | Наличие |
| 9 | Изготовлена из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного полистирола белого цвета, стойкого к воздействию растворов дезинфицирующих средств. | Наличие |
| 10 | Устойчив к температурному воздействию до 75оС | Наличие |
| 11 | Габаритные размеры: длина х ширина х высота, мм | 315х206х125 |
| 12 | Полезный объём, л | 3 |
| 13 | Масса не более, кг. | 1,1 |
| 14 | Гарантия, не менее | 18 месяцев |
| 15 | Срок службы, не менее | 5 лет |
| 1 | Наименование | Ёмкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Фирма производитель, страна | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |
| 5 | Декларация соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 6 | Количество, шт | 128 |
| 7 | Предназначена для дезинфекции, предстерилизационной очистки и химической стерилизации изде- лий медицинского назначения. |  |
| 8 | Состоит из корпуса, перфорированного поддона, пластины-гнета и крышки | Наличие |
| 9 | Изготовлена из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного полистирола белого цвета, стойкого к воздействию растворов дезинфицирующих средств. | Наличие |
| 10 | Устойчив к температурному воздействию до 75оС | Наличие |
| 11 | Габаритные размеры: длина х ширина х высота, мм | 394х260х156 |
| 12 | Полезный объём, л | 5 |
| 13 | Масса не более, кг. | 1,9 |
| 14 | Гарантия, не менее | 18 месяцев |
| 15 | Срок службы, не менее | 5 лет |
| 1 | Наименование | Ёмкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Фирма производитель, страна | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |
| 5 | Декларация соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 6 | Количество, шт | 40 |
| 7 | Предназначена для дезинфекции, предстерилизационной очистки и химической стерилизации изде- лий медицинского назначения. |  |
| 8 | Состоит из корпуса, перфорированного поддона, пластины-гнета и крышки | Наличие |
| 9 | Изготовлена из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного полистирола белого цвета, стойкого к воздействию растворов дезинфицирующих средств. | Наличие |
| 10 | Устойчив к температурному воздействию до 75оС | Наличие |
| 11 | Габаритные размеры: длина х ширина х высота, мм | 496х328х195 |
| 12 | Полезный объём, л | 10 |
| 13 | Масса не более, кг. | 3,7 |
| 14 | Гарантия, не менее | 18 месяцев |
| 15 | Срок службы, не менее | 5 лет |
| 1 | Наименование | Ёмкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий длинномерный |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Фирма производитель, страна | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |
| 5 | Декларация соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 6 | Количество, шт | 2 |
| 7 | Предназначена для дезинфекции, предстерилизационной очистки и химической стерилизации длинномерных эндоскопов | Наличие |
| 8 | Состоит из корпуса, перфорированного поддона, двух подставок для жестких эндоскопов, крышки и трубки для слива дезинфицирующего раствора | Наличие |
| 9 | Изготовлена из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного полистирола белого цвета, стойкого к воздействию растворов дезинфицирующих средств. | Наличие |
| 10 | Устойчив к температурному воздействию до 75оС | Наличие |
| 11 | Габаритные размеры: длина х ширина х высота, мм | 870х235х160 |
| 12 | Полезный объём, л | 10 |
| 13 | Масса не более, кг. | 2,75 |
| 14 | Гарантия, не менее | 18 месяцев |
| 15 | Срок службы, не менее | 5 лет |

| № | Обязательные требования | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |
| 2 | Укладка - контейнер |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие на момент поставки |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие на момент поставки |
| 6 | Технические характеристики: |  |
| 7 | Предназначена для транспортировки и переноса пробирок и флаконов с биологическими растворами и другими жидкостями в различных лечебно-профилактических учреждениях | Соответствие |
| 8 | Составные части укладки изготавливаются из ударопрочного химически стойкого пластика. | Наличие |
| 9 | Материал изготовления устойчив к обработке дезинфицирующими средствами | Наличие |
| 10 | Выполнена с двумя ручками из нержавеющей стали | Наличие |
| 11 | Для фиксации крышки на корпусе предусмотрены замки. При необходимости на замки можно установить пломбу. | Наличие |
| 12 | Комплектность: | Наличие |
| 13 | Штатив - 1 шт | Наличие |
| 14 | Бокс - 2 шт. | Наличие |
| 15 | Замок - 2шт. | Наличие |
| 16 | Варианты использования |  |
| 17 | Транспортировка 50 или 100 пробирок | Наличие |
| 18 | Габаритные размеры (в скобках указана высота с поднятыми ручками) не более / мм/ | 435х215х195 (235) |
| 19 | Масса, не более /кг/ | 1,35 |
| 20 | Количество : | 13 |

Инженер по мед.оборудованию Кузьмина А.И.(342)281-39-31