Приложение № 1

Техническое задание

| № п/п | Описание требований | Наличие функций параметра по ТЗ | Предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Наименование | термоконтейнер |  |
| 1.2 | Модель | Указать |  |
| 1.3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 1.4 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 1.5 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 2 | Общие требования |  |  |
| 2.1 | Изготовлен из пенополистеролоа в виде ящика с ручкой для переноски и крышкой | Соответствие |  |
| 2.2 | Наружная поверхность защищена нейлоновым чехлом | Соответствие |  |
| 2.3 | Внутренняя поверхность покрыта полистерольной пленкой повышенной прочности | Соответствие |  |
| 2.4 | Объем, не более, литров | 15,7 |  |
| 2.5 | Вес, не более, киллограммов | 2,85 |  |
| 2.6 | Габаритные размеры, не более мм | 360х360х280 |  |
| 2.7 | Толщина стенок, не более мм | 40 |  |
| 2.8 | Поддержание температуры препаратов от +2 °С до + 8°С в течение не менее 12 часов при температуре окружающей среды от +20°С до +30°С и не менее18 часов при температуре окружающей среды +43°С. | Соответствие |  |
| 2.9 | Максимальное время установления температуры при температуре окружающей среды от +20°С до +30°С 20-30 мин., при температуре окружающей среды +43°С 30 мин. | Соответствие |  |
|  | Комплектация |  |  |
| 2.10 | Корпус с ручкой для переноски | 210 и 320 град. |  |
| 2.11 | Крышка термоконтейнера, не менее штук | 1 |  |
| 2.12 | Хладоэлементы, (по 0,4л), не менее штук | 6 |  |
| 2.13 | Пробка полиэтиленовая, не менее штук | 1 |  |
|  | Документация |  |  |
| 2.14 | Инструкция на русском языке | наличие |  |
| 2.15 | Гарантия | 12 месяцев |  |
| 2.16 | Количество (шт): | 10 |  |

Инженер по медицинскому оборудованию     Кузьмина Антонина Ивановна тел.+7 (342) 281-39-31