Приложение № 1

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на обследование

пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу:

г. Пермь, ул. Петропавловская, 14

| Общие положения | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| - Основание для обследования | Протокол заседания по чрезвычайным ситуациям при администрации ленинского района г. Перми от 18.10.2013 № 9 |
| - Заказчик | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации |
| - Краткая характеристика обследования | Пятиэтажный жилой дом 1934 года постройки, фундаменты – ленточные, бутовые, стены - шлакоблочные, частично выполнены из кирпича, перекрытия - деревянные |
| - Цель обследования | Оценка технического состояния строительных конструкций с выдачей технического заключения о целесообразности проведения капитального ремонта или реконструкции здания |
| - Элементы объекта, подлежащие обследованию | Обследованию подлежат: а) основания и фундаменты; б) стены; в) перекрытия; г) балконы; д) грунты; е) крыша |
| - Состав работ | В результатах обследования указать степень аварийности строительных конструкций или возможность реконструкции здания |
| - Срок начала и окончания производства работ | 90 календарных дней с даты подписания муниципального контракта |
| - Особые условия | - Детально-инструментальное обследование, результаты инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий согласовать с МКУ «Управление строительства города Перми» - Организацию вскрытий конструкций и производство этих работ, а также заделку вскрытых мест производит подрядчик. При вскрытии строительных конструкций приглашать представителя Заказчика. - Перед началом производства работ по обследованию необходимо предоставить на согласование в МКУ «Управление строительством города Перми» смету на выполнение данного вида работ. - После согласования сметы на выполнение обследовательских работ с МКУ «Управление строительством города Перми» данную смету утвердить в департаменте ЖКХ г. Перми - Результаты обследования и инженерных изысканий выдать в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и электронный вариант в формате PDF. - При необходимости на результаты инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий, детально-инструментального обследования получить заключение госэкспертизы Пермского края. (Сроки экспертизы дополнительно согласовать с Заказчиком, стоимость госэкспертизы оплачивается Заказчиком) |