Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ:_____________

Главный  врач МБУЗ «ЦВМР»

Н.И.Коровина

Техническое задание

на капитальный ремонт здания по адресу: г. Пермь, ул. Ким, 99

Состав и объём работ определён локальным сметным расчётом.

Место выполнения работ: г.Пермь, ул. Ким,99 .

Максимальная цена договора -  1 100 000,00  руб.

Источник финансирования – средства обязательного медицинского страхования, выделенные учреждению в рамках «Программы государственной гарантии оказания населению Пермского края бесплатной медицинской помощи на 2013 год»

Гарантийный срок на выполненные работы – 60 месяцев

Объём гарантии должен распространяться на все виды работ – 100%.

1.Требования Заказчика к работам.

Участник размещения заказа, в случае признания его победителем должен выполнить своими силами и средствами весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе, локальным сметным расчётом, без права внесения каких либо изменений в виды и объёмы работ.

Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями указанных документов (в том числе материалы, используемые для выполнения работ, будут соответствовать требованиям указанных документов): ГОСТ Р 54401-2011, ГОСТ 22245, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 8736-93, ГОСТ Р 52129-2003, ГОСТ 25137-82, ГОСТ 9573-96, ГОСТ 4598-86, ГОСТ 25129-82, ГОСТ 25129-82, ГОСТ 9590-76, ГОСТ 530–2007, ГОСТ 28013-98, ГОСТ 28196-89, ГОСТ 2228-81.

Виды и сроки выполнения работ должны быть указаны в графике выполнения работ, составленном Подрядчиком и согласованным с Заказчиком, в графике должны быть учтены поэтапные сроки сдачи работ  Заказчику и представителю технического надзора.

Подрядчик осуществляет уборку и вывоз строительного к прилегающей территории в процессе выполнения работ, с предоставлением Заказчику и тех. надзору документов об утилизации отходов.

Контроль за качеством и объёмами выполняемых работ осуществляется Заказчиком и представителем технического надзора.

Работы, не предусмотренные локальным сметным расчётом, и выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

Обеспечение общего порядка на объектах, соблюдение правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды является обязанностью Подрядчика.

2. Основные материалы, используемые для выполнения отделочных работ:

- Краска водоэмульсионная «Оптимист»;

- Финишлак «Оптимист»;

- Доски подоконные ПВХ толщиной 0,45 - 0,55 мм, шириной до 650 мм;

- Панели (подвесного потолка) алюминиевые Албес, цвет белый;

- Листы ГКЛ, толщина не менее 12,5 мм;

- Половое покрытие:

- линолеум гомогенный «TAPKETT PRIMO PLUS»,толщина покрытия не менее 2мм

- гранит керамический, толщиной 8-10 мм.

3. Приемка работ.

Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных договором. Заказчик и представитель технического надзора в процессе выполнения ремонтных работ осуществляют технический надзор и контроль за качеством и объёмами выполняемых работ, участвуют в оформлении актов на скрытые работы, актов приёмки выполненных работ, проверяют качество и соответствие используемых Подрядчиком материалов.

Подрядчик письменно и заблаговременно информирует Заказчика и технический надзор о приёмке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и представителя технического надзора, внесённого в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителей Заказчика и технического надзора, или они были проинформированы с опозданием, то по их требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её за свой счёт.

В случае, если Заказчиком или представителем технического надзора будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от локального сметного расчёта, СНиП, ППБ, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативов), то Подрядчик своими силами и за свой счёт обязан в 7-дневный срок переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. Если Подрядчик в семидневный срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

Приёмка результата работ производится в течение 5-ти рабочих дней со дня следующего за днём получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ и оформляется актом.