Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от  14 ноября 2013г. №0356300023213000070

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку водонагревателей

| № п/п | Технические характеристики и свойства |  | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| --- | --- | --- | --- |
| Водонагреватель 10 л |  |  |  |
| 1 |  | Тип накопительный | Наличие |
| 2 |  | Объем, л | 10 |
| 3 |  | Установка - над раковиной | Наличие |
| 4 |  | Мощность, не более, | 1,5кВт |
| 5 |  | Способ подачи воды напорный | Наличие |
| 6 |  | Размеры, не более, мм | 500х400х400 |
| 7 |  | Материал бака сталь с покрытием | Наличие |
| 8 |  | Цвет белый | Наличие |
| 9 |  | Количество водонагревателей, шт | 29 |
| 10 |  | Механический термостат с регулировкой температуры | Наличие |
| 11 |  | Подводка воды нижняя | Наличие |
| 12 |  | Комплектация при поставке водонагревателей: Гибкая подводка длиной не менее 1,0м Краны шаровые Электрический провод с вилкой длиной не менее 1,0м | 2 шт 2 шт 1 шт |
| 13 |  | Тип монтажа | Настенный |
| Документы: |  |  |  |
|  | Инструкция на русском языке |  | Наличие |
|  | Копия сертификата соответствия на Товар |  | Наличие |
|  | При поставке должен прилагаться гарантийный талон производителя |  | Наличие |
| Прочие условия: |  |  |  |
|  | Доставка до ЛПУ |  | Наличие |
|  | Гарантийный срок обслуживания. |  | Не менее 24 месяцев с момента поставки |

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Оборудование должно соответствовать требованиям, устанавливаемым законодательством об энергосбережении и энергетической эффективности, в т.ч., содержать информацию о классе энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этому оборудованию, в его маркировке, на его этикетках, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара»

2.2. Весь товар должен быть не бывшим в употреблении, год выпуска - не ранее 2013г. Поставщик должен гарантировать, что товар, поставляемый в рамках договора, не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном  использовании поставленного товара в условиях, обычных для России.

2.3. Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам

2.4. При отгрузке весь Товар должен быть в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту доставки и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

2.5. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки и установки несет Поставщик

2.6. Срок поставки товара составляет 10 (десять) рабочих дней с момента заключения договора.

2.7. Поставщик имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с согласия Заказчика.

2.8. Товар поставляется после  предварительного уведомления Заказчика устно по телефону или письменно за 2 (три) рабочих дня до даты предполагаемой поставки.

2.9. Место поставки товара –г. Пермь, ул. Шишкина,20(материально-технический склад)

Директор МБУЗ «ГДП№4»                           Цуриф В.Э.