УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская детская клиническая больница № 15»

_______________  Д. В. Антонов

«____» _________ 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку реактивов.

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» |
| Место нахождения |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Почтовый адрес |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Адрес электронной почты |  | PermGDKB15@LPU.Perm.ru |
| Контактный телефон |  | 221-55-02 |
| Контактное лицо |  | Рычина Галина Александровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Поставка реактивов. |
| Количество поставляемого товара |  | Представлено в Техническом задании (Приложение № 1) |
| Начальная (максимальная) цена |  | 1 068 314,23 руб. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Заказчиком произведен анализ цен на основании коммерческих предложений поставщиков (Приложение № 3). |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение № 1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Место поставки товара |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, ЛИТ. Д, аптека, 1 этаж. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка Товара осуществляется партия: первая партия в течение 3-х календарных дней с момента подписания договора, остальное по заявке Заказчика до 20.12.2014 г. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок |  | Не менее 12 месяцев на всю продукцию. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 30 календарных дней после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки партии Товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика, счёта-фактуры на поставленный Товар и акта сдачи-приемки Товара. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС. |
| Возможности заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. |  | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством (в соответствии со статьей 19.2 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в ред. 114-ФЗ) Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется поставщику (исполнителю, подрядчику) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (исполнителя, подрядчика), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (исполнителю, подрядчику). Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (исполнителю, подрядчику) данного уведомления или дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (исполнителя, подрядчика) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения Договора. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме наименование предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (применение понятия «или эквивалент» - не допускается). Эквивалентность товара по всем позициям определяются в соответствии со всеми пунктами технического задания. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2 % начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «26»ноября 2013 г. «09» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «02» декабря 2013 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «05» декабря 2013 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 10,0 % от начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | Обеспечение исполнения договора предоставляется участником аукциона, с которым заключается договор, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). - Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия: - ссылку на договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование договора); - указание в качестве принципала исполнителя по договору; - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика); - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом); - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее 10,0 % от начальной (максимальной) цены. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ; - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора; - срок действия банковской гарантии должен начинаться со дня заключения договора и заканчиваться через тридцать дней со дня поставки товара; - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает Заказчику сумму банковской гарантии, должны быть указаны обязательства принципала по договору в соответствии с аукционной документацией; -банковская гарантия не должна содержать дополнительных условий, связанных с выплатой бенефициару суммы банковской гарантии; - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара; - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара; - банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; Участник аукциона, с которым заключается договор, вместе с банковской гарантией должен представить: - заверенную банком копию действующей лицензии, на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Залог денежных средств |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, сумма залога должна составлять 10,0% от начальной (максимальной) цены договора. - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКБ №15», л/с 06920003215). ИНН; 5905000430. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Л/сч 06920003215, КОСГУ 130, КВФО 3, код субсидии 20000, Обеспечение исполнения Договора, извещение № _от 20 г.). Обеспечение исполнения договора возвращается Заказчиком Исполнителю после надлежащего исполнения им обязательств по договору. В случае нарушения Исполнителем условий договора Исполнитель теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора, а Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для количественного определения человеческих иммуноглобулинов типа IgG турбидиметрическим методом в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определений | не менее 1000 |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | - антисыворотка, фл х мл | не менее 7 х 15,0 |  |
|  | 8 | - буфер, фл х мл | не менее 1 х 105,0 |  |
|  | 9 | Состав антисыворотки: |  |  |
|  | 10 | - жидкая антисыворотка, содержащая антитела к IgG | Наличие |  |
|  | 11 | - фосфатный буфер, ммоль/л | 10,0 |  |
|  | 12 | - полиэтиленгликоль, % | 4,5 |  |
|  | 13 | - стабилизаторы и консерванты | Наличие |  |
|  | 14 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 15 | Количество, набор | 4 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для количественного определения человеческих иммуноглобулинов типа IgМ турбидиметрическим методом в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определений | не менее 1000 |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | - антисыворотка, фл х мл | не менее 7 х 15,0 |  |
|  | 8 | - буфер, фл х мл | не менее 1 х 105,0 |  |
|  | 9 | Состав антисыворотки: |  |  |
|  | 10 | - жидкая антисыворотка, содержащая антитела к IgМ | Наличие |  |
|  | 11 | - фосфатный буфер, ммоль/л | 10,0 |  |
|  | 12 | - полиэтиленгликоль, % | 4,5 |  |
|  | 13 | - стабилизаторы и консерванты | Наличие |  |
|  | 14 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 15 | Количество, набор | 4 |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для количественного определения человеческих иммуноглобулинов типа IgА турбидиметрическим методом в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определений | не менее 1000 |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | - антисыворотка, фл х мл | не менее 7 х 15,0 |  |
|  | 8 | - буфер, фл х мл | не менее 1 х 105,0 |  |
|  | 9 | Состав антисыворотки: |  |  |
|  | 10 | - жидкая антисыворотка, содержащая антитела к IgА | Наличие |  |
|  | 11 | - фосфатный буфер, ммоль/л | 10,0 |  |
|  | 12 | - полиэтиленгликоль, % | 4,5 |  |
|  | 13 | - стабилизаторы и консерванты | Наличие |  |
|  | 14 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 15 | Количество, набор | 4 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |  |
|  | 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 |  |
|  | 7 | Количество калибраторов | не менее 5 |  |
|  | 8 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 9 | -первый калибратор, МЕ/мл | 0 |  |
|  | 10 | -второй калибратор, МЕ/мл | 50 |  |
|  | 11 | -третий калибратор, МЕ/мл | 200 |  |
|  | 12 | -четвертый калибратор, МЕ/мл | 500 |  |
|  | 13 | -пятый калибратор, МЕ/мл | 1000 |  |
|  | 14 | Конъюгат анти-IGE- пероксидаза, готов к использованию, фл. х мл | 1 х 11 |  |
|  | 15 | Концентрат буферного раствора для промывки, фл. х мл | 1 х 22 |  |
|  | 16 | ИФА-буфер | 1 х 11 |  |
|  | 17 | Раствор тетраметилбензидина, фл. х мл | 1 х 11 |  |
|  | 18 | Стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 11 |  |
|  | 19 | Контрольная сыворотка с известным содержанием общего иммуноглобулина Е, фл. х мл | 1 х 0,8 |  |
|  | 20 | Чувствительность, МЕ/мл | не более 6 |  |
|  | 21 | Линейность, МЕ/мл | не менее от 50 до 1000 |  |
|  | 22 | Количество, шт. | 8 |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | ЦМВ-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -планшет, разделяемый на отдельные лунки, в рамке-держателе, стрипов х лунок | не менее 12 х 8 |  |
|  | 7 | - калибратор 1 200 ОЕд/мл (IgG человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 × 2,0 |  |
|  | 8 | - калибратор 2 20 ОЕд/мл (IgG человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 9 | - калибратор 3 2 ОЕд/мл (IgG человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 × 2,0 |  |
|  | 10 | - положительныйконтроль (IgG, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 × 2,0 |  |
|  | 11 | - отрицательный контроль (IgG, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 × 2,0 |  |
|  | 12 | - ферментный конъюгат, готовый к использованию, фл мл | 1 × 12,0 |  |
|  | 13 | - буфер для образцов, готовый к использованию, фл х мл | 1 × 100,0 |  |
|  | 14 | - промывочный буфер (10х концентрат), фл х мл | 1 × 100,0 |  |
|  | 15 | - раствор хромогена/субстрата, готовый к использованию, фл х мл | 1 × 12,0 |  |
|  | 16 | - стоп-реагент (0,5 М серная кислота), готовый к употреблению, фл х мл | 1×12,0 |  |
|  | 17 | - инструкция по применению, шт. | 1 |  |
|  | 18 | - протокол с заданными величинами, шт. | 1 |  |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 21 | -плазма | Наличие |  |
|  | 22 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10 |  |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 6 |  |
|  | 25 | Линейность, Оед/мл | не менее от 2 до 200 |  |
|  | 26 | После вскрытия все компоненты набора стабильны до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 27 | Количество, набор | 8 |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | ЦМВ-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -планшет, разделяемый на отдельные лунки, в рамке-держателе, стрипов х лунок | не менее 12 х 8 |  |
|  | 7 | -калибратор (IgМ человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 8 | - положительный контроль (IgМ, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 9 | - отрицательный контроль (IgМ, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 10 | - ферментный конъюгат ( антитела козы к IgМ человека, конъюгированные с пероксидазой хрена), готовый к использованию, фл мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 11 | - буфер для образцов, готовый к использованию, фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 12 | - промывочный буфер (10х концентрат), фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 13 | - раствор хромогена/субстрата, готовый к использованию, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 14 | - стоп-реагент (0,5 М серная кислота), готовый к употреблению, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 15 | - инструкция по применению, шт. | 1 |  |
|  | 16 | - протокол с заданными величинами, шт. | 1 |  |
|  | 17 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 18 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 19 | -плазма | Наличие |  |
|  | 20 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10 |  |
|  | 21 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |
|  | 22 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 6 |  |
|  | 23 | После вскрытия все компоненты набора стабильны до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 24 | Количество, набор | 8 |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | ВПГ 1 и 2 типа-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G 1 и 2 типа к вирусу простого герпеса | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -планшет, разделяемый на отдельные лунки, в рамке-держателе, стрипов х лунок | не менее 12 х 8 |  |
|  | 7 | - калибратор 1 200 ОЕд/мл (IgG человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 8 | - калибратор 2 20 ОЕд/мл (IgG человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 9 | - калибратор 3 2 ОЕд/мл (IgG человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 10 | - положительный контроль (IgG, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 11 | - отрицательный контроль (IgG, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 12 | - ферментный конъюгат ( антитела кролика к IgG человека, конъюгированные с пероксидазой хрена), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 13 | - буфер для образцов, готовый к использованию, фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 14 | - промывочный буфер (10х концентрат), фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 15 | - раствор хромогена/субстрата, готовый к использованию, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 16 | - стоп-реагент (0,5 М серная кислота), готовый к употреблению, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 17 | - инструкция по применению, шт. | 1 |  |
|  | 18 | - протокол с заданными величинами, шт. | 1 |  |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 23 | -плазма | Наличие |  |
|  | 24 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10 |  |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | не менее 4 |  |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |
|  |  | Диапазон измеряемых концентраций не менее, ОЕд/мл | не менее от 2 до 200 |  |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 6 |  |
|  | 28 | Количество, набор | 6 |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | ВПГ 1 и 2 типа-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М 1 и 2 типа к вирусу простого герпеса | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -планшет, разделяемый на отдельные лунки, в рамке-держателе, стрипов х лунок | не менее 12 х 8 |  |
|  | 7 | - калибратор (IgМ человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 10 | - положительный контроль (IgМ, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 11 | - отрицательный контроль (IgМ, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 12 | - ферментный конъюгат ( антитела к IgМ человека, конъюгированные с пероксидазой хрена), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 13 | - буфер для образцов, готовый к использованию, фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 14 | - промывочный буфер (10х концентрат), фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 15 | - раствор хромогена/субстрата, готовый к использованию, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 16 | - стоп-реагент (0,5 М серная кислота), готовый к употреблению, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 17 | - инструкция по применению, шт. | 1 |  |
|  | 18 | - протокол с заданными величинами, шт. | 1 |  |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 21 | -плазма | Наличие |  |
|  | 22 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10 |  |
|  | 23 | После вскрытия все компоненты набора стабильны до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |
|  | 25 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 6 |  |
|  | 26 | Количество, набор | 6 |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Токсоплазмоз-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -планшет, разделяемый на отдельные лунки, в рамке-держателе, стрипов х лунок | не менее 12 х 8 |  |
|  | 7 | - калибратор 1 200 МЕ/мл (IgG человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 8 | - калибратор 2 10 МЕ/мл (IgG человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 9 | - калибратор 3 1 МЕ/мл (IgG человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 10 | - положительный контроль (IgG, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 11 | - отрицательный контроль (IgG, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 12 | - ферментный конъюгат ( антитела кролика к IgG человека, конъюгированные с пероксидазой хрена), готовый к использованию, фл мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 13 | - буфер для образцов, готовый к использованию, фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 14 | - промывочный буфер (10х концентрат), фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 15 | - раствор хромогена/субстрата, готовый к использованию, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 16 | - стоп-реагент (0,5 М серная кислота), готовый к употреблению, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 17 | - инструкция по применению, шт. | 1 |  |
|  | 18 | - протокол с заданными величинами, шт. | 1 |  |
|  | 32 | Диапазон измеряемых концентраций не менее, МЕ/мл | не менее от 1 до 200 |  |
|  | 33 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 34 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 35 | -плазма | Наличие |  |
|  | 36 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10 |  |
|  | 37 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |
|  | 38 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 6 |  |
|  | 39 | Специфичность, % | не менее 100 |  |
|  | 40 | Чувствительность, % | не менее 100 |  |
|  | 41 | Количество, набор | 6 |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Токсоплазмоз-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -планшет, разделяемый на отдельные лунки, в рамке-держателе, стрипов х лунок | не менее 12 х 8 |  |
|  | 7 | - калибратор (IgМ человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 8 | - положительный контроль (IgМ, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 9 | - отрицательный контроль (IgМ, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 10 | - ферментный конъюгат ( антитела козы к IgМ человека, конъюгированные с пероксидазой хрена), готовый к использованию, фл мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 11 | - буфер для образцов, готовый к использованию, фл х мл | 1 х 13,0 |  |
|  | 12 | - промывочный буфер (10х концентрат), фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 13 | - раствор хромогена/субстрата, готовый к использованию, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 14 | - стоп-реагент (0,5 М серная кислота), готовый к употреблению, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 15 | - инструкция по применению, шт. | 1 |  |
|  | 16 | - протокол с заданными величинами, шт. | 1 |  |
|  | 17 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 18 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 19 | -плазма | Наличие |  |
|  | 20 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10 |  |
|  | 21 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |
|  | 22 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 6 |  |
|  | 23 | Специфичность, % | не менее 98,3 |  |
|  | 24 | Чувствительность, % | не менее 100 |  |
|  | 25 | После вскрытия все компоненты набора стабильны до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 26 | Количество, набор | 6 |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Chlamydia trachomatis-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления видоспецфических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -планшет, разделяемый на отдельные лунки, в рамке-держателе, стрипов х лунок | не менее 12 х 8 |  |
|  | 7 | - калибратор 1 200 ОЕд/мл (IgG человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 8 | - калибратор 2 20 ОЕд/мл (IgG человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 9 | - калибратор 3 2 ОЕд/мл (IgG человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 10 | - положительный контроль (IgG, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 11 | - отрицательный контроль (IgG, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 12 | - ферментный конъюгат ( антитела кролика к IgG человека, конъюгированные с пероксидазой хрена), готовый к использованию, фл мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 13 | - буфер для образцов, готовый к использованию, фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 14 | - промывочный буфер (10х концентрат), фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 15 | - раствор хромогена/субстрата, готовый к использованию, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 16 | - стоп-реагент (0,5 М серная кислота), готовый к употреблению, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 17 | - инструкция по применению, шт. | 1 |  |
|  | 18 | - протокол с заданными величинами, шт. | 1 |  |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 22 | -плазма | Наличие |  |
|  | 23 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10 |  |
|  | 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |
|  | 25 | Диапазон измеряемых концентраций не менее, ОЕд/мл | не менее от 2 до 200 |  |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 6 |  |
|  | 27 | Количество, набор | 6 |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Chlamydia trachomatis-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления видоспецфических иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -планшет, разделяемый на отдельные лунки, в рамке-держателе, стрипов х лунок | не менее 12 х 8 |  |
|  | 7 | - калибратор (IgМ человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 8 | - положительный контроль (IgМ, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 9 | - отрицательный контроль (IgМ, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 10 | - ферментный конъюгат ( антитела козы к IgМ человека, конъюгированные с пероксидазой хрена), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 11 | - буфер для образцов, готовый к использованию, фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 12 | - промывочный буфер (10х концентрат), фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 13 | - раствор хромогена/субстрата, готовый к использованию, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 14 | - стоп-реагент (0,5 М серная кислота), готовый к употреблению, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 15 | - инструкция по применению, шт. | 1 |  |
|  | 16 | - протокол с заданными величинами, шт. | 1 |  |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 22 | -плазма | Наличие |  |
|  | 23 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10 |  |
|  | 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |
|  | 25 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 6 |  |
|  | 26 | Количество, набор | 6 |  |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Chlamydia pneumoniae-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления видоспецфических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia pneumoniae | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -планшет, разделяемый на отдельные лунки, в рамке-держателе, стрипов х лунок | не менее 12 х 8 |  |
|  | 7 | - калибратор 1 200 ОЕд/мл (IgG человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 8 | - калибратор 2 20 ОЕд/мл (IgG человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 9 | - калибратор 3 2 ОЕд/мл (IgG человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 10 | - положительный контроль (IgG, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 11 | - отрицательный контроль (IgG, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 12 | -конъюгат фермента (меченные пероксидазой антитела кролика к IgG человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 13 | - буфер для разведения образцов, готовый к использованию, фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 14 | - промывочный буфер (10х концентрат), фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 15 | - раствор хромогена/субстрата, готовый к использованию, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 16 | - стоп-реагент (0,5 М серная кислота), готовый к употреблению, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 17 | - инструкция по применению, шт. | 1 |  |
|  | 18 | - протокол с заданными величинами, шт. | 1 |  |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 22 | -плазма | Наличие |  |
|  | 23 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10 |  |
|  | 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |
|  | 25 | Диапазон измеряемых концентраций не менее, ОЕд/мл | не менее от 2 до 200 |  |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 6 |  |
|  | 27 | Количество, набор | 6 |  |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Chlamydia pneumoniae-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления видоспецфических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia pneumoniae | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -планшет, разделяемый на отдельные лунки, в рамке-держателе, стрипов х лунок | не менее 12 х 8 |  |
|  | 7 | - калибратор (IgМ человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 9 | - положительный контроль (IgМ, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 11 | - отрицательный контроль (IgМ, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 12 | -конъюгат фермента (меченные пероксидазой антитела кролика к IgG человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 13 | - буфер для разведения образцов, готовый к использованию, фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 14 | - промывочный буфер (10х концентрат), фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 15 | - раствор хромогена/субстрата, готовый к использованию, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 16 | - стоп-реагент (0,5 М серная кислота), готовый к употреблению, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 17 | - инструкция по применению, шт. | 1 |  |
|  | 18 | - протокол с заданными величинами, шт. | 1 |  |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 22 | -плазма | Наличие |  |
|  | 23 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10 |  |
|  | 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |
|  | 25 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 6 |  |
|  | 26 | Количество, набор | 6 |  |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | EBV-IgG ранний, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу Эпштейна-Барр | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -планшет, разделяемый на отдельные лунки, в рамке-держателе, стрипов х лунок | не менее 12 х 8 |  |
|  | 7 | - калибратор 1 200 ОЕд/мл (IgG человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 8 | - калибратор 2 20 ОЕд/мл (IgG человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 9 | - калибратор 3 2 ОЕд/мл (IgG человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 10 | - положительный контроль (IgG, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 11 | - отрицательный контроль (IgG, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 12 | -конъюгат фермента (меченные пероксидазой антитела кролика к IgG человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 13 | - буфер для образцов, готовый к использованию, фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 14 | - промывочный буфер (10х концентрат), фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 15 | - раствор хромогена/субстрата, готовый к использованию, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 16 | - стоп-реагент (0,5 М серная кислота), готовый к употреблению, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 17 | - инструкция по применению, шт. | 1 |  |
|  | 18 | - протокол с заданными величинами, шт. | 1 |  |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 21 | -плазма | Наличие |  |
|  | 22 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10 |  |
|  | 23 | После вскрытия все компоненты набора стабильны до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |
|  | 25 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 6 |  |
|  | 26 | Диапазон измеряемых концентраций не менее, ОЕд/мл | не менее 2-200 |  |
|  | 27 | Количество, набор | 8 |  |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | EBV-IgМ , тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр IgМ | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -планшет, разделяемый на отдельные лунки, в рамке-держателе, стрипов х лунок | не менее 12 х 8 |  |
|  | 7 | - калибратор (IgМ человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 8 | - положительный контроль (IgМ, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 9 | - отрицательный контроль (IgМ, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 10 | - ферментный конъюгат ( антитела козы к IgМ человека, конъюгированные с пероксидазой хрена), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 11 | - буфер для образцов, готовый к использованию, фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 12 | - промывочный буфер (10х концентрат), фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 13 | - раствор хромогена/субстрата, готовый к использованию, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 14 | - стоп-реагент (0,5 М серная кислота), готовый к употреблению, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 15 | - инструкция по применению, шт. | 1 |  |
|  | 16 | - протокол с заданными величинами, шт. | 1 |  |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 22 | -плазма | Наличие |  |
|  | 23 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10 |  |
|  | 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |
|  | 25 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 6 |  |
|  | 26 | Чувствительность, % | не менее 100 |  |
|  | 27 | Специфичность, % | не менее 100 |  |
|  | 28 | Количество, набор | 8 |  |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | EBV-IgG , тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -планшет, разделяемый на отдельные лунки, в рамке-держателе, стрипов х лунок | не менее 12 х 8 |  |
|  | 7 | - калибратор 1 200 ОЕд/мл (IgG человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 8 | - калибратор 2 20 ОЕд/мл (IgG человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 9 | - калибратор 3 2 ОЕд/мл (IgG человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 10 | - положительный контроль (IgG, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 11 | - отрицательный контроль (IgG, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 12 | - ферментный конъюгат ( антитела к IgG человека, конъюгированные с пероксидазой хрена), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 13 | - буфер для образцов, готовый к использованию, фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 14 | - промывочный буфер (10х концентрат), фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 15 | - раствор хромогена/субстрата, готовый к использованию, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 16 | - стоп-реагент (0,5 М серная кислота), готовый к употреблению, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 17 | - инструкция по применению, шт. | 1 |  |
|  | 18 | - протокол с заданными величинами, шт. | 1 |  |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 21 | -плазма | Наличие |  |
|  | 22 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10 |  |
|  | 23 | После вскрытия все компоненты набора стабильны до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |
|  | 25 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 6 |  |
|  | 26 | Диапазон измеряемых концентраций не менее, ОЕд/мл | не менее от 2 до 200 |  |
|  | 27 | Количество, набор | 8 |  |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | EBV-IgG -СА, тест-система иммуноферментная для определения авидности антител класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -планшет, разделяемый на отдельные лунки, в рамке-держателе, стрипов х лунок | не менее 12 х 8 |  |
|  | 7 | - калибратор 1 200 ОЕд/мл (IgG человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 8 | - калибратор 2 20 ОЕд/мл (IgG человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 9 | - калибратор 3 2 ОЕд/мл (IgG человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 10 | - положительный контроль (IgG, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 11 | - отрицательный контроль (IgG, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 12 | - ферментный конъюгат ( антитела к IgG человека, конъюгированные с пероксидазой хрена), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 13 | - буфер для образцов, готовый к использованию, фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 14 | - промывочный буфер (10х концентрат), фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 15 | - раствор хромогена/субстрата, готовый к использованию, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 16 | - стоп-реагент (0,5 М серная кислота), готовый к употреблению, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 17 | - инструкция по применению, шт. | 1 |  |
|  | 18 | - протокол с заданными величинами, шт. | 1 |  |
|  | 19 | - положительный контроль НА (IgG, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 1,3 |  |
|  | 20 | - положительный контроль LА (IgG, человека), готовый к использованию, фл х мл | 1 х 1,3 |  |
|  | 21 | -раствор мочевины готовый к употреблению, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 22 | - фосфатный буфер, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 85 |  |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 7 |  |
|  | 25 | После вскрытия все компоненты набора стабильны до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 26 | Количество, набор | 6 |  |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов A, G, М к антигенам лямблий | Наличие |  |
|  | 4 | Твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами лямблий, лунок х стрипов | не менее 12 х 8 |  |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 1,5 |  |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 2,5 |  |
|  | 9 | -коньюгат (концентрат, иммуноглобулины против IgA, IgG, IgМ человека меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 |  |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 10,0 |  |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |  |
|  | 13 | -субстратный буферный раствор, фл. х мл | 1 х 13,0 |  |
|  | 14 | -тетраметилбензидин, концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |  |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета, шт | не менее 2 |  |
|  | 17 | -ванночка для реагентов, шт | не менее 2 |  |
|  | 18 | -наконечники для пипеток , шт | не менее 16 |  |
|  | 19 | -планшет для предварительного разведения сывороток , шт | не менее 1 |  |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 22 | -плазма | Наличие |  |
|  | 23 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10 |  |
|  | 24 | Срок годности готового раствора коньюгата, час | не менее 3 |  |
|  | 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 85 |  |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 10 |  |
|  | 27 | Количество, набор | 6 |  |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Тест-система для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -планшет разборный с иммобилизованными антигенами Ascaris lumbricoides, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |  |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 1,5 |  |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 2,5 |  |
|  | 9 | -коньюгат, фл х мл | 1 х 13,0 |  |
|  | 10 | - раствор для предварительного разведения сывороток, фл х мл | 1 х 10,0 |  |
|  | 11 | - раствор для разведения сывороток, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |  |
|  | 13 | -тетраметилбензидин, фл. х мл | 1 х 13,0 |  |
|  | 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 15 | -пленка для заклеивания планшета, шт | не менее 2 |  |
|  | 16 | -ванночка для реагентов, шт | не менее 2 |  |
|  | 17 | -наконечники для пипеток, шт | не менее 16 |  |
|  | 18 | -планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 21 | -плазма | Наличие |  |
|  | 22 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10 |  |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 85 |  |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 10 |  |
|  | 25 | Количество, набор | 6 |  |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами токсокар, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |  |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 1,5 |  |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 2,5 |  |
|  | 8 | -коньюгат, фл. х мл | 1 х 13 |  |
|  | 9 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |  |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |  |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 12 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 13,0 |  |
|  | 13 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 14 | -пленка для заклеивания планшета, шт | не менее 2 |  |
|  | 15 | -ванночка для реагентов, шт | не менее 2 |  |
|  | 16 | -наконечники для пипеток, шт | не менее 16 |  |
|  | 17 | -планшет для предварительного разведения сывороток, шт | не менее 1 |  |
|  | 18 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 19 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 20 | -плазма | Наличие |  |
|  | 21 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10 |  |
|  | 22 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 85 |  |
|  | 23 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 10 |  |
|  | 24 | Количество, набор | 4 |  |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Описторх-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G (IgG) к антигенам описторхов | Наличие |  |
|  | 5 | Двухстадийный непрямой твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: | Наличие |  |
|  | 7 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами описторхов, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |  |
|  | 8 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 |  |
|  | 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 |  |
|  | 10 | -коньюгат (концентрат, моноклональные антитела к IgG человека с пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 |  |
|  | 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |  |
|  | 12 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |  |
|  | 13 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 28,0 |  |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |  |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |  |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета, шт | не менее 2 |  |
|  | 18 | -ванночка для реагентов, шт | не менее 2 |  |
|  | 19 | -наконечники для пипеток, шт | не менее 16 |  |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |
|  | 21 | Исследуемый образец: | Наличие |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 23 | -плазма | Наличие |  |
|  | 24 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10 |  |
|  | 25 | Срок годности готового раствора коньюгата , час | не менее 3 |  |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 85 |  |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 10 |  |
|  | 28 | Количество, набор | 4 |  |
| 23 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -планшет разборный с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антигенами эхинококка однокамерного, лунок х стрипов | 8 х 12 |  |
|  | 7 | Цветовая индикация внесения конъюгата в лунки планшета | Наличие |  |
|  | 8 | Возможность определения титра в положительных образцах | Наличие |  |
|  | 9 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие |  |
|  | 10 | -ванночка для реагентов | Наличие |  |
|  | 11 | -наконечники для пипеток | Наличие |  |
|  | 12 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 13 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 14 | Чувствительность и специфичность, % | 100 |  |
|  | 15 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10 |  |
|  | 16 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 85 |  |
|  | 17 | Срок годности набора, мес. | не менее 9 |  |
|  | 18 | Количество, набор | 4 |  |
| 24 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор контрольных сывороток для двухуровневого контроля человеческого инсулина, С-пептида и проинсулина | Наличие |  |
|  |  | Состав набора: |  |  |
|  |  | -лиофилизированная сыворотка, фл х мл | не менее 2 х 0,5 |  |
|  |  | Хранение набора до вскрытия упаковки при температуре 2-8С0 | до конца срока годности |  |
|  |  | Стабильность сыворотки при температуре 2-8С0, недель | не менее 1 |  |
|  |  | Стабильность сыворотки при температуре -20С0, месяцев | не менее 3 |  |
|  |  | Количество, набор | 6 |  |
| 25 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Контрольный материал на основе сыворотки человека с аттестованными значениями для сывороточных белков в области нормы и патологии | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | Жидкие, готовые к использованию контрольные материалы двух уровней, фл х мл | не менее 4 х 3 |  |
|  | 6 | Количество, уп | 2 |  |
| 26 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Пробирка микроцентрифужная | Наличие |  |
|  | 4 | Объем пробирки, мл | не менее 1,5 |  |
|  | 5 | Защелкивающаяся крышка | Наличие |  |
|  |  | Фасовка, уп х шт | 1 х 500 |  |
|  | 6 | Количество, уп | 4 |  |
| 27 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Стандарт для иммуноглобулинов типа IgG, IgA, IgM | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определений | не менее 20 |  |
|  | 6 | Состав: |  |  |
|  | 7 | - IgG, IgA, IgM-стандарт, фл х мл | не менее 2 х 1,0 |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 9 | Количество, набор | 2 |  |
| 28 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Планшет для проведения иммунологических реакций агглютинации или преципитации | Наличие |  |
|  | 4 | Размеры, мм х мм | не более 225 х 120 |  |
|  | 5 | Емкость лунки, мл | не более 2 |  |
|  | 6 | Диаметр лунки, мм | не более 15 |  |
|  | 7 | Количество лунок | не более 72 |  |
|  | 8 | Коэффициент светопропускания дна ячейки, % | не менее 88 |  |
|  | 9 | Количество, штук | 10 |  |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ____________________________

на поставку реактивов

г. Пермь						                                      «___» __________ 2013  года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________,  именуемое в дальнейшем Поставщик,  в лице _______________________________, действующего на основании Устава,  с другой стороны, на основании протокола № ____________ от «___» _________ 2013 года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Поставщик обязуется поставлять  Заказчику реактивы (далее – Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

  - Наименование, форма выпуска, единица измерения, количество, цена и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  впоследствии  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах.

### СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

### ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет __________ рублей.

3.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением поставок, транспортные расходы, расходы страхования, расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные и прочие платежи.

3.3. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.4. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Договором, не производится.

3.5. Стоимость товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме, фиксируются в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора.

### СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Поставка Товара осуществляется партия: первая партия в течение 3-х календарных дней с момента подписания договора, остальное по заявке Заказчика до 20.12.2014 г.

4.1.1.  Место поставки – 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17 лит. Д, аптека, 1 этаж, в рабочие дни.

    - Объем поставки указан в Приложении №1 к настоящему Договору.

    - Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

  - Заказчик вправе сделать заявку на досрочную поставку товара по согласованию с Поставщиком.

### 5. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ПОСТАВЛЯЕМЫМ ТОВАРАМ

5.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам, требованиям, указанным в Договоре.

5.2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным в спецификации и сопровождаться:  сертификатом соответствия или декларацией о соответствии.

5.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Упаковка должна быть прочной и без нарушения целостности.

5.4. Товар, не соответствующий требованиям не принимается и считается  не поставленным.

5.5. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

### 6. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

6.1. Поставщик обязан при поставке каждой партии одновременно с передачей товара передать Заказчику следующие документы: сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

6.2. При осуществлении приемки товара Заказчик обязан осмотреть товар, проверить его количество, качество, наличие сопроводительных документов и совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ.

6.3. Проверка качества товара  на соответствие требованиям, установленным в Договоре (соответствие форматов, упаковки, четкое и правильное оформление документов, удостоверяющих качество и т.п.) осуществляется материально-ответственным лицом Заказчика.

6.4. Товар ненадлежащего качества (несоответствующий требованиям, установленным в Договоре) не принимается и считается не поставленным. Замена в случае сомнения в качестве товара в период срока годности производиться в течение трех дней при соблюдении соответствующих условий хранения.

6.5. После приемки товара материально ответственным лицом Заказчика в акте приема-передачи оформляется запись о том, что поставленные товары соответствуют (не соответствуют) условиям, предусмотренным в Договоре и замечаний со стороны Заказчика к Поставщику нет (с указанием замечаний, если они есть).

6.6. Датой поставки товара считается дата акта-приема передачи товара.

6.7. При обнаружении в ходе поставки недостач, Поставщик в течение 3 (трех) дней обязуется произвести поставку недопоставленного товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

### 7. Условия оплаты

7.1. Заказчик оплачивает поставленную партию товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки товара и подписания накладных:

- товарно-транспортной накладной

- счёта-фактуры на поставленную партию товара;

- акта приема-передачи товара,  с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара и соответствии его условиям договора;

### Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Поставщик несет ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по договору в части:

- за нарушение сроков поставок первой и последующих партий товара - уплачивает неустойку в размере 1% стоимости партии товара, за каждый день просрочки поставки;

- за невыполнение поставки (отказ от поставки) товара (партии товара) уплачивает неустойку в размере 20 % стоимости договора;

- за недопоставку в каждой партии, поставку товара ненадлежащего качества и невыполнение полного объема поставок предусмотренных договором - уплачивает неустойку в размере 20 % стоимости недопоставленного товара.

Заказчик вправе удержать неустойку с Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

8.3.Уплата санкций не освобождает Поставщика от выполнения принятых обязательств по поставкам.

8.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора (за нарушение сроков поставки товара (партии товара) полностью или его части, за отказ от поставки товара (партии товара) полностью или его части, за поставку товара не надлежащего качества, за не соответствие требованиям, установленным в договоре по наименованию, количеству, комплектности и остаточного срока годности товара),  он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора.

8.5. В случае нарушения сроков оплаты выполненных по настоящему Договору поставок, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине третей стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8.6. Поставщик несет ответственность за качество товара, при соблюдении Заказчиком соответствующих условий хранения товара, указанных на упаковке.

### Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Договору, а именно: военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

### Особые условия

10.1.  Риск случайной невозможности исполнения Договора несет Поставщик.

10.2. Поставщик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Договора право (требование).

### Рассмотрение споров

11.1. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 20 дней.

11.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности и неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

### Условия расторжения ДОГОВОРА

12.1. Досрочное расторжение контракта возможно по соглашению сторон,  по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным настоящим контрактом и гражданским законодательством.

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в следующих случаях:

12.2.1 отказа от поставки товара полностью или в части;

12.2.2 за поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных в разделе 1 настоящего договора,

12.2.3 за нарушение сроков поставки товара полностью или в части, в установленные  настоящим договором сроки,

12.2.4  при невозможности дальнейшего финансирования контракта Заказчиком.

12.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику  данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика  об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в следующих случаях:

12.5.1. Остановка Заказчиком и (или) Получателем, по согласованию с Заказчиком хода поставки по независящим от Поставщика причинам на срок, превышающий один месяц;

12.5.2. При невозможности дальнейшего финансирования контракта Заказчиком.

12.6. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком  подтверждения о его вручении Заказчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления

### Заключительные положения

13.1. Настоящий  Договор составлен в двух экземплярах,  имеющих равную юридическую силу.

13.2. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует до полного исполнение принятых обязательств.

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

13.4. Для  решения текущих вопросов по Договору от Поставщика назначается ответственное лицо: ____________________________________________________________

контактный тел.:____________________________________.

13.5. Для  решения текущих вопросов по Договору от Заказчика  назначается ответственное лицо: Комлева Н. В.,  контактный тел.: (342) 221-54-33.

13.6. К настоящему Договору прилагается:

- Приложение №1 (спецификация).

### АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| # ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГДКБ № 15» Реквизиты: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, (342)228-06-92 Р/счет 40701810300003000001 БИК 045744000 ИНН 5905000430 КПП 590501001 ОГРН 1025901215306 |  |
| --- | --- |
| _________________ ( ) | __________________ (Ф.И.О.) |
| МП | МП |

- Приложение №1 к  договору

от «___» _______20__г. № ___

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

| ЗАКАЗЧИК МБУЗ «ГДКБ № 15» ______________________ Д. В. Антонов МП | ПОСТАВЩИК ___________________/______________ |
| --- | --- |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены

| № п/п | Наименование | кол-во | Поставщик № 1, вх № 01-16-1236 от 15.11.2013 | Поставщик № 2, вх № 01-16-1237 от 15.11.2013 | Поставщик № 3, вх № 01-16-1238 от 15.11.2013 | Цена средняя, руб. | Начальная (максимальная) цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | реактивы | 1 | 1031790,00 | 1109451,58 | 1063702,00 | 1068314,53 | 1068314,53 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 1068314,53 |