Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на поставку медицинской мебели

п. 1. Тумба медицинская прикроватная с выдвижными ящиками

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Сертификат соответствия |
|  | Технические характеристики |
|  | Изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм |
|  | Торцевые части элементов должны быть окантованы пластиковой лентой толщиной не менее 2 мм |
|  | Тумба должна иметь три или четыре выдвижных ящика |
|  | Тумба должна быть установлена на мебельные колеса |
|  | Цвет — бук |
|  | Номинальная нагрузка не менее 50 кг |
|  | Масса не более 17 кг |
|  | Размеры не менее 430 × 450 × 660 мм |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка, сборка |
|  | Срок поставки в течение 45 дней с момента подписания муниципального контракта |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 12 шт. |

п. 2. Кресло крутящееся

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Технические характеристики |
|  | Цельнолитая пластиковая крестовина на колесах |
|  | Подлокотники |
|  | Покрытие выполнено из кожзаменителя |
|  | Газпатрон |
|  | Статическая нагрузка не менее 120 кг |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка, сборка |
|  | Срок поставки в течение 45 дней с момента подписания муниципального контракта |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 12 шт. |

п. 3. Кушетка медицинская смотровая

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
|  | Декларация о соответствии или сертификат соответствия |
|  | Технические характеристики |
|  | Каркас должен быть изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам |
|  | Размер стального профиля каркаса не менее 25 × 25 и не более 30 × 30 мм |
|  | Ножки изготовлены из стального профиля, размером не менее 25 × 25 и не более 30 × 30 мм |
|  | Регулировка угла наклона подголовника бесступенчатая, механическая |
|  | Регулировка угла наклона подголовника в диапазоне не уже 0 – 45° |
|  | Обивка ложа и подголовника выполнена из винилискожи с поролоновой подкладкой, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств |
|  | Кушетка поставляется в разобранном виде |
|  | Номинальная нагрузка не менее 130 кг |
|  | Масса не более 27 кг |
|  | Размеры (Д × Ш × В) не менее 1 950 × 650 × 520 мм |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка, сборка |
|  | Срок поставки в течение 45 дней с момента подписания муниципального контракта |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 11 шт. |

п. 4. Ширма медицинская

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
|  | Декларация о соответствии |
|  | Технические характеристики |
|  | - Количество секций – две |
|  | Каркас должен быть изготовлен из тонкостенной стальной трубы с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами |
|  | Экран должен быть выполнен из пленки из поливинилхлорида |
|  | Секции должны соединяться между собой муфтами |
|  | Ширма должна быть установлена на мебельные колеса |
|  | Ширма должна поставляется в разобранном виде |
|  | Размеры одной секции (Д × Ш × В) не менее 800 × 400 × 1700 мм |
|  | Масса одной секции не более 4 кг |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка, сборка |
|  | Срок поставки в течение 45 дней с момента подписания муниципального контракта |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 4 шт. |

Поставляемая мебель должна быть сертифицирована -  как «Мебель для медицинских учреждений».

Поставляемая мебель должна быть изготовлена из материалов, согласно действующих СанПиН 2.1.3.2630-10.