Приложение 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от 20.11.2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование, товара, работы, услуги | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реактивов Аспартатаминотрансфераза Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; λ=340, Hg 334, Hg 365 нм; Состав: R1 (Трис – 80 ммоль/л (рН 7,65), L-аспартат – 240 ммоль/л, Малатдегидрогеназа ≥600 Е/л, Лактатдегидрогеназа ≥900 Е/л); R2 (2-Оксоглутарат – 12 ммоль/л, НАДН – 0,18 ммоль/л); Линейность от 2 до 700 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80 мл, R2 1х100 мл. | набор | 5 |
| 2 | Набор реактивов Аланинаминотрансфераза Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; λ=340 нм, Hg 334, Hg 365 нм; Состав: R1 (Трис – 100 ммоль/л (рН 7,15), L-аланин – 500 ммоль/л, Лактатдегидрогеназа ≥1700 Е/л); R2 (2-Оксоглутарат – 15 ммоль/л, НАДН – 0,18 ммоль/л); Линейность от 4 до 600 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80 мл, R2 1х100 мл | набор | 5 |
| 3 | Набор для определения альфа-амилазы Метод: Ферментативный кинетический фотометрический тест; λ=405 нм; Состав: R1 (Good’s буфер – 0,1 моль/л (рН 7,15), NaCl – 62,5 ммоль/л, MgCl2 – 12,5 ммоль/л, α-глюкозидаза ≥2 кЕ/л), R2 (Good’s буфер – 0,1 моль (рН 7,15), EPS-G7 – 8,5 ммоль/л); Линейность от 3 до 2000 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х20 мл, R2 1х25 мл | набор | 9 |
| 4 | Набор для определения щелочная фосфатаза Метод: Кинетический фотометрический тест, рекомендуемый DGKC; λ=405 нм, (400-420) нм; Состав: R1 (Диэтаноламин – 1,2 моль/л (рН 9,8), Хлорид магния – 0,6 ммоль/л); R2 (п-Нитрофенилфосфат – 50 ммоль/л); Линейность от 3 до 800 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80 мл, R2 1х100 мл | набор | 3 |
| 5 | Набор для определения тимоловой пробы Состав набора: концентрированный раствор тимола 17 мл, калибровочный раствор I 11 мл, калибровочный раствор II 5 мл, Состав раствора тимола: буфер ТРИС 11 ммоль/л, малеиновая кислота 3,36 ммоль/л, тимол 6,66 ммоль/л, Состав калибровочного раствора I: серная кислота 2,5 моль/л, Состав калибровочного раствора II: барий хлористый 48 ммоль/л , Состав реакционной смеси: буфер ТРИС (pН 7,55 при температуре 25 0С) 0,16 ммоль/л, тимол 0,098 ммоль/л, Соотношение сыворотка : реакционная смесь 1:61. | набор | 6 |
| 6 | Набор для определения Кальций Метод: колориметрический метод с арсеназао III по конечной точке; λ=650 нм, Hg 623 нм, (630-670) нм; Состав: R1 (фосфатный буфер (рН 7,5) – 50 ммоль/л, 8-Гидроксихинолин-5-сульфоновая кислота – 5 ммоль/л, Арсеназо III – 120 мкмоль/л, Детергенты); стандарт - 10 мг/дл (2,5 ммоль/л); Линейность: от 0,04 до 20 мг/дл (0,01–5 ммоль/л); Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 6х100 мл, стандарт 2х3 мл. | набор | 1 |
| 7 | Набор для определения Калия Турбидимитрический метод без депротеинизации для количественного определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови. Процедура проведения анализа: -однореагентная (монореагент). Стабильность реагентов при температуре 18-25 С0 до конца срока годности. Стабильность монореагента после вскрытия флакона: -при температуре 18-25 С0 не менее 30 дней. Состав набора: монореагент, стандарт калия. Состав монореагента: гидроксид натрия 500 ммоль/л, тетрафенилборат 260 ммоль/л, детергенты, стабилизаторы. Состав стандарта: калий 5 ммоль/л. | набор | 1 |
| 8 | Набор для определения сывороточного железа Метод: фотометрический с ференом по конечной точке; λ=595 нм, 600 нм, Hg 623 нм; Состав: R1 (ацетатный буфер (рН 4,5) – 1 моль/л, тиомочевина – 120 ммоль/л); R2 (аскорбиновая кислота, 240 ммоль/л, ферен – 3 ммоль/л, тиомочевина – 120 ммоль/л); стандарт - 100 мкг/дл (17,9 мкмоль/л); Линейность: от 2 до 1000 мкг/дл (0,4–179 мкмоль/л); Стабильность: Жидкий, Готовый, реагенты стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80 мл, R2 1х100 мл, стандарт 2х3 мл | набор | 2 |
| 9 | Набор для определения общего белка Метод: фотометрический, биуретовый тест, конечная точка; λ=540 нм, Hg 546 нм; Состав: R1 (Гидроксид натрия – 84 ммоль/л, Калий-натрий тартрат – 13,4 ммоль/л, йодид калия – 3 ммоль/л, сульфат меди – 1,2 ммоль/л), Стандарт – 5 г/дл, Линейность в диапазоне от 0,05 до 15 г/дл; Стабильность: Жидкий, Готовый R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С, Фасовка: R1 1х1000 мл, стандарт 1х10 мл | набор | 1 |
| 10 | Набор для определения Билирубин общий Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, конечная точка БИРЕАКТИВ Линейность до 30 мг/дл Нет интерференции с липемией, гемоглобином и аскорбиновой кислотой 546 (540 – 560) нм 500 мл | набор | 1 |
| 11 | Набор для определения Билирубин прямой Метод: Фотометрический колориметрический тест с 2, 4-дихлоранилином (ДХА), конечная точка; λ=546 нм, (540-560) нм; Состав: R1 (ЭДТА-Na2 – 0,1 ммоль/л, NaCl – 123 ммоль/л, Сульфаниловая кислота – 80 ммоль/л); R2 (2,4-Дихлорофенил-диазониевая соль – 0,1 ммоль/л, HCl – 153 ммоль/л, ЭДТА-Na2 – 0,1 ммоль/л); Линейность в диапазоне от 0,1 до 10 мг/дл (1,7-170 мкмоль/л); Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80мл, R 2 1х100 мл | набор | 1 |
| 12 | Набор для определения Ферритина Метод количественный иммунотурбидиметрический, с латексным усилением по конечной точке. БИРЕАКТИВ Линейность до 1000 мкг/л Эффект прозоны не наблюдается до 30000 мкг/л 570 нм 1 x 20 мл + 1 x 10 мл | набор | 2 |
| 13 | Калибратор на ферритин Набор из четырех стабилизированных жидких калибраторов различных уровней, изготовленный на основе человеческой сыворотки.1х4 мл | набор | 2 |
| 14 | Набор для определения Фосфора Метод с молибдатом аммония, УФ, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность до 15 мг/дл Стандарт 5,0 мг/дл (1,61 ммоль/л) 340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм 150 мл | набор | 1 |
| 15 | Набор для определения Тромборель С человеческий тромбопластин для определения ПВ (ПТИ), МНО, фибриногена и факторов II, V,VII,X 10х10 Состав :Человеческий плацентарный тромбопластин, хлорид кальция, стабилизаторы; Консерванты: 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-4-изотиазол-3-он (max. 20 мг/л)Упаковка на 10 х 10 мл | набор | 3 |
| 16 | Набор для определения Патромтин SL Жидкий реагент для определения ЧТВ, набор на 1000 тестов.10фл х 5мл | набор | 3 |
| 17 | Тест-система кортизол 8×12, стрипированный. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Чувствительность 5 нмоль/л. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - не более 50 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 1800 нмоль/л. Объем анализируемого образца не более 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток | набор | 2 |
| 18 | Тест-система ПСА Тест-система для количественного определения содержания общего простата-специфического антигена (ПСА общий) в сыворотке крови человека.8×12, стрипированный.Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант.Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания.Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Срок годности набора не менее13 месяцев.Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев.Срок хранения и транспортировки набора при t0 выше 9 0С не менее 10 суток. | набор | 11 |
| 19 | Тест-система С-пептид количественное определение концентрации С-пептида в человеческой сыворотке. Метод – «сэндвич». Шесть флаконов стандартов антигена С-пептида с концентрациями 0 (A), 0.2 (B), 1.0 (C), 2.0 (D), 5.0 (E) и 10.0 (F) нг/мл. Оптическая плотность Калибратора «A» ≤ 0.1, Оптическая плотность Калибратора «F» ≥ 1.3. Ожидаемые значения: взрослые (норма) 0.7 – 1.9 нг/мл. Коэффициент корреляции с референсным радиоиммуным методом: 0.962. Чувствительность метода 0.025 нг/мл Калибровочные образцы получены и тестированы в соответствие со стандартом ВОЗ 1 IRR 84/510. Коэффициент корреляции с референсным радиоиммуным методом r=0.962. Чувствительность метода 0.025 нг/мл. Официальная аттестация набора в паспорте контрольных материалов Bio-Rad Lyphochek Immunoassay Plus Control. | набор | 1 |

Используемые реактивы не должны повлечь нарушения воспроизводимости и стабильности аналитической системы, и как следствие повторного тестирования реактивов для приведения аналитической системы в соответствии с Приказом № 220 МЗ РФ от 26 мая 2003 года и  ОСТа 91500.13.0001-2003