Приложение № 1 к муниципальному контракту

### ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание

на разработку проектно-сметной документации на устройство вентиляционных киосков шахт № 6, 6-В, 7, 9, 12, 13

| 1 | Основание для проведения работ | Решение Пермской Городской Думы от 28 октября 2008 г. № 324 «Об утверждении инвестиционного проекта «Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми» (с изменениями) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство |
| 3 | Назначение и местоположение объекта | Строительство вентиляционных киосков на шахтных стволах № 6, 6-В, 7, 9, 12, 13 ГРК г. Перми |
| 4 | Заказчик | ###### МКУ «Управление строительства г. Перми» |
| 5 | Материалы, предоставляемые Заказчиком | Проектно-сметная документация «Корректировка проектной документации «Расширение и реконструкция канализации (II очередь) города Перми. Главный разгрузочный коллектор города Перми», разработанная ЗАО МПСО «Шахтоспецстрой» (шифр 590118-1-С) |
| 6 | Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 7 | Перечень выполняемых работ | Получение и оформление данных для проектирования: 1. Сбор сведений об объекте. 2. Выполнение расчета нагрузок. 3. Предварительное определение Подрядчиком совместно с эксплуатирующей организацией типа фильтра. Подготовка проектно-сметной документации: 1. Подготовка проектной документации на монтаж вентиляционных киосков (в том числе рабочей документации) в объеме, согласно требованиям Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. и ГОСТ 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 3. Согласование проектной документации с органами местного самоуправления и эксплуатирующими организациями. 4. Сводный сметный расчет выполнить в базовых ценах 2001 года с пересчетом в текущие цены. Разработку сметной документации рекомендуется осуществлять с применением ФЕР (в редакции 2009 года). 5. Утверждение проектной документации у Заказчика. |
|  | Требования к технологическим, архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям в ходе выполнения работ по монтажу киосков | ##### 1. Предусмотреть закрытый монтаж фильтра (в венткиоске). Венткиоск установить на плите перекрытия. Высоту помещения принять примерно 3 м + высота заглубления плиты перекрытия. Вход в вентиляционном киоске предусмотреть на уровне 0.00. Обеспечить технологический проем для заноса фильтра в венткиоск. Монтаж фильтра предусмотреть на существующей вытяжной трубе. Предусмотреть фиксацию крышек и других съемных элементов антивандальными элементами. Принять толщину внешнего корпуса стандартной. Предусмотреть монтажа фильтра металлическую площадку (высота равна высоте заглубления плиты перекрытия) с проемом для обслуживания фильтра, либо лестницу для спуска персонала для обслуживания фильтра. 2. Фильтр применить марки ФАРН-ВС. 3. Предусмотреть монтаж фильтра вместо стояка вытяжной вентиляции. |
| 8 | Требования к результатам работ | ##### Передача Заказчику согласованной проектно-сметной документации, осуществляется на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах на электронном носителе. |
| 9 | Срок выполнения работ | В течение 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 10 | Дополнительные требования и рекомендации | Проектирование вести с учетом охранных зон существующих коммуникаций. Применять современные материалы и оборудование, обеспечивающие технологическую и экологическую безопасность, энергетическую эффективность при эксплуатации проектируемых объектов. |