Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от «21» ноября  2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Наименование товара | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Система инфузионная для переливания растворов однократного применения с пластиковым шипом, с двумя иглами: игла - бабочка 0,55 мм*19 мм (24G), игла 0,8мм*40мм (21G) | шт | 2500 |