Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от «21»  ноября 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Техническое задание | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термобумага 90*90*400 о/р | Термобумага размер 90мм х 90мм х 400 л пачка для медицинского диагностического оборудования, сетка складывающаяся (гармошка) с меткой (для электрокардиографа "Шиллер") | шт | 190 |
| 2 | Термобумага 210*300*150 | Термобумага размер 210мм х 300мм х 150 л пачка для медицинского диагностического оборудования, сетка, складывающаяся (гармошка) с меткой (для электрокардиографа "Мак 1200") | шт | 190 |
| 3 | Термобумага 110*140*142 о/р | Термобумага размер 110мм х140х 142 пачка для медицинского диагностического оборудования, сетка, складывающаяся (гармошка) для электрокардиографа "Фукуда" | шт | 90 |
| 4 | Термобумага для видеопринтера 110*18 о/р | Термобумага 110мм*18 м рулонная бумага высокого разрешения для видеопринтеров SONY аппарата ФЛГ (около 215 стандартных отпечатков) | рул | 5 |
| 5 | Термобумага для видеопринтера 110*20 о/р | Термобумага 110мм*20 м рулонная бумага для видеопринтера SONY аппарата УЗИ (около 215 стандартных отпечатков) | рул | 20 |
| 6 | Мундштук картонный 27*65*1,4 мм о/р | Мундштук картонный для спирографии 27*65*1,4 мм о/р | шт | 3 000 |
| 7 | Мундштук картонный 30*55*1 мм о/р | Мундштук картонный 30*55*1 мм для спирографии о/р | шт | 1 000 |