ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Офтальмоскоп прямой

| № п/п | Технические характеристики | Соответствие требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДА | НЕТ |
|  | ### Общие требования |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России – наличие |  |  |
| 2 | Декларация о соответствии – наличие |  |  |
| ## Требуемые характеристики |  |  |  |
| 1 | Уникальная асферическая оптика HEINE (система АОС) |  |  |
| 2 | Выделение корнеального рефлекса и рефлекса радужки |  |  |
| 3 | Гарантия полного обзора даже при узком зрачке |  |  |
| 4 | Ксеноново-галогеновая лампа |  |  |
| 5 | Яркий, белый свет |  |  |
| 6 | Многослойное покрытие обзорного окна для избежания попадания случайных лучей |  |  |
| 7 | Оптика вмонтирована в металлическую раму |  |  |
| 8 | Пыленепроницаемый корпус |  |  |
| 9 | Стандарт IP65/IEC 60529(2000) |  |  |
| 10 | Эргономичная форма, комфортная при использовании в любой позиции |  |  |
| 11 | Мягкий орбитальный упор |  |  |
| 12 | 7 апертур (щель, полусфера, маленький зрачок, большой зрачок, точечная апертура, фиксационная звездочка со шкалой, голубой кобальтовый фильтр) |  |  |
| 13 | Комбинация всех апертур со свободным от красного фильтром (зеленым) |  |  |
| 14 | Расширенный ряд коррекционных линз (74 линзы) |  |  |
| 15 | Диоптрии – 36D до + 38D |  |  |
| 16 | Коррекция рефракции с шагом в 1 диоптрию на всем диапазоне |  |  |
| 17 | Способ крепления головки инструмента к рукоятке - байонет |  |  |
| 18 | Питание от рукоятки ВЕТА (металлический хромированный корпус с регулировкой яркости) перезаряжаемой 3,5 В |  |  |
| 19 | Основа рукоятки – базовый модуль ВЕТА |  |  |
| 20 | Металлический корпус рукоятки |  |  |
| 21 | Матовая поверхность рукоятки |  |  |
| 22 | Насечки на рукоятке (защита от скольжения) |  |  |
| 23 | Универсальный зажим для всех инструментов |  |  |
| 24 | Кольцо регулировки яркости (контроль яркости) |  |  |
| 25 | Перезаряжаемый аккумулятор NiMH |  |  |
| 26 | Зарядка напрямую от сетевой розетки 220В |  |  |
| 27 | Нижний модуль со штекерным разъемом (сменный) |  |  |
| 28 | Размеры 170x30 мм |  |  |
| 29 | Инструкция на русском языке - наличие |  |  |
| 30 | Гарантия 12 месяцев |  |  |

Количество поставляемых офтальмоскопов 2 штуки.

Главный врач МБУЗ «ГП № 8»                                        В.П. Половников