проект

# Муниципальный контракт №

на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории административных зданий

# г. Пермь                    					               	                  							«___»____________ 2013 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Гагарина Александра Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ______________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № __ от «___» ______ 2013 г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги  по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории административных зданий, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Сибирская,6, ул. Сибирская,8, ул. Сибирская,10, ул. Сибирская,14,     ул. Сибирская, 17 (лит. А), ул. Сибирская,17 (лит. Б), ул. Сибирская,27,                                      ул. Екатерининская,55 Б, ул. Пермская,57, ул. Пермская,82, ул. Ленина,34, ул. Ленина,85,     ул. А.Щербакова,24 (лит. А,А1), ул. Мира, 15, ул. Ивановская/Уральская, 9/36,                         ул. Закамская,26, пос. Новые Ляды, ул. Транспортная,2 в соответствии с техническим заданием (приложение № 1), которое является неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его.

1.2. Исполнитель обеспечивает оказание услуг в строгом соответствии с техническим заданием, действующими нормами и правилами.

1.3. Срок оказания услуг: с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

- Цена контракта и порядок расчетов

  - Цена контракта составляет ______________________ (___________________) рублей,             в том числе НДС (без НДС), за период его действия.

  - Цена контракта определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков оказываемых услуг.

  - Цена контракта включает в себя стоимость оказываемых услуг,  материалов необходимых для оказания услуг, их транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование (если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

  - Стоимость услуг за истекший месяц рассчитывается путем деления цены контракта на количество месяцев оказания услуг.

  - Заказчик производит ежемесячно оплату фактически оказанных услуг путем безналичного перечисления денежных средств после выполнения Исполнителем всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании предоставленных актов оказанных услуг, счета, счет – фактуры.

  - В случае применения неустойки в соответствии с условиями контракта, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

В данном случае оплата по контракту осуществляется на основании акта оказанных услуг, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта, размер неустойки, подлежащий взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю.

3. Срок действия контракта

3.1. Настоящий контракт подписывается в электронной форме электронной цифровой подписью и вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с частью 7 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и действует до исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.

3.2. Контракт может быть расторгнут до истечения срока его действия по соглашению сторон  либо решению суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. В соответствии со ст. 19.2. Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего контракта при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Подрядчиком условий настоящего контракта (в том числе условий технического задания). В данном случае Заказчик направляет в адрес Подрядчика уведомление об одностороннем отказе от контракта. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Оформление сторонами соглашения о расторжении контракта не требуется. Расторжение контракта не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки.

4. Права и обязанности сторон

  - Исполнитель вправе:

    - требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего контракта;

    - в случае несогласия Исполнителя с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход для осмотра выполняемых работ с привлечением представителя Заказчика.

  - Исполнитель обязан:

    - в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций, обеспечить оказание услуг надлежащего качества в порядке, сроки и объеме определенные условиями настоящего контракта;

    - предоставить Заказчику по окончании оказания услуг подписанный акт оказанных услуг и иные необходимые для оплаты документы;

    - вести журнал оказываемых на объекте услуг;

    - обеспечить на объекте где оказываются услуги выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и соблюдение законодательства об охране окружающей среды и безопасности работ, иных требований законодательства в данной сфере;

    - принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с оказанием услуг по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;

    - в случае приостановки хода оказания услуг, происходящей не по инициативе Заказчика, Исполнитель обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Исполнитель также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта;

    - за свой счет  и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок, которые составляются Заказчиком;

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. для осуществления контроля над ходом оказания услуг и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте при оказании услуг;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества оказываемых услуг;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке хода оказания услуг с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать оказанные услуги и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала оказываемых на объекте услуг;

- осуществлять проверку и подписание предоставленных Исполнителем актов оказанных услуг;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля над качеством и ходом оказания услуг.

4.3.2. заказчик осуществляет контроль качества оказываемых Исполнителем услуг посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные недостатки в работе Исполнителя, формулируют замечания по качеству оказания услуг и срокам их устранения.

4.3.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в ходе оказания Исполнителем услуг, при приемке оказанных услуг, Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать от Исполнителя:

- возмещения своих расходов, которые Заказчик должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков;

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной цены.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. своевременно осуществлять приемку оказанных услуг, подписывать акты оказанных услуг в течение 5 (пяти) дней с момента их предоставления Исполнителем в адрес Заказчика, рассматривать предоставленные Исполнителем иные документы, связанные с оказанием услуг по настоящему контракту.

4.4.2. производить оплату оказанных услуг в порядке и в сроки, определенные разделом                2 настоящего контракта;

4.4.3. осуществлять контроль качества оказываемых Исполнителем услуг посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком;

4.4.4. составлять акты контрольных проверок, в которых фиксируются претензии и недостатки оказываемых Исполнителем услуг, которые впоследствии являются основанием для снижения стоимости оказываемых услуг;

4.4.5. обеспечить доступ работников Исполнителя к месту оказания услуг.

- Порядок приемки оказанных услуг

  - Исполнитель направляет в адрес Заказчика акт о приёмке фактически оказанных услуг, отчет об оказанных услугах, счет, счет-фактуру. Заказчик рассматривает акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) дней с момента  его направления Исполнителем в адрес Заказчика.

  - Акты оказанных услуг со стороны Заказчика подписываются уполномоченным лицом Заказчика, а также лицом, ответственным за объект, на котором оказаны услуги и осуществляется их приемка по настоящему контракту.

  - При обнаружении Заказчиком недостатков в ходе приемки оказанных услуг составляется соответствующий акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Исполнителем. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом.

  - Подписанный сторонами акт  оказанных услуг является подтверждением того, что услуги оказаны надлежащим образом и приняты Заказчиком.

  - В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от принятия оказанных услуг, Исполнитель направляет в адрес Заказчика предложение об устранении выявленных недостатков с указанием сроков их устранения. Сроки устранения выявленных недостатков должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Устранение недостатков Исполнитель осуществляет за свой счет. Наличие недостатков и срок устранения фиксируется соответствующим актом Заказчика.

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

6.2. Исполнитель несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при оказании услуг.

6.3. Исполнитель несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного оказания услуг по настоящему контракту, в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения оказания услуг, иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

6.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с оказанием Исполнителем услуг, Исполнитель обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.5. За несвоевременную оплату оказанных услуг по настоящему контракту Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. За нарушение Исполнителем сроков оказания услуг Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 0,1 %  от общей стоимости услуг по контракту за каждый день просрочки.

6.7. За нарушение условий настоящего контракта, либо невыполнение Исполнителем условий технического задания (Приложение № 1 к контракту) Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости услуг по контракту за каждый случай.

6.8. Основанием для удержания неустойки будет являться акт приемки оказанных услуг и акт контрольной проверки с указанием выявленных недостатков и расчетом размера неустойки.

- Прочие условия

7.1. Оказание услуг по настоящему контракту не должно препятствовать или создавать неудобства в работе функциональных или территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми или представлять угрозу для сотрудников или посетителей зданий.

7.2. При возникновении споров и разногласий стороны обязуются соблюдать досудебный порядок урегулирования спора в виде направления претензий, срок рассмотрения которых составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней.

7.3. Споры по настоящему контракту, не урегулированные в досудебном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8. Приложения к муниципальному контракту

8.1. Техническое задание – приложение № 1.

- Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:                                                                Исполнитель:

| Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» Адрес: ул. Ленина, 27, г. Пермь, 614000 ИНН 5902293837 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, л/с 02563000380 Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми») Р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| /А.А. Гагарин/ _____________________________ м.п. | м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_______ от «__»______2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории административных зданий, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Сибирская, 6, 8, 10, 14, 17 (лит. А), 17 (лит.Б), 27, ул. Екатерининская, 55Б, ул. Пермская, 57, 82, ул. Ленина, 34, 85, ул. Щербакова, 24 (лит. А, А1), ул. Мира,15, ул. Ивановская/Уральская, 9/36, ул. Закамская, 26,

пос. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2.

Характеристики, объем, требования к оказанию услуг.

- Характеристика объектов недвижимости:

г. Пермь, ул. Сибирская/ул. Ленина, 6/34:

Помещения в 3-х этажном кирпичном административном здании (общая площадь, предназначенная для обслуживания 68,4 кв.м., площадь кровли для очистки от снега и наледи включена в объект ул. Ленина, 34, площадь дворовой территории для очистки включена в объект ул. Ленина, 34).

- год постройки – 1917 г.;

- горячее водоснабжение – автономное с использованием эл. водонагревателей;

- холодное водоснабжение (от городской сети);

- отопление (от ТЭЦ);

- канализация (сброс в городскую систему);

- электроснабжение (скрытая проводка);

- телефонная связь;

- локальная сеть.

г. Пермь, ул. Сибирская, 8:

Помещения в 3-х этажном кирпичном административном здании (общая площадь, предназначенная для обслуживания  750,3 кв. м, площадь кровли для очистки от снега и наледи 637 кв. м, площадь придомовой территории для очистки 10 кв. м.).

- год постройки – 1917 г.;

- горячее водоснабжение - автономное с использованием эл. водонагревателей;

- холодное водоснабжение (от городской сети);

- отопление (от ТЭЦ);

- канализация (сброс в городскую систему);

- электроснабжение (скрытая проводка);

- телефонная связь;

- локальная сеть.

г. Пермь, ул. Сибирская, 10:

Помещения в 3-х этажном кирпичном административном здании (общая площадь, предназначенная для обслуживания 668,7 кв. м, площадь кровли для очистки от снега и наледи 545,3 кв. м, площадь придомовой территории для очистки 20 кв. м).

- год постройки – 1917 г.

- горячее водоснабжение (тепловой узел в соседнем здании, собственник сторонняя организация) с резервным вариантом – автономное с использованием эл. водонагревателей;

- холодное водоснабжение (от городской сети);

- отопление (от ТЭЦ);

- канализация (сброс в городскую систему);

- электроснабжение (скрытая проводка);

- телефонная связь;

- локальная сеть.

г. Пермь, ул. Сибирская, 14:

Помещения в 3-х этажном кирпичном административном здании (общая площадь, предназначенная для обслуживания 1033,2 кв. м.,  площадь кровли для очистки от снега и наледи 1042,73 кв. м, площадь дворовой территории для очистки 180 кв. м).

- год постройки – 1918 г.

- горячее водоснабжение – (тепловой узел - эксплуатационная ответственность учреждения) с резервным вариантом – автономное с использованием эл. водонагревателей;

- холодное водоснабжение (от городской сети);

- отопление (от ТЭЦ);

- канализация (сброс в городскую систему);

- электроснабжение (скрытая проводка);

- телефонная связь;

- локальная сеть;

- система видео наблюдения.

г. Пермь, ул. Екатерининская, 55Б:

Помещения в 3-х этажном кирпичном административном здании (общая площадь, предназначенная для обслуживания 191,4 кв. м., площадь кровли для очистки от снега и наледи 279,74 кв. м, площадь дворовой территории для очистки включена в объект ул. Сибирская, 14).

- год постройки – 1918 г.

- горячее водоснабжения (тепловой узел - эксплуатационная ответственность учреждения) с резервным вариантом – автономное с использованием эл. водонагревателей;

- холодное водоснабжение (от городской сети);

- отопление (от ТЭЦ);

- канализация (сброс в городскую систему);

- электроснабжение (скрытая проводка);

- телефонная связь;

- локальная сеть;

- система видео наблюдения.

г. Пермь, ул. Сибирская, 17 (лит.А):

Помещения в 3-х этажном кирпичном административном здании (общая площадь, предназначенная для обслуживания 895,7 кв. м., площадь кровли для очистки от снега и наледи 571,20 кв. м, площадь дворовой территории для очистки 240 кв. м).

- год постройки – 1918 г.

- горячее водоснабжение (тепловой узел - эксплуатационная ответственность учреждения) с резервным вариантом – автономное с использованием эл. водонагревателей;

- холодное водоснабжение (от городской сети);

- отопление (от ТЭЦ);

- канализация (сброс в городскую систему);

- электроснабжение (скрытая проводка);

- телефонная связь;

- локальная сеть.

г. Пермь, ул. Сибирская, 17 (лит. Б):

Помещения в 2-х этажном кирпичном административном здании (общая площадь, предназначенная для обслуживания   225,4 кв. м., площадь кровли для очистки от снега и наледи 343,00 кв. м).

- год постройки – 1918 г.

- горячее водоснабжения (тепловой узел - эксплуатационная ответственность учреждения) с резервным вариантом – автономное с использованием эл. водонагревателей;

- холодное водоснабжение (от городской сети);

- отопление (от ТЭЦ);

- канализация (сброс в городскую систему);

- электроснабжение (скрытая проводка);

- телефонная связь;

- локальная сеть.

г. Пермь, ул. Сибирская, 27:

Помещения в 2-х этажном кирпичном административном здании (общая площадь, предназначенная для обслуживания  746,4 кв. м., площадь кровли для очистки от снега и наледи 691,30 кв. м, площадь прилегающей территории для очистки 475,7 кв. м).

- год постройки – 1917 г.

- горячее водоснабжения (свой тепловой узел без приготовления ГВС) - автономное с использованием эл. водонагревателей;

- холодное водоснабжение (от городской сети);

- отопление (от ТЭЦ);

- канализация (сброс в городскую систему);

- электроснабжение (скрытая проводка);

- телефонная связь;

- локальная сеть;

- допуск на дворовую часть дома (автоматические ворота).

г. Пермь, ул. Пермская, 57:

Помещения в 2-х этажном кирпичном административном здании лит. «А» (общая площадь, предназначенная для обслуживания 920,5 кв. м,  площадь кровли для очистки от снега и наледи 620,37 кв. м, площадь дворовой территории для очистки 611,8 кв. м)

- год постройки –  1918 г.

- горячее водоснабжения (тепловой узел - эксплуатационная ответственность учреждения) с резервным вариантом – автономное с использованием эл. водонагревателей;

- холодное водоснабжение (от городской сети);

- отопление (от ТЭЦ);

- канализация (сброс в городскую систему);

- электроснабжение (скрытая проводка);

- телефонная связь;

- локальная сеть.

г. Пермь, ул. Пермская, 82:

Помещения в 2-х этажном кирпичном административном здании лит. «А» (общая площадь, предназначенная для обслуживания - 294,1 кв. м, площадь кровли для очистки от снега и наледи 261,26 кв. м, площадь дворовой территории для очистки 301,1 кв. м)

- год постройки –  до 1917 г.

- горячее водоснабжение (тепловой узел - эксплуатационная ответственность учреждения) с резервным вариантом – автономное с использованием эл. водонагревателей;

- холодное водоснабжение (от городской сети);

- отопление (от ТЭЦ);

- канализация (сброс в городскую систему);

- электроснабжение (скрытая проводка);

- телефонная связь;

- локальная сеть.

г. Пермь, ул. Ленина, 34:

Помещения в 5-ти этажном кирпичном административном здании (общая площадь, предназначенная для обслуживания - 1339,2 кв. м, площадь кровли для очистки от снега и наледи 954, 26 кв. м, площадь дворовой территории для очистки 220 кв. м ).

- год постройки –  до 1919 г.

- горячее водоснабжения (тепловой узел в подвале, собственник - сторонняя организация);

- холодное водоснабжение (от городской сети);

- отопление (от ТЭЦ);

- канализация (сброс в городскую систему);

- электроснабжение (скрытая проводка);

- телефонная связь;

- локальная сеть;

- система видео наблюдения;

- домофон;

г. Пермь, ул. Ленина, 85:

Помещения в 4- этажном кирпичном административном здании (общая площадь, предназначенная для обслуживания - 1554,5 кв. м, площадь кровли для очистки от снега и наледи 657,02 кв. м, площадь прилегающей территории для очистки  1031 кв. м).

- год постройки –  1936 г.

- горячее водоснабжения (свой тепловой узел в подвале);

- холодное водоснабжение (от городской сети);

- отопление (от ТЭЦ);

- канализация (сброс в городскую систему);

- электроснабжение (скрытая проводка);

- телефонная связь;

- локальная сеть;

- система видео наблюдения.

г. Пермь, ул. А.Щербакова,24 (Лит. А, А1):

3 - этажное  кирпичное административное здание (общая площадь, предназначенная для                             обслуживания -  1848,2 кв. м, площадь кровли для очистки от снега и наледи 936,24 кв. м,  площадь прилегающей территории для очистки 1280,0  кв. м)

- год постройки –  1954 г.

  - кровля скатная (Лит. А), площадь кровли – 441,24 м2;

- плоская  мягкая кровля (Лит. А1), площадь кровли – 495 м2;

  - горячее водоснабжение (собственный тепловой пункт);

  - холодное водоснабжение (от городской сети);

  - отопление (от ТЭЦ);

  - канализация (сброс в городскую систему);

  - электроснабжение (скрытая проводка);

  - телефонная связь;

  - локальная сеть.

г. Пермь, ул. Транспортная,2:

2- этажное  панельное здание (общая площадь, предназначенная для обслуживания -  1116,0  кв.м., площадь кровли для очистки  809,2 м кв., площадь прилегающей территории для очистки 1813,0 кв. м).

  - кровля плоская  мягкая, площадь кровли –809,2 кв. м;

  - год постройки –  1985 г.;

  - горячее водоснабжение (собственный тепловой пункт);

  - холодное водоснабжение (от городской сети);

  - отопление (от ТЭЦ);

  - местная канализация (сброс в выгребную яму);

  - электроснабжение (скрытая проводка);

  - телефонная связь;

  - локальная сеть.

г. Пермь, ул. Мира,15:

Помещения в 6-этажном кирпичном административном здании (общая площадь,                           предназначенная для обслуживания -  4162,11 кв. м, площадь кровли для очистки – 680,0 м кв., площадь прилегающей территории для очистки – 2641,0 м кв.).

  - год постройки –  2004 г.

  - горячее водоснабжение (тепловой узел в соседней части здания, собственник сторонняя организация) с резервным вариантом – автономное с использованием эл. водонагревателей;

  - холодное водоснабжение (от городской сети);

  - отопление (от ТЭЦ);

  - канализация (сброс в городскую систему);

  - электроснабжение (скрытая проводка);

  - телефонная связь;

  - локальная сеть.

г. Пермь, ул. Ивановская/Уральская, 9/36:

Помещения в 3- этажном кирпичном административном здании (общая площадь,                          предназначенная для обслуживания -2709,2 кв. м, площадь кровли для очистки – 1130,0 м кв., площадь прилегающей территории для очистки – 1359,0 м кв.).

  - год постройки –  1917 г.

  - горячее водоснабжение (собственный тепловой пункт);

  - холодное водоснабжение (от городской сети);

  - отопление (от ТЭЦ);

  - канализация (сброс в городскую систему);

  - электроснабжение (скрытая проводка);

  - телефонная связь;

  - локальная сеть.

г. Пермь, ул. Закамская,26 (Лит.А):

Помещения в 2- этажном шлакоблочном административном здании (общая площадь,                               предназначенная для обслуживания -615,8 кв.м., площадь кровли для очистки 506,2 м кв., площадь прилегающей территории для очистки 372 кв. м).

  - кровля скатная металлическая;

  - год постройки –  1953 г.

  - горячее водоснабжение (собственный тепловой пункт, ГВС - отсутствует) - автономное с использованием эл. водонагревателей;

  - центральное холодное водоснабжение (от городской сети);

  - отопление (от ТЭЦ);

  - канализация (сброс в городскую систему);

  - электроснабжение (скрытая проводка);

  - телефонная связь;

  - локальная сеть.

2. Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий:

Технические обслуживание заключается в проведении планово-предупредительных работ по сохранению конструкций, по отделке зданий, предотвращающей преждевременный их износ, услуг по устранению мелких повреждений и неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации.

Устранению подлежат все повреждения и неисправности, выявленные Исполнителем самостоятельно при плановых ежедневных осмотрах, а также подлежат исполнению заявки и замечания Заказчика и пользователей помещений.

| № п.п | Вид услуг (работ) | Периодичность выполнения | Предельный срок устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столярные работы: 2.1.1.Ремонт и врезка дверных приборов; 2.1.2.Изготовление ключей; 2.1.3.Ремонт и восстановление оконных конструкций (в том числе фрамуг, блоков, ручек, откосов, подоконников), регулировка и мелкий ремонт механизмов закрывания стеклопакетов и т.д. Сезонная профилактика резиновых уплотнителей пластиковых окон специализированными материалами. 2.1.4.Установка доводчиков входных и поэтажных дверей; 2.1.5.Замена разбитых и поврежденных стеклопакетов, а также стекол окон (резка стекол по размерам и конфигурации и их обточка; приготовление стекольных замазок; обмазка стекол замазкой или герметиком, вставка стекол в деревянные, металлические, пластмассовые и другие рамы, закрепление стекол); 2.1.6.Замена плинтусов до 10 м п. в мес. на объект; 2.1.7.Утепление оконных рам; 2.1.8.Выполнение работ по созданию нормативного температурно-влажностного режима в чердачном и подвальном помещении, в техническом подполье (установка регулируемых решеток, остекление и закрытие чердачных слуховых окон, входных дверей); 2.1.9.Ремонт половых покрытий (в том числе проклейка, частичная замена линолеума, восстановление, ремонт плинтусов, порогов, паркета, ламината, кафельной плитки) до 10 кв. м в мес. на объект. 2.1.10.Мелкий ремонт офисной мебели (протяжка и установка новых креплений, соединений, фурнитуры), включая перенос мебели внутри объекта; 2.1.11.Развеска картин, зеркал, жалюзи, элементов декора в кабинетах и местах общего пользования, ремонт жаллюзи; 2.1.12.Частичная замена потолочных плиток «Байкал» до 6 кв.м. в мес. на объект; 2.1.13.Крепление половых покрытий на входе в здание; 2.1.14.Устройство деревянного противогололёдного покрытия на крыльце. | По мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – 3 часа |
| 2 | Кровельные работы: Стальные кровли: Осмотры конструктивных элементов кровли с целью выявления и устранения неисправностей. 2.2.1. Выборочный ремонт стальной кровли до 5 кв. м в мес. на объект; 2.2.2. Ремонт, смена и укрепление водосточных труб, колен, желобов, обрамлений, карнизов до 5 п. м в мес. на объект, воронок до 2 шт. в мес. на объект, парапетных решеток до 2 шт. в мес. на объект, свесов наружных покрытий на выступающих частях фасадов зданий, зонтов. Установка и снятие крышек-лотков с воронок наружных водостоков; 2.2.3.Укрепление дымовых и вентиляционных труб, смена колпаков вентиляционных труб; 2.2.4.Очистка кровли от мусора, грязи, листьев и посторонних предметов. 2.2.5.Поджатие фальцев, гребней; 2.2.6.Ремонт и восстановление ливневой системы кровли; 2.2.7.Устранение повреждений крылец, козырьков; 2.2.8.Устранение течей кровли; Мягкие кровли: 2.2.9. Ремонт примыканий к водосточным воронкам; к стенам, парапетам, антенам, растяжкам – до 2-х шт. на объект в месяц; 2.2.10. Ремонт повреждений мягкой кровли местами, площадью до 1 м кв. Количество мест – до 2-х шт. на объект в месяц. | 1 раз в месяц По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | 1 сутки 1 сутки 1 сутки 1 сутки 1 сутки 1 сутки 1 сутки 1 сутки 1 сутки |
| 3 | Малярные работы: 2.3.1.Выполнение малярных работ, связанных с устранением неисправностей отдельных конструктивных элементов здания или оборудования в нем до 15 м кв. в мес. на объект; 2.3.2.Выполнение работ по ликвидации последствий протечек, проведению клеевой и известковой окраски фасадов, стен, потолков, масляной окраске окон, дверей, радиаторов, труб отопления, крыш и их конструктивных элементов до 15 м кв. в мес. на объект; | По мере необходимости | 5 рабочих дней |
| 4 | Штукатурные работы: 2.4.1.Мелкий ремонт штукатурки стен, потолков, карнизов, откосов оконных и дверных проемов помещений (оштукатуривание, заделка трещин, сколов, оклейка обоями, окраска, восстановление и замена лопнувшей кафельной плитки, замена пластиковых, деревянных панелей.) до 5 кв. м. в мес. на объект; 2.4.2.Проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, мелкий ремонт (в том числе подклеивание отколотой плитки); 2.4.3.Укрепление элементов облицовки стен, лепных изделий и других выступающих конструкций, угрожающих безопасности людей; 2.4.4.Частичный ремонт и бетонирование отмостки (в летний период); 2.4.5.Ремонт ступеней крылец; 2.4.6.Устранение неисправностей конструктивных элементов здания. | По мере необходимости | 5 рабочих дней |
| 5 | Прочие работы: 2.5.1.Приведение в порядок чердачных и подвальных помещений после ликвидации аварий, от случайного мусора; 2.5.2.Устранение возникающих дефектов на конструкциях здания. 2.5.3.Сборка, разборка, перемещение мебели, офисной техники, архивов и т.д.; 2.5.4.Чистка отмостки от поросли; 2.5.5.Погрузка крупногабаритного мусора, металлолома, вторичного сырья; 2.5.7.Устранение возникающих дефектов на конструкциях здания; 2.5.8. Очистка фасадов, стен, дверей и т.д. от расклеенных объявлений, рисунков и тэгов граффити; | По мере необходимости | 1 сутки 2 часа |
| 6 | Очистка кровли и прилегающей территории: 2.6.1.Полная очистка кровли от снега и наледи по всей площади крыши, очистка водосточных желобов от снега и наледи; Мягкие кровли следует очищать при толщине снежного покрова на кровле более 20 см. Очистка должна проводиться в мягкой обуви с применением специальных оснастки и инструмента, избегая повреждения покрытия. 2.6.2.Очистка территории от сброшенного снега, кучкование у бордюра, вывоз снега; 2.6.3.Очистка прилегающей территории зданий от снега, льда, грязи, мусора, листвы и т.д. Очистка тротуаров (по необходимости) производится от фасада здания до бордюра проезжей части. Вывоз снега; 2.6.4.Очистка от снега и льда крылец, ступеней; 2.6.5.Подсыпка соляно-песчаной смесью; 2.6.6.Очистка мусорных урн у входа в здание; 2.6.7.Покос травы на газонах и уборка скошенной травы (по мере необходимости), очистка газонов от опавшей листвы и остатков погибших насаждений. Примечание: - Очистку кровли разрешается выполнять только деревянными или пластмассовыми лопатами. Применение стальных скребков для очистки снега и ломов для скола льда с кровель категорически запрещается. - Исполнитель для работы на кровлях обязан использовать предохранительные приспособления (в том числе предохранительные пояса, страховочные веревки и специальную нескользящую обувь). - Контроль за состоянием и очисткой кровель осуществляет Исполнитель. - Работа производится, в том числе, в выходные и праздничные дни - При сбрасывании снега с крыши следует обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, электрических и телефонных проводов, а также зеленых насаждений и элементов благоустройства. Запрещается сбрасывать снег, лед в воронки и водосточные трубы. - При сбрасывании снега с кровли должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих. Обязательно выставлять ограждение мест возможного падения снега, наледи и сосулек силами и средствами Исполнителя. На время работы Исполнителем выставляются дежурные. - Ответственность за технику безопасности при оказании услуг на объекте несет Исполнитель. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение при производстве всех видов работ правил охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности. - В ходе оказания услуг, в случае причинения порчи имуществу Заказчика (нарушение герметичности, механические повреждения кровли, карнизов, водостоков, воронок, элементов остекления, рам, отливов, кондиционеров, находящихся на стенах зданий и т.д.) Исполнитель несет ответственность за ущерб. Также Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный упавшим снегом и сосульками с водостоков и кровли. Исполнитель должен возместить ущерб Заказчику или провести ремонт за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком, согласно акту причиненного ущерба. - Вопросы, связанные с нанесением ущерба третьей стороне (прохожие, владельцы автотранспорта) в результате проведения работ или несвоевременной уборки кровли от снега и наледи решаются Исполнителем без привлечения Заказчика. Возмещение такого вида ущерба ложится на Исполнителя. Очистка прилегающей территории ежедневно должна быть выполнена до 8=00 часов. При необходимости очистка территории должна выполняться в любое время суток по согласованию с заказчиком. | По мере появления, но не реже 2 раз в месяц По окончании работ Ежедневно до 8=00 часов. Чаще – по необходимости. Ежедневно По мере необходимости Ежедневно По мере необходимости | 1 сутки. При наличии сосулек и угрозы скатывания ледово-снежных масс – 4 часа Вывоз снега производится в течение суток. 2 часа Вывоз снега производится в течение суток. 2 часа 2 часа 2 часа 1 сутки |

3. Техническое обслуживание инженерных систем здания:

Заключается в обеспечении нормальной эксплуатации инженерного оборудования зданий (систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроосвещения, электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств, установленных на данном оборудовании, системы вентиляции и дымоудаления).

Контроль за техническим состоянием инженерного оборудования зданий.

Устранению подлежат все повреждения и неисправности, выявленные Исполнителем самостоятельно при плановых ежедневных осмотрах, а также подлежат исполнению заявки и замечания Заказчика и пользователей помещений.

| № п. п. | Вид услуг (работ) | Периодичность выполнения | Предельный срок устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-технические работы: 3.1.1.Проведение осмотров (обследований) инженерного оборудования и коммуникаций зданий с целью выявления неисправностей и их устранения; 3.1.2.Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечение их нормативного функционирования, замена прокладок, набивка сальников водоразборной и водозаборной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов; 3.1.3.Содержание в исправном состоянии санитарно-технического оборудования; 3.1.4.Ремонт и замена унитазов, раковин, сливных бачков, писсуаров, смесителей; 3.1.5.Прочистка внутренней канализации до колодца на выпуске; 3.1.6.Устранение течи запорной и водоразборной арматуры; 3.1.7.Смена гибкой подводки санитарно-технических приборов, смена выпусков, переливов, сифонов; 3.1.8.При авариях на трубопроводах с горячим и холодным водоснабжением, замена сгонов, установка бандажей на трубопроводе, смена небольших участков трубопроводов стальных и металлопластиковых (до 10 м в мес. на объект); 3.1.9.Смена участков трубопроводов к санитарно-техническим приборам, замена резиновых манжет унитаза, подчеканка раструбов, регулировка смывного бачка с устранением утечки, укрепление сантехприборов; 3.1.10.Устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов (унитазов, раковин, умывальников, сифонов) с проверкой исправности канализационных вытяжек; 3.1.11.Прочистка канализационных труб до первого колодца иного лица эксплуатационной ответственности, заделка свищей и зачеканка раструбов; 3.1.12. Замена негодных сифонов и небольших участков трубопровода (до 5 м п. в мес. на объект); 3.1.13.Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование; 3.1.14.Смена небольших участков трубопроводов до 5п. м в мес. на объект, ликвидации течи путем уплотнения соединения труб центрального отопления, смена арматуры (задвижек, вентилей, клапанов); 3.1.15.Наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания; 3.1.16.Замена при течи отопительных приборов, полотенцесушителей; 3.1.17.Крепление трубопроводов и приборов, восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре; 3.1.18.Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления, узла управления, теплотрассы с составлением актов тепловых сетей; 3.1.19.Укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов контрольно-измерительными приборами. | осмотры - 1 раз в месяц, устранение неисправностей, ремонт и замена - по мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – 3 часа |
| 2 | Работы по ремонту электросетей и электрооборудования: 3.2.1. Обслуживание и ремонт домофонной системы 3.2.2.Проведение осмотров (обследований) электросетей и электрооборудования, а также осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. 3.2.3.Осмотр и замеры нагрузок в электрощитах. 3.2.4.Осмотр и протяжка болтовых и винтовых соединений в электрощитах. 3.2.5.Ремонт электрооборудования служебных и вспомогательных помещений (лестничных клеток, вестибюлей, подвалов, чердаков). 3.2.6.Ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств. 3.2.7.Ремонт и смена светильников. 3.2.8.Замена ламп накаливания, люминесцентных и энергосберегающих ламп. 3.2.9.Смена автоматов, пакетных переключателей, устройств защитного отключения (УЗО), выключателей; 3.2.10.Смена отдельными местами электропроводки (внутренней и наружной в кабель-канале) до 10 п. м. в мес. на объект; 3.2.11.Восстановление освещения в подвалах, технических подпольях, технических коридорах со светильниками во взрывобезопасном исполнении; 3.2.12.Проверка и обновление маркировок объектов электропотребления на автоматических выключателях внутри электрических щитов и шкафов; 3.2.13.Осмотр приборов учета электроэнергии и снятие показателей потраченной электроэнергии; 3.2.14.Ведение журналов осмотра и проведения плановых ремонтных работ; 3.2.15.Ведение журнала заявок на каждом здании; 3.2.16.Ведение журнала еженедельной отчетности проведенных работ по обслуживанию здания. | По мере необходимости ежемесячно ежемесячно ежемесячно По мере необходимости с п. 3.2.7. по п.3.2.14. ежемесячно, до 20 числа текущего месяца | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа |
| 3 | Сварочные работы: 3.3.1.Проведение ежегодных осмотров инженерного оборудования и коммуникаций здания перед началом отопительного сезона в целях выявления течи сварочных швов; 3.3.2.Выполнение сварки деталей, узлов, конструкций и трубопроводов во всех пространственных положениях сварного шва на заданные размеры; 3.3.3.Замена аварийных участков трубопроводов длиной до 5 м в мес. на объект систем центрального отопления и горячего водоснабжения; | По мере необходимости | 1 сутки |
| 4 | Работы по обслуживанию каналов и систем вентиляции: 3.4.1.Проверка исправности систем вентиляции, дымоудаления и каналов; 3.4.2.Замена вытяжных решеток. Устранение засоров в вентиляционных каналах; 3.4.3.Устранение неисправностей шиберов, дроссель-клапанов и дефлекторов в вытяжных шахтах; 3.4.4.Проверки тяги в помещениях, герметичности теплых чердаков. Установка и ремонт предохранительных решеток вытяжных шахт. Установка и ремонт поддонов под сборной вытяжной шахтой. Антикоррозийная окраска вытяжных шахт; 3.4.5.Утепление вентиляционных каналов и вытяжных шахт. | Проверка исправности – ежемесячно. Устранение неисправностей, замена и ремонт - по мере необходимости | 1 сутки. |

4. Характеристики используемых расходных материалов при техническом обслуживании:

| Наименование, марка товара | Конкретные характеристики и показатели используемого товара | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Сантехнические материалы |  |  |
| Труба стальная водогазопроводные | ГОСТ 3262-75 холоднокатаная обычная с условным проходом 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 90, 100, 125, 150 |  |
| Труба металлопластиковая VALTEC | При давлении до 10 бар максимальная рабочая температура для них составляет 95 ºC. Кратковременно допустим нагрев транспортируемой жидкости до 130 ºC. Диаметры 16, 20, 26, 32, 40 мм Срок службы трубопровода не менее 50 лет. |  |
| Фитинг для металлопластиковых труб | рассчитаны на применение в системах с рабочим давлением до 25 бар и температурой до 115 °С Диаметры от 16, 20, 26, 32, 40 мм |  |
| Труба полипропиленовая армированная стекловолокном КОНТУР | Диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 мм полипропиленовые трубы предназначены для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления c температурой до 95С и рабочим давлением до 1МПа. Срок службы трубопровода не менее 50 лет. |  |
| Фитинг для полипропиленовых труб | Диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 мм номинальным давлением PN25, являются универсальными для всех видов полипропиленовых труб |  |
| Запорная арматура | кран шаровый фланцевый: Ду50, 80, 100мм Ру16МПа Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С) Шар: нержавеющая сталь DN 15-32: 20X13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-500: AISI 409; Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20x13) Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера кран шаровый муфтовый полнопроходной, ремонтопригодный, увеличенного ресурса (средний полный ресурс – 55 тыс. циклов; средний полный срок службы – 30 лет). Седельные кольца и уплотнение штока выполнены из термостойкого тефлона с эластомерными добавками. Гайка крепления рукоятки – самоконтрящаяся (возможность самопроизвольного откручивания исключена). Диапазон допустимых температур: от –30 до +150 °С. Нормативное давление – от 40 до 8 бар, в зависимости от типоразмера. Присоединение возможно разное г/г, г/ш, ш/ш, диаметром 15, 20, 25, 32, 40, 50мм |  |
| Смеситель | литой излив, поворотный корпус, картридж с функцией CLICK и HWTC, индикатор холодной/горячей воды, гибкая подводка 3/8дюйма (переходник на 1/2 дюйма в комплекте), шланги 550 мм, аэратор Cascade, система монтажа Easy-Fix |  |
| Запорная арматура для сливного бачка | Штоковый механизм слива с функцией "Стоп поток" в комплекте с боковым наполнительным клапаном Бм. Шток цвета Хром 1-режимный механизм слива "СБ2м" с функцией регулировки малого слива в комплекте с нижним наполнительным клапаном Нпр (противодавления). Кнопка цвета Хром. |  |
| Шланги гибкой подводки | Материал: внутренняя трубка и прокладка из нетоксичной резины EPDM, оплетка и обойма из нержавеющей стали. Технические характеристики: рабочее давление — 20 атм., рабочая температура — до 95°С. Возможные фитинги на присоединение г/г, г/ш, ш/ш, г смеситель, 1/2 дюйма, 3/4 дюйма |  |
| Электрические материалы |  |  |
| Электронный балласт | мощностью 4х18Вт и 2х36Вт Макс. температура в точке Tc 75°C Макс. относительная влажность без конденсата |  |
| Светильник люминесцентный | встроенный и накладной 4х18Вт и 2х36Вт Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета, зеркальная решетка из анодированной алюминиевой стали с высоким коэффициентом отражения, устанавливается в корпус светильника и фиксируется специальными защёлками пускорегулирующий аппаратура: ЭПРА класс EEI=А2, cos =0.95, коэффициент пульсации <5% патроны для ламп ЛЛ с цоколем G13 клеммная колодка – Tridonic Основание корпуса из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета. Белые торцевые крышки из АВS - пластика Рассеиватель из экструдированного светотехнического полистирола (PS), либо полиметикрилата (PMMA). Крепится к основанию методом защелкивания по всей длине светильника пускорегулирующий аппаратура: ЭПРА класс EEI=А2, cos =0.95, коэффициент пульсации <5% патроны для ламп ЛЛ с цоколем G13 клеммная колодка – Tridonic |  |
| Лампа люминесцентная | мощность 18 и 36Вт Цоколь G13 [Двуштырьковые люминесцентные] Колба T8 [26мм] Ср. сл. при 10% отк. с ЭМПРА 10000 hr Ср.сл. при 50% отк. с ЭМПРА 13000 hr Цветовой код 54-765 Индекс цветопередачи 75 Ra8 Обозначение цвета Холодный дневной свет Цветовая температура 6200 K Световой поток лампы с ЭМПРА 1025 Lm, 2500 Lm Световой поток через 2000ч 90 % Св.поток через 5000 ч 80-83% Средняя яркость с ЭМПРА 0.75 cd/cm2, 0.95 cd/cm2 Координата цветности X 315 Координата цветности Y 341 |  |
| Лампа накаливания | Цоколь Е27, Е14 свечка и шар Отделка колбы (цвет): Матированный. Положение горения: универсальное. Индекс цветопередачи:100 Ra8 Напряжение:230 V Диммирование: да. Класс энергоэффективности:E. |  |
| Автоматический выключатель | габарит 101, 202; 1, 2, 3 полюсные Номинальный ток: от 10, 16, 20, 25, 30, 40, 50, 63, 80, 100 А, Отключающая способность: 10 кА и 15 кА (в соответствии с МЭК60947-2) Кривая срабатывания: C Соответствует стандартам МЭК 60898 или МЭК 60947-2, в зависимости от модификации, сертифицированные национальными разрешительными органами Позволяет выполнить изоляцию в соответствии с промышленными стандартами: МЭК 60947 Рабочее напряжение: 220, 380 В переменного тока, напряжение изоляции: 500 В |  |
| Выключатель | накладной и врезной, 1 клавишный, 2 клавишный, 10А, Цвета: белый, слоновая кость при открытой установке использовать металлическую монтажную пластину |  |
| Розетка | накладная и врезная с заземлением, 16А, двойная и одинарная Цвета: белый, слоновая кость, при открытой установке использовать металлическую монтажную пластину |  |
| Столярные материалы |  |  |
| Потолочная плитка | Состав: минераловолокно. Размеры плиты: 600х600х12. Влагостойкость: 70%. Светоотражение: 80%. Звукопоглощение aw: 0,45 Вес м.кв - 2,7 кг. |  |
| Несущий профиль L=3700мм | Подтвержденная несущая способность составляет 7 кг./м2 . Обладает коррозионностойкостью и абсолютная устойчивость к влажному воздуху. |  |
| Поперечный профиль L=1200мм | Подтвержденная несущая способность составляет 7 кг./м2 . Обладает коррозионностойкостью и абсолютная устойчивость к влажному воздуху. |  |
| Поперечный профиль L=600мм | Подтвержденная несущая способность составляет 7 кг./м2 . Обладает коррозионностойкостью и абсолютная устойчивость к влажному воздуху. |  |
| Пристенный угол 19х24 белый L=3000мм | Подтвержденная несущая способность составляет 7 кг./м2 . Обладает коррозионностойкостью и абсолютная устойчивость к влажному воздуху. |  |
| Комплект подвесов "Альфа" L<300мм | Подтвержденная несущая способность составляет 7 кг./м2 . Обладает коррозионностойкостью и абсолютная устойчивость к влажному воздуху. |  |
| Линолеум, цвет линолеума подбирается максимально близкий к основному половому покрытию | Устойчивость к воздействию химических соединений: устойчив Вес 1 кв.м., кг: 2,85 Изменение линейных размеров, %: 0,1 Использование для теплых полов: возможен, макс. 27 С Класс применения: 34, 43 Показатели пожарной безопасности: Г1, В2, РП1, Д2, Т2 Санитарно-эпидемиологический сертификат: да Толщина покрытия общая, мм: 2,00 Остаточная деформация, мм: 0,05 Антибактериальная добавка: SANITIZED Дополнительное защитное покрытие: PUR Сопротивление скольжению: R9 Толщина рабочего слоя, мм: 0,7 Устойчивость к воздействию влаги: да Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках: без повреждений Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков: без повреждений Цветоустойчивость: да |  |
| Дверной доводчик | Алюминиевый дверной доводчик для дверей 2-х скоростной. Макс. ширина двери 1200 мм, 1400 мм, макс. угол открывания двери 180°, Регулировка силы и скорости закрывания, Рабочая температура: способны работать в любых температурных условиях, Габаритные размеры, мм: 205х70х42, 248х70х45, Установочные размеры (посадочные места), мм: 188х19 Цвет: подбирается к цвету вышедшего из строя доводчика |  |
| Стекло марка М1 | Толщина стекла 4-6 мм |  |
| Саморезы, толщина и длина определяются, исходя из выполняемых работ | Саморезы с напресованной шайбой применяются для монтажных работ, соединения элементов листового металла, тонколистовой стали. Они имеют резьбу с мелким шагом и острый конец со способностью просверливания 0,9 мм. Саморезы с напресованной шайбой применяются для монтажных работ, соединения элементов листового металла, тонколистовой стали. Саморезы имеют резьбу с мелким шагом, наконечник со способностью просверливания 2 мм. Данные саморезы не требуют предварительного сверления отверстия. Универсальные саморезы предназначены для соединения дерева, древестностружечных плит, гипсокартонных плит, тонкого листового металла и других материалов. Саморезы отличаются качеством материала, используемого для их производства, а так же более широкой и острой резьбой. Они приспособлены к машинному вкручиванию без предварительного сверления. Острый конец и резьба выполненная под углом 40, обеспечивают надёжное и прочное соединение, даже при небольшом крутящем моменте. Наличие крестообразного шлица делает возможным использование механической дрели. |  |
| Малярные материалы |  |  |
| Краска фасадная, колер подбирается в зависимости от текущего цвета фасада | Для новых и ранее окрашенных фасадов, находящихся в экстремальных климатических условиях. Применяется для окраски любых видов минеральных поверхностей фасадов. Подходит для новых и для ранее окрашенных поверхностей (в том числе воднодисперсионными материалами). Устойчива к щелочным основаниям. Краска в базе "А" применяется либо как самостоятельная белая краска, либо для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе "С" – только для колеровки в насыщенные и темные тона. Атмосферостойкая фасадная краска на основе смолы. Обладает повышенной укрывистостью и белизной, высокой адгезией к любым поверхностям. Образует суперстойкое матовое покрытие, выдерживающее атмосферные воздействия, а также частую влажную уборку. Всесезонная, самогрунтующаяся краска. Сохраняет внешний вид фасада на протяжении всего срока эксплуатации, способствует грязеотталкиванию и самоочищению поверхности. Обладает высоким сопротивлением к растрескиванию, малой усадкой и способностью скрывать мелкие трещины покрытия. Светостойкая – стойкая к выгоранию и УФ лучам. Микропористая – образует паропроницаемое покрытие. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Плотность, г/см3; База А - 1,59, База С - 1,49. Примерный расход; Для гладких поверхностей – 13,1 м2/л, структурных поверхностей – 6,0 м2/л (на один слой) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности.. Инструменты; Кисть, валик, распылитель.. Разбавитель; Уайт-спирит. При отрицательных температурах использовать летучие растворители (сложные эфиры, кетоны или смесевые). Состав; Акриловый сополимер, диоксид титана (для базы А), микронизированный мрамор различных фракций, тальк, бентонит, хлорпарафин, деароматизированный уайт-спирит, 2-бутоксиэтанол, смачивающие и диспергирующие добавки.. Колеровка; Колеровка компьютерная Parade (машинным) способом или универсальными колорантами красок базы А и С. База под колеровку Parade; "A" и "C". |  |
| Краска для внутренних помещений, колер подбирается в зависимости от текущего цвета помещения. | Рекомендуется для любых типов жилых и офисных помещений при окраске стен и потолков. Применяется по поверхностям, ранее окрашенным акриловыми, латексными или алкидными красками, по новым поверхностям из бетона, газобетона, асбоцемента, гипсокартона, дерева, ДСП, ДВП, по кирпичным, зашпаклеванным, оштукатуренным. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску - виниловые и стеклообои). Плотность, г/см3; База А- 1,59, База С- 1,35. Примерный расход; 10,1 м2/л (на один слой) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности.. Инструменты; Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты.. Разбавитель; Вода. Состав; Водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана (для базы А), микронизированный мрамор, тальк, гидроксиэтилцеллюлоза, вода, целевые микродобавки (смачиватель, диспергатор, консервант, пеногасители, модификаторы реологии).. Колеровка; Колеровка компьютерная (машинным способом) красок базы А и С. Допускается ручная колеровка водными красителями красок базы А. База под колеровку Parade; "A" и "C". Цвет; Белый. |  |
| Грунтовка | Для внутренних и наружных работ. Предназначен для укрепления и обеспыливания оштукатуренных, шпатлеванных, гипсовых, бетонных, кирпичных и других видов пористых минеральных поверхностей, поверхностей из картона, древесно-волокнистых материалов перед дальнейшим нанесением лакокрасочных и отделочных строительных материалов на водной основе. Максимальное разбавление; Для слабо впитывающих поверхностей – 1:2 Для умеренно впитывающих поверхностей – 1:3 Для сильно впитывающих поверхностей – 1:4 или 1:5. Минимальная t° нанесения; +12оС. Примерный расход; 10 м2/л. Инструменты; Кисть, валик, распылитель. Разбавитель; Вода.. Состав; Водная акриловая дисперсия, вода, целевые добавки, этиленгликоль. |  |
| Штукатурные материалы |  |  |
| Цемент | Прочность цемента 400 кг/см куб., быстротвердеющий цемент, который используют для проведения срочных ремонтных работ, портландцемент |  |
| Фасадная штукатурка | Цвет; серый. Максимальная фракция наполнителя; 0,3 мм. Количество воды на 1 кг. сухой смеси; 0,18 л.. Толщина слоя максимальная; 30 мм. Расход при толщине слоя 10 мм; 12 кг/м². Жизнеспособность раствора; 120 минут. Время высыхания слоя толщиной 10 мм; 24 часа. |  |
| Штукатурка для внутренних работ | Цвет; серый. максимальная фракция наполнителя; 0,3 мм. Количество воды на 1 кг. сухой смеси; 0,18 л.. максимальная толщина слоя; 30 мм. Расход при толщине слоя 10 мм; 12 кг/м². Жизнеспособность раствора; 120 минут. Время высыхания слоя толщиной 10 мм; 24 часа. |  |
| Шпатлевка фасадная | Цвет; белый. максимальная фракция наполнителя; 0,2 мм. Количество воды на 1 кг. сухой смеси; 0,31 л.. максимальная толщина слоя; 6 мм. Расход при толщине слоя 1 мм; 1,25 кг/м². Жизнеспособность раствора; 120 минут. максимальное время высыхания слоя толщиной 6 мм.; 3 суток. |  |
| Шпатлевка для внутренних работ | Цвет; белый. максимальная фракция наполнителя; 0,2 мм. Количество воды на 1 кг. сухой смеси; 0,42 л.. максимальная толщина слоя; 8 мм. Расход при толщине слоя 1 мм; 1 кг/м². Жизнеспособность раствора; 100 минут. максимальное время высыхания; 7 часов. |  |
| Кровельные материалы |  |  |
| Железо | Листовой или рулонный оцинкованный металл производится из углеродистой стали методом холодного проката. Процесс цинкования может осуществляться с использованием цинка нескольких марок. Для улучшения качеств защитного покрытия к цинку добавляют алюминий, свинец, ряд других металлов, которые придают поверхности дополнительную коррозийную стойкость, а также блеск и гладкость. Цинковое покрытие (или оцинковка) относится к наиболее распространённым вариантам антикоррозийной защиты кровельного железа. Слой наносится методом погружения листовой стали в расплав цинка. Покрытие количество цинка должно составлять минимально 275 г/м2 (19 микрон с каждой из сторон). Толщина 0,4 – 1 мм |  |
| Саморезы, толщина и длина определяются, исходя из выполняемых работ | Кровельные саморезы используются для крепления кровельных и фасадных (облицовочных) металлических листов к деревянным элементам, а так же для крепления металлических кровельных листов при наложении одного на другой (внахлёст). Саморезы имеют приведённый пункт сверления и высокую резьбу. Для избежания коррозии, соединения электролитически оцинкованы. Толщина цинкового слоя составляет, не менее 15 мкм. |  |

5. Требования к оказанию услуг:

3.1. Исполнитель обязан обеспечить безопасное оказание услуг в соответствии с Правилами                         технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными  Госэнергонадзором                Минтопэнерго РФ 13.01.2003 года, ФЗ №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», ВСН 58-88 (р), МДК 3-02.2001, правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального               водоснабжения и канализации, утвержденными приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.,                              РД-153-34.0-03.150-00, межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при                 эксплуатации электроустановок, утвержденными постановлением Минтруда и соц. развития № 3 от 05.01.2001г., правилами устройства электроустановок, утвержденными приказом Минэнерго РФ №204               от 08.07.2002 г.

3.2. Исполнитель обязан иметь квалифицированных работников для выполнения полного объема работ для содержания зданий в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом порядке, а так же содержать территорию здания в благоустроенном состоянии.

3.3. Для оказания услуг по эксплуатации электроустановок заказчика исполнитель обязан иметь укомплектованный соответствующий персонал, аттестованный по электробезопасности и прошедший медицинскую комиссию.

4.4. Исполнитель предоставляет гарантию сроком на 12 месяцев на материалы, детали, оборудование, которые были заменены при производстве ТО и ремонтов.

4.5. Исполнитель обязан вести техническую документацию:

- Оперативный журнал;

- Журнал учета выдачи ключей от электроустановок;

- Журнал дефектов и неполадок электрооборудования;

- Журнал профилактического ремонта электрооборудования;

- Журнал учета электроэнергии (журнал снятия показаний электросчетчиков).

3.6. Исполнитель должен разработать и утвердить заказчиком годовой график проведения ППР электрооборудования.

3.7. Исполнитель обязан обеспечить проведение ППР электрооборудования по утвержденному графику.

3.8. Исполнитель обязан выполнять мероприятия по подготовке зданий к зиме.

3.9. Исполнитель обязан организовать и выполнять электрические испытания и измерения на инженерных сетях, системах, оборудовании в соответствии с нормами.

3.10. При возникновении аварийной ситуации – в течение 4 часов принять меры по ликвидации, в любое время суток, в любой день недели.

3.11. Время оказания услуг: в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 (время местное), при аварийных ситуациях – круглосуточно в рабочие и выходные дни с заявкой на допуск в административные здания.

6.Сроки устранения неисправностей и ликвидации аварийных ситуаций

| Виды неисправностей конструкций, элементов и оборудования | Предельный срок |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |
| Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен в зимнее время в летнее время | 8 ч. 12 ч. |
| Дверные заполнения (входные двери) | 1 сут. |
| САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |
| Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах | 4 ч. |
| Неисправности аварийного характера трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования) | Немедленно |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |
| Повреждение одного из питающих кабелей. Отключение системы питания здания или силового электрооборудования | При наличии секционного автоматического выключателя, обеспечивающим перевод здания на аварийное питание - в течение времени, необходимого для прибытия дежурной оперативной службы электрических сетей, 2 ч |
| Неисправности во вводно-распредительном устройстве, связанные с заменой вставок, автоматических выключателей, рубильников | 3 ч. |
| Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 ч. |
| Неисправности вследствие короткого замыкания на оборудовании ГРЩ, этажных щитков, во внутренних распределительных сетях и т.п. | Немедленно |
| Неисправности в системе освещения помещений общего пользования (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 3 ч. |

Все необходимые расходные материалы приобретаются исполнителем, данные материалы должны иметь сертификаты качества и гарантийный срок 12 месяцев. Расходные материалы, вышедшие из строя, заменяются на аналогичные или более высокого класса.

Стоимость всех материалов входит в стоимость контракта.

Срок выполнения работ с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

| Заказчик: /А.А. Гагарин/ ________________________ м.п. | Подрядчик: /___________/ ________________________ м.п. |
| --- | --- |