УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»

А.А. Гагарин    _________________

«___»_______  2013 г.

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на право заключения муниципального контракта

на оказание  услуг по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории административных зданий, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Комсомольский проспект,71, ул. Комсомольский проспект,77, ул. Пермская,60, ул. Советская,22, ул. Екатерининская,190, ул. Куйбышева,68,  ул. Петропавловская,97, ул. Кировоградская,33

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» |
| Место нахождения |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Почтовый адрес |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Адрес электронной почты |  | mku-ueaz@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  | +7 (342) 212-30-54 |
| Контактное лицо |  | Ищенко Юлия Анатольевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Право заключения муниципального контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории административных зданий, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Комсомольский проспект,71, ул. Комсомольский проспект,77, ул. Пермская,60, ул. Советская,22, ул. Екатерининская,190, ул. Куйбышева,68, ул. Петропавловская,97, ул. Кировоградская,33 |
| Предмет контракта |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории административных зданий, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Комсомольский проспект,71, ул. Комсомольский проспект,77, ул. Пермская,60, ул. Советская,22, ул. Екатерининская,190, ул. Куйбышева,68, ул. Петропавловская,97, ул. Кировоградская,33 |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 560211,80 (Пятьсот шестьдесят тысяч двести одиннадцать) рублей 80 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Обоснованием начальной максимальной цены контракта является реестр контрактов (приложением № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ, оказываемых услуг: |  | В соответствии с техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе) |
| Требования к выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и проектом муниципального контракта (приложение № 3 документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ. оказания услуг товара, их значения |  | Показатели к качественным характеристикам материалов, используемых для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности, предлагаемые при оказании услуг, указаны в разделе 4. Технического задания (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). В случае, если в Техническом задании содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 г. ФЗ № 94-ФЗ. |
| Место выполнения работ, оказания услуг |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Комсомольский проспект,71, ул. Комсомольский проспект,77, ул. Пермская,60, ул. Советская,22, ул. Екатерининская,190, ул. Куйбышева,68, ул. Петропавловская,97, ул. Кировоградская,33 |
| Сроки (периоды) выполнения работ, оказания услуг |  | Срок оказания услуг: с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Заказчик производит ежемесячно оплату фактически оказанных услуг путем безналичного перечисления денежных средств после выполнения Исполнителем всех своих обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании предоставленных актов оказанных услуг, счета, счет – фактуры Авансирование не предусмотрено. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков оказываемых услуг. Цена контракта включает в себя стоимость оказываемых услуг, материалов необходимых для оказания услуг, их транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование (если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения контракта |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | - Не предусмотрено. |
| - Сведения о возможности заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. |  | - В соответствии со ст. 19.2. Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего контракта при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Подрядчиком условий настоящего контракта (в том числе условий технического задания). В данном случае Заказчик направляет в адрес Подрядчика уведомление об одностороннем отказе от контракта. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Оформление сторонами соглашения о расторжении контракта не требуется. Расторжение контракта не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 28010 (Двадцать восемь тысяч десять) рублей 59 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «02 » декабря 2013г. 09:00 часов (местное время) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «05 » декабря 2013г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «09 » декабря 2013г. |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | 30% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 168063 (Сто шестьдесят восемь тысяч шестьдесят три) рубля 54 копейки. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту - безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ, а также иным законодательством РФ; - в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта; - безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме как основание заключения контракта; - в безотзывной банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено право заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту в предусмотренные сроки или расторжения контракта. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения исполнения контракта заказчик направляет в банк письменное требование, банковскую гарантию, прочие документы, подтверждающие ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту; - безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. С безотзывной банковской гарантией предоставляется копия лицензии субъекта, выдавшего такую безотзывную банковскую гарантию, на осуществление деятельности по выдаче безотзывной банковской гарантии. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока оказания услуг, выполнения работ. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление их участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель Департамент финансов администрации г. Перми (МКУ «УЭАЗ» л/с 04975018912) Банк РКЦ Пермь г. Пермь ИНН 5902293837 КПП 590201001 Р/с 40302810000005000009 БИК 045744000 Назначение Обеспечение исполнения контракта, извещение платежа от «____» ____________ 201 _ г. №_____ Обеспечение исполнения контракта возвращается исполнителю в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после исполнения Поставщиком (Исполнителем) обязательств по контракту и подписания документа, подтверждающего исполнение Поставщиком (Исполнителем) обязательств по контракту (акта об исполнении Договора). Заказчик осуществляет возврат обеспечения исполнения контракта по реквизитам, указанным в настоящем контракте, за исключением суммы удержания. Сумма удержания удерживается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем) своих обязательств по контракту, денежные средства переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены

муниципального контракта

на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории административных зданий

| Источники информации | Цена за 1 кв. м. (руб.) | Средняя цена за 1 кв. м. (руб.) | Общая площадь в месяц (кв. м.) | Стоимость ТО в месяц (руб). | Кол-во месяцев | Начальная (максимальная)цена контракта (3х4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальный контракт от 21.12.2011 № 0156300008711000254-0172848-01, цена контракта 913238,86, общая площадь 2 192,0 кв.м. | 416,62 | 312,95 | 1790,1 | 46684,31 | 12 | 560211,80 |
| Муниципальный контракт от 29.12.2013 № 0856300001112000101-0383684-01, цена контракта 259773,67, общая площадь 1220,2 кв.м. | 212,89 |  |  |  |  |  |
| Муниципальный контракт от 24.12.2013 № 0856300001112000090-0383684-01, цена контракта 638558,30, общая площадь 2 064,2 кв.м. | 309,34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 560211,80 |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории административных зданий, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Комсомольский Проспект, 71, 77, ул. Пермская, 60, ул. Советская, 22,  ул. Екатерининская, 190, ул. Куйбышева, 68, ул. Петропавловская, 97, ул. Кировоградская, 33

Характеристики, объем, требования к оказанию эксплуатационных услуг.

г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 71:

Помещения в 5-ти этажном кирпичном административном здании (общая площадь, предназначенная для обслуживания   210,2 кв.м. площадь прилегающей территории для уборки 20  м кв. у входа в здание).

•	год постройки – 1954 г.

•	горячее водоснабжения (тепловой узел, собственник сторонняя организация);

•	холодное водоснабжение (от городской сети);

•	отопление (от ТЭЦ);

•	канализация (сброс в городскую систему);

•	электроснабжение (скрытая проводка);

•	телефонная связь.

•	локальная сеть.

•	система допуска (домофон)

г. Пермь, ул. Комсомольский проспект,77:

Помещения первого этажа в 5- этажном многоквартирном жилом доме (общая площадь, предназначенная для обслуживания  - 290,4  кв.м, площадь прилегающей территории для уборки 20  м кв. у входа в здание.).

•	горячее водоснабжения (тепловой узел, собственник товарищество собственников жилья);

•	холодное водоснабжение (от городской сети);

•	отопление (от ТЭЦ);

•	канализация (сброс в городскую систему);

•	электроснабжение (скрытая проводка);

•	телефонная связь.

г. Пермь, ул. Пермская, 60:

Помещения в 2-х этажном кирпичном административном здании (общая площадь, предназначенная для обслуживания  347,9 кв.м., площадь прилегающей территории для уборки 170,0 м кв.).

•	год постройки –  1917 г.

•	горячее водоснабжения (тепловой узел, собственник сторонняя организация);

•	холодное водоснабжение (от городской сети);

•	отопление (от ТЭЦ);

•	канализация (сброс в городскую систему);

•	электроснабжение (скрытая проводка);

•	телефонная связь.

г. Пермь, ул. Советская, 22:

Помещения в 2-х этажном кирпичном административном здании (общая площадь, предназначенная для обслуживания  231,4 кв.м., площадь прилегающей территории для уборки 20  м кв. у входа в здание).

•	год постройки – 1957 г.

•	горячее водоснабжения (тепловой узел, собственник сторонняя организация);

•	холодное водоснабжение (от городской сети);

•	отопление (от ТЭЦ);

•	канализация (сброс в городскую систему);

•	электроснабжение (скрытая проводка);

•	телефонная связь.

•	локальная сеть.

г. Пермь, ул. Екатерининская, 190:

Помещения в 5-ти этажном кирпичном жилом здании (общая площадь, предназначенная для обслуживания   11,8 кв.м.).

•	год постройки – 1963 г.

•	горячее водоснабжения (тепловой узел, собственник сторонняя организация);

•	холодное водоснабжение (от городской сети);

•	отопление (от ТЭЦ);

•	канализация (сброс в городскую систему);

•	электроснабжение (скрытая проводка);

•	телефонная связь.

•	локальная сеть.

г. Пермь, ул. Куйбышева,68:

Помещения в 2-х этажном кирпичном административном здании (общая площадь, предназначенная для обслуживания  50,0 кв.м.).

•	год постройки – 1954 г.

•	горячее водоснабжения (тепловой узел, собственник сторонняя организация);

•	холодное водоснабжение (от городской сети);

•	отопление (от ТЭЦ);

•	канализация (сброс в городскую систему);

•	электроснабжение (скрытая проводка);

•	телефонная связь.

•	локальная сеть

•	допуск на дворовую часть дома (автоматические ворота)

г. Пермь, ул. Петропавловская, 97:

Помещения в 5-ти этажном кирпичном жилом здании (общая площадь, предназначенная для обслуживания 28,7 кв. м

•	год постройки –  1964 г.

•	горячее водоснабжения (тепловой узел, собственник сторонняя организация);

•	холодное водоснабжение (от городской сети);

•	отопление (от ТЭЦ);

•	канализация (сброс в городскую систему);

•	электроснабжение (скрытая проводка);

•	телефонная связь.

•	локальная сеть

г. Пермь, ул. Кировоградская, 33:

Помещения в 5-ти этажный многоквартирный жилой дом; материал стен -  панельные блоки (общая площадь, предназначенная для обслуживания -619,7 кв.м., площадь прилегающей территории для уборки 385,3  м кв.).

•	год постройки –  1960 г.

•	кровля скатная, (Лит.А), обслуживается управляющей компанией, которую выбирают жители многоквартирного дома, в соответствии с требованиями Жилищного Кодекса РФ;

•	горячее водоснабжение  (тепловой пункт расположен в подвале жилого дома и соответственно собственником его являются жильцы данного дома, т.к. это часть имущества дома);

•	холодное водоснабжение (от городской сети);

•	отопление (от ТЭЦ);

•	канализация (сброс в городскую систему);

•	электроснабжение (скрытая проводка);

•	телефонная связь;

- локальная сеть;

- домофон с видеонаблюдением.

2. Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий:

Технические обслуживание заключается в проведении планово-предупредительных работ по сохранению конструкций, по отделке зданий, предотвращающей преждевременный их износ, услуг по устранению мелких повреждений и неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации.

Устранению подлежат все повреждения и неисправности, выявленные Исполнителем самостоятельно при плановых ежедневных осмотрах, а также подлежат исполнению заявки и замечания Заказчика и пользователей помещений.

| № п.п | Вид услуг (работ) | Периодичность выполнения | Предельный срок устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столярные работы: 2.1.1.Ремонт и врезка дверных приборов; 2.1.2.Изготовление ключей; 2.1.3.Ремонт и восстановление оконных конструкций (в том числе фрамуг, блоков, ручек, откосов, подоконников), регулировка и мелкий ремонт механизмов закрывания стеклопакетов; 2.1.4.Установка доводчиков входных и поэтажных дверей; 2.1.5.Замена разбитых стекол окон (резка стекол по размерам и конфигурации и их обточка; приготовление стекольных замазок; обмазка стекол замазкой или герметиком, вставка стекол в деревянные, металлические, пластмассовые и другие рамы, закрепление стекол); 2.1.6.Замена плинтусов до 10 м п. в мес. на объект; 2.1.7.Утепление оконных рам; 2.1.8.Выполнение работ по созданию нормативного температурно-влажностного режима в чердачном и подвальном помещении, в техническом подполье (установка регулируемых решеток, остекление и закрытие чердачных слуховых окон, входных дверей); 2.1.9.Ремонт половых покрытий (в том числе проклейка, частичная замена линолеума, восстановление, ремонт плинтусов, порогов, паркета, ламината, кафельной плитки) до 10 кв. м в мес. на объект; 2.1.10.Мелкий ремонт офисной мебели (протяжка и установка новых креплений, соединений, фурнитуры), включая перенос мебели внутри объекта; 2.1.11.Развеска картин, зеркал, жалюзи, диспенсеров, табличек, элементов декора в кабинетах и местах общего пользования, ремонт жалюзи; 2.1.12.Частичная замена потолочных плиток «Байкал» до 6 кв.м. в мес. на объект; 2.1.13.Крепление половых покрытий на входе в здание; 2.1.14.Устройство деревянного противогололёдного покрытия на крыльце. | По мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – 3 часа |
| 2 | Малярные работы: 2.2.1.Выполнение малярных работ, связанных с устранением неисправностей отдельных конструктивных элементов здания или оборудования в нем до 15 м кв. в мес. на объект; 2.2.2.Выполнение работ по ликвидации последствий протечек, проведению клеевой и известковой окраски фасадов, стен, потолков, масляной окраске окон, дверей, радиаторов, труб отопления, крыш и их конструктивных элементов до 15 м кв. в мес. на объект. | По мере необходимости | 5 рабочих дней |
| 3 | Штукатурные работы: 2.3.1.Мелкий ремонт штукатурки стен, потолков, карнизов, откосов оконных и дверных проемов помещений (оштукатуривание, заделка трещин, сколов, оклейка обоями, окраска, восстановление и замена лопнувшей кафельной плитки, замена пластиковых, деревянных панелей) до 5 кв. м в мес. на объект; 2.3.2. Проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, мелкий ремонт (в том числе подклеивание отколотой плитки); 2.3.3.Укрепление элементов облицовки стен, лепных изделий и других выступающих конструкций, угрожающих безопасности людей; 2.3.4.Частичный ремонт и бетонирование отмостки (в летний период); 2.3.5.Ремонт ступеней крылец; 2.3.6.Устранение неисправностей конструктивных элементов здания. | По мере необходимости | 5 рабочих дней |
| 5 | Прочие работы: 2.4.1.Приведение в порядок помещений после ликвидации аварий, от случайного мусора; 2.4.2.Устранение возникающих дефектов на конструкциях здания; 2.4.3.Сборка, разборка, перемещение мебели, офисной техники, архивов; 2.4.4.Погрузка крупногабаритного мусора, металлолома, вторичного сырья; 2.4.5.Устранение возникающих дефектов на конструкциях здания; 2.4.6.Очистка фасадов, стен, дверей от расклеенных объявлений, рисунков и тэгов граффити зданий; 2.4.7. Чистка отмостки от поросли. | По мере необходимости | 1 сутки |
| 6 | Очистка козырьков, крылец, ступеней входных групп зданий: 2.6.1.Очистка крылец, ступеней входной группы (в том числе запасного выхода) от мусора, грязи, листвы, снега, льда; 2.6.2.Подсыпка соляно-песчаной смесью крылец, ступеней; 2.6.3.Очистка мусорных урн у входа в здание; 2.6.4. Очистка козырьков входных групп зданий от снега, наледи, сосулек. 2.6.5. Очистка прилегающей территории здания от снега, льда, грязи, мусора, листвы и т.д. Вывоз снега; Очистка прилегающей территории ежедневно должна быть выполнена до 8=00 часов. При необходимости очистка территории должна выполняться в любое время суток по согласованию с заказчиком. | Ежедневно По мере необходимости Ежедневно По мере необходимости Ежедневно (в дни снегопада – 2 раза в сутки) | 2 часа 2 часа 1 час При угрозе скатывания ледово-снежных масс – 2 часа Вывоз снега производится в течение суток |

3. Техническое обслуживание инженерных систем здания:

Заключается в обеспечении нормальной эксплуатации инженерного оборудования зданий (систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроосвещения, электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств, установленных на данном оборудовании, системы вентиляции и дымоудаления).

Контроль  за техническим состоянием инженерного оборудования зданий.

Устранению подлежат все повреждения и неисправности, выявленные Исполнителем самостоятельно при плановых ежедневных осмотрах, а также подлежат исполнению заявки и замечания Заказчика и пользователей помещений

| № п.п | Вид услуг (работ) | Периодичность выполнения | Предельный срок устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно- технические работы: 3.1.1.Проведение осмотров (обследований) инженерного оборудования и коммуникаций зданий с целью выявления неисправностей и их устранения; 3.1.2.Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечение их удовлетворительного функционирования, замена прокладок, набивка сальников водоразборной и водозаборной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов; 3.1.3.Содержание в исправном состоянии санитарно-технического оборудования; 3.1.4.Ремонт и замена унитазов, раковин, сливных бачков, писсуаров, смесителей; 3.1.5.Прочистка внутренней канализации до колодца на выпуске (при наличии эксплуатационной ответственности на объекте); 3.1.6.Устранение течи запорной и водоразборной арматуры; 3.1.7.Смена гибкой подводки санитарно-технических приборов, смена выпусков, переливов, сифонов; 3.1.8.При авариях на трубопроводах с горячим и холодным водоснабжением, замена сгонов, установка бандажей на трубопроводе, смена небольших участков трубопроводов стальных и металлопластиковых (до 10 м в мес. на объект); 3.1.9.Смена участков трубопроводов к санитарно-техническим приборам, замена резиновых манжет унитаза, подчеканка раструбов, регулировка смывного бачка с устранением утечки, укрепление сантехприборов; 3.1.10.Устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов (унитазов, раковин, умывальников, сифонов) с проверкой исправности канализационных вытяжек; 3.1.11.Прочистка канализационных труб до первого колодца иного лица эксплуатационной ответственности, заделка свищей и зачеканка раструбов; 3.1.12. Замена негодных сифонов и небольших участков трубопровода (до 5 м п. в мес. на объект); 3.1.13.Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование; 3.1.14.Смена небольших участков трубопроводов до 5п. м в мес. на объект, ликвидации течи путем уплотнения соединения труб центрального отопления, смена арматуры (задвижек, вентилей, клапанов); 3.1.15.Наладка и регулировка систем с ликвидацией не прогревов, завоздушивания; 3.1.16.Замена при течи отопительных приборов, полотенцесушителей; 3.1.17.Крепление трубопроводов и приборов, восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре. 3.1.18.Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления, узла управления, теплотрассы с составлением актов тепловых сетей (на объекте ул. Пермская, 60); 3.1.19.Укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов контрольно-измерительными приборами (на объекте ул. Пермская, 60). | осмотры - 1 раз в месяц устранение неисправностей, ремонт и замена п.п. 3.1.2. - 3.1.17. - по мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – 3 часа |
| 2 | Работы по ремонту электросетей и электрооборудования: 3.2.1.Настройка и регулировка видеокамер – при наличии; 3.2.2.Техническое обслуживание системы видео наблюдения с поддержкой программного обеспечения – при наличии; 3.2.3. Обслуживание и ремонт домофонной системы - при наличии; 3.2.4.Проведение осмотров (обследований) электросетей и электрооборудования, а также осмотры послеаварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения; 3.2.5.Осмотр и замеры нагрузок в электрощитах; 3.2.6.Осмотр и протяжка болтовых и винтовых соединений в электрощитах; 3.2.7.Ремонт электрооборудования служебных и вспомогательных помещений (лестничных клеток, вестибюлей, подвалов, чердаков); 3.2.8.Ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств; 3.2.9.Ремонт и смена светильников; 3.2.10.Замена ламп накаливания, люминесцентных и энергосберегающих ламп; 3.2.11.Смена автоматов, пакетных переключателей, устройств защитного отключения (УЗО), выключателей; 3.2.12.Смена отдельными местами электропроводки (внутренней и наружной в кабель - канале) до 10 п. м в мес. на объект; 3.2.13.Восстановление освещения в подвалах, технических подпольях, технических коридорах со светильниками во взрывобезопасном исполнении; 3.2.14.Проверка и обновление маркировок объектов электропотребления на автоматических выключателях внутри электрических щитов и шкафов; 3.2.15.Осмотр приборов учета электроэнергии и снятие показателей потраченной электроэнергии; 3.2.16.Ведение журналов осмотра и проведения плановых ремонтных работ; 3.2.17.Ведение журнала заявок на каждом здании; 3.2.18.Ведение журнала еженедельной отчетности проведенных работ по обслуживанию здания. | ежедневно ежедневно по мере необходимости ежемесячно ежемесячно ежемесячно по мере необходимости с п. 3.2.7. по п.3.2.14. ежемесячно, до 20 числа текущего месяца постоянно постоянно постоянно | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа |
| 3 | Сварочные работы: 3.3.1.Проведение ежегодных осмотров инженерного оборудования и коммуникаций здания перед началом отопительного сезона в целях выявления течи сварочных швов; 3.3.2.Выполнение сварки деталей, узлов, конструкций и трубопроводов во всех пространственных положениях сварного шва на заданные размеры; 3.3.3.Замена аварийных участков трубопроводов длиной до 5 м.в мес. на объект систем центрального отопления и горячего водоснабжения. | По мере необходимости | 1 сутки |
| 4 | Работы по обслуживанию каналов и систем вентиляции: 3.4.1.Проверка исправности систем вентиляции, дымоудаления и каналов; 3.4.2.Замена вытяжных решеток; 3.4.3. Устранение засоров в вентиляционных каналах; 3.4.4.Проверка тяги в помещениях. | Проверка исправности – ежемесячно. Устранение неисправностей, замена и ремонт - по мере необходимости | 1 сутки. |

4. Характеристики используемых расходных материалов при техническом обслуживании:

| Наименование, марка товара | Конкретные характеристики и показатели используемого товара | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Сантехнические материалы |  |  |
| Труба стальная водогазопроводные | ГОСТ 3262-75 холоднокатаная обычная с условным проходом 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 90, 100, 125, 150 |  |
| Труба металлопластиковая VALTEC | При давлении до 10 бар максимальная рабочая температура для них составляет 95 ºC. Кратковременно допустим нагрев транспортируемой жидкости до 130 ºC. Диаметры 16, 20, 26, 32, 40 мм Срок службы трубопровода не менее 50 лет. |  |
| Фитинг для металлопластиковых труб | рассчитаны на применение в системах с рабочим давлением до 25 бар и температурой до 115 °С Диаметры от 16, 20, 26, 32, 40 мм |  |
| Труба полипропиленовая армированная стекловолокном КОНТУР | Диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 мм полипропиленовые трубы предназначены для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления c температурой до 95С и рабочим давлением до 1МПа. Срок службы трубопровода не менее 50 лет. |  |
| Фитинг для полипропиленовых труб | Диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 мм номинальным давлением PN25, являются универсальными для всех видов полипропиленовых труб |  |
| Запорная арматура | кран шаровый фланцевый: Ду50, 80, 100мм Ру16МПа Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С) Шар: нержавеющая сталь DN 15-32: 20X13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-500: AISI 409; Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20x13) Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера кран шаровый муфтовый полнопроходной, ремонтопригодный, увеличенного ресурса (средний полный ресурс – 55 тыс. циклов; средний полный срок службы – 30 лет). Седельные кольца и уплотнение штока выполнены из термостойкого тефлона с эластомерными добавками. Гайка крепления рукоятки – самоконтрящаяся (возможность самопроизвольного откручивания исключена). Диапазон допустимых температур: от –30 до +150 °С. Нормативное давление – от 40 до 8 бар, в зависимости от типоразмера. Присоединение возможно разное г/г, г/ш, ш/ш, диаметром 15, 20, 25, 32, 40, 50мм |  |
| Смеситель | литой излив, поворотный корпус, картридж с функцией CLICK и HWTC, индикатор холодной/горячей воды, гибкая подводка 3/8дюйма (переходник на 1/2 дюйма в комплекте), шланги 550 мм, аэратор Cascade, система монтажа Easy-Fix |  |
| Запорная арматура для сливного бачка | Штоковый механизм слива с функцией "Стоп поток" в комплекте с боковым наполнительным клапаном Бм. Шток цвета Хром 1-режимный механизм слива "СБ2м" с функцией регулировки малого слива в комплекте с нижним наполнительным клапаном Нпр (противодавления). Кнопка цвета Хром. |  |
| Шланги гибкой подводки | Материал: внутренняя трубка и прокладка из нетоксичной резины EPDM, оплетка и обойма из нержавеющей стали. Технические характеристики: рабочее давление — 20 атм., рабочая температура — до 95°С. Возможные фитинги на присоединение г/г, г/ш, ш/ш, г смеситель, 1/2 дюйма, 3/4 дюйма |  |
| Электрические материалы |  |  |
| Электронный балласт | мощностью 4х18Вт и 2х36Вт Макс. температура в точке Tc 75°C Макс. относительная влажность без конденсата |  |
| Светильник люминесцентный | встроенный и накладной 4х18Вт и 2х36Вт Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета, зеркальная решетка из анодированной алюминиевой стали с высоким коэффициентом отражения, устанавливается в корпус светильника и фиксируется специальными защёлками пускорегулирующий аппаратура: ЭПРА класс EEI=А2, cos =0.95, коэффициент пульсации <5% патроны для ламп ЛЛ с цоколем G13 клеммная колодка – Tridonic Основание корпуса из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета. Белые торцевые крышки из АВS - пластика Рассеиватель из экструдированного светотехнического полистирола (PS), либо полиметикрилата (PMMA). Крепится к основанию методом защелкивания по всей длине светильника пускорегулирующий аппаратура: ЭПРА класс EEI=А2, cos =0.95, коэффициент пульсации <5% патроны для ламп ЛЛ с цоколем G13 клеммная колодка – Tridonic |  |
| Лампа люминесцентная | мощность 18 и 36Вт Цоколь G13 [Двуштырьковые люминесцентные] Колба T8 [26мм] Ср. сл. при 10% отк. с ЭМПРА 10000 hr Ср.сл. при 50% отк. с ЭМПРА 13000 hr Цветовой код 54-765 Индекс цветопередачи 75 Ra8 Обозначение цвета Холодный дневной свет Цветовая температура 6200 K Световой поток лампы с ЭМПРА 1025 Lm, 2500 Lm Световой поток через 2000ч 90 % Св.поток через 5000 ч 80-83% Средняя яркость с ЭМПРА 0.75 cd/cm2, 0.95 cd/cm2 Координата цветности X 315 Координата цветности Y 341 |  |
| Лампа накаливания | Цоколь Е27, Е14 свечка и шар Отделка колбы (цвет): Матированный. Положение горения: универсальное. Индекс цветопередачи:100 Ra8 Напряжение:230 V Диммирование: да. Класс энергоэффективности:E. |  |
| Автоматический выключатель | габарит 101, 202; 1, 2, 3 полюсные Номинальный ток: от 10, 16, 20, 25, 30, 40, 50, 63, 80, 100 А, Отключающая способность: 10 кА и 15 кА (в соответствии с МЭК60947-2) Кривая срабатывания: C Соответствует стандартам МЭК 60898 или МЭК 60947-2, в зависимости от модификации, сертифицированные национальными разрешительными органами Позволяет выполнить изоляцию в соответствии с промышленными стандартами: МЭК 60947 Рабочее напряжение: 220, 380 В переменного тока, напряжение изоляции: 500 В |  |
| Выключатель | накладной и врезной, 1 клавишный, 2 клавишный, 10А, Цвета: белый, слоновая кость при открытой установке использовать металлическую монтажную пластину |  |
| Розетка | накладная и врезная с заземлением, 16А, двойная и одинарная Цвета: белый, слоновая кость, при открытой установке использовать металлическую монтажную пластину |  |
| Столярные материалы |  |  |
| Потолочная плитка | Состав: минераловолокно. Размеры плиты: 600х600х12. Влагостойкость: 70%. Светоотражение: 80%. Звукопоглощение aw: 0,45 Вес м.кв - 2,7 кг. |  |
| Несущий профиль L=3700мм | Подтвержденная несущая способность составляет 7 кг./м2 . Обладает коррозионностойкостью и абсолютная устойчивость к влажному воздуху. |  |
| Поперечный профиль L=1200мм | Подтвержденная несущая способность составляет 7 кг./м2 . Обладает коррозионностойкостью и абсолютная устойчивость к влажному воздуху. |  |
| Поперечный профиль L=600мм | Подтвержденная несущая способность составляет 7 кг./м2 . Обладает коррозионностойкостью и абсолютная устойчивость к влажному воздуху. |  |
| Пристенный угол 19х24 белый L=3000мм | Подтвержденная несущая способность составляет 7 кг./м2 . Обладает коррозионностойкостью и абсолютная устойчивость к влажному воздуху. |  |
| Комплект подвесов "Альфа" L<300мм | Подтвержденная несущая способность составляет 7 кг./м2 . Обладает коррозионностойкостью и абсолютная устойчивость к влажному воздуху. |  |
| Линолеум, цвет линолеума подбирается максимально близкий к основному половому покрытию | Устойчивость к воздействию химических соединений: устойчив Вес 1 кв.м., кг: 2,85 Изменение линейных размеров, %: 0,1 Использование для теплых полов: возможен, макс. 27 С Класс применения: 34, 43 Показатели пожарной безопасности: Г1, В2, РП1, Д2, Т2 Санитарно-эпидемиологический сертификат: да Толщина покрытия общая, мм: 2,00 Остаточная деформация, мм: 0,05 Антибактериальная добавка: SANITIZED Дополнительное защитное покрытие: PUR Сопротивление скольжению: R9 Толщина рабочего слоя, мм: 0,7 Устойчивость к воздействию влаги: да Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках: без повреждений Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков: без повреждений Цветоустойчивость: да |  |
| Дверной доводчик | Алюминиевый дверной доводчик для дверей 2-х скоростной. Макс. ширина двери 1200 мм, 1400 мм, макс. угол открывания двери 180°, Регулировка силы и скорости закрывания, Рабочая температура: способны работать в любых температурных условиях, Габаритные размеры, мм: 205х70х42, 248х70х45, Установочные размеры (посадочные места), мм: 188х19 Цвет: подбирается к цвету вышедшего из строя доводчика |  |
| Стекло марка М1 | Толщина стекла 4-6 мм |  |
| Саморезы, толщина и длина определяются, исходя из выполняемых работ | Саморезы с напресованной шайбой применяются для монтажных работ, соединения элементов листового металла, тонколистовой стали. Они имеют резьбу с мелким шагом и острый конец со способностью просверливания 0,9 мм. Саморезы с напресованной шайбой применяются для монтажных работ, соединения элементов листового металла, тонколистовой стали. Саморезы имеют резьбу с мелким шагом, наконечник со способностью просверливания 2 мм. Данные саморезы не требуют предварительного сверления отверстия. Универсальные саморезы предназначены для соединения дерева, древестностружечных плит, гипсокартонных плит, тонкого листового металла и других материалов. Саморезы отличаются качеством материала, используемого для их производства, а так же более широкой и острой резьбой. Они приспособлены к машинному вкручиванию без предварительного сверления. Острый конец и резьба выполненная под углом 40, обеспечивают надёжное и прочное соединение, даже при небольшом крутящем моменте. Наличие крестообразного шлица делает возможным использование механической дрели. |  |
| Малярные материалы |  |  |
| Краска фасадная, колер подбирается в зависимости от текущего цвета фасада | Для новых и ранее окрашенных фасадов, находящихся в экстремальных климатических условиях. Применяется для окраски любых видов минеральных поверхностей фасадов. Подходит для новых и для ранее окрашенных поверхностей (в том числе воднодисперсионными материалами). Устойчива к щелочным основаниям. Краска в базе "А" применяется либо как самостоятельная белая краска, либо для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе "С" – только для колеровки в насыщенные и темные тона. Атмосферостойкая фасадная краска на основе смолы. Обладает повышенной укрывистостью и белизной, высокой адгезией к любым поверхностям. Образует суперстойкое матовое покрытие, выдерживающее атмосферные воздействия, а также частую влажную уборку. Всесезонная, самогрунтующаяся краска. Сохраняет внешний вид фасада на протяжении всего срока эксплуатации, способствует грязеотталкиванию и самоочищению поверхности. Обладает высоким сопротивлением к растрескиванию, малой усадкой и способностью скрывать мелкие трещины покрытия. Светостойкая – стойкая к выгоранию и УФ лучам. Микропористая – образует паропроницаемое покрытие. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Плотность, г/см3; База А - 1,59, База С - 1,49. Примерный расход; Для гладких поверхностей – 13,1 м2/л, структурных поверхностей – 6,0 м2/л (на один слой) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности.. Инструменты; Кисть, валик, распылитель.. Разбавитель; Уайт-спирит. При отрицательных температурах использовать летучие растворители (сложные эфиры, кетоны или смесевые). Состав; Акриловый сополимер, диоксид титана (для базы А), микронизированный мрамор различных фракций, тальк, бентонит, хлорпарафин, деароматизированный уайт-спирит, 2-бутоксиэтанол, смачивающие и диспергирующие добавки.. Колеровка; Колеровка компьютерная Parade (машинным) способом или универсальными колорантами красок базы А и С. База под колеровку Parade; "A" и "C". |  |
| Краска для внутренних помещений, колер подбирается в зависимости от текущего цвета помещения. | Рекомендуется для любых типов жилых и офисных помещений при окраске стен и потолков. Применяется по поверхностям, ранее окрашенным акриловыми, латексными или алкидными красками, по новым поверхностям из бетона, газобетона, асбоцемента, гипсокартона, дерева, ДСП, ДВП, по кирпичным, зашпаклеванным, оштукатуренным. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску - виниловые и стеклообои). Плотность, г/см3; База А- 1,59, База С- 1,35. Примерный расход; 10,1 м2/л (на один слой) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности.. Инструменты; Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты.. Разбавитель; Вода. Состав; Водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана (для базы А), микронизированный мрамор, тальк, гидроксиэтилцеллюлоза, вода, целевые микродобавки (смачиватель, диспергатор, консервант, пеногасители, модификаторы реологии).. Колеровка; Колеровка компьютерная (машинным способом) красок базы А и С. Допускается ручная колеровка водными красителями красок базы А. База под колеровку Parade; "A" и "C". Цвет; Белый. |  |
| Грунтовка | Для внутренних и наружных работ. Предназначен для укрепления и обеспыливания оштукатуренных, шпатлеванных, гипсовых, бетонных, кирпичных и других видов пористых минеральных поверхностей, поверхностей из картона, древесно-волокнистых материалов перед дальнейшим нанесением лакокрасочных и отделочных строительных материалов на водной основе. Максимальное разбавление; Для слабо впитывающих поверхностей – 1:2 Для умеренно впитывающих поверхностей – 1:3 Для сильно впитывающих поверхностей – 1:4 или 1:5. Минимальная t° нанесения; +12оС. Примерный расход; 10 м2/л. Инструменты; Кисть, валик, распылитель. Разбавитель; Вода.. Состав; Водная акриловая дисперсия, вода, целевые добавки, этиленгликоль. |  |
| Штукатурные материалы |  |  |
| Цемент | Прочность цемента 400 кг/см куб., быстротвердеющий цемент, который используют для проведения срочных ремонтных работ, портландцемент |  |
| Фасадная штукатурка | Цвет; серый. Максимальная фракция наполнителя; 0,3 мм. Количество воды на 1 кг. сухой смеси; 0,18 л.. Толщина слоя максимальная; 30 мм. Расход при толщине слоя 10 мм; 12 кг/м². Жизнеспособность раствора; 120 минут. Время высыхания слоя толщиной 10 мм; 24 часа. |  |
| Штукатурка для внутренних работ | Цвет; серый. максимальная фракция наполнителя; 0,3 мм. Количество воды на 1 кг. сухой смеси; 0,18 л.. максимальная толщина слоя; 30 мм. Расход при толщине слоя 10 мм; 12 кг/м². Жизнеспособность раствора; 120 минут. Время высыхания слоя толщиной 10 мм; 24 часа. |  |
| Шпатлевка фасадная | Цвет; белый. максимальная фракция наполнителя; 0,2 мм. Количество воды на 1 кг. сухой смеси; 0,31 л.. максимальная толщина слоя; 6 мм. Расход при толщине слоя 1 мм; 1,25 кг/м². Жизнеспособность раствора; 120 минут. максимальное время высыхания слоя толщиной 6 мм.; 3 суток. |  |
| Шпатлевка для внутренних работ | Цвет; белый. максимальная фракция наполнителя; 0,2 мм. Количество воды на 1 кг. сухой смеси; 0,42 л.. максимальная толщина слоя; 8 мм. Расход при толщине слоя 1 мм; 1 кг/м². Жизнеспособность раствора; 100 минут. максимальное время высыхания; 7 часов. |  |

5. Требования к оказанию услуг:

5.1. Исполнитель обязан обеспечить безопасное выполнение работ и оказывать эксплуатационные услуги согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Госэнергонадзором Минтопэнерго РФ 13.01.2003 года, ФЗ №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», ВСН 58-88 (р), МДК 3-02.2001. Правилам технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных Приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г., РД-153-34.0-03.150-00. Межотраслевым правилам по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденных Постановлением Минтруда и соц. развития №3 от 05.01.2001г., Правилам устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №204 от 8.07.2002 г.

5.2. Исполнитель обязан иметь квалифицированных работников для выполнения полного объема работ для содержания зданий в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом порядке, а так же содержать территорию здания в благоустроенном состоянии.

5.3. Для оказания услуг по эксплуатации электроустановок заказчика исполнитель обязан иметь укомплектованный соответствующий персонал, аттестованный по электробезопасности и прошедший медицинскую комиссию.

5.4. Исполнитель предоставляет гарантию сроком на 12 месяцев на материалы, детали, оборудование, которые были заменены при производстве ТО и ремонтов.

5.5. Исполнитель обязан вести техническую документацию:

- Оперативный журнал;

- Журнал учета выдачи ключей от электроустановок;

- Журнал дефектов и неполадок электрооборудования;

- Журнал профилактического ремонта электрооборудования;

- Журнал учета электроэнергии (журнал снятия показаний электросчетчиков).

- Журнал учета энергоресурсов  (журнал снятия показаний счетчиков коммунальных услуг).

5.6. Исполнитель должен разработать и утвердить заказчиком годовой график проведения ППР электрооборудования.

5.7. Исполнитель обязан обеспечить проведение ППР электрооборудования по утвержденному графику.

5.8. Исполнитель обязан выполнять мероприятия по подготовке зданий к зиме.

5.9. Исполнитель обязан организовать и проводить Госповерку электрических, технологических контрольно-измерительных приборов, а также выполнять сдачу приборов учета представителям Тепловых и Электрических сетей.

5.10. Исполнитель обязан организовать и выполнять электрические испытания и измерения на инженерных сетях, системах, оборудовании в соответствии с нормами.

5.11. Исполнитель обязан проводить периодические испытания диэлектрических (изоляционных) средств защиты, оформлять соответствующую документацию.

5.12.При возникновении аварийной ситуации – в течение 4 часов принять меры по ликвидации, в любое время суток, в любой день недели.

5.13. Время оказания услуг: круглосуточно в рабочие и выходные дни с заявкой на допуск в административные здания.

6.Сроки устранения неисправностей и ликвидации аварийных ситуаций

| Виды неисправностей конструкций, элементов и оборудования | Предельный срок |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |
| Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен в зимнее время в летнее время | 8 ч. 12 ч. |
| Дверные заполнения (входные двери) | 1 сут. |
| САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |
| Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах | 4 ч. |
| Неисправности аварийного характера трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования) | Немедленно |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |
| Повреждение одного из питающих кабелей. Отключение системы питания здания или силового электрооборудования | При наличии секционного автоматического выключателя, обеспечивающим перевод здания на аварийное питание - в течение времени, необходимого для прибытия дежурной оперативной службы электрических сетей, 2 ч |
| Неисправности во вводно-распредительном устройстве, связанные с заменой вставок, автоматических выключателей, рубильников | 3 ч. |
| Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 ч. |
| Неисправности вследствие короткого замыкание на оборудовании ГРЩ, этажных щитков, во внутренних распределительных сетях и т.п. | Немедленно |
| Неисправности в системе освещения помещений общего пользования (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 3 ч. |

Все необходимые расходные материалы приобретаются исполнителем, данные материалы должны иметь сертификаты качества, гарантийный срок составляет 12 месяцев. Расходные материалы, вышедшие из строя, заменяются аналогичными или более высокого класса.

Стоимость всех материалов входит в стоимость контракта.

Срок оказания услуг с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

проект

- Муниципальный контракт №________

на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории административных зданий

-Прикреплен отдельным файлом