## ТЗ
Приложение №2
к Извещению о проведении запроса котировок
Техническое задание на поставку одноразовых шприцов и систем для внутривенных инфузий для нужд МБУЗ "Городская поликлиника №12"
№ позиции | № п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара | Предлагаемые функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный
| 1 | Наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 7 | Вместимость, мл | 2
| 8 | Дополнительный рабочий объем, мл | 2,0-2,5
| 9 | Цена деления, мм | 0.1
| 10 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 11 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 12 | Материал шток-поршня | Полистирол
| 13 | Цвет шток-поршня | Голубой
| 14 | Присоединительный конус типа | Luer
| 15 | Шкала синего цвета напечатанна с использованием технологии термонакатки | Наличие
| 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 18 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 19 | Размер иглы, мм | 0,6х30
| 20 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 21 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 22 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 23 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 24 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие
| 25 | Срок годности | 5 лет
| 26 | Требуемое количество, шт. | 20000
| 27 | Цена за ед.
| 28 | Сумма
2 |  | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный
| 1 | Наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 7 | Вместимость, мл | 5
| 8 | Дополнительный рабочий объем, мл | 5,0-5,6
| 9 | Цена деления, мм | 0.2
| 10 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 11 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 12 | Материал шток-поршня | Полистирол
| 13 | Цвет шток-поршня | Голубой
| 14 | Присоединительный конус типа | Luer
| 15 | Шкала синего цвета напечатана с использованием технологии термонакатки | Наличие
| 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 17 | Двойное стопорное кольцо для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра | Наличие
| 18 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 19 | Размер иглы, мм | 0,7х35
| 20 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 21 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 22 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 23 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 24 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие
| 25 | Срок годности | 5 лет
| 26 | Требуемое количество, шт. | 25000
| 27 | Цена за ед.
| 28 | Сумма
3 |  | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный
| 1 | Наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 7 | Вместимость, мл | 10
| 8 | Дополнительный рабочий объем, мл | 10,0-12,0
| 9 | Цена деления, мм | 0.5
| 10 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 11 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 12 | Материал шток-поршня | Полистирол
| 13 | Цвет шток-поршня | Голубой
| 14 | Присоединительный конус типа | Luer-Loc
| 15 | Шкала синего цвета напечатанна с использованием технологии термонакатки | Наличие
| 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 17 | Двойное стопорное кольцо для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра | Наличие
| 18 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 19 | Размер иглы, мм | 0,8х40
| 20 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 21 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 22 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 23 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 24 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие
| 25 | Срок годности | 5 лет
| 26 | Требуемое количество, шт. | 15000
| 27 | Цена за ед.
| 28 | Сумма
4 |  | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, саморазрушающийся, стерильный
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 7 | Вместимость, мл | 1
| 8 | Трехкомпонентный | Наличие
| 9 | С резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня | Наличие
| 10 | На конце поршня расположена пластиковая клипса, которая после введения лекарства защелкивает иголку. Далее толкатель оттягивается назад, тем самым убирая иглу внутрь шприца. Это помимо предотвращения повторного использования позволяет медперсоналу избежать нежелательного укола во время утилизации. | Наличие
| 11 | Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. | Наличие
| 12 | Игла несъемная, встроена в шприц | Наличие
| 13 | Размер иглы, мм | 0.45х13
| 14 | Градуировка на шприце - чёрного цвета - несмываема (нанесена специальным типографским способом) | Наличие
| 15 | Прозрачность колбы поршня (transparent) | 0,95 п
| 16 | Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5 дж.) | Наличие
| 17 | Без дополнительной шкалы | Наличие
| 18 | Упаковка "блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага(для выхода токсичных газов) | Наличие
| 19 | При вскрытии упаковки не должно быть ворсинок на полиэтилене для обеспечения дополнительной безопасности при вводе лекарства | Наличие
| 20 | Полное цветовое соответствие индивидуальной, внутренней и внешней упаковки | Наличие
| 21 | Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА | Наличие
| 22 | Наличие на упаковке названия фирмы, телефон производителя на русском языке | Наличие
| 23 | Срок годности, не менее | 5 лет
| 24 | Требуемое количество, шт. | 5000
| 25 | Цена за ед.
| 26 | Сумма
5 |  | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный, стерильный
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 8 | Вместимость, мл | 2
| 9 | Дополнительно нанесенная градуировка 0,5 мл для более точного дозирования | Наличие
| 10 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне, не содержит природного латекса - LATEX FREE | Наличие
| 11 | Колба имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5дж.) | Наличие
| 12 | Содержание формальдегида менее 0,05 мг/л | Указать
| 13 | Игла надета на шприц | Наличие
| 14 | Размер иглы, мм | 0,63х30
| 15 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 16 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА, СЕ сертификата. | Наличие
| 17 | Наличие протокола токсикологических, санитарно-химических испытаний, испытаний на стерильность, пирогенность медицинских изделий (материалов), устанавливающих их химическую и биологическую безопасность | Наличие
| 18 | Срок годности | 5 лет
| 19 | Требуемое количество, шт. | 20000
| 20 | Цена за ед.
| 21 | Сумма
6 |  | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный, стерильный
| 1 | Наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 8 | Вместимость, мл | 5
| 9 | Дополнительно нанесенная градуировка 0,5 мл для более точного дозирования | Наличие
| 10 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне, не содержит природного латекса- LATEX FREE | Наличие
| 11 | Колба имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5дж.) | Наличие
| 12 | Содержание формальдегида менее 0,05 мг/л | Указать
| 13 | Игла надета на шприц | Наличие
| 14 | Размер иглы, мм | 0,70х40
| 15 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 16 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА, СЕ сертификата. | Наличие
| 17 | Наличие протокола токсикологических, санитарно-химических испытаний, испытаний на стерильность, пирогенность медицинских изделий (материалов), устанавливающих их химическую и биологическую безопасность | Наличие
| 18 | Срок годности | 5 лет
| 19 | Требуемое количество, шт. | 25000
| 20 | Цена за ед.
| 21 | Сумма
7 |  | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный, стерильный
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 8 | Вместимость, мл | 10
| 9 | Дополнительно нанесенная градуировка 0,5 мл для более точного дозирования | Наличие
| 10 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне, не содержит природного латекса- LATEX FREE | Наличие
| 11 | Колба имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5дж.) | Наличие
| 12 | Содержание формальдегида менее 0,05 мг/л | Указать
| 13 | Игла надета на шприц | Наличие
| 14 | Размер иглы, мм | 0,80х40
| 15 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 16 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА, СЕ сертификата. | Наличие
| 17 | Наличие протокола токсикологических, санитарно-химических испытаний, испытаний на стерильность, пирогенность медицинских изделий (материалов), устанавливающих их химическую и биологическую безопасность | Наличие
| 18 | Срок годности | 5 лет
| 19 | Требуемое количество, шт. | 15000
| 20 | Цена за ед.
| 21 | Сумма
8 |  | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный, стерильный
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 8 | Вместимость, мл | 20
| 9 | Дополнительно нанесенная градуировка 0,5 мл для более точного дозирования | Наличие
| 10 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне, не содержит природного латекса - LATEX FREE | Наличие
| 11 | Колба имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5дж.) | Наличие
| 12 | Содержание формальдегида менее 0,05 мг/л | Указать
| 13 | Игла надета на шприц | Наличие
| 14 | Размер иглы, мм | 0,80х40
| 15 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 16 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт.Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ,ШТРИХКОДА,СЕ сертификата. | Наличие
| 17 | Наличие протокола токсикологических, санитарно-химических испытаний, испытаний на стерильность, пирогенность медицинских изделий (материалов), устанавливающих их химическую и биологическую безопасность | Наличие
| 18 | Срок годности | 5 лет
| 19 | Требуемое количество, шт. | 2500
| 20 | Цена за ед.
| 21 | Сумма
9 |  | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный, стерильный
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 7 | Вместимость, мл | 10
| 8 | Дополнительный рабочий объем, мл | не менее 12
| 9 | Цена деления, мм | 0.5
| 10 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 11 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 12 | Материал шток-поршня | Полистирол
| 13 | Цвет шток-поршня | Голубой
| 14 | Присоединительный конус типа | Luer-Loc
| 15 | Шкала синего цвета напечатанна с использованием технологии термонакатки | Наличие
| 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 17 | Двойное стопорное кольцо для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра | Наличие
| 18 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 19 | Внутри упаковки две иглы импортного производства | Наличие
| 20 | Размер игл, мм | 0,8х40 и 0,8х40
| 21 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 22 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 23 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 24 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 25 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие
| 26 | Срок годности | 5 лет
| 27 | Требуемое количество, шт. | 2000
| 28 | Цена за ед.
| 29 | Сумма
10 | Игла инъекционная стерильная одноразовая
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации | Наличие
| 5 | Игла инъекционная «Луер», стерильная, одноразовая, стерилизована оксидом этилена | Наличие
| 6 | Игла с двойной заточкой изготовлена из хирургической стали, обработана силиконовой смазкой, канюля иглы типа «Луер» | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 8 | Размер, мм | 0,8*40
| 9 | Количество, шт. | 4000
| 10 | Цена за ед.
| 11 | Сумма
11 | Игла двухсторонняя к вакуумным пробиркам
| 1 | Наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации | Наличие
| 5 | Размер иглы | 0,8*38
| 6 | Количество, шт. | 20000
| 7 | Цена за ед.
| 8 | Сумма
12 | Устройство для вливания инфузионных растворов
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 6 | Предназначена для введения в сосудистую систему инфузионных и инъекционных растворов из флакона или пакета с помощью гравитации | Наличие
| 7 | Апирогенна, индивидуальная стерильная упаковка, однократного использования | Наличие
| 8 | Металлическая игла укомплектована воздушной трубкой с воздушным фильтром | Наличие
| 9 | Камера с воздушным клапаном | Наличие
| 10 | Фильтр дисковидный расположен непосредственно перед иглой диаметром, мм | не менее 15
| 11 | Длина гибкой трубки, мм | не менее 1500
| 12 | Латексный инъекционный порт у основания колбы | Наличие
| 13 | Регулятор расхода (белый) | Наличие
| 14 | Присоединительный конус Luer-Lock | Наличие
| 15 | 20 капель дист. Н20 = 1,2 +- 0,1г | Наличие
| 16 | Размер иглы, мм | 0,8х40 (21G*1½)
| 17 | Системы расфасованы в коробки | по 500 шт
| 18 | Стерилизация газовая (оксид этилена) | Наличие
| 19 | Срок годности с даты стерилизации, лет, не менее | 5 лет
| 20 | Требуемое количество, шт. | 7000
| 21 | Цена за ед.
| 22 | Сумма
Итого
Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  | 80
Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Соответствие
Весь товар должен быть новым, год выпуска |  |  | не ранее 2013 года
При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |  |  | Наличие