Приложение № 1

к извещению  о проведении открытого аукциона в электронной форме

Техническое задание

на оказание услуг по сбору, транспортировке, обезвреживанию (захоронению) опасных медицинских отходов класса «Б», «Г»

| Наименование | Кол-во, кг | Адрес места оказания услуг | Условия оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| оказание услуг по сбору, транспортировке, обезвреживанию (захоронению) опасных медицинских отходов класса «Б», «Г» | 7800 | г. Пермь, ул. Липатова, 19; г. Пермь, ул. Сокольская, 33; г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 2а; г. Пермь, ул. Панфилова, 20Б; г. Пермь, ул. Светлогорская, 21А; | ежедневно |
| Всего | 7800 |  |  |

1. Для оказания услуг по удалению медицинских отходов класса «Б, Г» Исполнителю  необходимо предоставить для Заказчика   на время исполнения Договора  расходный  материал для хранения медицинских  отходов и услуги:

1)  пакет для сбора и хранения отходов 1000х600 (расчет 1 шт. на 5,0 кг)

2) пакет для сбора и хранения отходов 500х600 (расчет 1 шт. на 2,0 кг)

3) пакет для сбора и хранения отходов 330х300 (расчет 1 шт. на 1,0 кг)

4) емкость-контейнер для сбора острого инструментария с бесконтактным снятием иглы со шприца одноразовая 0,5 литра (расчет на 0,5 кг)

5) емкость-контейнер для сбора острого инструментария с бесконтактным снятием иглы со шприца одноразовая 1,0 литр (расчет на 2,0 кг)

- осуществление взвешивания медицинских отходов своими техническими средствами и силами в присутствии представителя Заказчика  в целях контроля нормы образования, качественного и количественного состава опасных медицинских отходов.

2. Предоставлять Заказчику в пользование следующие контейнеры:

- сменные внутри корпусные контейнеры с герметичными плотно закрывающимися крышками желтого цвета на 240 л в количестве 7 шт.;

- сменные внутри корпусные контейнеры с герметичными плотно закрывающимися крышками черного цвета на 240 л в количестве 7 шт.

3. Осуществлять сбор, транспортировку отходов специализированным автотранспортом ежедневно по согласованному графику.

4. Забирать отходы вместе с контейнерами (не должна производиться пересыпка отходов из контейнера на площадке для сбора и временного хранения отходов на территории Заказчика). Обезвреживать отходы в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства.

5. Производить дезинфекцию контейнеров после удаления отходов.

6.Гарантировать соблюдение норм и требований Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и СанПиНу 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденному Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.12.2010г. №163».», иных норм и требований, действующего законодательства.

7. Обеспечивать соблюдение норм техники безопасности и охраны труда при работе собственных сотрудников с отходами Заказчика.

8. Осуществлять взвешивание медицинских отходов своими техническими средствами и силами в присутствии представителя Заказчика в целях контроля нормы образования, качественного и количественного состава опасных медицинских отходов.

9.С момента передачи отходов Исполнителю, Заказчик не несет ответственность за отходы ЛПУ.