Приложение № 1

к Извещению от «25» ноября 2013г.

№ 0356300120313000074

о проведении запроса котировок

- ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

- Наименование работ: Текущий ремонт коридора МБУЗ "ГДКП №5", г. Пермь, ул. Советской Армии, 10.

- Требования к качеству и техническим характеристикам работ:

Технология и методы производства работ должны быть обеспечены в полном соответствии с техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

- Требования к материалам, используемым при выполнении работы:

-  Материалы, используемые при выполнении работы, должны быть сертифицированы.

-  Подрядчик отвечает за качество материалов, предоставленных им для выполнения работ, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленным действующим законодательством РФ.

- Материалы должны соответствовать СНиП и СанПиН РФ требованиям безопасности, пожарной безопасности, в случае если к используемым материалам предъявляются такие требования в соответствии с нормативными актами РФ.

- Требования к поставляемым материалам установлены локально-сметным расчетом (Приложение №1 к документации), настоящим техническим заданием.

- Требования к Подрядчику при проведении работ:

- Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

- Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

- Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

- Требования к безопасности работ:

Требования по соблюдению безопасности при выполнении работ и нахождении на объекте: Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя работ. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, его заменяющее. Организация работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ.

- Требования к результатам работ: по окончании работ, объект должен соответствовать санитарным нормам и правилам, правилам пожарной и технической безопасности, иным нормативно-правовым документам РФ обеспечивающим нормальную эксплуатацию объекта.

- Иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям государственного заказчика:

Требования к объему и сроку предоставления гарантий качества работ:

- Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, предоставляется в полном объеме,  подтверждает соблюдение технологии производства, действующих норм и правил и составляет не менее 24 месяцев с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

- Все необходимые для производства работ материалы и оборудование включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

В случае если присутствует указание на товарные знаки изделий, материалов и т.п., следует читать «товарный знак (или эквивалент)».

Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Коридор |  |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,369 |  |
| 2 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,23 |  |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,62 |  |
| 4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,62 |  |
| 5 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен под плитку | 100 м2 поверхности | 0,369 |  |
| 6 | Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" | т | 0,0037 |  |
| 7 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,5238 |  |
| 8 | Демонтаж противопожарных дверей: однопольных глухих | 1 м2 проема | 1,68 |  |
| 9 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | 1 м2 проема | 1,68 |  |
| 10 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм | шт. | 1 |  |
| 11 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,03 |  |
| 12 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,289 |  |
| 13 | Панели потолочние металлические с комплектующими | М2 | 29,77 |  |
| 14 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0,05 |  |
| 15 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,05 |  |
| 16 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |  |
| 17 | Установка диффузоров | 1 шт | 7 |  |
| 18 | Диффузор | шт | 7 |  |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 19 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 0,4 |  |
| 20 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,4 |  |
| 21 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 15 км I класс груза | 1 т груза | 0,4 |  |

Срок выполнения: 30 календарных дней

Работа по согласованию с администрацией поликлиники: в вечернее время и выходные дни

Расчет за выполнение работы: до 31 декабря 2013г.

Заместитель главного врача

по хозяйственным вопросам  						С.В. Чесноков

тел. 227-74-46