Приложение № 1

к Извещению от «25» ноября 2013г.

№ 0356300120313000075

о проведении запроса котировок

Техническое задание на поставку анализатора окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина для нужд  Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника №5 »

| № | Наименование параметра | Технические характеристики | Предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина – 1 штука |  |  |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия | Указать |  |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 2. Технические требования |  |  |  |
| 2.1. | Измерения |  |  |
| 2.1.1. | Уровень угарного газа СО в выдыхаемом воздухе | Наличие |  |
| 2.2. | Единица измерения |  |  |
| 2.2.1 | РРМ | Наличие |  |
| 2.2.2 | %СОНВ | Наличие |  |
| 2.3. | Датчик: электрохимический | Наличие |  |
| 2.4. | Точность | Не более 1 ppm |  |
| 2.5. | Диапазон измерений: 0-100 ppm | Наличие |  |
| 2.6. | Питание: батарейка 9В | Наличие |  |
| 2.7. | Возможность работы от аккумулятора | Опция |  |
| 2.8. | Интерфейс RS-232 | Наличие |  |
| 2.9 | Компьютерная программа «Cobra» или эквивалент | Наличие |  |
| 2.10. | Цветовая индикация уровня концентрации угарного газа | Наличие |  |
| 2.10.1 | Зеленый световой индикатор | от 0 до 6 ppm (от 0 до 1 %COHb) |  |
| 2.10.2 | Янтарный световой индикатор | от 7 до 10 ppm (от 1,1 до 1,6 %COHb) |  |
| 2.10.3 | Красный световой индикатор | от 11 до 72 ppm (от 1,8 до 12 %COHb) |  |
| 2.10.4 | Мигающий красный световой индикатор + сигнализация | >72 ppm (>12 %COHb) |  |
| 2.11. | Дисплей: жидкокристаллический | Наличие |  |
| 3. Стандартная комплектация |  |  |  |
| 3.1. | Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина. | Не менее 1 шт. |  |
| 3.2. | Сумка для транспортировки. | Не менее 1 шт. |  |
| 3.3. | Батарейка 9В. | Не менее 1 шт. |  |
| 3.4. | Загубники картонные одноразовые (250 шт/уп) | Не менее 1 уп. |  |
| 3.5. | Адаптер для загубника. | Не менее 1 шт. |  |
| 3.6. | Отвертка для калибровки. | Не менее 1 шт. |  |
| 3.7. | Баллон с калибровочным газом | Наличие |  |
| 3.8. | Редуктор для газобаллона | Наличие |  |
| 3.9. | Адаптер для калибровки | Наличие |  |
| 5. Дополнительные требования |  |  |  |
| 5.1. | Доставка | Наличие |  |
| 5.2. | Обучение персонала | Наличие |  |
| 5.3. | Срок гарантийного обслуживания с момента поставки | Не менее 12 месяцев |  |
| 5.4. | Постгарантийное обслуживание | Наличие |  |
| 5.5. | Товар должен быть новым не ранее 2013 года выпуска и не бывшим в эксплуатации | Указать |  |

Россихина Надежда Николаевна, т. 221-58-68