Приложение №1

к контакту от «____» ________________2013 г. №______

Техническое задание

на поставку мотопомп для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах инженерной инфраструктуры

| 1.Предмет контракта |  | Поставка мотопомп для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах инженерной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Адрес и наименование объекта |  | Поставка мотопомп представителю Заказчика осуществляется по адресу: 614010, г. Пермь, ул. Маршрутная,4. |  |  |  |  |  |
| 3. Основание для поставки материальных ресурсов |  | Постановление от 29 октября 2012 г. №707 Администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 4. Основные цели и задачи |  | Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |
| 5. Основные технические данные, характеристики |  | Мотопомпы по своим функциональным, техническим характеристикам и комплектации должны соответствовать нижеприведенным требованиям: |  |  |  |  |  |
| № п/п | Технические данные и характеристики |  |  | Ед. изм. | Кол.-во, шт. | Цена за 1 шт., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5) |
| 1 | Мотопомпа (Daishin SST 50HX или эквивалент) Характеристики: Тип насоса – центробежный, самовсасывающий Сфера использования – средне-загрязненная (сильнозагрязненная) вода Максимальный диаметр перекачивающих частиц (не менее) – 15мм Производительность – 700 л/мин. (800; 900) Диаметр всасывающего/ нагнетательного патрубка (вход-выход), мм – 50/50 Высота подъема (не менее) - 23 м. Глубина всасывания (не менее) - 8 м. Вес (не более) - 31кг Двигатель: Топливо: бензин (или дизель) Тип 4-х тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением. Система запуска двигателя - ручной стартер Дополнительные устройства: Комплектация: шланговое соединение – 2шт; шланговый хомут – 3шт; сетчатый фильтр – 1шт. |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Сумма НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого сумма с НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Срок поставки |  |  | В течение 10 календарных дней с даты заключения контракта |  |  |  |  |
| 3. Гарантийные обязательства |  |  | Мотопомпы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации. Гарантийный срок мотопомп составляет 24 месяца со дня подписания сторонами акта приема - передачи без замечаний Заказчика. Соответствие качества мотопомп должно соответствовать ГОСТам, подтверждено сертификатами качества, паспортами, инструкциями. |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                       Поставщик

____________________К.В. Нецветаев                                      _________________/___________________/