Приложение № 1

к извещению

Техническое задание

на выполнение работ по сносу самовольных построек

в Свердловском районе города Перми в 2013 г.

Место выполнения работ: г. Пермь, Свердловский район.

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 25.12.2013года

Виды работ:

- Фотофиксация мест размещения самовольных построек до и после производства следующих работ;

- Разборка надземной части построек без сохранения годных материалов;

- Планировка площадей занимаемых постройками, в том числе отсыпка песчано-гравийной смесью природной;

- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный;

- Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающих вне карьеров), расстояние перевозки до 50 км., класс груза 1 к месту утилизации;

- Вывоз строительного мусора после сноса построек на городской полигон ТБО;

- В случае необходимости принимать на ответственное хранение имущество, находящееся в сносимой постройке на срок шесть месяцев;

- В случае необходимости производить отключение сносимой постройки от электросетей и обеспечение дальнейшей безопасной их эксплуатации.

Адрес выполнения работ:

- Лукоянова, 4

- Балхашская, 209

Адрес выполнения работ определяется по заявке Заказчика, направленной Подрядчику не позднее 3-х дней с момента заключения муниципального контракта.

Объем выполняемых работ по сносу самовольных построек составляет: 251  кв.м.

Требования к выполнению работ:

- Обеспечение выполнения необходимых требований безопасности и охраны труда при выполнении работ, связанных со сносом строений, включая обеспечение  выполнения требований электрической и пожарной безопасности;

- Обеспечение безопасности граждан и имущества, расположенного на смежных земельных участках, в том числе установка ограждений для исключения доступа людей, не производящих работы, к месту выполнения работ.

- Обеспечение при производстве работ на объекте: безопасности движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов муниципальной собственности.

- Принятие мер по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

Требования к качеству выполняемых работ:

- Отсутствие строительного мусора;

- Отсутствие ям, рытвин и прочих неровностей;

- Наличие равномерного слоя песчано-гравийной смеси на всей площади после сноса построек.