Приложение № 2

Техническое задание

на выполнение работ по электроизмерениям существующего электросилового оборудования

в зданиях МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №5».

- Заказчик:  МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №5».

- Объект:

  - Поликлиника № 1 ул.Г.Успенского, 5,7;

  - Поликлиника № 3 ул. Запорожская, 5/7;

  - Поликлиника № 5 ул. Гусарова, 7;

  - Поликлиника № 6 ул. Никулина, 10;

  - Физиотерапевтическое отделение ул. Яблочкова, 21;

  - Дневной стационар ул. Муромская, 24.

- Объем выполняемых работ:

3.1. Измерение сопротивления изоляции трехфазного электрооборудования – 1838 измерений.

3.2. Измерение сопротивления изоляции однофазного электрооборудования –  844 измерений.

3.3. Измерение полного сопротивления петли фаза-нуль напряжением до 1000в в установках с глухозаземленной нейтралью – 409 измерений.

3.4. Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами (металлосвязь) – 624 измерения.

4.   Выдача результатов работы в виде технического отчета по каждому объекту.

Исполнитель:_______________________