Приложение № 1

Техническое задание

Поставка медицинского оборудования (мойка ультразвуковая)

| № | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия или декларация о соответствии |  |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение |  |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Объем ванны 12,5 – 18 л |  |
|  | Габаритные размеры ванны не более 300 × 240 × 200 мм |  |
|  | Внешние габариты не более 365 × 287 × 321 мм |  |
|  | Вес прибора не более 7,5 кг |  |
|  | Рабочая частота обработки 37 – 50 кГц |  |
|  | Ультразвуковой пик не менее 800 Вт |  |
|  | Диапазон регулировки температуры нагревателя не уже 30 – 80 °C |  |
|  | Дренаж отработанной жидкости |  |
|  | Диапазон установки электронного таймера не уже 1 – 30 мин и бесконечный режим |  |
|  | Светодиодный дисплей индикации времени и температуры обработки |  |
|  | Режим частотной модуляции |  |
|  | Режим дегазации и автодегазации |  |
|  | Корпус мойки и ванны для обработки должны быть выполнены из нержавеющей стали |  |
|  | Материал корпуса — нержавеющая сталь |  |
|  | Материал резервуара — нержавеющая сталь |  |
|  | Материал крышки — пластик |  |
|  | В комплекте: - пластиковая крышка-поддон; - металлическая сетчатая корзина для медицинского инструмента |  |
|  | Размер ячейки корзины не менее 9 × 9 мм |  |
|  | Нагрузка на корзину не менее 7 кг |  |
|  | Набор расходного материала — дезинфицирующее средство для ультразвуковой обработки инструментов 10 – 20 л |  |
|  | Прибор должен быть снабжен автоматической системой защиты от перегрева |  |
|  | Прибор должен быть снабжен автоматической системой защиты от брызг |  |
|  | Номинальная мощность прибора при нагреве не менее 1 кВт |  |
|  | Питание от сети 220 В, 50 Гц |  |
|  | Дополнительные условия |  |
|  | Доставка |  |
|  | Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания договора |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте |  |
|  | Количество — 1 компл. |  |

Главный врач МБУЗ «ГП № 3»                                                                                            Ю.Б. Власова