УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5»

_______________ /Н.К. Кабанова/

«26» ноября 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения Гражданско-правового договора бюджетного учреждения

на поставку изделий медицинских назначения (рентген пленка) на 2014г.

для нужд МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника № 5» |  |
| Место нахождения |  |  | 614066,г. Пермь, ул. Советской Армии, 10 |  |
| Почтовый адрес |  |  | 614066,г. Пермь, ул. Советской Армии, 10 |  |
| Адрес электронной почты |  |  | permgdkp5@yandex.ru |  |
| Контактный телефон |  |  | (342) 221-58-68 |  |
| Контактное лицо |  |  | Главная мед.сестра - Шаповалова Валентина Ивановна, тел. 227-46-00 По вопросам проведения процедуры: Начальник ОЗ и ДО – Бакланова Анна Васильевна, т. 221-58-68 |  |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |
| Предмет договора |  |  | Поставка изделий медицинского назначения (рентген пленка) на 2014г. для нужд МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5» |  |
| Начальная (максимальная) цена договора |  |  | 1 597 202,67 (Один миллион пятьсот девяносто семь тысяч двести два) рубля 67 копеек. |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  |  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора представлено в Приложении №3 к Документации об открытом аукционе в электронной форме. |  |
| Количество поставляемого товара |  |  | Согласно тех.заданию (Приложение № 1 к документации об электронном аукционе). |  |
| Требования к поставляемым товарам |  |  | Требования к поставляемому товару: полный перечень, количество, требования к техническим и качественным характеристикам и параметрам, указаны в Техническом задании к документации об электронном аукционе (Приложение № 1). В случае если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ Эквивалентность товаров определяется в соответствии с показателями, изложенными в техническом задании согласно Приложения № 1. Все доставляемые товары должны быть упакованы надлежащим образом, то есть доставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара. При приеме товара Заказчик, либо лицо, уполномоченное им, в разумные сроки проверяет его по наименованию, количеству, комплектности, качеству, требованиям к маркировке, таре и упаковке. Некачественные товары, признанные таковыми по акту, должны быть заменены Поставщиком в течение 10 дней со дня его уведомления. При этом доставка товаров и их ответственное хранение осуществляются за счет средств Поставщика. |  |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара, их значения |  |  | (Приложение № 4 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |  |
| Место поставки товара |  |  | г. Пермь, ул. Советской Армии, 10, каб. 10 |  |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  |  | Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. Срок поставки товара – с 01.01.2014г до 31.12.2014г. Партиями по заявке Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (два) рабочих дня до момента поставки Контактное лицо – Шаповалова Валентина Ивановна, тел: 227-46-00 Доставка изделий медицинского назначения (рентген пленка), осуществляется в течение срока действия Договора по заявкам Заказчика с указанием даты доставки товара и количества доставляемого товара. Доставка товара, выполнение погрузочно-разгрузочных работ, подъем осуществляется за счет Поставщика |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  |  | Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании аукциона, является твердой и неизменной в течение всего срока действия договора. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора. Заказчик производит оплату поставленного Поставщиком товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней со дня получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; - счёта-фактуры на поставленный товар; - акта сдачи-приемки товара. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |  |
| Источник финансирования заказа |  |  | Средства обязательного медицинского страхования |  |
| Порядок формирования цены договора |  |  | Цена договора должна включать все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчикам товара, погрузочно-разгрузочными работами, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые, прочие платежи и налоги. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора. |  |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками |  |  | Рубль РФ |  |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  |  | Не применяется. |  |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по договору товара |  |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в контракте количество такого товара. |  |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора |  |  | При заключении договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |  |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка должна содержать указание на товарный знак. Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающие наименование, модели, товарные знаки (их словесное обозначение)(при необходимости). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | - 5 % от начальной (максимальной) цены договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме. |  |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 05.12.2013 11.00 (время местное) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 11.12.2013 |  |
| - Дата, время и место проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | - 16.12.2013, время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливает Оператор электронной площадки. - Аукцион проходит на ЭТП «Сбербанк-АСТ» (адрес в Интернете- www.sberbank-ast.ru) |  |
| - Величина понижения начальной (максимальной) цены договора «шаг аукциона» |  |  | - Шаг аукциона от 0,5% до 5% от начальной (максимальной) цены договора. |  |
| - VII. Заключение контракта |  |  |  |  |
| - Срок заключения договора |  |  | - Не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. |  |
| - Порядок заключения контракта |  |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| - VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | - 5% начальной (максимальной) цены договора |  |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 3 (трех) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере. |  |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору |  |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГДКП № 5», л/с 06920002705). ИНН; 5905253670. КПП; 590501001. Р/с; 40701810300003000001 в РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора, извещение от _________20__г. № ______________________. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на оказание услуги по поставке изделий медицинского назначения (рентген пленка) на 2014г. для нужд МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5»

| позиции | № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Пленка для термографического принтера "DryStar" для прямой термопечати | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Пленка предназначена для использования в медицинских черно-белых принтерах | Наличие |  |
|  | 9 | Основа (подложка) пленки - полиэстер | Наличие |  |
|  | 10 | Голубой прокрас основы (подложки) пленки | Наличие |  |
|  | 11 | Толщина основы пленки, микрон | не более 168 |  |
|  | 12 | Поверхность пленки имеет защитный слой | Наличие |  |
|  | 13 | Серебронесущий слой пленки чувствителен к высоким температурам термоголовки принтера | Наличие |  |
|  | 14 | Нанесение изображения на пленку методом прямой термографической печати | Наличие |  |
|  | 15 | Максимальная оптическая плотность D max | не менее 3,4 |  |
|  | 16 | Углы пленки скругленные | Наличие |  |
|  | 17 | Печать пленки не требует использования химических реактивов | Наличие |  |
|  | 18 | Пленка не чувствительна к дневному свету | Наличие |  |
|  | 19 | Пленка загружается в лоток принтера и выгружается из него без защитного картриджа | Наличие |  |
|  | 20 | Сохранность изображения при длительном хранении без защитных пакетов или другой защиты | Наличие |  |
|  | 21 | Срок годности пленки от момента изготовления, месяцев | не менее 18 |  |
|  | 22 | Срок хранения изображения, лет | не менее 25 |  |
|  | 23 | Количество листов пленки в одной коробке | 100 |  |
|  | 24 | Дополнительный лист с радиочипом в каждой коробке для обмена информацией с принтером | Наличие |  |
|  | 25 | Назначение радиочипа: | Наличие |  |
|  | 26 | -передача информации о типе пленки | Наличие |  |
|  | 27 | -передача информации о формате пленки | Наличие |  |
|  | 28 | -передача информации о количестве пленки в лотке принтера | Наличие |  |
|  | 29 | -передача информации об окончании срока годности пленки | Наличие |  |
|  | 30 | Пленка совместима с принтерами DRYSTAR 5-тысячной серии | Наличие |  |
|  | 31 | Формат 20,3 х 25,4 см | Наличие |  |
|  | 33 | Количество упаковок | 72 |  |
| 2 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Пленка для термографического принтера "DryStar" для прямой термопечати | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Пленка предназначена для использования в медицинских черно-белых принтерах | Наличие |  |
|  | 9 | Основа (подложка) пленки - полиэстер | Наличие |  |
|  | 10 | Голубой прокрас основы (подложки) пленки | Наличие |  |
|  | 11 | Толщина основы пленки, микрон | не более 168 |  |
|  | 12 | Поверхность пленки имеет защитный слой | Наличие |  |
|  | 13 | Серебронесущий слой пленки чувствителен к высоким температурам термоголовки принтера | Наличие |  |
|  | 14 | Нанесение изображения на пленку методом прямой термографической печати | Наличие |  |
|  | 15 | Максимальная оптическая плотность D max | не менее 3,4 |  |
|  | 16 | Углы пленки скругленные | Наличие |  |
|  | 17 | Печать пленки не требует использования химических реактивов | Наличие |  |
|  | 18 | Пленка не чувствительна к дневному свету | Наличие |  |
|  | 19 | Пленка загружается в лоток принтера и выгружается из него без защитного картриджа | Наличие |  |
|  | 20 | Сохранность изображения при длительном хранении без защитных пакетов или другой защиты | Наличие |  |
|  | 21 | Срок годности пленки от момента изготовления, месяцев | не менее 18 |  |
|  | 22 | Срок хранения изображения, лет | не менее 25 |  |
|  | 23 | Количество листов пленки в одной коробке | 100 |  |
|  | 24 | Дополнительный лист с радиочипом в каждой коробке для обмена информацией с принтером | Наличие |  |
|  | 25 | Назначение радиочипа: | Наличие |  |
|  | 26 | -передача информации о типе пленки | Наличие |  |
|  | 27 | -передача информации о формате пленки | Наличие |  |
|  | 28 | -передача информации о количестве пленки в лотке принтера | Наличие |  |
|  | 29 | -передача информации об окончании срока годности пленки | Наличие |  |
|  | 30 | Пленка совместима с принтерами DRYSTAR 5-тысячной серии | Наличие |  |
|  | 31 | Формат 35 х 43 см | Наличие |  |
|  | 33 | Количество упаковок | 48 |  |
| 3 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Пленка для термографического принтера "DryStar" для прямой термопечати | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Пленка предназначена для использования в медицинских черно-белых принтерах | Наличие |  |
|  | 9 | Основа (подложка) пленки - полиэстер | Наличие |  |
|  | 10 | Голубой прокрас основы (подложки) пленки | Наличие |  |
|  | 11 | Толщина основы пленки, микрон | не более 168 |  |
|  | 12 | Поверхность пленки имеет защитный слой | Наличие |  |
|  | 13 | Серебронесущий слой пленки чувствителен к высоким температурам термоголовки принтера | Наличие |  |
|  | 14 | Нанесение изображения на пленку методом прямой термографической печати | Наличие |  |
|  | 15 | Максимальная оптическая плотность D max | не менее 3,4 |  |
|  | 16 | Углы пленки скругленные | Наличие |  |
|  | 17 | Печать пленки не требует использования химических реактивов | Наличие |  |
|  | 18 | Пленка не чувствительна к дневному свету | Наличие |  |
|  | 19 | Пленка загружается в лоток принтера и выгружается из него без защитного картриджа | Наличие |  |
|  | 20 | Сохранность изображения при длительном хранении без защитных пакетов или другой защиты | Наличие |  |
|  | 21 | Срок годности пленки от момента изготовления, месяцев | не менее 18 |  |
|  | 22 | Срок хранения изображения, лет | не менее 25 |  |
|  | 23 | Количество листов пленки в одной коробке | 100 |  |
|  | 24 | Дополнительный лист с радиочипом в каждой коробке для обмена информацией с принтером | Наличие |  |
|  | 25 | Назначение радиочипа: | Наличие |  |
|  | 26 | -передача информации о типе пленки | Наличие |  |
|  | 27 | -передача информации о формате пленки | Наличие |  |
|  | 28 | -передача информации о количестве пленки в лотке принтера | Наличие |  |
|  | 29 | -передача информации об окончании срока годности пленки | Наличие |  |
|  | 30 | Пленка совместима с принтерами DRYSTAR 5-тысячной серии | Наличие |  |
|  | 31 | Формат 28 х 35 см | Наличие |  |
|  | 33 | Количество упаковок | 10 |  |
| 4 |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  |  | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | не более от 330 и до 470 |  |
|  |  | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |  |
|  |  | Эмульсия пленки имеет структуру | плоскокристаллическую (не зернистую) |  |
|  |  | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольную) |  |
|  |  | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 |  |
|  |  | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |  |
|  |  | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 |  |
|  |  | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |  |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 |  |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 |  |
|  |  | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 |  |
|  |  | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 |  |
|  |  | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |  |
|  |  | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  |  | проявителя, литров | не более 0,5 |  |
|  |  | фиксажа, литров | не более 0,75 |  |
|  |  | воды, литров | не более 0,9 |  |
|  |  | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие |  |
|  |  | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  |  | Формат 24 х 30 см | Наличие |  |
|  |  | Количество упаковок | 60 |  |
| 5 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6. | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |  |
|  | 7. | Характеристики: |  |  |
|  | 8. | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | не более от 330 и до 470 |  |
|  | 9. | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |  |
|  | 10. | Эмульсия пленки имеет структуру | плоскокристаллическую (не зернистую) |  |
|  | 11. | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольную) |  |
|  | 12. | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 |  |
|  | 13. | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |  |
|  | 14. | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 |  |
|  | 15. | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |  |
|  | 16. | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 |  |
|  | 17. | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 |  |
|  | 18. | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 |  |
|  | 19. | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 |  |
|  | 20. | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |  |
|  | 21. | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  | 22. | проявителя, литров | не более 0,5 |  |
|  | 23. | фиксажа, литров | не более 0,75 |  |
|  | 24. | воды, литров | не более 0,9 |  |
|  | 25. | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие |  |
|  | 26. | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  | 27. | Формат 30 х 40 см | Наличие |  |
|  | 28 | Количество упаковок | 30 |  |
| 6 |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  |  | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | не более от 330 и до 470 |  |
|  |  | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |  |
|  |  | Эмульсия пленки имеет структуру | плоскокристаллическую (не зернистую) |  |
|  |  | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольную) |  |
|  |  | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 |  |
|  |  | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |  |
|  |  | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 |  |
|  |  | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |  |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 |  |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 |  |
|  |  | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 |  |
|  |  | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 |  |
|  |  | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |  |
|  |  | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  |  | проявителя, литров | не более 0,5 |  |
|  |  | фиксажа, литров | не более 0,75 |  |
|  |  | воды, литров | не более 0,9 |  |
|  |  | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие |  |
|  |  | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  |  | Формат 18 х 24 см | Наличие |  |
|  |  | Количество упаковок | 60 |  |
| 7 |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  |  | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | не более от 330 и до 470 |  |
|  |  | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |  |
|  |  | Эмульсия пленки имеет структуру | плоскокристаллическую (не зернистую) |  |
|  |  | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольную) |  |
|  |  | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 |  |
|  |  | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |  |
|  |  | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 |  |
|  |  | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |  |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 |  |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 |  |
|  |  | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 |  |
|  |  | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 |  |
|  |  | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |  |
|  |  | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  |  | проявителя, литров | не более 0,5 |  |
|  |  | фиксажа, литров | не более 0,75 |  |
|  |  | воды, литров | не более 0,9 |  |
|  |  | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие |  |
|  |  | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  |  | Формат 35 х 35 см | Наличие |  |
|  |  | Количество упаковок | 30 |  |

Главная мед. сестра                     Шаповалова В.И.

т.227-46-00

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект Гражданско-правового договора бюджетного учреждения №

на поставку изделий медицинского назначения (рентген пленка) на 2014г. для нужд МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5

г.Пермь                                                                                                                         «____» _____________ 2013 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника № 5», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Кабановой Натальи Константиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, на основании решения Единой комиссии от "__" ______ 2013 г. (протокол № ________) заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик принимает на себя обязанности по поставке изделий медицинского назначения (рентген пленка) (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора

1.2 Наименование товара, модель, количество, цена единицы товара указаны в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью договора

1.3 Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество предусмотренного договором  товара не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительном  товаре, не предусмотренного договором, но связанного с  договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части товара. При этом по согласованию с Поставщиком Заказчик вправе изменить цену договора пропорционально объему указанного дополнительного товара или объему указанной части товара, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в товаре заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена товара, подлежащего поставке, является твердой  и неизменной в течение всего срока действия настоящего договора и составляет _____________ (__________) рублей _____ копеек.

2.2 Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании аукциона, является твердой и неизменной в течение всего срока действия договора, за исключением случаев, указанных в п.1.3., 2.4. настоящего договора.

2.3. Цена включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчику товара, погрузочно-разгрузочными работами, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

2.4 Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

2.5. Заказчик оплачивает поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара;

- счёта-фактуры на поставленный товар (счет);

- акта сдачи-приемки товара.

2.6. Размер оплаты определяется путем умножения цены единицы товара на количество товара, поставленного за оплачиваемый период.

2.7. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Приложением №1, не производится.

- Порядок приемки, качество Продукции

3.1. Срок поставки товара – с 01.01.2014г до 31.12.2014г. Партиями по заявке Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (два) рабочих дня до момента поставки.

3.2. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки, установки и выполнения пуско-наладочных работ несет Поставщик.

3.3. Поставщик обязуется одновременно с поставкой Товара предоставить Заказчику накладную, счет, счет – фактуру. Заказчик осуществляет приемку товара и оформление документов в течение 3 рабочих дней с момента поставки товара. Поставщик вправе присутствовать при осуществлении действий Заказчика по приёмке товара, отсутствие его представителя при совершении данных действий не влечет недействительности действий Заказчика, касающихся поставляемого товара.

3.4. Заказчик обязан расписаться в передаточных документах за фактически полученный Товар непосредственно в момент ее передачи.

3.5. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику, является дата подписания акта сдачи-приемки.

3.6. Контактное лицо – Шаповалова Валентина Ивановна, тел. +7 (342) 227-46-00.

4. Обязательства сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

4.1.2. Представить Заказчику всю необходимую документацию на поставленный Товар:

- расчетно-платежные документы;

- товарно-транспортные накладные;

- надлежащие заверенные сертификаты (декларации) качества.

4.1.3. Качество и безопасность Товара должны соответствовать государственным стандартам и подтверждаться соответствующими сертификатами соответствия, действительными на территории РФ. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара по качеству согласно действующему законодательству и несет все расходы по замене Товара ненадлежащего качества. Остаточный срок годности на момент поставки Товара – не менее 70% основного срока годности установленного производителем.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

4.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

5.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

- за просрочку поставки Товара в установленный настоящим Договором срок уплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1% стоимости товара, поставка которого просрочена;

- за отказ от поставки (недопоставку) уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости не поставленного (недопоставленного) товара, либо (по усмотрению Заказчика) возмещает разницу между стоимостью не поставленного (недопоставленного) товара, предусмотренной в Договоре, и стоимостью, по которой Заказчик закупил данный товар у другого поставщика;

5.3.В случаях, установленных п. 5.2 настоящего Договора, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий Договора, неустойка уплачивается в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика

5.4.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с законодательством Российской Федерации – одна трехсотая действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ.  Заказчик освобождается от уплаты  неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.5.Стороны освобождаются от уплаты  неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.6. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

5.7. В случаях не исполнения Поставщиком в добровольном порядке обязательств, установленных п.5.3, Заказчик вправе самостоятельно удержать начисленные суммы неустойки (штрафа, пени) из очередных платежей за поставленные Поставщиком по настоящему Договору товары.

6. Срок действия и расторжения Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания и действует с 01.01.2014г до 31.12.2014г., а в части оплаты Товара до полного исполнения Сторонами своих обязательств

6.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения в соответствии с гражданским законодательством РФ.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему договору, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств, либо справку Торгово-промышленной палаты.

8. Порядок рассмотрения споров

8.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего договора, либо иные, не урегулированные настоящим договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 10 дней.

8.2. Все споры, разногласия или требования, не урегулированные путем переговоров, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

9. Прочие условия

9.1. Любые изменения и дополнения к Договору являются действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме, по согласованию Сторон.

9.2. Документы, передаваемые посредством телеграфной и факсимильной связи, имеют юридическую силу. В случае возникновения спора ответственность за возникшие последствия и бремя доказывания тех или иных фактов возлагаются на Сторону, прибегнувшую к помощи указанных средств связи.

9.3. Если Товар в соответствии с действующим законодательством подлежит таможенному оформлению на территории Российской Федерации, то такое оформление производится силами и за счет Поставщика. В противном случае Поставщик возмещает Заказчику расходы, понесенные последним в связи с таможенным оформлением продукции.

9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

9.5. Стороны обязуются информировать друг друга в письменной форме об изменении адресов и реквизитов Сторон.

9.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК – Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника № 5» (МБУЗ «ГДКП № 5) 614066, г. Пермь, ул. Советской Армии, 10, тел. 228-09-51 ИНН/КПП 5905253670/590501001 Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКП № 5», л/с 11920002705) р/с 40701810300003000001 в РКЦ Пермь г.Пермь БИК 045744000 ПОСТАВЩИК – ______________ Адрес: ____________, тел./факс ________________ ИНН Банковские реквизиты: ПОДПИСИ СТОРОН: ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК ______________/Кабанова Н.К./ ________________/____________________ / (м.п.) (м.п.) М.П.

Приложение№1

к гражданско-правовому договору

бюджетного учреждения

№ _____________

от «___»_____________ 2012 года

# Спецификация

| № п/п | Наименование товара, характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Место поставки: г. Пермь, ул. Советской армии, 10 каб. 10.

Срок поставки: с 01.01.2014г до 31.12.2014г. Партиями по заявке Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней

Заказчик:                                                                                                                    Поставщик:

Главный врач

_________________ /Н.К. Кабанова/                                   _________________ /_____________/

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

Для обоснования  начальной (максимальной) цены договора  согласно Статье 19.1   94- ФЗ, была  использована  информация о ценах производителей.

МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5» был осуществлен запрос ценовых предложений  на поставку изделий медицинского назначения (рентген пленка).

Цены, предложенные поставщиками:

| № п/п | Наименование | Поставшик № 1 | Поставщик № 2 | Поставщик № 3 | Средняя цена (3+4+5)/3 | Н(М)ЦК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Рентген пленка | 1596922,00 | 1573000,00 | 1621686,00 | (1 596 922,00 + 1 573 000,00 + 1 621 686,00) / 3 = 1 597 202,67 | 1 597 202,67 |

На основании предоставленных коммерческих предложений  МБУЗ «ГДКП №5», приняла следующие решение закупить изделия медицинского назначения (рентген пленка) на сумму 1 597 202 67 (Один миллион пятьсот девяносто семь тысяч двести два) рубля 67 копеек.

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Рекомендуемая (необязательная) форма по заполнению 1-ой части заявки:

1.	Изучив настоящую документацию, а также применимые к данному аукциону законодательство РФ и нормативно-правовые акты сообщаем о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку. Предлагаемая нами цена договора будет объявлена в ходе проведения аукциона.

2.	Мы согласны поставить предусмотренный аукционом товар в соответствии с требованиями документации об аукционе.

3.	Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики предлагаемого к поставке товара:

| позиции | № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Пленка для термографического принтера "DryStar" для прямой термопечати | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Пленка предназначена для использования в медицинских черно-белых принтерах | Наличие |  |
|  | 9 | Основа (подложка) пленки - полиэстер | Наличие |  |
|  | 10 | Голубой прокрас основы (подложки) пленки | Наличие |  |
|  | 11 | Толщина основы пленки, микрон | не более 168 |  |
|  | 12 | Поверхность пленки имеет защитный слой | Наличие |  |
|  | 13 | Серебронесущий слой пленки чувствителен к высоким температурам термоголовки принтера | Наличие |  |
|  | 14 | Нанесение изображения на пленку методом прямой термографической печати | Наличие |  |
|  | 15 | Максимальная оптическая плотность D max | не менее 3,4 |  |
|  | 16 | Углы пленки скругленные | Наличие |  |
|  | 17 | Печать пленки не требует использования химических реактивов | Наличие |  |
|  | 18 | Пленка не чувствительна к дневному свету | Наличие |  |
|  | 19 | Пленка загружается в лоток принтера и выгружается из него без защитного картриджа | Наличие |  |
|  | 20 | Сохранность изображения при длительном хранении без защитных пакетов или другой защиты | Наличие |  |
|  | 21 | Срок годности пленки от момента изготовления, месяцев | не менее 18 |  |
|  | 22 | Срок хранения изображения, лет | не менее 25 |  |
|  | 23 | Количество листов пленки в одной коробке | 100 |  |
|  | 24 | Дополнительный лист с радиочипом в каждой коробке для обмена информацией с принтером | Наличие |  |
|  | 25 | Назначение радиочипа: | Наличие |  |
|  | 26 | -передача информации о типе пленки | Наличие |  |
|  | 27 | -передача информации о формате пленки | Наличие |  |
|  | 28 | -передача информации о количестве пленки в лотке принтера | Наличие |  |
|  | 29 | -передача информации об окончании срока годности пленки | Наличие |  |
|  | 30 | Пленка совместима с принтерами DRYSTAR 5-тысячной серии | Наличие |  |
|  | 31 | Формат 20,3 х 25,4 см | Наличие |  |
|  | 33 | Количество упаковок | 72 |  |
| 2 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Пленка для термографического принтера "DryStar" для прямой термопечати | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Пленка предназначена для использования в медицинских черно-белых принтерах | Наличие |  |
|  | 9 | Основа (подложка) пленки - полиэстер | Наличие |  |
|  | 10 | Голубой прокрас основы (подложки) пленки | Наличие |  |
|  | 11 | Толщина основы пленки, микрон | не более 168 |  |
|  | 12 | Поверхность пленки имеет защитный слой | Наличие |  |
|  | 13 | Серебронесущий слой пленки чувствителен к высоким температурам термоголовки принтера | Наличие |  |
|  | 14 | Нанесение изображения на пленку методом прямой термографической печати | Наличие |  |
|  | 15 | Максимальная оптическая плотность D max | не менее 3,4 |  |
|  | 16 | Углы пленки скругленные | Наличие |  |
|  | 17 | Печать пленки не требует использования химических реактивов | Наличие |  |
|  | 18 | Пленка не чувствительна к дневному свету | Наличие |  |
|  | 19 | Пленка загружается в лоток принтера и выгружается из него без защитного картриджа | Наличие |  |
|  | 20 | Сохранность изображения при длительном хранении без защитных пакетов или другой защиты | Наличие |  |
|  | 21 | Срок годности пленки от момента изготовления, месяцев | не менее 18 |  |
|  | 22 | Срок хранения изображения, лет | не менее 25 |  |
|  | 23 | Количество листов пленки в одной коробке | 100 |  |
|  | 24 | Дополнительный лист с радиочипом в каждой коробке для обмена информацией с принтером | Наличие |  |
|  | 25 | Назначение радиочипа: | Наличие |  |
|  | 26 | -передача информации о типе пленки | Наличие |  |
|  | 27 | -передача информации о формате пленки | Наличие |  |
|  | 28 | -передача информации о количестве пленки в лотке принтера | Наличие |  |
|  | 29 | -передача информации об окончании срока годности пленки | Наличие |  |
|  | 30 | Пленка совместима с принтерами DRYSTAR 5-тысячной серии | Наличие |  |
|  | 31 | Формат 35 х 43 см | Наличие |  |
|  | 33 | Количество упаковок | 48 |  |
| 3 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Пленка для термографического принтера "DryStar" для прямой термопечати | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Пленка предназначена для использования в медицинских черно-белых принтерах | Наличие |  |
|  | 9 | Основа (подложка) пленки - полиэстер | Наличие |  |
|  | 10 | Голубой прокрас основы (подложки) пленки | Наличие |  |
|  | 11 | Толщина основы пленки, микрон | не более 168 |  |
|  | 12 | Поверхность пленки имеет защитный слой | Наличие |  |
|  | 13 | Серебронесущий слой пленки чувствителен к высоким температурам термоголовки принтера | Наличие |  |
|  | 14 | Нанесение изображения на пленку методом прямой термографической печати | Наличие |  |
|  | 15 | Максимальная оптическая плотность D max | не менее 3,4 |  |
|  | 16 | Углы пленки скругленные | Наличие |  |
|  | 17 | Печать пленки не требует использования химических реактивов | Наличие |  |
|  | 18 | Пленка не чувствительна к дневному свету | Наличие |  |
|  | 19 | Пленка загружается в лоток принтера и выгружается из него без защитного картриджа | Наличие |  |
|  | 20 | Сохранность изображения при длительном хранении без защитных пакетов или другой защиты | Наличие |  |
|  | 21 | Срок годности пленки от момента изготовления, месяцев | не менее 18 |  |
|  | 22 | Срок хранения изображения, лет | не менее 25 |  |
|  | 23 | Количество листов пленки в одной коробке | 100 |  |
|  | 24 | Дополнительный лист с радиочипом в каждой коробке для обмена информацией с принтером | Наличие |  |
|  | 25 | Назначение радиочипа: | Наличие |  |
|  | 26 | -передача информации о типе пленки | Наличие |  |
|  | 27 | -передача информации о формате пленки | Наличие |  |
|  | 28 | -передача информации о количестве пленки в лотке принтера | Наличие |  |
|  | 29 | -передача информации об окончании срока годности пленки | Наличие |  |
|  | 30 | Пленка совместима с принтерами DRYSTAR 5-тысячной серии | Наличие |  |
|  | 31 | Формат 28 х 35 см | Наличие |  |
|  | 33 | Количество упаковок | 10 |  |
| 4 |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  |  | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | не более от 330 и до 470 |  |
|  |  | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |  |
|  |  | Эмульсия пленки имеет структуру | плоскокристаллическую (не зернистую) |  |
|  |  | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольную) |  |
|  |  | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 |  |
|  |  | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |  |
|  |  | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 |  |
|  |  | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |  |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 |  |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 |  |
|  |  | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 |  |
|  |  | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 |  |
|  |  | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |  |
|  |  | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  |  | проявителя, литров | не более 0,5 |  |
|  |  | фиксажа, литров | не более 0,75 |  |
|  |  | воды, литров | не более 0,9 |  |
|  |  | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие |  |
|  |  | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  |  | Формат 24 х 30 см | Наличие |  |
|  |  | Количество упаковок | 60 |  |
| 5 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6. | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |  |
|  | 7. | Характеристики: |  |  |
|  | 8. | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | не более от 330 и до 470 |  |
|  | 9. | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |  |
|  | 10. | Эмульсия пленки имеет структуру | плоскокристаллическую (не зернистую) |  |
|  | 11. | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольную) |  |
|  | 12. | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 |  |
|  | 13. | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |  |
|  | 14. | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 |  |
|  | 15. | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |  |
|  | 16. | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 |  |
|  | 17. | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 |  |
|  | 18. | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 |  |
|  | 19. | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 |  |
|  | 20. | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |  |
|  | 21. | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  | 22. | проявителя, литров | не более 0,5 |  |
|  | 23. | фиксажа, литров | не более 0,75 |  |
|  | 24. | воды, литров | не более 0,9 |  |
|  | 25. | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие |  |
|  | 26. | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  | 27. | Формат 30 х 40 см | Наличие |  |
|  | 28 | Количество упаковок | 30 |  |
| 6 |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  |  | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | не более от 330 и до 470 |  |
|  |  | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |  |
|  |  | Эмульсия пленки имеет структуру | плоскокристаллическую (не зернистую) |  |
|  |  | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольную) |  |
|  |  | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 |  |
|  |  | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |  |
|  |  | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 |  |
|  |  | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |  |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 |  |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 |  |
|  |  | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 |  |
|  |  | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 |  |
|  |  | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |  |
|  |  | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  |  | проявителя, литров | не более 0,5 |  |
|  |  | фиксажа, литров | не более 0,75 |  |
|  |  | воды, литров | не более 0,9 |  |
|  |  | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие |  |
|  |  | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  |  | Формат 18 х 24 см | Наличие |  |
|  |  | Количество упаковок | 60 |  |
| 7 |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  |  | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | не более от 330 и до 470 |  |
|  |  | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |  |
|  |  | Эмульсия пленки имеет структуру | плоскокристаллическую (не зернистую) |  |
|  |  | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольную) |  |
|  |  | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 |  |
|  |  | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |  |
|  |  | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 |  |
|  |  | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |  |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 |  |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 |  |
|  |  | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 |  |
|  |  | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 |  |
|  |  | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |  |
|  |  | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  |  | проявителя, литров | не более 0,5 |  |
|  |  | фиксажа, литров | не более 0,75 |  |
|  |  | воды, литров | не более 0,9 |  |
|  |  | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие |  |
|  |  | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  |  | Формат 35 х 35 см | Наличие |  |
|  |  | Количество упаковок | 30 |  |

Заявка должна быть подписана электронной цифровой подписью со стороны участника размещения заказа.