Приложение №1

к документации об открытом аукционе в электронной форме

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Функциональные и технические характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | Шприц стерильный 2 мл | шприц одноразовый, стерильный, 3-х компонентный, поршень изготовлен из медицинской резины, цилиндр из полипропилена, 2,0 мл, разъем Луер-слип, игла 23G х 1 ¼'' / 0,6 x 30, срок годности 5 лет. | Шт. | 60000 |
| 2 | Шприц стерильный 5 мл | шприц одноразовый, стерильный, 3-х компонентный, поршень изготовлен из медицинской резины, цилиндр из полипропилена, 5,0 мл, разъем Луер-слип, игла 22G x 1 ½'' / 0,7 x 40, срок годности 5 лет. | Шт. | 60000 |
| 3 | Шприц стерильный 20 мл | шприц одноразовый, стерильный, 3-х компонентный, поршень изготовлен из медицинской резины, цилиндр из полипропилена, 20,0 мл, разъем Луер-слип, игла 21G x 1 ½'' / 0,8 x 40, срок годности 5 лет. | Шт. | 24000 |
| 4 | Шприц стерильный 10 мл | шприц одноразовый, стерильный, 3-х компонентный, поршень, цилиндр из полипропилена, 10,0 мл, разъем Луер-слип, игла 21G x 1 ½'' / 0,8 x 40, срок годности 5 лет. | Шт. | 60000 |
| 5 | Система для переливания растворов с комбинированным металлическим шипом | Система для переливания растворов с комбинированным металлическим шипом стерильная, игла G 21x 1 ½'' с трехгранной лазерной заточкой; металлический шип интегрирован с капельной камерой и воздушным фильтром; комбинированный металлический шип в пробку, типа «игла в игле», содержит: - 2 канала - внутренний для проведения воздуха вложен в наружный канал для проведения раствора, - 2 боковых отверстия в шипе (для подачи воздуха и для отведения раствора), конец иглы шипа не имеет отверстий и имеет коническую форму. Длина трубки не менее 150 см; размер пор фильтра не более 15 µm; длина регулятора потока 4,5 - 5,5 см; упаковка прозрачная | Шт. | 400 |

Главная медицинская сестра Е.В.Михайлова