Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

Техническое задание

на поставку дизель-генератора для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах инженерной инфраструктуры

| 1.Предмет контракта | Поставка дизель-генератора для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах инженерной инфраструктуры. |
| --- | --- |
| 2. Адрес и наименование объекта | Поставка дизель-генератора представителю Заказчика осуществляется по адресу: 614010, г. Пермь, ул. Маршрутная,4. |
| 3. Основание для поставки материальных ресурсов | Постановление от 29 октября 2012 г. №707 Администрации города Перми |
| 4. Основные цели и задачи | Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры. |
| 5. Основные технические данные, характеристики | Дизель-генератор по своим функциональным, техническим характеристикам и комплектации должны соответствовать нижеприведенным требованиям: |

| № | Технические данные и характеристики |  | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Дизель-генератор (ESE 604 DYS ESD или эквивалент) Тип двигателя: дизельный. Количество фаз: 3. Исполнение: без кожуха. Способ пуска: электростартер. Мощность, 4.1 кВт. Выходное напряжение: 400 В. Расход: 1,4 л/ч. Бак: 5,5, л. Вес: 100 кг. |  | шт. | 1 |
| 6. Срок поставки |  | В течение 10 календарных дней с даты заключения контракта |  |  |
| 7. Гарантийные обязательства |  | Дизель-генератор должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Гарантийный срок дизель-генератора составляет 24 месяца со дня подписания сторонами акта приема - передачи без замечаний Заказчика. Соответствие качества дизель-генератора должно соответствовать ГОСТам, подтверждено сертификатами качества, паспортами, инструкциями. |  |  |