УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

_______________ О.Б. Мелехова

«26»  ноября  2013 года

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на право заключения гражданско-правового договора на

выполнение работ по капитальному ремонту помещений 3-го этажа желтого крыла для МБУЗ «ГП №2»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2» |
| Место нахождения |  | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| Почтовый адрес |  | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| Адрес электронной почты |  | poliklinikagp2@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | Тел. (342) 221-64-21 Факс. (342) 221-74-21 |
| Контактное лицо |  | Фордя Татьяна Сергеевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет ГПД |  | Выполнение работ по капитальному ремонту помещений 3-го этажа желтого крыла для МБУЗ «ГП №2» |
| Начальная (максимальная) цена ГПД |  | - 3 534 004,77 рублей |
| Обоснование начальной (максимальной) цены ГПД |  | Цена сформирована в результате локального сметного расчета (Приложение № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с техническим заданием, локальном сметным расчетом (Приложения № 1,3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | В соответствии с техническим заданием и проектом по капитальному ремонту (Приложения № 1 и 5 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями ГПД, являющегося приложением к документации об аукционе. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ их значения |  | В соответствии со спецификацией материалов (Приложение № 4 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место выполнения работ |  | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Начало выполнения работ: в течение пяти рабочих дней с момента подписания Договора. Окончание работ: в течение 120 календарных дней с момента начала работ. |
| Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества работы |  | На проведенные ремонтные работы, оборудование и материалы должна быть предоставлена гарантия на срок не менее 36 месяцев, начиная со дня сдачи работ. Сроки устранения дефектов по гарантии не более 10 рабочих дней |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Заказчик производит оплату за выполненные работы по Объекту Подрядчику в течение 20 банковских дней на основании актов приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ по форме № КС-2, № КС-3 подписанных Заказчиком и Подрядчиком, при наличии выставленных счета и счета-фактуры. Авансирование выполнения работ не предусматривается. Оплата по ГПД, являющегося приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком ГПД. Оплата по ГПД третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | За счет средств предпринимательской деятельности |
| Порядок формирования цены ГПД |  | В цену включены все расходы, связанные с выполнением данного вида работ, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, выплаченные и подлежащие выплате. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены ГПД и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного ГПД |  | - |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ |  |
|  | - Согласие, предусмотренное пунктом 1, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 1, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие, предусмотренное пунктом 1 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом ГПД, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения ГПД являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена ГПД не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка должна содержать указание на товарный знак. Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающие наименование, модели, товарные знаки (их словесное обозначение) - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 0,5% начальной (максимальной) цены ГПД. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 17.12.2013 12.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 20.12.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 23.12.2013 |
| - VII. Обеспечение исполнения ГПД |  |  |
| Размер обеспечения исполнения ГПД |  | - 30 % начальной (максимальной) цены ГПД. - Подрядчиком должны быть обеспечены следующие обязательства: возмещение реального ущерба, причиненного Заказчику, включая уплату процентов, штрафов, неустоек, предусмотренных настоящим Договором, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Заказчика, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком. Обеспечение исполнения ГПД вносится Победителем открытого аукциона в электронной форме в течение 5 дней с момента получения проекта ГПД. - Обеспечение исполнения ГПД Подрядчику возвращается в течение 7 дней с момента полного исполнения ГПД. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на «Капитальный ремонт помещений 3 этажа желтого крыла»

МБУЗ «ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Общие положения:

  - 1.1. Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью (приложением) к Договору на проведение капитального ремонта 3 этажа  желтого крыла в МБУЗ «ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Заказчик:

МБУЗ «ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Требования к Подрядчикам:

3.1. Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов.

3.2. Наличие квалифицированного персонала.

- Подрядчик обязан:

4.1. Работы выполнять в строгом соответствии с проектной документацией на капитальный ремонт помещений желтого крыла 3го этажа шифр 166-13 (разделы АС, ЭЛ, ВК, ПС, СС, ТХ), утвержденными сметными расчетами и в соответствии с ВСН 58-88 (р) "Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения". Руководствоваться строительными нормами и правилами и иными нормативными и техническими документами, предусмотренными условиями договора и (или) действующими на момент сдачи-приемки выполненных работ по договору.

4.2.Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

4.3. Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

4.4. Демонтажные работы производить по предварительному согласованию Заказчиком.

4.5. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

4.6. Обеспечить содержание и уборку ремонтируемых помещений и прилегающих непосредственно к нему площадей.

4.7. При производстве работ предусмотреть монтаж, отсекающих рабочую зону, временных конструкций и укрывной материал.

4.8. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

4.9. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

4.10. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

4.11. Вывоз строительного мусора производить регулярно, по мере накопления в объеме одной автомашины. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном в мешки виде. Место складирования огораживать строительной сигнальной лентой. Не допускается загромождение площадки вокруг здания.

4.12. По окончании ремонтных работ составляется акт приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ с приложением протоколов испытаний всех инженерных сетей и оборудования, производится запуск отремонтированных систем и сдача соответствующим эксплуатационным службам.

4.13. При осуществлении производства работ по настоящему Договору вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" и РД-11-02-2006 в объеме, достаточном для сдачи объектов в эксплуатацию:

- Общий журнал производства работ;

- Журнал по технике безопасности;

- Акты скрытых работ;

- Исполнительные схемы и прочее.

4.14. По запросу Заказчика в период производства ремонтных работ предоставлять исполнительные схемы (согласованные с соответствующими эксплуатационными службами) и акты скрытых работ.

4.15. По запросу Заказчика в течение 5 дней информировать о ходе выполнения Договора. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

4.16. Все работы выполняются с учетом применения ресурсосберегающих технологий и минимизацией затрат на энергоносители.

4.17. Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

4.18. Скрытые дефекты, влекущие за собой работы, не указанные в ведомости объемов работ, подлежат устранению в обеспечение достижения результата по Договору.

4.19. Стоимость материалов и механизмов принятая в смете подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников. Одновременно с подписанием Договора Подрядчик передает на согласование Заказчику График производства работ по Договора, смету на согласование.

4.20. Подрядчикурекомендуется заключить договор на ведение авторского надзора с организацией – разработчиком проекта «Капитальный ремонт помещений желтого  крыла. 3 этаж» шифр 166-13 (разделы АС, ЭЛ, ВК, ПС, СС, ТХ). Оплата услуги ведения авторского надзора производится подрядчиком за счет собственных средств, без дальнейшей компенсации со стороны заказчика.

- Требования к безопасности работ:

5.1. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда"

- Особые условия:

6.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации.

6.2. Все ремонтные работы ведутся без нарушения и остановки лечебного процесса.

7. Требования к характеристикам применяемых материалов:

7.1.Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям

СанПиН 2.1.3.2630-10.

7.2. Устанавливаемые пожарные шкафы должны быть металлическими, белого цветаи иметь отсек для хранения огнетушителя.

7.3. Потолочные карты должны быть металлическими, влагостойкими и моющимися.

7.4. Материал плитки применяемой в устройстве покрытия полов – керамогранит, размер и цвет плитки согласовывается с заказчиком. Поверхность плитки должна быть матовой. Плинтус по периметру плиточного пола должен монтироваться из плитки, применяемой для устройства покрытия пола, высота плинтуса – 100 мм. Цвет и размер керамической плитки, применяемой для облицовки стен, согласовывается с заказчиком.

7.5. Устанавливаемые дверные блоки должны бытьглухие – «финские», цвет согласовывается с заказчиком. Дверные блоки необходимо укомплектовывать замками с установкой завертки с одной стороны дверного блока (помещение), с другой стороны (коридор) – отпирание ключом. Монтируемые дверные блоки из ПВХ профиля должны быть оснащены доводчиком, замком с заверткой с одной стороны и отпиранием ключом с другой. Материал заполнения дверного блока из ПВХ профиля – сэндвич, порог – металлический. Устанавливаемые противопожарные двери должны быть металлическими. Каждый дверной замок должен быть оснащен комплектом из 5 ключей.

7.6. МДФ панели, монтируемые в технические ниши, должны быть оборудованы замком с комплектом из 5 ключей и ручкой, цвет панелей – согласовывается с заказчиком.

7.7. Используемые в сантехнических работах краны должны быть шаровыми латунными, все переходные элементы полипропилен – металл, металл – полипропилен должны осуществляться через муфты комбинированные, материал муфты: полипропилен и латунь с никелированным покрытием

7.8. Устанавливаемые светильники должны быть светодиодные и соответствовать маркам указанным в проекте.

7.9. Устанавливаемый щит распределительный должен быть металлическим.

7.10. Устанавливаемые электросушилки для рук должны быть антивандальными, корпус должен быть выполнен из металла.

7.11. Устанавливаемые водонагреватели должны соответствовать проектным.

7.12. Для прокладки компьютерной и телефонной сети необходимо использовать кабель -витая пара UTP 5e кат. 4 пары, с медным одножильным проводником.

7.13. Цвет и тип розеток и выключателей согласовывается с заказчиком.

7.14. Для окраски стен и потолков применять толькоВД краски и лаки, обладающие водостойкими свойствами и выдерживающими многократное воздействие моющих дезсредств применяемых при уборке помещений. Применяемая цветовая палитра согласовывается с заказчиком.

7.15. Для оклейки стен применять только стекло обои, рисунок стекло обоев согласовывается с заказчиком.

7.16. Линолеум применять коммерческий, рисунок и цвет линолеума согласовывается с заказчиком. Цвет полового плинтуса должен соответствовать цвету линолеума.

7.17. Радиаторные решетки должны быть пластиковыми, цвет решеток согласовывается с заказчиком.

7.18. Все ссылки на торговые наименования и марки товаров читать как: «либо эквивалент».

8. Перечень (спецификация) применяемых материалов:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| Общестроительные работы |  |
| Материалы |  |
| 1 | Блок дверной типа "Финский" размерами не менее 2100х1000мм |
| 2 | Блок дверной типа "Финский" размерами не менее 2100х700мм |
| 3 | Блок дверной типа "Финский" размерами не менее 2100х800мм |
| 4 | Дверные блоки из ПВХ профиля КВЕ содержащего не менее пяти воздушных камер. |
| 5 | Винты самонарезающие остроконечные длиной от 35 до 50 мм |
| 6 | Сэндвич панель толщиной 10 или 24 мм |
| 7 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах объемом не менее 750 мл |
| 8 | Герметик строительный «RDPRO», объемом не менее 300 мл |
| 9 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ, расход г/м2 от 70 до 100 |
| 10 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ, расход при обработке бетонных, каменных, кирпичных поверхностей, г/м2, не менее 120 |
| 11 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У, расход грунта от 100-110 г/кв.м. |
| 12 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером не менее 800х2100 мм |
| 13 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25-40 мм, III сорта |
| 14 | Доски подоконные ПВХ, шириной не менее 500 мм |
| 15 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30-60 мм |
| 16 | Дюбель с шурупом 6/35-50 мм |
| 17 | Дюбель-гвоздь 6/39-60 мм |
| 18 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса, высота не менее 48 мм |
| 19 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, размеры в мм Д*Г*В, 271-305х55х44,5 |
| 20 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни |
| 21 | Затирка «Старатели» (разной цветности), прочность на сжатие, не менее 25 кг/кв.м. |
| 22 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка не менее М100 |
| 23 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) |
| 24 | Клей для обоев КМЦ |
| 25 | Клей ПВА, морозостойкость не менее 5 циклов |
| 26 | Клей плиточный «Старатель-стандарт», фракция не более 1,25 мм |
| 27 | Краска водоэмульсионная типа "Архитектор-АК-120" |
| 28 | Лента "серпянка" для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ, материал используемый при изготовлении либо лавсан либо полипропилен |
| 29 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 30-50/30000 мм |
| 30 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 70/30000 мм |
| 31 | Линолеум коммерческий гетерогенный "ACCZENT MISTRAL 3м (толщина не менее 2 мм, толщина защитного слоя не менее 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность не менее Г1, В2, РП1, Д3, Т2) |
| 32 | Листы гипсокартонные ГКЛ 9-12,5 мм |
| 33 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2, минимальная прочность сцепления с основанием через 28 суток не менее 0,7 Мпа |
| 34 | Наличники из древесины типа Н-1, 13-15х54-60мм |
| 35 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной шириной не менее 250 мм |
| 36 | Плинтуса для полов пластиковые, размером не менее19х48 мм |
| 37 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые, разнотолщинность одной плитки, не более 0,5мм; разброс показателей по толщине плиток одной партии не более 0,4 мм; кривизна лицевой поверхности плиток одной партии не более 0,8 мм |
| 38 | Плитки керамические для полов, квадратные или прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной не менее11 мм; предел прочности при изгибе не менее 28 Мпа; твердость глазури по Моосу не менее 6 |
| 39 | Плиты потолочные алюминиевые белые марки SKY матовые в комплекте с системой и кромкой |
| 40 | Подвес с зажимом для ПП-профиля размерами не менее 60*27 мм |
| 41 | ПП- удлинитель профилей размерами не менее 60*27 |
| 42 | Профиль металлический быстрого выравнивания (маячок) высотой 6-10 мм, длиной 3 м |
| 43 | Профиль направляющий ПН 28/27 толщиной не менее 0,6 мм |
| 44 | Профиль направляющий ПН-4 75/40 толщиной не менее 0,6 мм |
| 45 | Профиль потолочный ПП 60/27 толщиной не менее 0,6 мм |
| 46 | Профиль стоечный ПС-4 75/50 толщиной не менее 0,6 мм |
| 47 | Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов |
| 48 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки М50-100 |
| 49 | Раствор готовый кладочный цементный марки М150-200 |
| 50 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х0,9-1,2 м |
| 51 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия |
| 52 | Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000 используемое вяжущее – либо цемент либо гипс; наполнитель: кварцевый песок |
| 53 | Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая |
| 54 | Соединители профилей одноуровневые ПП |
| 55 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота до 48 мм |
| 56 | Стеклообои TASSOGLAS, паутинка (потолок) |
| 57 | Стеклообои VITRULAN (стены) |
| 58 | Уголок ПВХ, размером 10-25х10-25 мм |
| 59 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |
| 60 | Шпатлевка «Унифлот», КНАУФ размер фракции до 0,15 мм |
| 61 | Шпатлевка «Фугенфюллер», КНАУФ |
| 62 | Шпатлевка ВетонитТТ |
| 63 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5х9,5-25 мм |
| Водоснабжение |  |
| Материалы |  |
| 1 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15-20 (М200-М250) |
| 2 | Водонагреватель накопительный AristonTiShape объем – не менее 30 литров. |
| 3 | Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром не менее 50 мм |
| 4 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) толщиной не менее 3мм и длинной не менее 58,5 мм |
| 5 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20-25 мм |
| 6 | Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм |
| 7 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20-25х1/2-3/4" |
| 8 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25-32х3/4-1" |
| 9 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32-40х1-1 1/4" |
| 10 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 40-50х1 1/4-1 1/2 |
| 11 | Огнетушитель ОВП10-01 |
| 12 | Очиститель для клея «Армофлекс» объемом не менее 1л |
| 13 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром не менее 51 мм |
| 14 | Стволы пожарные ручные марки РС, диаметром не менее 50 мм |
| 15 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25-32х20-25х25-32 мм |
| 16 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32-40х20-25х32-40 мм |
| 17 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40-50х20-25х40-50 мм |
| 18 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20-25 мм |
| 19 | Трубки из вспененного каучука, толщиной не менее 19 мм, диаметром не менее 22 мм |
| 20 | Трубки из вспененного каучука, толщиной не менее 19 мм, диаметром 28 мм |
| 21 | Трубки из вспененного каучука, толщиной не менее 19 мм, диаметром не менее 30 мм |
| 22 | Трубки из вспененного каучука, толщиной не менее 19 мм, диаметром не менее 42 мм |
| 23 | Трубки из вспененного каучука, толщиной не менее 9 мм, диаметром не менее 60 мм |
| 24 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25-32 мм |
| 25 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32-40 мм |
| 26 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40-50 мм |
| 27 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20-25 мм |
| 28 | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 20-25 мм |
| 29 | Шкаф пожарный ШПК-Пульс-310-В, входное отверстие под клапан пожарный либо 51 мм (угловой или прямоточный) либо 65 мм (угловой или прямоточный) |
| Канализация |  |
| Материалы |  |
| 1 | Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм |
| 2 | Диспенсер одноразовых полотенец ТП-Б |
| 3 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6-8х40-60 мм |
| 4 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8-10х30-60 мм |
| 5 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8-10х40-50 мм |
| 6 | Локтевой дозатор бактерицидного мыла УМР-01 размерами не менее 195х100х355 |
| 7 | Подводка гибкая армированная резиновая размером не менее 500 мм |
| 8 | Смесители медицинские, локтевые, материал – латунь |
| 9 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром не менее 90х75 мм |
| 10 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 102-108 мм, толщина стенки не менее 4 мм |
| 11 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром не менее 110 мм |
| 12 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром не менее 50 мм |
| 13 | Умывальники с пьедесталом 840-855х480-575х415-460 мм |
| 14 | Унитаз-компакт JIKA BALTIC |
| Электромонтажные работы |  |
| Материалы |  |
| 1 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47,100 3Р 63-100А, характеристика С |
| 2 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47,29 1P 16-25А, характеристика С |
| 3 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки, номинальный ток до 10 А, напряжение до 250 В; сечение проводников от 1,5 до 2,5 мм² |
| 4 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, номинальный ток до 6 А, напряжение до 250 В; проводников от 1,5 до 2,5 мм² |
| 5 | Звонок электрический Сириус-010 с кнопкой |
| 6 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки BBГнг(A)-FRLS 3x 1,5-2,5 ок(N,PE) |
| 7 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS 3-4х1,5 мм2 |
| 8 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, 3-4х2,5 мм2 |
| 9 | Кабель-канал пластиковый 2000x100x40-60 мм |
| 10 | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки |
| 11 | Коробка ответвительная КОР-73У3 |
| 12 | Корпус поста для кнопок управления КП101 пластиковый |
| 13 | Лампасветодиодная master led tube 10-25W |
| 14 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм |
| 15 | Облучатель-рециркуляторбактерицидный марка ОрБН-2х15-01 "Кама" |
| 16 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром не менее 3,0 мм |
| 17 | Профиль монтажный перфорированный |
| 18 | Светильник прикроватный ВН 236/118 |
| 19 | Светильники люминесцентные с опаловымрассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (595) с ЭМПРА |
| 20 | Светильники люминесцентные с опаловымрассеивателем потолочные типа OPL/S 258 с ЭМПРА |
| 21 | Светильники светодиодный DS LED |
| 22 | Светильники светодиодный с опаловым рассеивателем потолочные типа OWP 595 |
| 23 | Светильники светодиодный с опаловым рассеивателем потолочные марка ДБО 84-10-001 |
| 24 | Светильники светодиодный с опаловым рассеивателем потолочные марка ДПО 46-11-604 |
| 25 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластика (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром не менее 20 мм |
| 26 | Указатель "Выход" аккумуляторный |
| 27 | Устройства защитного отключения «IЕК» УЗО ВД63 2Р 16-40А, ток утечки 30 мА |
| 28 | Щиты распределительные встраиваемый ЩРВ-36, высота от 530 до 575, ширина от 320 до 355, глубина от 120 до 150 |
| 29 | Электросушилка для рук BXG-155A |
| Пожарная сигнализация |  |
| Материалы |  |
| 1 | Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 |
| 2 | Кабель КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5-0,75 |
| 3 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 12-20x12-20 мм |
| 4 | Оповещатель звуковой АС-10 (ООПЗ-12) |
| 5 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12 |
| Сети связи |  |
| Материалы |  |
| 1 | Аппарат телефонный Panasonic KX-TG6622RUM |
| 2 | Кабель UTP 4pr 5е витая пара с медным одножильным проводником |
| 3 | Кабель ППГнг HF 3х1,5 |
| 4 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25-40x16-25 мм |
| 6 | Коммутатор D-Link FAST Ethernet DES-1008D/PRO/RV |

##### 9.1.Срок выполнения работ:

9.1. Начало выполнения работ: в течение пяти рабочих дней с момента подписания Договора.

9.2. Окончание работ: в течение 120 календарных дней с момента начала работ.

10. Гарантийные требования:

10.1.  На проведенные ремонтные работы, оборудование и материалы  должна быть предоставлена гарантия на срок не менее 36 месяцев, начиная со дня сдачи работ. Сроки устранения дефектов по гарантии не более 10 рабочих дней с момента уведомления.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР №_______

на выполнение работ по капитальному ремонту помещений 3-го этажа желтого крыла в МБУЗ «ГП№2»

г. Пермь                                                                                            « ___» ______________ 2013 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2» (МБУЗ «ГП № 2), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице главного врача Мелеховой Оксаны Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, именуемые далее "Стороны", по результату проведенного открытого аукциона в электронной форме (протокол № ___________ от «___»___________ 201_ года) заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик, обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту помещений 3-го этажа желтого крыла в МБУЗ «ГП № 2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3  (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Выполнение работ по настоящему договору финансируется за счет средств предпринимательской деятельности.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по договору в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1),   с локальным сметным расчетом (Приложение № 2) и проектом по капитальному ремонту (Приложение № 3), которые являются и неотъемлемой частью настоящего договора, и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а также требованиями строительных норм и правил, технических регламентов.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего ГПД собственными силами и средствами, в случаях отсутствия лицензии на осуществление отдельных видов работ Подрядчик в праве, привлечь Субподрядную организацию, уведомив об этом Заказчика до начала работ.

1.5.   Объект, на котором выполняются работы, находится по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:

начало работ: в течение пяти рабочих дней с момента подписания Договора

окончание работ: в течение ста двадцати календарных дней с начала выполнения работ.

Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику:

- Копии приказов о приеме на работу, заверенные руководителем организации с проставлением печати организации;

- Копии паспортов работников, которые будут привлечены к работе (заверенные руководителем организации с проставлением печати организации);

- Акты допуска, форма которых соответствует установленным правилам;

- Разрешение на допуск к ремонтным работам;

- Список работников, которые будут осуществлять работы с указанием квалифицированного разряда по специальности группой допуска по электробезопасности;

- Заверенные копии действующих удостоверений по безопасности труда работников, которые будут осуществлять работы;

- Копия приказа по безопасному проведению работ.

В случае неполучения указанных документов, Заказчик не вправе допустить Подрядчика к производству работ на объекте.

Акт допуска на объект оформляется на период производства работ. Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком до начала производства работ.

2.2. Работы считаются выполненными после подписания Заказчиком акта приемки работ.

2.3. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения подрядных работ.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению материальными ресурсами (оборудованием), необходимыми для выполнения работ, указанных в п. 1.1.

3.2. Все используемые материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов СНиПам, ГОСТам, иметь установленного образца и действующего срока годности сертификаты качества, в т.ч. сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик представляет копии всех указанных документов Заказчику до начала работ.

3.3. Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

- на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта, счета-фактуры и товарные накладные;

- на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, счета-фактуры и товарные накладные, сертификаты соответствия системе Госстандарта России и Госпожнадзора;

- копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

3.4. Подрядчик обязуется до начала производства работ согласовать с Заказчиком цветовую гамму, вид и качество используемых материалов, по возможности предоставив образцы материалов до начала выполнения работ, а также график их поставки и место складирования.

3.5. Не допускается применение материалов и оборудования, бывших в использовании.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик:

4.1.1. Поручает Подрядчику проведение Работ в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

4.1.2. Обязуется передать Подрядчику документацию и информацию, необходимую для выполнения Работ.

4.1.3. Обеспечивает оплату Работ в соответствии с разделом 7 Договора.

4.1.4. В случае полного или частичного невыполнения условий Договора по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.

4.1.5. Вправе осуществлять технический контроль за исполнением Договора.

4.2. Подрядчик:

4.2.1. При выполнении работ учитывать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

4.2.2. По запросу Заказчика в течение 5 дней информировать о ходе выполнения монтажных работ. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

4.2.3. Применять материалы и оборудование в  соответствии требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10.

4.2.4. Демонтажные работы производить по предварительному согласованию Заказчиком.

4.2.5. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

4.2.6. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

4.2.7. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

4.2.8. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности, предоставить копии журналов инструктажа.

4.2.9. По запросу Заказчика в период производства монтажных  работ предоставлять исполнительные схемы (согласованные с соответствующими эксплуатационными службами) и акты скрытых работ.

4.2.10. Скрытые дефекты, влекущие за собой работы, не указанные в ведомости объемов работ, подлежат устранению за счет средств участника размещения заказа в обеспечение достижения результата по Договору.

В случае несоблюдения указанного требования Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе по возмещению всех убытков Заказчика, связанных с разглашением указанной информации.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, сдаются непосредственно Заказчику.

5.2. Подрядчик передает Заказчику до начала приемки работ по ремонту исполнительную документацию 3 (три) экземпляра  на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе, акт выполненных работ и приглашает представителей Заказчика на приемку выполненных работ письменно или по каналам телефонной связи за 3 (три) дня до начала приемки.

5.3. Заказчик приступает к приемке полностью завершенных работ, с участием Подрядчика, в течение 5 (пяти) дней с момента получения исполнительной документации и письменного сообщения от Подрядчика об их готовности к сдаче, либо дает мотивированный ответ об отказе в приемке. Приемка выполняемых работ осуществляется Заказчиком на соответствие их предъявляемым требованиям к качеству, объемам, а также технологическим параметрам, указанным в техническом задании, локальном сметном расчете.

5.4. Сдача полностью выполненных работ Подрядчиком и приемка их оформляются актами выполненных работ, подписанными обеими сторонами, а также представителями иных заинтересованных лиц. В случае отказа одной из сторон подписать акт, в нем делается пометка об этом, и акт подписывается другой стороной с правом на обжалование в суд.

5.5. При сдаче работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы,  о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований,  а также передать всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

5.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность их использования и не могут быть устранены Подрядчиком.

5.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований сметной документации или иными недостатками (дефектами, вызванными результатом выполненной работы), не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

5.8. При обнаружении в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе сторонами составляется двухсторонний рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недостатков) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные (дефекты) недостатки своими силами и за свой счет  в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

5.9. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик обязуется произвести приемку в порядке, установленном настоящим разделом.

5.10. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим договором.

5.11. Заказчик, приняв работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Срок предоставления гарантий качества работ устанавливается не менее 36 месяцев со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ. Объем гарантий распространяется на весь объем выполненных работ.

Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты (недостатки), вызванные результатом выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты (недостатки), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае не прибытия представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. В этом случае акт направляется Подрядчику в срок не позднее 5-ти (пяти) дней с момента составления данного акта. Указанные в акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта выполненных работ, в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков, согласно составленного сторонами рекламационного акта.

7. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Заказчик производит оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Цена ГПД составляет: _____ (_________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС (18%) – ________ рублей  (далее - цена договора), согласно локальному сметному расчету, который является неотъемлемой частью настоящего договора с применением понижающего коэффициента.

В цену договора включены все расходы, связанные с выполнением данного вида работ, в том числе уборка, утилизация строительного мусора, прочие расходы и налоги, выплаченные и подлежащие  выплате, а также заключение договора на ведение авторского надзора с организацией – разработчиком проекта «Капитальный ремонт помещений желтого крыла 3-го этажа» шифр 165-13 (разделы АС, ЭЛ, ВК-В, ВК-К, ПС, СС). Оплата услуги ведения авторского надзора производится Подрядчиком за счет собственных средств, без дальнейшей компенсации со стороны Заказчика.

7.2. Оплата работ производится в следующем порядке:

Заказчик оплачивает результат выполненных работ, предусмотренных локальным сметным расчетом, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке акта выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры, акта сверки взаиморасчетов

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований сметной документации или иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

7.3. Расчеты за выполненные по договору работы производятся между Заказчиком и Подрядчиком в размере их фактической стоимости, но не более суммы, предусмотренной договором.

7.4. Расчет производится в безналичной форме.

7.5. Цена договора указанная в п. 7.1. настоящего договора, устанавливается на весь срок его действия, является твердой и изменению не подлежит, как по соглашению сторон, так и  в одностороннем порядке, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005г.

7.6. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема выполняемых работ и иных условий исполнения договора.

7.7.  Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ, происшедших по вине, либо по инициативе Подрядчика, оплате не подлежат.

7.8. Обеспечение  исполнения  настоящего  Договора  предоставляется  в  размере 30 % (тридцати процентов)  от  начальной  (максимальной) цены  договора,  что  составляет 1 060 201 (Один миллион шестьдесят тысяч двести один) рубль 43 копейки. Сумму залога в целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчик вносит на расчетный счет Заказчика в течение 5 дней с момента направления проекта Договора победителю открытого аукциона в электронной форме. В случае обеспечения исполнения Договора посредством предоставления банковской гарантии, Подрядчик предоставляет ее Заказчику в течение 5 дней с момента направления проекта Договора победителю открытого аукциона в электронной форме.  Обеспечение  исполнения  настоящего  Договора  возвращается в течение 7 дней с момента полного исполнения гражданско-правового договора.

Подрядчиком должны быть обеспечены следующие обязательства: возмещение реального ущерба, причиненного Заказчику, включая уплату процентов, штрафов, неустоек, предусмотренных настоящим Договором, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Заказчика, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Представление Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной сметной документации приравнивается к ее непредставлению. Подрядчик несет ответственность за качество предоставляемой документации, передаваемой Заказчику. Затраты, возникающие у Подрядчика в связи с исправлением выполненных некачественно работ, Заказчиком не оплачиваются.

8.2. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. За нарушение срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4. За нарушение порядка оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

8.5. В случае несоответствия выполненных работ их объему, предусмотренному договором Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 3 % от стоимости выполненных ненадлежащим образом работ за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента исполнения обязательств.

8.6. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 3 % от стоимости работ, подлежащей оплате, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента устранения недостатков выполненных работ.

8.7. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств в натуре.

8.8. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.

8.9. Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за Подрядчиком. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Форс-мажорные условия:

8.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действием внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

8.11. Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют форс-мажорные обстоятельства, обязана известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в семидневный срок с момента их наступления. В противном случае, такая сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как на форс-мажорные, а также возмещает причиненные этим другой стороне убытки.

8.12. В случае, если указанные обстоятельства будут действовать более3-х месяцев, любая из сторон вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему договору и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права требования от другой стороны возмещения убытков, которые могут возникнуть.

8.12.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств сторонами по договору в письменном виде определяется объем выполненных Подрядчиком работ, до момента наступления указанных обстоятельств, их стоимость, в связи с чем, Подрядчик обязуется вернуть Заказчику излишне уплаченную сумму.

8.13. Обязанность доказывания обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне, не выполнившей свои обязательства. Подтверждение наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств является свидетельство, выданное компетентным органом.

Прочие условия:

8.14. Договор действует с момента заключения и до полного исполнения сторонами обязательств, в пределах предоставленного Подрядчиком гарантийного срока качества выполнения работ.

8.14.1. Прекращение договора (окончание действия) влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении сторонами условий настоящего договора в период его действия.

8.15. Стороны не вправе уступать третьим лицам права требования, возникшие из условий настоящего договора.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1.  Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

9.2.    В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной Законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1.  Расторжение Договора допускается  по соглашению сторон; решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством; в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в порядке, предусмотренном ст.192 ФЗ № 94.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной Законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

11.2. Каждая из сторон обязана письменно уведомить другую сторону об изменении своего наименования, места нахождения, почтового адреса, номера телефонной, факсимильной связи, банковских реквизитов, а также при избрании нового руководителя в течение 5 (пяти) дней с момента вступления в силу таких изменений. Если такие изменения требуют государственной регистрации в установленном порядке, необходимо предоставить копии документов, подтверждающих такую регистрацию.

11.3. Содержание настоящего договора, а также сведения и информация, переданные каждой из сторон другой стороне при заключении и (или) исполнении настоящего договора, представляют собой конфиденциальную информацию. Стороны, обязуются без предварительного соглашения не раскрывать указанную информацию третьим лицам за исключением случаев, прямо указанных в законе или иных нормативных документах. Сотрудникам, привлекаемым к исполнению договора, указанная информация должна предоставляться с соблюдением условий конфиденциальности и только в необходимом для исполнения объеме.

Сторона, допустившая разглашение такой информации, возмещает другой стороне причиненные этим убытки.

- 11.4. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

- 11.5. В случае перемены Заказчика по настоящему договору права и обязанности Заказчика переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания и до  полного исполнениями Сторонами своих обязательств.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Договор составлен в 2-х (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.2. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Техническое задание»;

Приложение № 2 «Локальный сметный расчет»;

Приложение № 3 «Проект по капитальному ремонту».

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «Заказчик» | «Подрядчик» |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2» Адрес: 614990, г. Пермь, Ул. Бр. Игнатовых, 3 Т.: (8342) 221-74-21 ИНН / КПП 5905023290 / 590501001 ОГРН 1025901213470 БИК 045744000 р/с 407 018 103 000 030 000 01 Банк: РКЦ Пермь г. Пермь Главный врач___________ О.Б. Мелехова | Директор ______________ |  |

Приложение №1

к гражданско-правовому договору № ____

от «___»  _____________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на «Капитальный ремонт помещений 3 этажа желтого крыла»

МБУЗ «ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Общие положения:

1.1. Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью (приложением) к Договору на проведение капитального ремонта 3 этажа  желтого крыла в МБУЗ «ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Заказчик:

МБУЗ «ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Требования к Подрядчикам:

3.1. Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов.

3.2. Наличие квалифицированного персонала.

- Подрядчик обязан:

4.1. Работы выполнять в строгом соответствии с проектной документацией на капитальный ремонт помещений желтого крыла 3го этажа шифр 166-13 (разделы АС, ЭЛ, ВК, ПС, СС, ТХ), утвержденными сметными расчетами и в соответствии с ВСН 58-88 (р) "Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения". Руководствоваться строительными нормами и правилами и иными нормативными и техническими документами, предусмотренными условиями договора и (или) действующими на момент сдачи-приемки выполненных работ по договору.

4.2.Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

4.3. Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

4.4. Демонтажные работы производить по предварительному согласованию Заказчиком.

4.5. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

4.6. Обеспечить содержание и уборку ремонтируемых помещений и прилегающих непосредственно к нему площадей.

4.7. При производстве работ предусмотреть монтаж, отсекающих рабочую зону, временных конструкций и укрывной материал.

4.8. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

4.9. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

4.10. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

4.11. Вывоз строительного мусора производить регулярно, по мере накопления в объеме одной автомашины. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном в мешки виде. Место складирования огораживать строительной сигнальной лентой. Не допускается загромождение площадки вокруг здания.

4.12. По окончании ремонтных работ составляется акт приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ с приложением протоколов испытаний всех инженерных сетей и оборудования, производится запуск отремонтированных систем и сдача соответствующим эксплуатационным службам.

4.13. При осуществлении производства работ по настоящему Договору вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" и РД-11-02-2006 в объеме, достаточном для сдачи объектов в эксплуатацию:

- Общий журнал производства работ;

- Журнал по технике безопасности;

- Акты скрытых работ;

- Исполнительные схемы и прочее.

4.14. По запросу Заказчика в период производства ремонтных работ предоставлять исполнительные схемы (согласованные с соответствующими эксплуатационными службами) и акты скрытых работ.

4.15. По запросу Заказчика в течение 5 дней информировать о ходе выполнения Договора. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

4.16. Все работы выполняются с учетом применения ресурсосберегающих технологий и минимизацией затрат на энергоносители.

4.17. Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

4.18. Скрытые дефекты, влекущие за собой работы, не указанные в ведомости объемов работ, подлежат устранению в обеспечение достижения результата по Договору.

4.19. Стоимость материалов и механизмов принятая в смете подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников. Одновременно с подписанием Договора Подрядчик передает на согласование Заказчику График производства работ по Договора, смету на согласование.

4.20. Подрядчикурекомендуется заключить договор на ведение авторского надзора с организацией – разработчиком проекта «Капитальный ремонт помещений желтого  крыла. 3 этаж» шифр 166-13 (разделы АС, ЭЛ, ВК, ПС, СС, ТХ). Оплата услуги ведения авторского надзора производится подрядчиком за счет собственных средств, без дальнейшей компенсации со стороны заказчика.

- Требования к безопасности работ:

5.1. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда"

- Особые условия:

6.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации.

6.2. Все ремонтные работы ведутся без нарушения и остановки лечебного процесса.

7. Требования к характеристикам применяемых материалов:

7.1.Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям

СанПиН 2.1.3.2630-10.

7.2. Устанавливаемые пожарные шкафы должны быть металлическими, белого цветаи иметь отсек для хранения огнетушителя.

7.3. Потолочные карты должны быть металлическими, влагостойкими и моющимися.

7.4. Материал плитки применяемой в устройстве покрытия полов – керамогранит, размер и цвет плитки согласовывается с заказчиком. Поверхность плитки должна быть матовой. Плинтус по периметру плиточного пола должен монтироваться из плитки, применяемой для устройства покрытия пола, высота плинтуса – 100 мм. Цвет и размер керамической плитки, применяемой для облицовки стен, согласовывается с заказчиком.

7.5. Устанавливаемые дверные блоки должны бытьглухие – «финские», цвет согласовывается с заказчиком. Дверные блоки необходимо укомплектовывать замками с установкой завертки с одной стороны дверного блока (помещение), с другой стороны (коридор) – отпирание ключом. Монтируемые дверные блоки из ПВХ профиля должны быть оснащены доводчиком, замком с заверткой с одной стороны и отпиранием ключом с другой. Материал заполнения дверного блока из ПВХ профиля – сэндвич, порог – металлический. Устанавливаемые противопожарные двери должны быть металлическими. Каждый дверной замок должен быть оснащен комплектом из 5 ключей.

7.6. МДФ панели, монтируемые в технические ниши, должны быть оборудованы замком с комплектом из 5 ключей и ручкой, цвет панелей – согласовывается с заказчиком.

7.7. Используемые в сантехнических работах краны должны быть шаровыми латунными, все переходные элементы полипропилен – металл, металл – полипропилен должны осуществляться через муфты комбинированные, материал муфты: полипропилен и латунь с никелированным покрытием

7.8. Устанавливаемые светильники должны быть светодиодные и соответствовать маркам указанным в проекте.

7.9. Устанавливаемый щит распределительный должен быть металлическим.

7.10. Устанавливаемые электросушилки для рук должны быть антивандальными, корпус должен быть выполнен из металла.

7.11. Устанавливаемые водонагреватели должны соответствовать проектным.

7.12. Для прокладки компьютерной и телефонной сети необходимо использовать кабель -витая пара UTP 5e кат. 4 пары, с медным одножильным проводником.

7.13. Цвет и тип розеток и выключателей согласовывается с заказчиком.

7.14. Для окраски стен и потолков применять толькоВД краски и лаки, обладающие водостойкими свойствами и выдерживающими многократное воздействие моющих дезсредств применяемых при уборке помещений. Применяемая цветовая палитра согласовывается с заказчиком.

7.15. Для оклейки стен применять только стекло обои, рисунок стекло обоев согласовывается с заказчиком.

7.16. Линолеум применять коммерческий, рисунок и цвет линолеума согласовывается с заказчиком. Цвет полового плинтуса должен соответствовать цвету линолеума.

7.17. Радиаторные решетки должны быть пластиковыми, цвет решеток согласовывается с заказчиком.

7.18. Все ссылки на торговые наименования и марки товаров читать как: «либо эквивалент».

8. Перечень (спецификация) применяемых материалов:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| Общестроительные работы |  |
| Материалы |  |
| 1 | Блок дверной типа "Финский" размерами не менее 2100х1000мм |
| 2 | Блок дверной типа "Финский" размерами не менее 2100х700мм |
| 3 | Блок дверной типа "Финский" размерами не менее 2100х800мм |
| 4 | Дверные блоки из ПВХ профиля КВЕ содержащего не менее пяти воздушных камер. |
| 5 | Винты самонарезающие остроконечные длиной от 35 до 50 мм |
| 6 | Сэндвич панель толщиной 10 или 24 мм |
| 7 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах объемом не менее 750 мл |
| 8 | Герметик строительный «RDPRO», объемом не менее 300 мл |
| 9 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ, расход г/м2 от 70 до 100 |
| 10 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ, расход при обработке бетонных, каменных, кирпичных поверхностей, г/м2, не менее 120 |
| 11 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У, расход грунта от 100-110 г/кв.м. |
| 12 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером не менее 800х2100 мм |
| 13 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25-40 мм, III сорта |
| 14 | Доски подоконные ПВХ, шириной не менее 500 мм |
| 15 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30-60 мм |
| 16 | Дюбель с шурупом 6/35-50 мм |
| 17 | Дюбель-гвоздь 6/39-60 мм |
| 18 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса, высота не менее 48 мм |
| 19 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, размеры в мм Д*Г*В, 271-305х55х44,5 |
| 20 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни |
| 21 | Затирка «Старатели» (разной цветности), прочность на сжатие, не менее 25 кг/кв.м. |
| 22 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка не менее М100 |
| 23 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) |
| 24 | Клей для обоев КМЦ |
| 25 | Клей ПВА, морозостойкость не менее 5 циклов |
| 26 | Клей плиточный «Старатель-стандарт», фракция не более 1,25 мм |
| 27 | Краска водоэмульсионная типа "Архитектор-АК-120" |
| 28 | Лента "серпянка" для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ, материал используемый при изготовлении либо лавсан либо полипропилен |
| 29 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 30-50/30000 мм |
| 30 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 70/30000 мм |
| 31 | Линолеум коммерческий гетерогенный "ACCZENT MISTRAL 3м (толщина не менее 2 мм, толщина защитного слоя не менее 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность не менее Г1, В2, РП1, Д3, Т2) |
| 32 | Листы гипсокартонные ГКЛ 9-12,5 мм |
| 33 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2, минимальная прочность сцепления с основанием через 28 суток не менее 0,7 Мпа |
| 34 | Наличники из древесины типа Н-1, 13-15х54-60мм |
| 35 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной шириной не менее 250 мм |
| 36 | Плинтуса для полов пластиковые, размером не менее19х48 мм |
| 37 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые, разнотолщинность одной плитки, не более 0,5мм; разброс показателей по толщине плиток одной партии не более 0,4 мм; кривизна лицевой поверхности плиток одной партии не более 0,8 мм |
| 38 | Плитки керамические для полов, квадратные или прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной не менее11 мм; предел прочности при изгибе не менее 28 Мпа; твердость глазури по Моосу не менее 6 |
| 39 | Плиты потолочные алюминиевые белые марки SKY матовые в комплекте с системой и кромкой |
| 40 | Подвес с зажимом для ПП-профиля размерами не менее 60*27 мм |
| 41 | ПП- удлинитель профилей размерами не менее 60*27 |
| 42 | Профиль металлический быстрого выравнивания (маячок) высотой 6-10 мм, длиной 3 м |
| 43 | Профиль направляющий ПН 28/27 толщиной не менее 0,6 мм |
| 44 | Профиль направляющий ПН-4 75/40 толщиной не менее 0,6 мм |
| 45 | Профиль потолочный ПП 60/27 толщиной не менее 0,6 мм |
| 46 | Профиль стоечный ПС-4 75/50 толщиной не менее 0,6 мм |
| 47 | Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов |
| 48 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки М50-100 |
| 49 | Раствор готовый кладочный цементный марки М150-200 |
| 50 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х0,9-1,2 м |
| 51 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия |
| 52 | Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000 используемое вяжущее – либо цемент либо гипс; наполнитель: кварцевый песок |
| 53 | Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая |
| 54 | Соединители профилей одноуровневые ПП |
| 55 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота до 48 мм |
| 56 | Стеклообои TASSOGLAS, паутинка (потолок) |
| 57 | Стеклообои VITRULAN (стены) |
| 58 | Уголок ПВХ, размером 10-25х10-25 мм |
| 59 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |
| 60 | Шпатлевка «Унифлот», КНАУФ размер фракции до 0,15 мм |
| 61 | Шпатлевка «Фугенфюллер», КНАУФ |
| 62 | Шпатлевка ВетонитТТ |
| 63 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5х9,5-25 мм |
| Водоснабжение |  |
| Материалы |  |
| 1 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15-20 (М200-М250) |
| 2 | Водонагреватель накопительный AristonTiShape объем – не менее 30 литров. |
| 3 | Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром не менее 50 мм |
| 4 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) толщиной не менее 3мм и длинной не менее 58,5 мм |
| 5 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20-25 мм |
| 6 | Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм |
| 7 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20-25х1/2-3/4" |
| 8 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25-32х3/4-1" |
| 9 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32-40х1-1 1/4" |
| 10 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 40-50х1 1/4-1 1/2 |
| 11 | Огнетушитель ОВП10-01 |
| 12 | Очиститель для клея «Армофлекс» объемом не менее 1л |
| 13 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром не менее 51 мм |
| 14 | Стволы пожарные ручные марки РС, диаметром не менее 50 мм |
| 15 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25-32х20-25х25-32 мм |
| 16 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32-40х20-25х32-40 мм |
| 17 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40-50х20-25х40-50 мм |
| 18 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20-25 мм |
| 19 | Трубки из вспененного каучука, толщиной не менее 19 мм, диаметром не менее 22 мм |
| 20 | Трубки из вспененного каучука, толщиной не менее 19 мм, диаметром 28 мм |
| 21 | Трубки из вспененного каучука, толщиной не менее 19 мм, диаметром не менее 30 мм |
| 22 | Трубки из вспененного каучука, толщиной не менее 19 мм, диаметром не менее 42 мм |
| 23 | Трубки из вспененного каучука, толщиной не менее 9 мм, диаметром не менее 60 мм |
| 24 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25-32 мм |
| 25 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32-40 мм |
| 26 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40-50 мм |
| 27 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20-25 мм |
| 28 | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 20-25 мм |
| 29 | Шкаф пожарный ШПК-Пульс-310-В, входное отверстие под клапан пожарный либо 51 мм (угловой или прямоточный) либо 65 мм (угловой или прямоточный) |
| Канализация |  |
| Материалы |  |
| 1 | Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм |
| 2 | Диспенсер одноразовых полотенец ТП-Б |
| 3 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6-8х40-60 мм |
| 4 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8-10х30-60 мм |
| 5 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8-10х40-50 мм |
| 6 | Локтевой дозатор бактерицидного мыла УМР-01 размерами не менее 195х100х355 |
| 7 | Подводка гибкая армированная резиновая размером не менее 500 мм |
| 8 | Смесители медицинские, локтевые, материал – латунь |
| 9 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром не менее 90х75 мм |
| 10 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 102-108 мм, толщина стенки не менее 4 мм |
| 11 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром не менее 110 мм |
| 12 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром не менее 50 мм |
| 13 | Умывальники с пьедесталом 840-855х480-575х415-460 мм |
| 14 | Унитаз-компакт JIKA BALTIC |
| Электромонтажные работы |  |
| Материалы |  |
| 1 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47,100 3Р 63-100А, характеристика С |
| 2 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47,29 1P 16-25А, характеристика С |
| 3 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки, номинальный ток до 10 А, напряжение до 250 В; сечение проводников от 1,5 до 2,5 мм² |
| 4 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, номинальный ток до 6 А, напряжение до 250 В; проводников от 1,5 до 2,5 мм² |
| 5 | Звонок электрический Сириус-010 с кнопкой |
| 6 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки BBГнг(A)-FRLS 3x 1,5-2,5 ок(N,PE) |
| 7 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS 3-4х1,5 мм2 |
| 8 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, 3-4х2,5 мм2 |
| 9 | Кабель-канал пластиковый 2000x100x40-60 мм |
| 10 | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки |
| 11 | Коробка ответвительная КОР-73У3 |
| 12 | Корпус поста для кнопок управления КП101 пластиковый |
| 13 | Лампасветодиодная master led tube 10-25W |
| 14 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм |
| 15 | Облучатель-рециркуляторбактерицидный марка ОрБН-2х15-01 "Кама" |
| 16 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром не менее 3,0 мм |
| 17 | Профиль монтажный перфорированный |
| 18 | Светильник прикроватный ВН 236/118 |
| 19 | Светильники люминесцентные с опаловымрассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (595) с ЭМПРА |
| 20 | Светильники люминесцентные с опаловымрассеивателем потолочные типа OPL/S 258 с ЭМПРА |
| 21 | Светильники светодиодный DS LED |
| 22 | Светильники светодиодный с опаловым рассеивателем потолочные типа OWP 595 |
| 23 | Светильники светодиодный с опаловым рассеивателем потолочные марка ДБО 84-10-001 |
| 24 | Светильники светодиодный с опаловым рассеивателем потолочные марка ДПО 46-11-604 |
| 25 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластика (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром не менее 20 мм |
| 26 | Указатель "Выход" аккумуляторный |
| 27 | Устройства защитного отключения «IЕК» УЗО ВД63 2Р 16-40А, ток утечки 30 мА |
| 28 | Щиты распределительные встраиваемый ЩРВ-36, высота от 530 до 575, ширина от 320 до 355, глубина от 120 до 150 |
| 29 | Электросушилка для рук BXG-155A |
| Пожарная сигнализация |  |
| Материалы |  |
| 1 | Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 |
| 2 | Кабель КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5-0,75 |
| 3 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 12-20x12-20 мм |
| 4 | Оповещатель звуковой АС-10 (ООПЗ-12) |
| 5 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12 |
| Сети связи |  |
| Материалы |  |
| 1 | Аппарат телефонный Panasonic KX-TG6622RUM |
| 2 | Кабель UTP 4pr 5е витая пара с медным одножильным проводником |
| 3 | Кабель ППГнг HF 3х1,5 |
| 4 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25-40x16-25 мм |
| 6 | Коммутатор D-Link FAST Ethernet DES-1008D/PRO/RV |

##### 9.1.Срок выполнения работ:

9.1. Начало выполнения работ: в течение пяти рабочих дней с момента подписания Договора.

9.2. Окончание работ: в течение 120 календарных дней с момента начала работ.

10. Гарантийные требования:

10.1.  На проведенные ремонтные работы, оборудование и материалы  должна быть предоставлена гарантия на срок не менее 36 месяцев, начиная со дня сдачи работ. Сроки устранения дефектов по гарантии не более 10 рабочих дней с момента уведомления.

Приложение № 2

к гражданско-правовому договору № ____

от «___»  _____________ 2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Приложение № 3

к гражданско-правовому договору № ____

от «___»  _____________ 2013 г.

ПРОЕКТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование | Значение показателя, предлагаемого Участником |
| --- | --- | --- |
| Общестроительные работы |  |  |
| Материалы |  |  |
| 1 | Блок дверной типа "Финский" размерами не менее 2100х1000мм |  |
| 2 | Блок дверной типа "Финский" размерами не менее 2100х700мм |  |
| 3 | Блок дверной типа "Финский" размерами не менее 2100х800мм |  |
| 4 | Дверные блоки из ПВХ профиля КВЕ содержащего не менее пяти воздушных камер. |  |
| 5 | Винты самонарезающие остроконечные длиной от 35 до 50 мм |  |
| 6 | Сэндвич панель толщиной 10 или 24 мм |  |
| 7 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах объемом не менее 750 мл |  |
| 8 | Герметик строительный «RDPRO», объемом не менее 300 мл |  |
| 9 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ, расход г/м2 от 70 до 100 |  |
| 10 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ, расход при обработке бетонных, каменных, кирпичных поверхностей, г/м2, не менее 120 |  |
| 11 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У, расход грунта от 100-110 г/кв.м. |  |
| 12 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером не менее 800х2100 мм |  |
| 13 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25-40 мм, III сорта |  |
| 14 | Доски подоконные ПВХ, шириной не менее 500 мм |  |
| 15 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30-60 мм |  |
| 16 | Дюбель с шурупом 6/35-50 мм |  |
| 17 | Дюбель-гвоздь 6/39-60 мм |  |
| 18 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса, высота не менее 48 мм |  |
| 19 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, размеры в мм Д*Г*В, 271-305х55х44,5 |  |
| 20 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни |  |
| 21 | Затирка «Старатели» (разной цветности), прочность на сжатие, не менее 25 кг/кв.м. |  |
| 22 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка не менее М100 |  |
| 23 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) |  |
| 24 | Клей для обоев КМЦ |  |
| 25 | Клей ПВА, морозостойкость не менее 5 циклов |  |
| 26 | Клей плиточный «Старатель-стандарт», фракция не более 1,25 мм |  |
| 27 | Краска водоэмульсионная типа "Архитектор-АК-120" |  |
| 28 | Лента "серпянка" для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ, материал используемый при изготовлении либо лавсан либо полипропилен |  |
| 29 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 30-50/30000 мм |  |
| 30 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 70/30000 мм |  |
| 31 | Линолеум коммерческий гетерогенный "ACCZENT MISTRAL 3м (толщина не менее 2 мм, толщина защитного слоя не менее 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность не менее Г1, В2, РП1, Д3, Т2) |  |
| 32 | Листы гипсокартонные ГКЛ 9-12,5 мм |  |
| 33 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2, минимальная прочность сцепления с основанием через 28 суток не менее 0,7 Мпа |  |
| 34 | Наличники из древесины типа Н-1, 13-15х54-60мм |  |
| 35 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной шириной не менее 250 мм |  |
| 36 | Плинтуса для полов пластиковые, размером не менее19х48 мм |  |
| 37 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые, разнотолщинность одной плитки, не более 0,5мм; разброс показателей по толщине плиток одной партии не более 0,4 мм; кривизна лицевой поверхности плиток одной партии не более 0,8 мм |  |
| 38 | Плитки керамические для полов, квадратные или прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной не менее11 мм; предел прочности при изгибе не менее 28 Мпа; твердость глазури по Моосу не менее 6 |  |
| 39 | Плиты потолочные алюминиевые белые марки SKY матовые в комплекте с системой и кромкой |  |
| 40 | Подвес с зажимом для ПП-профиля размерами не менее 60*27 мм |  |
| 41 | ПП- удлинитель профилей размерами не менее 60*27 |  |
| 42 | Профиль металлический быстрого выравнивания (маячок) высотой 6-10 мм, длиной 3 м |  |
| 43 | Профиль направляющий ПН 28/27 толщиной не менее 0,6 мм |  |
| 44 | Профиль направляющий ПН-4 75/40 толщиной не менее 0,6 мм |  |
| 45 | Профиль потолочный ПП 60/27 толщиной не менее 0,6 мм |  |
| 46 | Профиль стоечный ПС-4 75/50 толщиной не менее 0,6 мм |  |
| 47 | Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов |  |
| 48 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки М50-100 |  |
| 49 | Раствор готовый кладочный цементный марки М150-200 |  |
| 50 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х0,9-1,2 м |  |
| 51 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия |  |
| 52 | Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000 используемое вяжущее – либо цемент либо гипс; наполнитель: кварцевый песок |  |
| 53 | Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая |  |
| 54 | Соединители профилей одноуровневые ПП |  |
| 55 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота до 48 мм |  |
| 56 | Стеклообои TASSOGLAS, паутинка (потолок) |  |
| 57 | Стеклообои VITRULAN (стены) |  |
| 58 | Уголок ПВХ, размером 10-25х10-25 мм |  |
| 59 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |
| 60 | Шпатлевка «Унифлот», КНАУФ размер фракции до 0,15 мм |  |
| 61 | Шпатлевка «Фугенфюллер», КНАУФ |  |
| 62 | Шпатлевка ВетонитТТ |  |
| 63 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5х9,5-25 мм |  |
| Водоснабжение |  |  |
| Материалы |  |  |
| 1 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15-20 (М200-М250) |  |
| 2 | Водонагреватель накопительный AristonTiShape объем – не менее 30 литров. |  |
| 3 | Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром не менее 50 мм |  |
| 4 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) толщиной не менее 3мм и длинной не менее 58,5 мм |  |
| 5 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20-25 мм |  |
| 6 | Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм |  |
| 7 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20-25х1/2-3/4" |  |
| 8 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25-32х3/4-1" |  |
| 9 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32-40х1-1 1/4" |  |
| 10 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 40-50х1 1/4-1 1/2 |  |
| 11 | Огнетушитель ОВП10-01 |  |
| 12 | Очиститель для клея «Армофлекс» объемом не менее 1л |  |
| 13 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром не менее 51 мм |  |
| 14 | Стволы пожарные ручные марки РС, диаметром не менее 50 мм |  |
| 15 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25-32х20-25х25-32 мм |  |
| 16 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32-40х20-25х32-40 мм |  |
| 17 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40-50х20-25х40-50 мм |  |
| 18 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20-25 мм |  |
| 19 | Трубки из вспененного каучука, толщиной не менее 19 мм, диаметром не менее 22 мм |  |
| 20 | Трубки из вспененного каучука, толщиной не менее 19 мм, диаметром 28 мм |  |
| 21 | Трубки из вспененного каучука, толщиной не менее 19 мм, диаметром не менее 30 мм |  |
| 22 | Трубки из вспененного каучука, толщиной не менее 19 мм, диаметром не менее 42 мм |  |
| 23 | Трубки из вспененного каучука, толщиной не менее 9 мм, диаметром не менее 60 мм |  |
| 24 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25-32 мм |  |
| 25 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32-40 мм |  |
| 26 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40-50 мм |  |
| 27 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20-25 мм |  |
| 28 | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 20-25 мм |  |
| 29 | Шкаф пожарный ШПК-Пульс-310-В, входное отверстие под клапан пожарный либо 51 мм (угловой или прямоточный) либо 65 мм (угловой или прямоточный) |  |
| Канализация |  |  |
| Материалы |  |  |
| 1 | Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм |  |
| 2 | Диспенсер одноразовых полотенец ТП-Б |  |
| 3 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6-8х40-60 мм |  |
| 4 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8-10х30-60 мм |  |
| 5 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8-10х40-50 мм |  |
| 6 | Локтевой дозатор бактерицидного мыла УМР-01 размерами не менее 195х100х355 |  |
| 7 | Подводка гибкая армированная резиновая размером не менее 500 мм |  |
| 8 | Смесители медицинские, локтевые, материал – латунь |  |
| 9 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром не менее 90х75 мм |  |
| 10 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 102-108 мм, толщина стенки не менее 4 мм |  |
| 11 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром не менее 110 мм |  |
| 12 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром не менее 50 мм |  |
| 13 | Умывальники с пьедесталом 840-855х480-575х415-460 мм |  |
| 14 | Унитаз-компакт JIKA BALTIC |  |
| Электромонтажные работы |  |  |
| Материалы |  |  |
| 1 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47,100 3Р 63-100А, характеристика С |  |
| 2 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47,29 1P 16-25А, характеристика С |  |
| 3 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки, номинальный ток до 10 А, напряжение до 250 В; сечение проводников от 1,5 до 2,5 мм² |  |
| 4 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, номинальный ток до 6 А, напряжение до 250 В; проводников от 1,5 до 2,5 мм² |  |
| 5 | Звонок электрический Сириус-010 с кнопкой |  |
| 6 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки BBГнг(A)-FRLS 3x 1,5-2,5 ок(N,PE) |  |
| 7 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS 3-4х1,5 мм2 |  |
| 8 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, 3-4х2,5 мм2 |  |
| 9 | Кабель-канал пластиковый 2000x100x40-60 мм |  |
| 10 | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки |  |
| 11 | Коробка ответвительная КОР-73У3 |  |
| 12 | Корпус поста для кнопок управления КП101 пластиковый |  |
| 13 | Лампасветодиодная master led tube 10-25W |  |
| 14 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм |  |
| 15 | Облучатель-рециркуляторбактерицидный марка ОрБН-2х15-01 "Кама" |  |
| 16 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром не менее 3,0 мм |  |
| 17 | Профиль монтажный перфорированный |  |
| 18 | Светильник прикроватный ВН 236/118 |  |
| 19 | Светильники люминесцентные с опаловымрассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (595) с ЭМПРА |  |
| 20 | Светильники люминесцентные с опаловымрассеивателем потолочные типа OPL/S 258 с ЭМПРА |  |
| 21 | Светильники светодиодный DS LED |  |
| 22 | Светильники светодиодный с опаловым рассеивателем потолочные типа OWP 595 |  |
| 23 | Светильники светодиодный с опаловым рассеивателем потолочные марка ДБО 84-10-001 |  |
| 24 | Светильники светодиодный с опаловым рассеивателем потолочные марка ДПО 46-11-604 |  |
| 25 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластика (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром не менее 20 мм |  |
| 26 | Указатель "Выход" аккумуляторный |  |
| 27 | Устройства защитного отключения «IЕК» УЗО ВД63 2Р 16-40А, ток утечки 30 мА |  |
| 28 | Щиты распределительные встраиваемый ЩРВ-36, высота от 530 до 575, ширина от 320 до 355, глубина от 120 до 150 |  |
| 29 | Электросушилка для рук BXG-155A |  |
| Пожарная сигнализация |  |  |
| Материалы |  |  |
| 1 | Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 |  |
| 2 | Кабель КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5-0,75 |  |
| 3 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 12-20x12-20 мм |  |
| 4 | Оповещатель звуковой АС-10 (ООПЗ-12) |  |
| 5 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12 |  |
| Сети связи |  |  |
| Материалы |  |  |
| 1 | Аппарат телефонный Panasonic KX-TG6622RUM |  |
| 2 | Кабель UTP 4pr 5е витая пара с медным одножильным проводником |  |
| 3 | Кабель ППГнг HF 3х1,5 |  |
| 4 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25-40x16-25 мм |  |
| 6 | Коммутатор D-Link FAST Ethernet DES-1008D/PRO/RV |  |

Все ссылки на торговые наименования и марки товаров читать как: «либо эквивалент»

Приложение № 5

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРЕКТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ