УТВЕРЖДАЮ

Начальник хозяйственного управления

администрации города Перми

________________ / А.Г.Пантелеев

«___» ____________ 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить контракт

на выполнение работ по техническому обслуживанию учрежденческой автоматической телефонной станции

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация города Перми |
| Место нахождения |  | 614000, г.Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Почтовый адрес |  | 614000, г.Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Адрес электронной почты |  | mokhov-da@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  | 8(342) 212-46-23 |
| Контактное лицо |  | Мохов Денис Анатольевич |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по техническому обслуживанию учрежденческой автоматической телефонной станции |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 798 359 (Семьсот девяносто восемь тысяч триста пятьдесят девять) рублей 19 копеек |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | В соответствии с приложением №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации) и условиями муниципального контракта (Приложение №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, в том числе с условиями технического здания (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и муниципального контракта (Приложение № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место выполнения работ |  | Российская Федерация, г.Пермь, здания администрации города Перми в соответствии с условиями технического задания (Приложение № 1 к документации) |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | С 01.01.2014 до 31.12.2014 г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты услуг |  | Заказчик» осуществляет оплату путем перечисления денежных средств ежемесячно равными долями на расчетный счет «Исполнителя» (безналичный расчет) в пределах общей суммы Контракта по предоставленным «Исполнителем» счетам, счетам - фактурам (при наличии), актам выполненных Работ, подписанным обеими сторонами. Оплата по контракту, являющемуся приложением № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет исполнителя, указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена Контракта включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги, сборы и иные обязательные платежи, таможенные пошлины, расходы на перевозку, страхование, и прочие расходы Исполнителя, которые могут возникнуть при исполнении Контракта, и подлежит изменению в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | Не предусмотрено |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта |  | Не предусмотрено |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
| 4. | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающие наименование, модели, товарные знаки (их словесное обозначение)(при необходимости). - При описании товаров, предлагаемых к использованию при выполнении работ (оказании услуг), в заявке на участие в аукционе в электронной форме должны быть указаны сведения в отношении товаров, значения показателей которых установлены в документации об аукционе в электронной форме. Показатели товаров, в отношении которых установлены значения, которые не могут изменяться (например, ширина 300 мм, фракция 20-40), в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме должны быть указаны конкретным значением (марка, характеристика, величина и т.д.). Показатели товаров, в отношении которых установлены минимальные и (или) максимальные значения (т.е. использованы слова «не более», «не менее», «выше», «ниже», «от», «до», знак тире и т.п.), и которые могут изменяться в рамках установленных минимальных и (или) максимальных значений, в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме должны быть указаны конкретным значением (марка, характеристика, величина и т.д.). Показатели товаров, в отношении которых установлены минимальные и (или) максимальные значения (т.е. использованы слова «не более», «не менее», «выше», «ниже», «от», «до», знак тире и т.п.), и которые могут изменяться в рамках установленных минимальных и (или) максимальных значений, а также заданы условия выбора показателей (например, марка товара), в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме должны быть указаны конкретным значением (марка, характеристика, величина и т.д.). Использование при указании конкретных показателей (значений) слов «не более», «не менее», «выше», «ниже», «от», «до», знака тире и т.п. возможно исключительно в случае, если указать такой показатель (значение) без использования таких слов, знака тире невозможно (например, применительно к щебню показатель «фракция 20-40»). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 39917,95 рублей - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 05.12.2013 г. 10 часов 00 минут |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 10.12.2013 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 13.12.2013 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - Не требуется |
| - VIII. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Приложение № 1

к муниципальному контракту

Техническое задание.

Общая информация:

Объекты:

ул.Ленина,23 - 4 этажное здание

| Наименование оборудования | Ед.изм. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Линейно-кабельные сооружения | пара | 1645 |
| Линии ГТС | пара | 242 |
| УАТС Panasonic KX-TDE 600, Мини АТС Panasonic KX-TDA200 | 2 комп. | 360 абонентов |

ул.Ленина,34 - 5 этажное здание

| Наименование оборудования | Ед.изм. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Линейно-кабельные сооружения | пара | 360 |
| Линии ГТС | пара | 120 |
| УАТС Panasonic KX-TDE 600 | 1 комп. | 184 абонентов. |

- ул. Сибирская,6 - 3 этажное здание

| Наименование оборудования | Ед.изм. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Линейно-кабельные сооружения | пара | 120 |
| Линии ГТС | пара | 20 |
| УАТС Panasonic KX-TDE 600 | 1 комп. | 45 абонентов |

- ул. Сибирская,8 - 3 этажное здание

| Наименование оборудования | Ед.изм. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Линейно-кабельные сооружения | пара | 160 |
| Линии ГТС | пара | 50 |
| УАТС Panasonic KX-TDE 600 | 1 комп. | 67 абонентов |

- ул. Сибирская,15 - 3 этажное здание

| Наименование оборудования | Ед.изм. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Линейно-кабельные сооружения | пара | 810 |
| Линии ГТС | пара | 170 |
| УАТС Panasonic KX-TDE 600 | 1 комп. | 208 абонентов |

- Сибирская,27 - 2 этажное здание

| Наименование оборудования | Ед.изм. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Линейно-кабельные сооружения | пара | 130 |
| Линии ГТС | пара | 30 |
| Мини АТС Panasonic KX-TDA200 | 1 комп. | 80 абонентов |

- Характеристика телефонной кабельной сети объектов:

- Телефонная кабельная сеть на данных объектах проложена телефонным кабелем марки ТППэ, телефонный кабель проходит внутри зданий по кабельным каналам и кабелегонам открытым и закрытым способом. Кроссировочное оборудование состоит из телефонных кроссов типа КС1000 - 5 штук, распределительных шкафов – 110 штук  на 30,50 и 100 телефонных пар, оборудованных устройствами защиты. Система построения сети шкафная.

телефонный кросс

распределительный шкаф

телефонная коробка

телефонная розетка абонента

- Телефонная кабельная сеть состоит:

- г. Пермь ул.Ленина,23

- 1645 медных телефонных пар в  тел. кабелях разной емкости

- 290 телефонных плинтов, в том числе громполос

- 590 телефонных аппаратов связи*

- Телефонную станцию Panasonic KX-TDE 600 в конфигурации 112 внешних линий и 360 внутренних абонентов, в том числе 96 цифровых системных абонентов.

- г. Пермь ул.Ленина,34

- 360 медных телефонных пар

- 130 телефонных плинтов

- 184 телефонных аппаратов связи*

- Телефонную станцию Panasonic KX-TDE 600 в конфигурации 48 внешних линий и 184 внутренних абонентов, в том числе 16 цифровых системных абонентов.

- г. Пермь ул. Сибирская, 6

- 120 медных телефонных пар

- 12 телефонных плинтов

- 45 телефонных аппаратов связи*

- Телефонную станцию Panasonic KX-TDE 600 в конфигурации 48 внешних линий и 184 внутренних абонентов, в том числе 16 цифровых системных абонентов.

- г. Пермь ул. Сибирская, 8

- 160 медных телефонных пар

- 16 телефонных плинтов

- 67 телефонных аппаратов связи*

- Телефонную станцию Panasonic KX-TDE 600 в конфигурации 48 внешних линий и 184 внутренних абонентов, в том числе 16 цифровых системных абонентов.

- г. Пермь ул. Сибирская,15

- 810 медных телефонных пар

- 300 телефонных плинтов, в том числе громполос

- 390 телефонных аппаратов*

- Телефонную станцию Panasonic KX-TDE 600 в конфигурации 48 внешних линий и 208 внутренних абонентов, в том числе 16 цифровых системных абонентов.

- г. Пермь ул. Сибирская,27

- 130 медных телефонных пар

- 16 телефонных плинтов

- Телефонную станцию Panasonic KX-TDA200 в конфигурации 32 внешних линий и 80 внутренних абонентов, в том числе 8 цифровых системных абонентов.

- *Примечание: телефонный аппарат связи - это аналоговый телефонный аппарат, цифровой телефонный аппарат, телефонный факс, системный аппарат телефонных станций.

- Обслуживание внутренней телефонной сети:

Периодические профилактические работы:

ежедневные-внешний осмотр, наличие питания;

еженедельные- чистка кроссовых панелей и распределительных коробок;

ежемесячные - чистка распределительных шкафов, кабелегонов, вентиляционных и кабельных проходов в перекрытиях.

Работы по техническому обслуживанию УАТС, средств и линий электросвязи включают в себя:

обеспечение функционирования физических составляющих сети;

диагностика и текущий ремонт установленного оконечного оборудования –  аппаратов телефонной связи (системных аппаратов), принадлежащих абонентам в соответствии с инструкциями по эксплуатации приборов;

мелкий ремонт по замене вышедших из строя приборов, материалов, оборудования, с установкой подменного оборудования взамен вышедшего из строя на время ремонтных работ;

текущая перенастройка или изменения конфигурации телефонной сети, по предварительной заявке в течение 15 минут, после поступления заявки;

поддержание программного обеспечения системы тарификации и архивации базы данных звонков;

проведение работ по перекроссировке телефонных линий в течении 15 минут, после поступления заявки;

переключение номеров ГТС из здания в здание по согласованию с техническим учетом ОАО «Ростелеком» и внесение измененных данных в базу технического учета;

проверка и обновление программного обеспечения/прошивок, восстановление работы УАТС после программных сбоев, при необходимости, но не менее 1 раза в квартал любых марок и моделей телефонных станций;

конфигурирование, настройка и обеспечение логического функционирования установленного оборудования;

подключение приобретенного дополнительного оборудования, совместимого с УАТС, при необходимости, по заявке «Заказчика» при наличии свободной телефонной кабельной емкости;

оптимизация работы подключенного оборудования, при необходимости, по заявке;

обслуживание внутренней телефонной сети;

ремонт телефонных точек внутренней телефонной сети при необходимости, по заявке «Заказчика»; регламентные работы по заявке «Заказчика»;

аварийный ремонт поврежденных телефонных кабелей, отключение и подключение телефонных номеров до и после строительных ремонтов в помещениях административных зданий, переключение телефонных номеров при перемещениях работников.

Требования к выполнению работ:

«Исполнитель» обязуется сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к категории общедоступной, которую он получил от «Заказчика» во время срока действия Контракта, даже если она не была обозначена как секретная или конфиденциальная.

«Исполнитель» обязан не допускать к имеющимся в связи с выполнением Контракта документам лиц, не имеющих на это соответствующих полномочий.

Наличие диспетчерской службы (отдела), для приема заявок в рабочие дни с 09-00 до 18-00.

Примечание:

Все работы выполняются в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов регламентирующих данную деятельность (Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи", Постановление Правительства РФ от 18 мая 2005 года №310 "Об утверждении Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи" и лицензионными условиями).

При выполнении работ обозначена граница зон эксплуатационной ответственности операторов связи. (ОАО "Ростелеком" заканчивается у оконечного устройства ГТС в виде распределительной коробки, распределительного шкафа).

Поставляемые запчасти и комплектующие должны быть новым (не бывшим в использовании), обеспечены комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации и другие документы, поставляемые производителем, сертификаты соответствия, информацию о наличии сервисных центров, адреса и способы связи с ними.

Сроки исполнения заявки:

«Исполнитель» приступает к устранению неисправностей в работе средств связи в течение часа в рабочие дни и в течении суток во вне рабочие дни с момента подачи заявки.

| № п/п | Неисправность | Время устранения неисправности (мин.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устранение неисправности городского номера | 60 (при условии целостности кабелей) |
| 2 | Устранение неисправности внутреннего номера | 30 (при условии целостности кабелей) |
| 3 | Переключение телефонного номера в одном здании | 30 |
| 4 | Переключение телефонного номера из здание в здание по местным кабелям | 60 |
| 5 | Замена городского номера | 30 |
| 6 | Замена внутреннего номера | 30 |
| 7 | Замена телефонной розетки | 15 |
| 8 | Замена микро телефонного шнура | 15 |
| 9 | Замена линейного шнура | 15 |
| 10 | Определение неисправности в телефонном аппарате | 15 |
| 11 | Определение места и устранение обрыва кабеля внутри здания | 45 |

Требования к гарантийному обслуживанию:

гарантийный срок (срок предоставления гарантий качества) должен составлять не менее 1 года на выполняемые ремонтные работы, на устанавливаемые детали и комплектующие в соответствии с гарантийными сроками изготовителя.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Для определения начальной (максимальной) цены контракта направлен запрос коммерческого предложения в три организации. Получены следующие предложения:

| № | Наименование работ | Коммерческое предложение от 18.11.2013 № 35 | Коммерческое предложение от 15.11.2013 № 2013-11-15-01 | Коммерческое предложение от 18.11.2013 № 13.11/03 | Средняя цена | Стоимость за весь объем. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию УАТС, средств и линий электросвязи | 605 077,55 | 875 000,00 | 915 000,00 | 798 359,19 | 798 359,19 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 798 359,19 |

За начальную (максимальную) цену контракта взято среднее по цене предложение, а именно 798359 (семьсот девяносто восемь тысяч триста пятьдесят девять) рублей 19 копеек.

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на выполнение работ по техническому обслуживанию УАТС, средств и линий электросвязи.

г. Пермь 								    "__"_________ 20___ г.

Администрации города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице                                                                                              , действующего на основании                                                                                      , с одной стороны и _________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол №_________ от ________), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. По настоящему Контракту «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства на выполнение работ по техническому обслуживанию Учрежденческой Автоматической Телефонной Станции (далее – УАТС), средств и линий электросвязи (далее - Работы) согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Контракту), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. В соответствии с настоящим Контрактом «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить следующие Работы:

техническое обслуживание УАТС Panasonic KX-TDA принадлежащих «Заказчику», в административных зданиях по адресам: ул. Ленина 23, ул. Ленина 34, ул. Сибирская 15, ул. Сибирская 27, а так же выполнять перечень Работ по техническому обслуживанию средств и линий электросвязи, принадлежащих «Заказчику», в административных зданиях по адресам: ул. Ленина 23, ул. Ленина 34, ул. Сибирская 6, ул. Сибирская 8, ул. Сибирская 15, ул. Сибирская 27. «Заказчик» обязуется оплатить выполненные Работы.

1.3. Привлечение к выполнению Работ, предусмотренных настоящим Контрактом, сторонних организаций, иных лиц «Исполнителем» возможно исключительно по согласованию с «Заказчиком».

1.4. В случае привлечения «Исполнителем» к выполнению Работ сторонних организаций, иных лиц «Исполнитель» несет перед «Заказчиком» ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств сторонними организациями, иными лицами в соответствии с пунктами 5.1 - 5.4 настоящего Контракта, а перед сторонними организациями, иными лицами - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств по настоящему Контракту.

2. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Цена Контракта, составляет            (     ) руб., в том числе НДС            (     ) руб.

2.2. «Заказчик» осуществляет оплату путем перечисления денежных средств ежемесячно равными долями на расчетный счет «Исполнителя» (безналичный расчет) в пределах общей суммы Контракта по предоставленным «Исполнителем» счетам, счетам - фактурам (при наличии), актам выполненных Работ, подписанным обеими сторонами.

2.3. Срок и время выполнения Работ с 01.01.2014 по 31.12.2014 в рабочие, выходные и праздничные дни.

2.4. Срок исполнения заявки на выполнение Работ согласно Приложению №1.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. В рамках настоящего Контракта «Исполнитель» обязан:

3.1.1. выполнять Работы надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.1.2. обеспечить процесс выполнения Работ необходимыми материалами, оборудованием и т.д., нести риск случайной гибели или повреждения указанных материалов и оборудования в процессе выполнения Работ.

3.1.3. своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в процессе выполнения Работ недостатки;

3.1.4. исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания «Заказчика», если они не противоречат условиям настоящего Контракта;

3.1.5. обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных Работ, за свой счет.

3.2. Права «Исполнителя»:

3.2.1. получать оплату выполненных Работ в размере и порядке, которые предусмотрены настоящим Контрактом.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. В рамках настоящего Контракта «Заказчик» имеет право:

4.1.1. уменьшать размер оплаты в случае, если качество и объем выполненных Работ ниже установленного настоящим Контрактом, применяются штрафные санкции согласно разделу 5 настоящего Контракта;

4.1.2. осуществлять контроль за процессом выполнения Работ, его ходом и качеством, соблюдением сроков их оказания, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Исполнителя».

4.2. «Заказчик» обязан:

4.2.1. сообщать «Исполнителю» необходимую информацию по вопросам выполнения заявки на выполнение Работ;

4.2.2. осуществлять оплату Работ, выполненных  «Исполнителем», в размере, порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

4.2.3. в случае обнаружения при осуществлении контроля за процессом выполнения Работ отступлений от условий настоящего Контракта, или иных недостатков, - немедленно заявить об этом «Исполнителю».

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. «Исполнитель» несет ответственность перед «Заказчиком» за допущенные в процессе выполнения Работ отступления от требований и условий, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.2. За несвоевременную оплату Контракта «Исполнитель» имеет право взыскать неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине «Заказчика».

5.3. За просрочку выполнения Работ в установленный настоящим Контрактом  срок «Заказчик» имеет право взыскать неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Контракта, за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине «Исполнителя».

Уплата неустойки не освобождает «Стороны» от выполнения принятых ими обязательств.

5.4. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения «Исполнителем» своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе нарушение любых из условий, установленных Приложением №1 к настоящему Контракту, «Заказчик» вправе предъявить «Исполнителю» требование об уплате штрафа в размере 10 (десяти) % от цены Контракта.

5.5. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые «Стороны» не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия которых они не имеют возможности.

5.6. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и непреодолимые обстоятельства, такие как стихийные бедствия (например: землетрясение, наводнение и т.п.), военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, запретительные меры государственных органов.

5.7. «Сторона», ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую «Сторону» о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в течении 3 (трех) дней и по требованию другой «Стороны» предоставить документ, выданный соответствующим компетентным органом. В этом документе должны содержаться сведения о виде и конкретных обстоятельствах непреодолимой силы, оценка их влияния на выполнение обязательств по настоящему Контракту и на соблюдение сроков по нему.

5.8. При наступлении названных обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 1 (одного) месяца, «Стороны» имеют право пересмотреть условия настоящего Контракта в установленном законном порядка.

6. ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИПЯ КОНТРАКТА

6.1. Настоящий Контракт подписывается в электронной форме электронной цифровой подписью, вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме Контракта в соответствии с частью 8 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и действует до исполнения всех обязательств.

6.2. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего Контракта, каждая из «Сторон» обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

7.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, «Стороны» будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

7.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются «Сторонами» путем направления претензии одной стороной Контракта другой стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 5 дней с момента ее получения. При не достижении согласия спор разрешается в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик                                                                            Исполнитель

| Администрация г. Перми |  |
| --- | --- |
| ул. Ленина, 23, г. Пермь, 614000 |  |
| УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации города Перми, |  |
| администрация г. Перми, л/с02563000380) |  |
| ИНН 5902290635, КПП 590201001 |  |
| Р/с 40204810300000000006 |  |
| ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю |  |