Приложение № 1

К извещению о проведении запроса котировок

№ __________________ от ______________ 201_ года

- Техническое задание

| «Скалер ультразвуковой с пьезоэлектрическим наконечником» |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Общие требования |  |  |
| 1.1 | Сертификат соответствия | наличие |
| 1.2 | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие |
| 1.4 | Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами | наличие |
| 1.5 | Гарантия Поставщика с даты ввода в эксплуатации, месяцев | не менее 12 |
| 2.Функциональные требования |  |  |
| 2.1 | Скалер ультразвуковой с пьезоэлектрическим наконечником | наличие |
| 2.2 | Использование для снятия зубных отложений | наличие |
| 2.3 | Использование в эндодонтии и пародонтологии | наличие |
| 2.4 | Подключение к системе водоснабжения | наличие |
| 2.5 | Держатель наконечника | наличие |
| 2.6 | Титановые насадки, штук | не менее 4 |
| 2.7 | Эндоблистер с файлами | наличие |
| 2.8 | Возможность автоклавирования наконечника при температуре 135С | наличие |
| 2.9 | Микропроцессорное управление | наличие |
| 2.10 | Регулятор спрея | наличие |
| 2.11 | Простое управление при помощи одного регулятора | наличие |
| 2.12 | Режимы работы | не менее 4 |
| 2.13 | Регулировка мощности | наличие |
| 2.14 | Уровни мощности | не менее 14 |
| 2.15 | Отображение выбранного уровня мощности | наличие |
| 2.16 | Корпус прибора с гладкой поверхностью для антиСПИД-защиты | наличие |
| 2.17 | Фильтр очистки воды | наличие |
| 3.Технические характеристики |  |  |
| 3.1 | Класс безопасности | 2В |
| 3.2 | Напряжение сети, В | от 90-140 до 200-260 |
| 3.3 | Частота, Гц | от 50 до 60 |
| 3.4 | Максимальное потребление энергии, Вт | не более 30 |
| 3.5 | Прерывистый режим, минут | 10/5 |
| 3.6 | Регулировка мощности. % | от 2 до 100 |
| 3.7 | Рабочая частота вибраций насадки. КГц | от 27 до 32 |
| 3.8 | Давление воды на входе, бар (psi) | от 1 до 3 (14,5-43,5) |
| 3.9 | Вес, г | не более 640 |
| 3.10 | Габариты: - Ширина, мм - Длина, мм - Высота, мм | не более 147 не более 117 Нн более 44 |
| 4. Комплектация |  |  |
| 4.1 | Базовый аппарат | не менее 1 |
| 4.2 | Пьезоэлектрический наконечник | не менее 1 |
| 4.3 | Насадка универсальная №1. штук | не менее 1 |
| 4.4 | Насадка экстремальная №2, штук | не менее 1 |
| 4.5 | Насадка интерпроксимальная 10Х, штук | не менее 1 |
| 4.6 | Насадка надгингивальная 10Р, штук | не менее 1 |
| 4.7 | Эндофайлы, штук | не менее 4 (К10, К15, К20, К25) |
| 4.8 | Автоклавируемый ключ, штук | не менее 1 |
| 4.9 | Шнур электросети, штук | не менее 1 |
| 4.10 | Шнур педали, штук | не менее 1 |
| 4.11 | Ножная педаль, штук | не менее 1 |
| 4.12 | Кабель наконечника, штук | не менее 1 |
| 4.14 | Фильтр для воды | не менее 1 |
| 4.15 | Инструкция по эксплуатации | наличие |
| 4.16 | Транспортная тара | наличие |

Количество –  2 штуки

Источник ПД

Доставка в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора

Приложение № 2

К извещению о проведении запроса котировок

№ __________________ от ______________ 201_ года

# Проект

# Гражданско-правового договора № _____

г. Пермь                                                    от «____» __________  201__г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 3», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице главного врача Багаутдиновой Ирины Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, на основании решения Котировочной комиссии (протокол № ________ от «___»_________ 201_ года) по результату проведения запроса котировок заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Поставщик» принимает на себя обязательства поставить «Заказчику» ____________________________ (далее – товар).

1.2. Наименование, функциональные характеристики и (потребительские свойства) качественные характеристики, единица измерения, общее количество, цена за едицицу измерения и стоимость товара предусматриваются в спецификации (Приложение № 1), являющейся  неотъемлемой частью Договора.

- КАЧЕСТВО  И  КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемые товары по количеству должны соответствовать требованиям установленным в спецификации.

Качество товара должно быть подтверждено регистрационным удостоверением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификатом соответствия Госстандарта России на оборудование.

2.2. Если поставляемый товар окажется дефектным, то Поставщик должен за свой счет заменить дефектный товар новым в срок, указанный в п. 2.3. Договора.

2.3. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям Договора и спецификации при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, после чего «Поставщик» должен  в течение 3 (трех) дней допоставить или произвести замену  бракованного товара (его части) без расходов со стороны «Заказчика».

2.4. «Поставщик» отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении  соответствующих условий хранения.

3. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от его повреждений или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара и комплектующих Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка  товара осуществляется до «__» _____________ 2013г.

4.2. Датой поставки товара считается дата фактической передачи товаров «Поставщиком»  «Заказчику», указанная в товарной накладной.

4.3. Поставка товара осуществляется транспортом «Поставщика». Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки  несет «Поставщик». Местом поставки считается место нахождение «Заказчика»: г. Пермь, ул. Плеханова, 61.кабинет 5.

4.4. Поставщик имеет право на досрочную поставку партии товара с предварительного уведомления и согласия «Заказчика».

4.5. При осуществлении приемки товара «Заказчик» обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст.513 ГК РФ.

4.6. В случае отказа «Заказчика» от поставляемого товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом «Поставщика» с указанием причины отказа.

- ЦЕНА  И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Договора составляет _________ (________________) рублей.

5.2. Цена Договора включает все расходы, связанные с выполнением поставок, транспортные расходы, расходы страхования, расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные и прочие платежи.

5.3. Цена договора определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения Договора, за исключением случая предусмотренного п.5.7. настоящего договора.

5.4. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Договором, не производится.

5.6. «Заказчик» оплачивает принятый товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания акта приема-передачи товара, на основании подписанных счета, счета-фактуры, товарных накладных,  заверенных надлежащим образом копий регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития  Российской Федерации и сертификатов (деклараций) соответствия Госстандарта России  на товар, подробного технического описания представленной комплектации на русском языке (инструкции по эксплуатации).

5.7. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения Договора

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение  своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае  неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора «Поставщик»:

6.2.1. За нарушение срока поставки товара - уплачивает неустойку в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью (или  частично), уплачивает неустойку в размере 10 % от цены договора.

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего Договора, уплачивает неустойку в размере 10% от цены договора.

6.3. Заказчик вправе удержать размер неустойку из любой суммы, подлежащей уплате Поставщику.

6.4. В случае нарушения сроков оплаты принятого товара, «Поставщик» вправе потребовать уплату неустойки. Пени начисляются за каждый день просрочки оплаты принятого товара,  начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока оплаты принятого товара. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. «Заказчик» освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны или в случае отсутствия финансирования.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.  В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из сторон свои обязательства по настоящему Договору, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, войны, блокады, правительственных ограничений или любых иных обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми гражданским кодексом РФ и находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, срок выполнения стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать  вышеуказанные обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно информировать другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правового акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

- 8.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

- 8.2. Расторжение договора  в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора:

- 8.2.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

- 8.2.2. Заказчик вправе провести экспертизу  поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

- 8.2.3. Если заказчиком проведена экспертиза  поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы  поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

- 8.2.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта договора  считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику данного уведомления или дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

- 8.2.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

- 8.2.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

- 8.2.7. Сведения о поставщике, с которым договор был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

- 8.2.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

- 8.2.9. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение поставщиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком требований настоящего пункта договора считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком подтверждения о вручении заказчику данного уведомления.

- 8.2.10. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения  договора.

- 8.2.11. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

- 8.2.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего Договора решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Претензии рассматриваются сторонами в течение 5 дней со дня их получения.

9.3. В соответствии с условиями Договора уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр «Поставщику», один экземпляр «Заказчику». Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются обеими сторонами.

9.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами электронной цифровой подписью (ЭЦП) с даты последней подписи и направления оператором электронной площадки Договора в электронной форме Поставщику (Исполнителю) и до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

9.6. К настоящему Договору прилагается:

9.6.1. Приложение №1 - Спецификация на поставку;

9.6.2. Приложение №2– Акт приемки-передачи товара.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| # ЗАКАЗЧИК МБУЗ «ГСП № 3» Адрес: 614081, г. Пермь, ул. Плеханова, 61 ИНН 5903003643, КПП 590301001 Средства муниципального бюджета (Предпринимательская деятельность) Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГСП № 3», л/с 06920003663) Банк РКЦ Пермь г.Пермь БИК 045744000 р/с 40701810300003000001 |  | # ПОСТАВЩИК |
| --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: Главный врач МБУЗ «ГСП № 3» _______________________ /И.В.Багаутдинова/ «____»_________________20__г. М.п |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ / «____»_________________20___г. М.п |

## Приложение № 1

## к Договору № ____ от «___» ________2013 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Функциональные характеристики и (потребительские свойства) качественные характеристики | Ед. изм. | Общее кол-во | Цена за ед. изм. (руб.) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Гарантия поставщика: не менее 12 месяцев

Место доставки товаров: г. Пермь, ул. Плеханова, 61 каб.5

Способ доставки: транспортом поставщика.

| ЗАКАЗЧИК: Главный врач МБУЗ «ГСП № 3» _______________________/И.В.Багаутдинова/ «____»_________________20__г. М.п |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /__________ / «____»_________________20___г. М.п |
| --- | --- | --- |

## Приложение № 2

## к Договору № ____ от «___» _________201_ г.

АКТ

ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

г.Пермь                                                            «____» _______ 201_ г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 3», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице.главного врача Багаутдиновой Ирины Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ____________________, действующей  на основании ______________с другой  стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с гражданско-правовым  договором № ______  от ______201_г. Поставщик выполнил следующие обязательства по поставке товаров,  а  именно:

1.1. Осуществлена поставка следующего товара

| Наименование товара | Ед. изм. | Цена за ед. руб. | Количество | Стоимость в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого : |  |  |  |  |

2.   Фактическое   качество   товаров:

2.1. Качество товара соответствует (не соответствуют) требованиям условий, предусмотренными Договором № ______  от ________201_г.

2.2. Недоставки товара

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

2.3. Переданы следующие документы на товар:

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4. Отсутствуют следующие документы на товар: _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

3.  Вышеуказанные  поставки  товара согласно  Договору фактически выполнены:

_____________________________________________________________________________________________

4. Результат поставки по Договору:

____________________________________________________________________________________________

| Сдал: От Поставщика МП | Принял: От Заказчика МП |
| --- | --- |

|  | Приложение № 3 |
| --- | --- |
|  | К извещению о проведении запроса котировок |
|  | № ____________ _ от ____________ 2013 года |

Обоснование цены на поставку скалеров

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | www.alderа.ru, руб. | ООО «Практик», руб. | ЗАО «Компания Киль-Урал», руб. | Средняя арифметическая цена за ед.изм., руб. | Сумма на требуемое кол-во, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скалер ультразвуковой с пьезоэлектрическим наконечником | Шт | 2 | 36 995,00 | 39 800,00 | 40 260,00 | 39 018,00 | 78 037,00 |

Определение начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора на поставку товаров на основе их рыночной стоимости производится на основе анализа цен на товары разных производителей, отвечающие обязательным требованиям заказчика к функциональным и качественным характеристикам, потребительским свойствам товара.

Сбор информации о действующих ценах осуществлялся путем:

- Коммерческие предложения

Расчет начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора  производился на основе средних   арифметических значений итоговой суммы.

Итого 78 037 руб. 00 коп.

Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок

№   _____________  от     __________   201_г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________201_ года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/ e-mail |  |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование, количество, характеристики к поставляемым товарам |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена работы (в рублях, цифрами и прописью) |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование, требование выполняемых работ |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена работы (в рублях, цифрами и прописью) |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |

Соответствие участника требованиям ст.4 Федерального закона №209 от 24.07.2007: Да / Нет

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП