Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20___года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена Договора |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Средняя численность работников за предшествующий календарный год (в том числе работников, работающих по договорам гражданско-правового характера и по совместительству, работников филиалов, представительств и других обособленных подразделений юридического лица) __________человек Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС _________ млн. рублей. |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена Договора |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати

Приложение к котировочной заявке

Изучив Извещение о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Наименование | Насос инфузионный (дозатор лекарственных средств) |  |
| 2. | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 3. | Сертификат соответствия | Наличие сертификата соответствия |  |
| 4. | Размеры (Ш х В х Г), мм | Не более 190 х 100 х 120 |  |
| 5. | Вес, кг | Не более 1,5 |  |
| 6. | Стыковка насосов друг с другом без внешних приспособлений | Наличие брауностата |  |
| 7. | Меню прибора | Пиктографическое меню |  |
| 8. | Графический дисплей | Высокое разрешение |  |
| 9. | Используемые шприцы | 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл различных производителей |  |
| 10. | Определение объема шприца | Автоматическое |  |
| 11. | Точность инфузии | Не более ± 2%, включая расходные материалы |  |
| 12. | Скорость инфузии | 0.01 – 200.00 мл/ч |  |
| 13. | Задаваемый объем инфузии | 0.1 – 9999 мл |  |
| 14. | Задаваемое время инфузии | 00ч 01м – 99ч 59м |  |
| 15. | Ввод данных | Расчет скорости через объем и время Изменение скорости без прерывания инфузии Контроль введенного объема |  |
| 16. | Скорость болюсной инфузии | До 1200 мл/ч |  |
| 17. | Варианты болюсной инфузии | Болюс «по требованию» Болюс с заданным объемом |  |
| 18. | Пауза | Выбор нажатием одной кнопки Таймер обратного отсчета |  |
| 19. | Память | Хранение и отображение последних 1000 событий |  |
| 20. | Окклюзионное давление | 3 уровня регулировки 0.1 – 1.2 бар |  |
| 21. | Функция «антиболюс» | Наличие |  |
| 22. | Виды сигнализации | Оптическая и звуковая |  |
| 23. | Индикаторы тревоги | Раздельная предупреждающая и тревожная сигнализация |  |
| 24. | Причины тревоги | Батарея разряжается/разряжена окклюзия, шприц (почти) пуст, ошибка установки шприца, предупреждение о введенном объеме, времени инфузии |  |
| 25. | Тип электропитания | 220 В / 50 Гц |  |
| 26. | Низковольтный источник | 12 В |  |
| 27. | Тип батареи | NiCd |  |
| 28. | Длительность работы от батареи | Не менее 2.5 ч при скорости > 25 мл/ч |  |
| 29. | Время зарядки батареи | Не более 8 ч |  |
| 30. | Комплектация: |  |  |
| 30.1 | Насос | Наличие |  |
| 30.2 | Аккумулятор | Наличие |  |
| 30.3. | #### Инструкция на русском языке | Наличие |  |
| 30.4. | #### Крепление к инфузионной стойке | Наличие |  |
| 31. | Гарантийное обслуживание | не менее 24 месяцев с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию |  |
| 32. | Дата выпуска | Не ранее 2013 года |  |

_____________________                      ____________________         ___________________

(должность)                                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати