Приложение № 1

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |
| 2. Технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Назначение | Для хранения медицинского кислорода |
| 2.2 | Вес не более | 2,6 кг |
| 2.3 | Емкость | не менее 2 л. |
| 2.4 | Диаметр | не более 100 мм |
| 2.5 | Длина | не более 345 мм |
| 2.6 | Вентиль | прямое исполнение |
|  | Присоединительный размер для отбора газа | G 3/4 |
| 2.7 | Рабочее давление | не менее 200 кгс/см² |
| 2.8 | Температурный диапазон эксплуатации | От 20С до + 40С |
| 2.9 | Подсоединение ко всем основным типам редукторов OXYWAY, DRAGER | Возможность, без дополнительного инструмента |
| 3. Прочее |  |  |
| 3.1 | Комплектация | 1.Баллон с вентилем 2.Переходник для подсоединения ко всем основным типам редукторов КРИ-1, КР-1 |
| 3.2 | Дата выпуска | не ранее 2013 г. |
| 3.3. | Гарантия | 12 месяцев |
| 3.4 | Межповерочный интервал | не менее 5 лет |