Приложение № 1

к документации открытого аукциона в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по сбору, обезвреживанию, удалению и транспортировке медицинских отходов для МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4»

| № п/п | Требования к услугам | Параметры и условия требований к услугам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид услуги: сбор, обезвреживание, удаление и транспортировка медицинских отходов «Б» и «Г» | Наличие |
| 2 | Оказание услуг по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению медицинских отходов должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и СаНПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами » | Наличие |
| 3 | Периодичность оказания услуг: согласно графика эвакуации отходов - ежедневно по заявке в течение срока исполнения договора. | Наличие |
| 4 | Вывоз отходов осуществляется методом смены внутри корпусных контейнеров класса «Б» и «Г» | Наличие |
| 5 | Контейнеры для сбора отходов, обязательно герметично закрывающиеся, цвет и маркировка в соответствии с требованиями СанПиН – собственность Участника размещения заказа. | Наличие |
| 6 | Контейнеры для сбора отходов должны иметь все необходимые сертификаты | Наличие |
| 7 | Санитарная обработка контейнеров силами и средствами Участника размещения заказа. | Наличие |
| 8 | Для оказания услуг по удалению медицинских отходов класса «Б» и «Г» Исполнителю необходимо предоставить для Заказчика на время исполнения Договора расходный материал для сбора медицинских отходов: 1) пакет для сбора и хранения отходов не менее1000х600мм (расчет 1 шт. не более, чем на 3,0 кг) 2) пакет для сбора и хранения отходов не менее 500х600мм (расчет 1 шт. не более, чем на 2,0 кг) 3) пакет для сбора и хранения отходов не менее 330х300мм (расчет 1 шт. не более, чем на 1,0 кг) 4) емкость-контейнер для сбора острого инструментария с бесконтактным снятием иглы со шприца одноразовая не менее 0,5 литра (расчет 1 шт. не более, чем на 0,5 кг) 5) емкость-контейнер для сбора острого инструментария с бесконтактным снятием иглы со шприца одноразовая не менее 1,0 литра (расчет 1 шт. не более, чем на 1,0 кг) 6) емкость-контейнер для сбора ампул из-под лекарственных средств одноразовая не менее 1,0 литра (расчет 1 шт. не более, чем на 1,0 кг) | Наличие |
| 9 | Наличие документа, подтверждающего право владения и пользования на установки по обезвреживанию (сжиганию) медицинских отходов или копии документа, подтверждающего право владения и пользования на установки по обеззараживанию (обработке) медицинских отходов | Наличие |
| 10 | Взвешивание медицинских отходов Исполнитель производит своими техническими средствами (прошедшими метрологическое освидетельствование (поверку, калибровку) в центре стандартизации и метрологии, имеющем лицензию на данный вид услуг) и силами в присутствии представителя Заказчика с ежедневным оформлением Акта сдачи-приемки оказанных услуг | Наличие |
| 11 | Для перевозки необеззараженных отходов Исполнитель должен использовать специализированные транспортные средства, использование их для других целей не допускается. | Наличие |
| 12 | Исполнитель должен производить удаление (сбор, транспортировку, обезвреживание и захоронение остатков отходов) отходов своими силами | Наличие |
| 13 | С момента передачи отходов Исполнитель становится собственником отходов Заказчика и несет за них полную ответственность | Наличие |
| 14 | В случае произведения Исполнителем обеззараживания (обработки) медицинских отходов с последующим их размещением на полигонах ТБО и ПО, площадках хранения до 3-х лет и объектах длительного хранения – ежемесячно, в срок не позднее 10-го числа, следующего за отчетным, предоставлять ответственному лицу Заказчика документы, подтверждающие данный факт | Наличие |
| 15 | Объем отходов, кг | 10 156,00 |

Главная медсестра                                                С.А. Мутовкина