Приложение № 3 к документации об ОАЭФ;

Приложение № 1 к проекту муниципального контракта

Техническое задание

На  текущий ремонт помещений ЦГБ им. А.С.Пушкина, памятника архитектуры  «Здание Городской Думы» по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 25

| № п/п | Содержание пункта | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к качеству работ | Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям строительных Норм и Правил: СНиП 3,01,01-85* «Организация строительного производства». Рабочей документации, действующим стандартам, нормам, правилами и техническими условиями |
| 2 | Требования к безопасности работ | Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". |
| 3 | Технические характеристики работ | Работы должны выполняться на основании Разрешения на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения, локального сметного расчета. Согласовать с Заказчиком список используемых материалов и цветовое решение. |
| 4 | Требование к результату | В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект пригодный для эксплуатации в соответствии свыше указанными ГОСТами, сметами. |
| 5 | Требования к применяемым строительным материалам | Материалы должны соответствовать нормативным документам (ГОСТам, ТУ, СаНПиН, СНиП и др. ), разрешенные к применению Минздравом России. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и контролирующими органами по сохранению объектов культурного наследия, должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации. |