## ТЗ
Приложение №1
к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме
Техническое задание на поставку перчаток медицинских для нужд МБУЗ "Городская поликлиника №12"
№ позиции | № п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара | Предлагаемые функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара
1 | 2 | 3 | 4
1 | Перчатки с уровнем рН =5,5 латексные нестерильные, одноразовые, неопудренные
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Предоставление технического паспорта от производителя при поставке товара | Наличие
| 7 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52238-2004. | Наличие
| 8 | Манжета, с валиком не более 3 мм | Наличие
| 9 | Длина, мм | не менее 260
| 10 | Цвет темно-синий | Наличие
| 11 | Ширина ладонной части (мм) L =106±3 | Наличие
| 12 | Толщина, мм | средний палец – не более 0,33 ладонь – не менее 0,30 манжета – не менее 0,24
| 13 | Внешняя поверхность | микротекстурированная
| 14 | Усилие на разрыв (МПа): до использования ≥ 18; после использования ≥ 14 | Наличие
| 15 | Эластичность / Растяжение (%): до использования ≥ 650; после использования ≥ 500 | Наличие
| 16 | Уровень рН внутренней поверхности = 5,5 | Наличие
| 17 | Срок годности | не менее 5 лет
| 18 | Требуемое количество, пар размер S | 3000
2 | Перчатки латексные с натуральным Алоэ вера и витамином Е.
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Предоставление технического паспорта от производителя при поствке товара | Наличие
| 7 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52238-2004. | Наличие
| 8 | Манжета с валиком, мм | не более 3
| 9 | Длина, мм | не менее 260
| 10 | Внутренняя поверхность обработана увлажняющим гелем с алоэ вера и витамином Е | Наличие
| 11 | Ширина ладонной части (мм) S =75 | Наличие
| 12 | Толщина, мм | средний палец – не более 0,33 ладонь – не менее 0,30 манжета – не менее 0,24
| 13 | Внешняя поверхность | микротекстурированная
| 14 | Усилие на разрыв (МПа): до использования ≥ 18; после использования ≥ 14 | Наличие
| 15 | Эластичность / Растяжение (%): до использования ≥ 650; после использования ≥ 500 | Наличие
| 16 | Вес (г) S =5.9~6.2 | Указать
| 17 | Срок годности | не менее 5 лет
| 18 | Требуемое количество, пар размер М | 3000
3 | Перчатки латексные смотровые неопудренные повышенной прочности
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Предоставление технического паспорта от производителя при поставке товара | Наличие
| 7 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие
| 8 | Манжета прямая, с валиком. | Наличие
| 9 | Длина, мм | не менее 290
| 10 | Цвет голубой | Указать
| 11 | Толщина, мм | средний палец – не более 0,39 ладонь – не менее 0,33 манжета – не менее 0,38
| 12 | Внешняя поверхность текстурированная на пальцах, хлорированная и обработанная силиконом | Наличие
| 13 | Внутрення поверхность покрыта полиуретаном, обработанная силиконом и хлором | Наличие
| 14 | Относительное удлинение до старения при разрыве, % | не менее 750
| 15 | Прочность на разрыв до старения, Н | не менее 28
| 16 | Срок годности | не менее 5 лет
| 17 | Требуемое количество, пар размер M | 3500
4 | Перчатки медицинские хирургические стерильные
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Предоставление технического паспорта от производителя при поствке товара | Наличие
| 7 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие
| 8 | Манжета , с валиком | Наличие
| 9 | Длина, мм | не менее 300
| 10 | Белого цвета | Наличие
| 11 | Анатомическая форма перчатки | Наличие
| 12 | Толщина, мм | средний палец – не более 0,44 ладонь – не менее 0,40 манжета – не менее 0,26
| 13 | Микротекстурированы на пальцах и на ладонной поверхности. | Наличие
| 14 | Внутренняя поверхность слегка хлорированная | Наличие
| 15 | Относительное удлинение до старения при разрыве, % | не менее 920
| 16 | Прочность на разрыв до старения, Н | не менее 25
| 17 | Упакованы по 50 пар с разделением на правую и левую руку. | Наличие
| 18 | Срок годности | не менее 5 лет
| 19 | Требуемое количество, пар размер 6,0 | 5000
| 20 | Требуемое количество, пар размер 7,0 | 1750
5 | Перчатки смотровые (стоматологические) неопудренные нестерильные одноразовые
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Предоставление технического паспорта от производителя при поставке товара | Наличие
| 7 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие
| 8 | Длина, мм | не менее 250
| 9 | Манжета с валиком | Наличие
| 10 | Толщина, мм | средний палец – не более 0,30 ладонь – не менее 0,46 манжета – не менее 0,24
| 11 | Рабочая поверхность текстурированная | Наличие
| 12 | Двойная хлоринация | Нличие
| 13 | Материал - латекс | Наличие
| 14 | Цвет: желтый | Наличие
| 15 | Относительное удлинение до старения при разрыве,% | не менее 920
| 16 | Прочность на разрыв, Н | не менее 25
| 17 | Срок годности | не менее 5 лет
| 18 | Требуемое количество, пар размер XS | 3500
| 19 | Требуемое количество, пар размер S | 12000
| 20 | Требуемое количество, пар размер M | 5000
6 | Перчатки нитриловые смотровые неопудренные
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Предоставление технического паспорта от производителя при поствке товара | Наличие
| 7 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие
| 8 | Длина, мм | не менее 300
| 9 | Цвет голубой | Наличие
| 10 | Толщина, мм | средний палец – не более 0,21 ладонь – не менее 0,14 манжета – не менее 0,11
| 11 | Наружная поверхность текстурирована на пальцах | Наличие
| 12 | Химически стойкие. Высокоустойчивы к проколам и натяжению. | Наличие
| 13 | Материал – 100% синтетический нитрил | Наличие
| 14 | Относительное удлинение до старения при разрыве,% | не менее 740
| 15 | Прочность на разрыв до старения, Н | не менее 21
| 16 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р52239-2004 | Наличие
| 17 | Требуемое количество, пар размерХS | 1750
| 18 | Требуемое количество, пар размер S | 3000
| 19 | Требуемое количество, пар размер М | 7000
7 | Перчатки медицинские хирургические нестерильные
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Предоставление технического паспорта от производителя при поствке товара | Наличие
| 7 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие
| 8 | Манжета , с валиком | Наличие
| 9 | Длина, мм | не менее 300
| 10 | Белого цвета | Наличие
| 11 | Анатомическая форма перчатки | Наличие
| 12 | Толщина, мм | средний палец – не более 0,44 ладонь – не менее 0,40 манжета – не менее 0,26
| 13 | Микротекстурированы на пальцах и на ладонной поверхности. | Наличие
| 14 | Внутренняя поверхность слегка хлорированная | Наличие
| 15 | Относительное удлинение до старения при разрыве, % | не менее 920
| 16 | Прочность на разрыв до старения, Н | не менее 25
| 17 | Упакованы по 50 пар с разделением на правую и левую руку. | Наличие
| 18 | Срок годности | не менее 5 лет
| 19 | Требуемое количество, пар размер 6,0 | 1750
| 20 | Требуемое количество, пар размер 7,0 | 7500
| 21 | Требуемое количество, пар размер 8,0 | 7500
Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  | 80
Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Соответствие
Весь товар должен быть новым, год выпуска |  |  | не ранее 2013 года
При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |  |  | Наличие
Цена лота