Приложение № 2

к Извещению №33 от «04» декабря 2013 года

о проведении запроса котировок

**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Производитель, страна происхождения, регистрационное удостоверение** | **Ед из** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Перчатки латексные смотровые неопудренные повышенной прочности, . Размер: М | Перчатки латексные смотровые не стерильные, неопудренные, повышенной тактильной чувствительности, с ромбовидной текстурой (данная текстура гарантирует наилучшее сцепления с влажными медицинскими инструментами и предметами, при этом сохраняется максимальная тактильная чувствительность, чего не может гарантировать обычная текстура перчаток).  Размеры: длина 240-245 мм, толщина одной стенки на пальце не менее 0.12 мм, на ладони не менее 0.11 мм.  Прочностные свойства: Усилие на разрыв (Мпа) до старения ≥ 19; после старения ≥ 15; Эластичность (%) до старения ≥ 670; после старения ≥ 570 .AQL 1.5Перчатки должны соответствовать ГОСТ 52239-2004, ИСО 11193-1:2002. Наличие номера регистрационного удостоверения на коробке, даты производства, срок годности, номер партии. |  | пара | 600 |  |  |
| 2 | Перчатки латексные смотровые, неопудренные текстурированные с натуральным Алое.  Размер S | Перчатки латексные смотровые, неопудренные текстурированные с натуральным Алое. Внутренняя поверхность перчатки обработана гелем с натуральным Алое. Внутреннее покрытие обеспечивает защиту кожи рук: Алое - натуральный увлажнитель, оказывает регенирирующее действие. Текстурированная поверхность по всей поверхности перчатки обеспечивает надежную фиксацию инструментов. На обе руки. Размер S (6-7). Длина - 240-260 мм. Ширина ладонной части - 85+/-3. Толщина в мм: на пальцах - 0,33+/-0,06; на ладонной части - 0,30+/-0,05; на запястье - 0,24+/-0,04. Вес в граммах-5,9-6,2. Усилие на разрыв (МПа): до использования>/=18, после использования>/=14. Эластичность/растяжение (%): до использования ->/= 650, после использования>/= 500. Содержание протеинов менее 50 мкг/гр. Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития РФ, санитарно-эпидемиологического заключения, сертификатов соответствия. |  | пара | 2200 |  |  |
| 3 | Перчатки латексные смотровые, неопудренные текстурированные с натуральным Алое.  Размер M | Перчатки латексные смотровые, неопудренные текстурированные с натуральным Алое. Внутренняя поверхность перчатки обработана гелем с натуральным Алое. Внутреннее покрытие обеспечивает защиту кожи рук: Алое - натуральный увлажнитель, оказывает регенирирующее действие. Текстурированная поверхность по всей поверхности перчатки обеспечивает надежную фиксацию инструментов. На обе руки. Размер M (7-8). Длина - 240-260 мм. Ширина ладонной части - 96+/-3. Толщина в мм: на пальцах - 0,33+/-0,06; на ладонной части - 0,30+/-0,05; на запястье - 0,24+/-0,04. Вес в граммах- 6,7-7,1. Усилие на разрыв (МПа): до использования >/=18, после использования >/=14. Эластичность/растяжение (%): до использования - >/= 650, после использования >/=500. Содержание протеинов менее 50 мкг/гр. Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития РФ, санитарно-эпидемиологического заключения, сертификатов соответствия. |  | пара | 1100 |  |  |
| 4 | Перчатки нитриловые смотровые, неопудренные, текстурированные с Алое.  Размер: XS | Перчатки нитриловые смотровые, неопудренные, текстурированные с Алое. Внутренняя поверхность перчатки обработана гелем с натуральным Алое. Внутреннее покрытие обеспечивает защиту кожи рук: Алое - натуральный увлажнитель, оказывает регенирирующее действие. Текстурированная поверхность по всей поверхности перчатки обеспечивает надежную фиксацию инструментов. Цвет зелёный. На обе руки. Длина: 240-260мм. Ширина ладонной части в мм- 81+/-4. Толщина в мм: на пальцах - 0,30+/-0,04; на ладонной части - 0,25+/-0,04; на запястье - 0,19+/-0,04. Масса в (г) - 4,6-5,1. Усилие на разрыв(МПа): до использования - >/=14, после использования - >/=14. Эластичность/растяжимость(%): до использования - >/=500, после использования - >/= 40. Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития РФ, санитарно-эпидемиологического заключения, сертификатов соответствия. |  | пара | 1500 |  |  |
| 5 | Перчатки нитриловые, смотровые неопудренные, особо тонкие.  Размер: S | Перчатки нитриловые, смотровые неопудренные, особо тонкие. Текстурированы на пальцах. Цвет розовый. На обе руки. Длина: 240мм. Ширина ладонной части в мм - 84+/-3. Толщина в мм: на пальцах - 0,10+/-0,02; на ладонной части - 0,06+/-0,02. Удлинение при разрыве (%): до использования - min 500, после использования - min 400. Предел прочности на разрыв (МПа): до использования- min 14, после использования min 14. Модуль упругости при 300% растяжении (МПа): до использования - max 5., после использования - max 5. Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития РФ, санитарно-эпидемиологического заключения, сертификатов соответствия. |  | пара | 26000 |  |  |
| 6 | Перчатки нитриловые, смотровые неопудренные с текстурой на пальцах.  Размер:М | Перчатки нитриловые, смотровые неопудренные с текстурой на пальцах. Цвет бирюзовый. Высокая "сотовая" текстура на пальцах 0,07+/-0,03мм На обе руки. Размер:М (7-8). Длина: 240 мм. Ширина ладонной части в мм - 94+/-3. Толщина в мм: на пальцах - 0,21+/-0,03; на ладонной части - 0,14+/-0,03; на запястье - 0,11+/-0,03. Усилие на разрыв (МПа): до использования - >21, после использования >20. Эластичность/Растяжение (%): до использования >740; после использования > 730. . Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития РФ, санитарно-эпидемиологического заключения, сертификатов соответствия. |  | пара | 11000 |  |  |
| 7 | Перчатки нитриловые, смотровые неопудренные, высокоэластичные.  С текстурой на пальцах.  Размер: S | Перчатки нитриловые, смотровые неопудренные, текстурированные на пальцах повышенной эластичности. Цвет тёмно-синий. На обе руки. Длина: не менее 240мм. Ширина ладонной части в мм - 84+/-3. Толщина в мм: на пальцах - 0,11+/-0,03; на ладонной части - 0,08+/-0,03; на запястье - 0,07+/-0,03. Усилие на разрыв (МПа): до использования ->/=21, после использования>/= 20. Предельное растяжение (%): до использования- >/= 600, после использования - >/=600. Модуль упругости при 300% растяжении- мин.1,3. . Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития РФ, санитарно-эпидемиологического заключения, сертификатов соответствия. |  | пара | 6000 |  |  |
| 8 | Перчатки нитриловые, смотровые неопудренные, высокоэластичные.  С текстурой на пальцах.  Размер: М | Перчатки нитриловые, смотровые неопудренные, высокоэластичные. С текстурой на пальцах. Цвет лиловый. На обе руки. Длина: 240мм. Ширина ладонной части в мм -94+/-3. Толщина в мм: на пальцах - 0,10+/-0,02; на ладонной части - 0,07+/-0,02. Средняя сила при разрыве (N): до использования -min 6, после использования min 6. Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития РФ, санитарно-эпидемиологического заключения, сертификатов соответствия. |  | пара | 2900 |  |  |
| 9 | Перчатки латексные хирургические стерильные, неопудренные .  Размер: 7,0. | Перчатки хирургические не опудренные из натурального латекса c внутренним безлатексным слоем (указано на упаковке) из эластомера полиуретана для предотвращения контакта кожи с протеинами латекса, улучшенного надевания и стойкости к дезинфектантам на спиртовой основе. Стерильные, длина не менее 280мм, толщина на ладони не менее 0,18мм и не более 0,21мм, толщина на пальцах не менее 0,20мм и не более 0,24мм. Полной анатомической формы, с изгонутыми пальцами, наружная поверхность полностью текстурированная, выраженный скатанный вовнутрь валик. Содержание протеинов по методу Лоури не более 20 мкг/г. Уровень AQL не менее 1,0 (указано на упаковке). Растяжимость не менее 820% (после надевания), 920% (перед надеванием). Наличие увлажнителя (глицерина) во внутреннем слое. Полное соответствие ГОСТ 52238-2004 |  | пара | 600 |  |  |
| 10 | Перчатки нитриловые смотровые, неопудренные, текстурированные с Алое.  Размер: М | Перчатки нитриловые смотровые, неопудренные, текстурированные с Алое. Внутренняя поверхность перчатки обработана гелем с натуральным Алое. Внутреннее покрытие обеспечивает защиту кожи рук: Алое - натуральный увлажнитель, оказывает регенирирующее действие. Текстурированная поверхность по всей поверхности перчатки обеспечивает надежную фиксацию инструментов. Цвет зелёный. На обе руки. Длина: 240-260мм. Ширина ладонной части в мм-96+/-4. Толщина в мм: на пальцах - 0,30+/-0,04; на ладонной части - 0,25+/-0,04; на запястье - 0,19+/-0,04. Масса в (г) - 5,8-6,2. Усилие на разрыв(МПа): до использования - >/=14, после использования - >/=14. Эластичность/растяжимость(%): до использования - >/=500, после использования - >/= 400. Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития РФ, санитарно-эпидемиологического заключения, сертификатов соответствия. |  | пара | 600 |  |  |
| 11 | Перчатки латексные, неопудренные, нестерильные, текстурированные, плоские, манжета с валиком, с индикацией прокола, размер М | Двойные латексные смотровые не стерильные неопудренные перчатки с индикацией прокола для патологоанатомов и младшего медицинского персонала, выполняющего вспомогательные функции в отделениях с повышенным риском инфицирования. При повреждении верхней перчатки кровь либо другие жидкости проникают между перчатками, в результате в области перфорации образуется яркое контрастное пятно,  которое сигнализирует о проколе и необходимости замены перчаток. Нижняя перчатка длиннее верхней для предотвращения попадания на кожу жидкостей попавших между перчатками после перфорации верхней перчатки.  Нижняя перчатка: латексная  не стерильная, не опудренная , с полимерным покрытием, зеленого цвета для индикации прокола. Внутренняя поверхность перчаток имеем полиакриловое покрытие для предотвращения слипания перчаток, легкости одевания, уменьшения контакта кожи рук с латексом для снижения риска возникновения аллергии на латекс. Длина  перчатки не менее  250 мм, толщина одной стенки на пальце не менее  0.12 мм, на ладони не менее 0.11 мм.  Верхняя перчатка: латексная не стерильная, не опудренная, белого цвета. Внутренняя поверхность перчатки обработана силиконом для предотвращения слипания и легкого надевания перчатки поверх нижней перчатки . Внешняя поверхность текстурированная для надежного захвата медицинского инструмента. Длина перчатки  не более 245 мм, толщина одной  стенки на пальце не менее  0.14мм, на ладони не менее  0.12мм.Прочностные свойства:Усилие на разрыв (Мпа) до старения  ≥ 21; после старения ≥ 18; Эластичность (%) до старения ≥ 765; после старения ≥ 710.AQL 1.5, соответствие ГОСТ 52239-2004, ИСО 11193-1:2002, наличие номера регистрационного удостоверения на коробке, даты производства, срок годности, номер партии |  | пара | 120 |  |  |
| 12 | Перчатки из натурального латекса без протеинов.  Размер S | Перчатки из натурального латекса без протеинов диагностические. Масса перчатки не менее 8,0г. Длина не менее 240мм, толщина на пальцах не менее 0,25мм и не более 0,28мм. Текстурированные только на пальцах. Максимальная растяжимость не менее 650% до надевания, 500% после надевания. Очищены от протеинов натурального латекса по технологии глубокой очистки. Полностью гипоаллергенны. Возможность использования перчаток при аллергии на натуральный латекс. Не содержат протеинов Hev b1, Hev b3, Hev b5, Hev b6.02 (указано на упаковке, подтверждены результатами лабораторных тестов согласно ASTM D 7427). Отсутствие протеинов натурального латекса подтверждено модифицированным тестом Лоури, HPLC-тестом (жидкая хроматография), иммуносорбентным тестом (FITkit® test), радиоаллергосорбентными тестами (RAST- inhibition) (не менее 4-х доказанных результатов, указаны на упаковке, наличие протоколов испытаний). Не содержат N-нитрозаминов. Без внутреннего покрытия. Без катализаторов. Обработка поверхности – ограниченная двойная хлоринация. Допустимый уровень качества (AQL) не более 1,5. |  | пара | 250 |  |  |