Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

**Техническое задание**

**на выполнение работ содержанию пожарных водоемов**

**в зимний период с 21.12.2013 года до 20.04.2014 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| **Содержание пожарных водоемов в зимний период по адресам ул. Гипсовая, 2 (литер Б), ул. Борцов Революции 153 (литер Б), ул. Борцов Революции 153 (литер В), ул. Брикетная, 7 (Литер 1)** | | | |
| 1. | Расширение проезжей части (очистка территорию от снега) 42 раза за период | м2 | 154 |
| 2. | Ручные работы по очистке территории от снега 42 раза за период | м2 | 405 |
| 3. | Обработка проезжей части противогололедным материалом (ПЕСОК) 42 раза за период | м2 | 559 |