УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального казенного учреждения «Благоустройство

Дзержинского района»

_______________ / Д.К. Галиханов/

«____» _________ 2013 г

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт на

«Выполнение работ по содержанию бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения Дзержинского района

города Перми на 2014 г»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» |
| Место нахождения |  | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Почтовый адрес |  | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Адрес электронной почты |  | mbu-bdr@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342)238-29-90 |
| Контактное лицо |  | Бурмасова Надежда Петровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона в электронной форме |  | Открытый аукцион в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на «Выполнение работ по содержанию бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения Дзержинского района города Перми на 2014 г» |
| Предмет муниципального контракта |  | Выполнение работ по содержанию бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения Дзержинского района города Перми на 2014 г. |
| Начальная (максимальная) цена муниципального контракта |  | 378 816 (Триста семьдесят восемь тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 16 копеек. |
| Обоснование начальная (максимальная) цена муниципального контракта |  | Расчет стоимости работ (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Объем выполняемых работ |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании и расчете стоимости (Приложение №1; №2 к документации об аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием и расчетом стоимости работ – приложение № 1; №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Товар (работы, услуги) должен (должны) быть поставлен (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), если иное не предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район (в соответствии с требованиями Технического задания). Срок начала выполнения работ: с момента заключения контракта. Срок окончания выполнения работ: 20 декабря 2014 г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Основанием для принятия фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акт оценки работы подрядного предприятия, акты контрольных проверок, журнал производства работ и счет-фактуры, предоставляемые Заказчику. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры. Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчёту стоимости работ заказчика. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в расчете заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе в электронной форме и муниципальному контракту, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене муниципального контракта 1 000 000 рублей и цене муниципального контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены муниципального контракта |  | Цена муниципального контракта включает в себя: полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование, транспортные расходы, расходы на погрузо-разгрузочные работы, приобретение материалов и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате муниципального контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит их двух частей: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения муниципального контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 5 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 12.12.2013 09-00 ч (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 12.12.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 16.12.2013 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: составляет 30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. - В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения муниципального контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта муниципального контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект муниципального контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения муниципального контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения муниципального контракта. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара Заказчика; 3. Ссылка на решение аукционной комиссии и муниципальный контракт; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по муниципальному контракту; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 30 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания гарантийного срока, предусмотренного муниципальным контрактом. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Дзержинского района», л/с 04934018343). ИНН; 5903089626. КПП; 590301001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___ Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 4 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 4.. Заказчик возвращает перечисленную суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, вместе с окончательной оплатой за оказанные услуги в течение месяца после полного окончания оказания услуг (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков). |
| - VIII. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Дзержинского района», л/с 04934018343). ИНН; 5903089626. КПП; 590301001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Оплата права заключить контракт, извещение от 00.00.201_ № _. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения Дзержинского района г. Перми на 2014 г.

- Содержание пожарных водоёмов подразумевает под собой проведение следующих видов работ. В летний период - очистка от поросли подъездов к пожарным водоёмам, сбор твердых коммунальных отходов (отходов несортированных, строительного мусора и др.) и прочих коммунальных отходов; их вывоз (транспортировку) на полигон ТБО. В зимний период - расширение подъездов к пожарным водоёмам, сбор твёрдых коммунальных отходов (отходов несортированных, строительного мусора и др.) и прочих коммунальных отходов; их вывоз (транспортировку) на полигон ТБО.

- При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной (ГОСТ, СНиП и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

- В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

- Заказчик в праве в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

- Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора и снега.

- Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат и знак соответствия.

- Подрядчик самостоятельно определяет технологию производства работ по всем видам работ и конструктивным элементам с учетом требований настоящего технического задания. Технология производства работ, контролируемые параметры и методы контроля, взаимная увязка технологических процессов.

- Подрядчик самостоятельно определяет площадь и места размещения строительной техники, складирования материалов, хозяйственно-бытовых построек и т.п. и согласовывает их с собственником территории, администрацией района и Заказчиком

- Все демонтируемые и пригодные к использованию материалы и конструкции следует передать собственникам либо эксплуатирующим организациям по акту. Для сжигания пней и порубочных отходов необходимо использовать площадки, временно отводимые для этих целей. Подрядчик самостоятельно оформляет площадки и получает необходимые разрешения на сжигание отходов.

Ведомость объёмов работ по содержанию.

| № пп | Адрес объекта | Объем (м3) | Уборка снега с подходов (кв.м.) | Уборка снега с поверхности водоёма (кв.м) | Уборка мусора с территории пожарного водоема (кв.м.) | Кошение травы с территории водоемов (кв.м.) | Вырубка кустарника (кв.м.) | Установка, восстановление деревянной пирамиды (шт.) | Покраска пирамиды (шт.) | Установка указателя (шт.) | Установка дополнительного знака безопасности (шт.) | Долив воды (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Пригородная, 26 | 5,1 | 12 | 4 | 16 | 16 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | пр. Парковый, 24 | 60 | 116 | 4 | 120 | 120 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | ул. Маяковского-Красина | 11,5 | 32 | 4 | 36 | 36 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | ул. Костычева, 34 | 150 | 34 | 4 | 38 | 38 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | ул. Докучаева, 37 | 50 | 26 | 4 | 30 | 30 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | ул. Генерала Наумова, 5 | 200 | 41 | 4 | 45 | 45 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| 7 | ул. Подлесная, 43 б | 60 | 81 | 4 | 85 | 85 | 85 | - | 1 | - | 1 | 10 |
| 8 | ул. Ветлужская, 89 | 131 | 105 | 4 | 109 | 109 | - | - | 1 | - | 1 |  |
| 9 | ул. Спортивная, 17 | 50 | 86 | 4 | 90 | 90 | 66 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 10 | ул. 3-я Водопроводная, 5 | 90 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | ш. Космонавтов, 65 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 12 | ул. Красноводская, 6 | 50 | 26 | 4 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 13 | ул. Машинистов, 45 | 25 | 46 | 4 | 50 | 50 | - | 1 | 1 | - | 1 | 10 |
| 14 | ул. Столбовая, 49 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 15 | ул. Красина, 38 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого | 1702,6 | 605 | 44 | 649 | 649 | 241 | 11 | 13 | 9 | 12 | 100 |

Перечень и состав работ по содержанию пожарных водоёмов на 2014 г.

№ п/п; Наименование работ; Объём. Летний период (15.04.2014г. по 14.10.2014 г.):. 1; Комплексная уборка мусора с территории пожарного водоёма (1 раз в 30 дней); 649 м2. 2; Уборка территории от отдельно лежащего мусора (1 раз в 7 дней); 649 м2. 3; Кошение травы с территории пожарного водоёма (3 раза за летний период); 649 м2. 4; Долив воды в пожарные водоёмы; 100 м3. 5; Установка, восстановление деревянной пирамиды; 11 шт./12 м3. 6; Покрытие пирамид красной краской (2 раза за летний период); 7,8 м2/13 шт.. 7; Установка металлических знаков пожарной безопасности (рис. 1); 9 шт.. 8; Расчистка подъездов к водоёмам (механизированная); 109 м2. 9; Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из щебня, (марка 800, фракция 20-40 мм); 109 м2/21,8 м3. 10; Установка металлических знаков пожарной безопасности (рис. 2); 12 шт.. 11; Вывоз мусора; 10 т. 12; Вырубка кустарника с территории водоёма и прилегающей территории (1 раз за летний период); 241 м2. Зимний период (с момента заключения договора по 14.04.2014 г. и с 15.10.2014 г. по 20.12.2014 г.):. 1; Ручная очистка территории внутри ограждения (после каждого снегопада, но не реже 1 раза в 7 дней); 44 м2. 2; Уборка уплотнённого снега (1 раз в 30 дней); 605 м2. 3; Уборка территории от снега толщиной свыше 2 см в валы и кучи (после окончания каждого снегопада, но не реже 1 раза в 7 дней); 605 м2. 4; Очистка от снега и наледи заборных горловин (после окончания каждого снегопада, но не реже 1 раза в 7 дней); 11 шт.. 5; Вывоз снега; 62,3 т.

Рис.1. Табличка «Пожарный водоисточник»  400x400 мм (цвет красный)

Установка табличек «пожарный водоисточник» подразумевает под собой следующие виды работ:

| № п/п | Наименование работ | Объём |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка металлических знаков пожарной безопасности | 9 шт. |
| 2 | Приобретение знака размером 300х300 мм | 9 шт. |
| 3 | Установка трубы (d=40мм) | 9 шт. |
| 4 | Бетонирование основания стойки | 9 шт. |

Рис.2. Дополнительный знак безопасности

1 — основная поверхность; 2 — кант; 3 — кайма

Форма дополнительных знаков безопасности — квадрат; цвет основной поверхности белый; цвет каймы — черный; цвет канта — белый. Поясняющая надпись должна быть черного цвета. На знаке указывается объём пожарного источника воды.

Установка «дополнительного знака безопасности» подразумевает под собой следующие виды работ:

| № п/п | Наименование работ | Объём |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка металлических знаков пожарной безопасности | 12 шт. |
| 2 | Приобретение знака размером 300х300 мм | 12 шт. |

Ремонт пожарных водоёмов в период с 15.04.2014г. по 14.10.2014 г.

| Ведомость объёмов работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень работ | ед. изм. | кол. |
| 1 | ул. Пригородная, 26 |  |  |
|  | установка кольца кс 7- 6 | шт. | 2 |
|  | люк ПП 660/780/580/4 тип Л | шт. | 2 |
|  | чеканка стыков раствором | м3 | 0,01 |
|  | окраска бетонной поверхности | м2 | 3 |
| 2 | пр. Парковый, 24 |  |  |
|  | оштукатуривание поверхности | м2 | 5 |
| 3 | ул. Маяковского-Красина |  |  |
|  | установка кольца кс 10.9 | шт. | 1 |
|  | установка крышки ПП -10 | шт. | 1 |
|  | люк ПП 660/780/580/4 тип Л | шт. | 1 |
|  | чеканка стыков раствором | м3 | 0,01 |
|  | окраска бетонной поверхности | м2 | 3 |
| 4 | ул. Костычева, 34 |  |  |
|  | установка сетки металлической | м2 | 32 |
|  | установка столбов металлических (d70) | шт./м.п. | 8/16 |
|  | окраска металлических столбиков | шт. | 8 |
| 5 | ул. Генерала Наумова, 5 |  |  |
|  | установка сетки металлической | м2 | 42 |
| 6 | ул. Спортивная, 17 |  |  |
|  | восстановление кирпичной кладки | м3/м2 | 0,06/0,4 |
|  | оштукатуривание поверхности | м2 | 10 |
|  | окраска бетонной поверхности | м2 | 10 |
| 7 | ул. Красноводская, 6 |  |  |
|  | оштукатуривание поверхности | м2 | 5 |
|  | окраска бетонной поверхности | м2 | 5 |
| 8 | ул. Машинистов, 45 |  |  |
|  | оштукатуривание поверхности | м2 | 5 |
|  | окраска бетонной поверхности | м2 | 5 |

Приложение № 2

к документации об аукционе

Расчет стоимости

на выполнение работ по содержанию бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения Дзержинского района г. Перми на 2014 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость ед. изм., руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексная уборка мусора с территории пожарного водоема (1 раз в 30 дней) | 100м2 | 6,49 | 516,78 | 20123,50 |
| 2 | Уборка проезжей части от крупного мусора | 1000м2 | 0,649 | 426,76 | 7 201,18 |
| 3 | Кошение травы | 100м2 | 6,49 | 325,68 | 6 340,99 |
| 4 | Долив воды в пожарные водоемы | 1м3 | 100 | 110,92 | 11 092,00 |
| 5 | Установка, востоновление деревянной пирамиды | м3 | 12 | 10 097,26 | 121 167,12 |
| 6 | Покрытие пирамиды краской | м2 | 7,8 | 64,57 | 1 007,29 |
| 7 | Установка металлических знаков пожарной безопасности | шт. | 9 | 3 044,61 | 27 401,49 |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, (марка 800,фракция 20-40 мм) | м3 | 21,8 | 1 425,44 | 31 074,59 |
| 9 | Установка металических знаков пожарной безопасности | шт. | 12 | 1 167,00 | 14 004,00 |
| 10 | Вывоз мусора | тн | 10 | 487,91 | 4 879,10 |
| 11 | Уборка поросли | 100м2 | 2,41 | 1 229,56 | 2 963,24 |
| ИТОГО летнее содержание |  |  |  |  | 247 254,50 |
| 1 | Ручная очистка территории внутри ограждения | 100м2 | 0,440 | 426,76 | 4 882,16 |
| 2 | Уборка территории от снега толщиной свыше 2 см в валы и кучи ( после окончания каждого снегопада, но не реже 1 раза в 7 дней) | 1000м2 | 0,605 | 1 240,28 | 19 509,56 |
| 3 | Уборка уплотненого снега | 1000м2 | 0,605 | 2 647,26 | 9 609,55 |
| 4 | Очистка от снега и наледи заборных горловин ( после окончания каждого снегопада, но не реже 1 раза в 7 дней) | шт. | 11,000 | 39,45 | 11 283,63 |
| 5 | Вывоз снега | м3 | 62,3 | 298,54 | 18 599,04 |
| Итого зимнее содержание: |  |  |  |  | 63 883,94 |
| Всего содержание на 2014г. |  |  |  |  | 311 138,44 |

Ремонтные работы

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | ВСЕГО затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| Раздел 1. ул. Пригородная, 26 |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР23-03-001-01 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 0,7 м в сухих грунтах 18 592,88 = 23 427,95 - 0,014 x 3 938,20 - 3,24 x 1 382,90 - 45,7 x 6,55 | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,02 | 4 266,88 |
| 2 | Ср. рын. стоимость | люк ПП 660/780/580/4 тип Л | шт. | 2 | 2 849,70 |
| 3 | ФЕРр62-23-1 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 | 219,48 |
| Итого по разделу |  |  |  |  | 7 336,06 |
| Раздел 2. пр. Парковый, 24 |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРр66-7-1 | Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер | 100 м2 оштукатуренной поверхности | 0,05 | 3 496,34 |
| Итого по разделу |  |  |  |  | 3 496,34 |
| Раздел 3. ул. Маяковского-Красина |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах 15 624,66 = 18 374,44 - 0,017 x 3 938,20 - 1,94 x 1 382,90 | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,129 | 18 544,88 |
| 6 | ФССЦ-403-8227 | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 652,54 |
| 7 | Ср. рын. стоимость | люк ПП 660/780/580/4 тип Л | шт. | 1 | 1 425,44 |
| 8 | ФЕРр62-23-1 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 | 219,48 |
| Итого по разделу |  |  |  |  | 20 842,34 |
| Раздел 4. ул. Костычева, 34 |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР27-09-001-06 | Устройство ограждений: из сетки | 100 м | 0,16 | 8 809,88 |
| 10 | ФССЦ-103-0141 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 16 | 3 128,18 |
|  |  |  |  |  | 11 938,06 |
| Раздел 5. ул. Генерала Наумова, 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР27-09-001-06 | Устройство ограждений: из сетки 3 038,42 = 4 071,45 - 0,00411 x 22 171,00 - 0,0274 x 20 775,00 - 1,91 x 61,28 - 0,00348 x 15 620,00 - 0,00747 x 15 989,00 - 0,69 x 118,60 | 100 м | 0,21 | 10 428,84 |
| Итого по разделу |  |  |  |  | 10 428,84 |
| Раздел 6. ул. Спортивная, 17 |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕРр66-22-1 | Замена кирпичных горловин колодцев и камер 294,73 = 864,25 - 1 x 569,52 | 1 люк | 2 | 5 887,02 |
| 13 | ФЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,1 | 3 134,08 |
| 14 | ФЕРр62-23-1 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 | 725,70 |
| Итого по разделу |  |  |  |  | 9 746,80 |
| Раздел 8. ул. Красноводская, 6 |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,05 | 1 578,84 |
| 20 | ФЕРр62-23-1 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 | 365,80 |
| Итого по разделу |  |  |  |  | 1 944,64 |
| Раздел 9. ул. Машинистов |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,05 | 1 578,84 |
| 22 | ФЕРр62-23-1 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 | 365,80 |
| Итого по разделу |  |  |  |  | 1 944,64 |
| ВСЕГО ремонтные работы |  |  |  |  | 67 677,72 |
| Всего содержание и ремонт |  |  |  |  | 378816,16 |

Для обоснования расчета стоимости использовались следующие нормативные документы:

- Типовые нормы времени (выработки) на работы по озеленению – М., 1987.;

- Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройство (утв. Приказом Департамента ЖКХ Минстроя РФ от 06.12.94 г.);

- Нормы обслуживания и нормативы численности рабочих, занятых ручной уборкой территорий (улиц);

- Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонта. МДК 2-02.01. Часть 1. Нормы времени и нормы обслуживания на работы по санитарному содержанию домовладений.;

- Ежеквартальный бюллетень (IV квартал) регионального центра по ценообразованию в строительстве НП «Строители Урала»;

- Письмо Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 6056-ИП/08 (в ред. Письма Минрегиона РФ от 09.06.2011 № 15127-ИП/08);

- Пермские строительные ведомости № 10, 2013;

- Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (Утверждены приказом Министерства регионального развития РФ от 23 ноября 2010 г. № 509).

Приложение № 3

к документации об аукционе

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по содержанию бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения Дзержинского района города Перми на 2014 г.

г. Пермь                                                                                                       «__» _____ 2013 г

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района», именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Галиханова Дмитрия Кадировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании _______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением  аукционной комиссии от __________ (протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по содержанию бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения  Дзержинского района города Перми на 2014 г., в соответствии с Техническим заданием, указанным в Приложение № 1 и являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего муниципального контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему муниципальному контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение №  1 –  техническое задание;

- Приложение №  2 –  расчет стоимости выполняемых работ;

- Приложение № 3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 4.1, 4.2, 4.3 – формы актов оценки работы подрядного предприятия, актов контрольной проверки, предписания;

- Приложение № 5 – форма донесения;

- Приложение №6 – перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ;

- Приложение № 7 – приказ о назначении уполномоченного представителя (Предоставляется Подрядчиком при заключении муниципального контракта);

- Приложение № 8 – график помесячной разбивки выполняемых объемов работ (Предоставляется Подрядчиком при заключении муниципального контракта).

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе «Правилами благоустройства и содержания территории в городе Перми», утвержденными решением Пермской городской Думы №4 от 29.01.2008, СНиП, ГОСТ.

- ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначать уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного муниципального контракта.

2.1.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего муниципального контракта.

2.1.5. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца.

Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

При отказе представителя подрядчика  от подписания акта контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается представителем заказчика  и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

При отказе представителя подрядчика от участия в контрольном мероприятии, представитель заказчика в одностороннем порядке проводит контрольное мероприятие, по результатам которого составляет акт контрольной проверки, обязательный для исполнения Подрядчиком.

Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее одной проверки в декаду.

По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (Приложение 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

2.2.3. Производить в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика  фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

2.2.4. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и передать данное предписание представителю Подрядчика под роспись, либо  направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

2. 3. Права и обязанности Подрядчика.

2.3.1. Подрядчик обязан:

Приказом назначить уполномоченного представителя, имеющего право подписи контрольных актов проверки, или выдать доверенность уполномоченному представителю на представление интересов Подрядчика при проведении работ и подписания документации.

2.3.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего муниципального контракта в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта, при соблюдении требований технической документации (рекомендации и т.д.)  и сдать выполненные работы в установленный срок.

К моменту подписания муниципального контракта представить расчет стоимости выполняемых работ с разбивкой по месяцам.

2.3.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

2.3.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

2.3.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему муниципальному контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

2.3.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика,  заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего муниципального контракта.

2.3.8. За свой счет  и своевременно  устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

2.4. Подрядчик имеет право:

2.4.1. В случае несогласия  с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя районной администрации.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ.

3.1.  Общая стоимость работ,  подлежащих выполнению, составляет __________ (______) руб. __ коп., без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ  включает в себя: полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все налоги  и сборы  (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование, транспортные расходы, расходы на погрузо-разгрузочные работы, приобретение материалов и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении договора,  подлежит изменению в случае:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением)    работ, применением санкций (приложение № 3).

3.3. Основанием для принятия и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим муниципальным контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются: акт оценки работы подрядного предприятия   (приложение № 4.1), акт контрольной проверки  (приложение № 4.2), справка стоимости работ, журнал производства работ, счета-фактуры предоставленные Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующем за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

Оплата за выполненную Подрядчиком работу осуществляется Заказчиком в течение 30 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, предоставления Заказчику счетов-фактур.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ (в соответствии с Приложением № 2) с применением понижающего коэффициента и штрафных санкций, если таковые имеются.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  муниципального контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика, составляет ___.

- СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

4.1. Начало производства  работ: с момента заключения контракта.

4.2. Окончание производства работ:  20 декабря 2014 г.

4.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего муниципального контракта.

- КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего муниципального контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

5.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим муниципальным контрактом.

5.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, выполняемых несколько раз в месяц,  Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания. В случае невыполнения и не устранения замечаний в течение 24 часов, Заказчик снимает 100 % стоимости с данного объекта за  период, предшествующий предыдущей контрольной проверке.

В случае некачественного выполнения ежедневных работ на объекте, Заказчик делает снижение стоимости работ (согласно приложению № 3) в день проверки.

- Ответственность сторон.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему муниципальному контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего муниципального контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации.

6.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему муниципальному контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему муниципальному контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ по муниципальному контракту, за каждый день просрочки.

6.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего муниципального контракта за каждый день просрочки.

6.4.3.  За выданное Заказчиком и неисполненное предписание в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

6.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- Действие и прекращение действия муниципального контракта.

7.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон, а также, по соглашению Сторон, в 3 (Трёх) экземплярах на бумажном носителе.

7.2. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по муниципальному контракту.

7.3. Настоящий муниципальный контракт может быть расторгнут в случае неисполнения Подрядчиком двух или более предписаний, с учетом п. 7.5.

7.4. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.5. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, либо по соглашению сторон вследствие существенного нарушения условий муниципального контракта,  Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ,  указанной в п.3.1 настоящего муниципального контракта.

- Разрешение споров между сторонами.

8.1. Правоотношения между сторонами по настоящему муниципальному контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

8.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему муниципальному контракту, решаются путем переговоров, что не является претензионным порядком. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

9.Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

9.2.При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему муниципальному контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                                       Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» 614087, г. Пермь, ул. Рабочая, 19 тел. (342) 238-30-30, 238-29-90 ИНН 5903089626 КПП 590301001 р./с № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района», л/с 02934018343) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| ________________ Д.К. Галиханов М.п. | ________________ М.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№  от _____ 2013 г

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения Дзержинского района г. Перми на 2014 г.

- Содержание пожарных водоёмов подразумевает под собой проведение следующих видов работ. В летний период - очистка от поросли подъездов к пожарным водоёмам, сбор твердых коммунальных отходов (отходов несортированных, строительного мусора и др.) и прочих коммунальных отходов; их вывоз (транспортировку) на полигон ТБО. В зимний период - расширение подъездов к пожарным водоёмам, сбор твёрдых коммунальных отходов (отходов несортированных, строительного мусора и др.) и прочих коммунальных отходов; их вывоз (транспортировку) на полигон ТБО.

- При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной (ГОСТ, СНиП и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

- В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

- Заказчик в праве в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

- Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора и снега.

- Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат и знак соответствия.

- Подрядчик самостоятельно определяет технологию производства работ по всем видам работ и конструктивным элементам с учетом требований настоящего технического задания. Технология производства работ, контролируемые параметры и методы контроля, взаимная увязка технологических процессов.

- Подрядчик самостоятельно определяет площадь и места размещения строительной техники, складирования материалов, хозяйственно-бытовых построек и т.п. и согласовывает их с собственником территории, администрацией района и Заказчиком

- Все демонтируемые и пригодные к использованию материалы и конструкции следует передать собственникам либо эксплуатирующим организациям по акту. Для сжигания пней и порубочных отходов необходимо использовать площадки, временно отводимые для этих целей. Подрядчик самостоятельно оформляет площадки и получает необходимые разрешения на сжигание отходов.

Ведомость объёмов работ по содержанию.

| № пп | Адрес объекта | Объем (м3) | Уборка снега с подходов (кв.м.) | Уборка снега с поверхности водоёма (кв.м) | Уборка мусора с территории пожарного водоема (кв.м.) | Кошение травы с территории водоемов (кв.м.) | Вырубка кустарника (кв.м.) | Установка, восстановление деревянной пирамиды (шт.) | Покраска пирамиды (шт.) | Установка указателя (шт.) | Установка дополнительного знака безопасности (шт.) | Долив воды (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Пригородная, 26 | 5,1 | 12 | 4 | 16 | 16 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | пр. Парковый, 24 | 60 | 116 | 4 | 120 | 120 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | ул. Маяковского-Красина | 11,5 | 32 | 4 | 36 | 36 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | ул. Костычева, 34 | 150 | 34 | 4 | 38 | 38 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | ул. Докучаева, 37 | 50 | 26 | 4 | 30 | 30 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | ул. Генерала Наумова, 5 | 200 | 41 | 4 | 45 | 45 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| 7 | ул. Подлесная, 43 б | 60 | 81 | 4 | 85 | 85 | 85 | - | 1 | - | 1 | 10 |
| 8 | ул. Ветлужская, 89 | 131 | 105 | 4 | 109 | 109 | - | - | 1 | - | 1 |  |
| 9 | ул. Спортивная, 17 | 50 | 86 | 4 | 90 | 90 | 66 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 10 | ул. 3-я Водопроводная, 5 | 90 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | ш. Космонавтов, 65 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 12 | ул. Красноводская, 6 | 50 | 26 | 4 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 13 | ул. Машинистов, 45 | 25 | 46 | 4 | 50 | 50 | - | 1 | 1 | - | 1 | 10 |
| 14 | ул. Столбовая, 49 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 15 | ул. Красина, 38 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого | 1702,6 | 605 | 44 | 649 | 649 | 241 | 11 | 13 | 9 | 12 | 100 |

Перечень и состав работ по содержанию пожарных водоёмов на 2014 г.

№ п/п; Наименование работ; Объём. Летний период (15.04.2014г. по 14.10.2014 г.):. 1; Комплексная уборка мусора с территории пожарного водоёма (1 раз в 30 дней); 649 м2. 2; Уборка территории от отдельно лежащего мусора (1 раз в 7 дней); 649 м2. 3; Кошение травы с территории пожарного водоёма (3 раза за летний период); 649 м2. 4; Долив воды в пожарные водоёмы; 100 м3. 5; Установка, восстановление деревянной пирамиды; 11 шт./12 м3. 6; Покрытие пирамид красной краской (2 раза за летний период); 7,8 м2/13 шт.. 7; Установка металлических знаков пожарной безопасности (рис. 1); 9 шт.. 8; Расчистка подъездов к водоёмам (механизированная); 109 м2. 9; Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из щебня, (марка 800, фракция 20-40 мм); 109 м2/21,8 м3. 10; Установка металлических знаков пожарной безопасности (рис. 2); 12 шт.. 11; Вывоз мусора; 10 т. 12; Вырубка кустарника с территории водоёма и прилегающей территории (1 раз за летний период); 241 м2. Зимний период (с момента заключения договора по 14.04.2014 г. и с 15.10.2014 г. по 20.12.2014 г.):. 1; Ручная очистка территории внутри ограждения (после каждого снегопада, но не реже 1 раза в 7 дней); 44 м2. 2; Уборка уплотнённого снега (1 раз в 30 дней); 605 м2. 3; Уборка территории от снега толщиной свыше 2 см в валы и кучи (после окончания каждого снегопада, но не реже 1 раза в 7 дней); 605 м2. 4; Очистка от снега и наледи заборных горловин (после окончания каждого снегопада, но не реже 1 раза в 7 дней); 11 шт.. 5; Вывоз снега; 62,3 т.

Рис.1. Табличка «Пожарный водоисточник»  400x400 мм (цвет красный)

Установка табличек «пожарный водоисточник» подразумевает под собой следующие виды работ:

| № п/п | Наименование работ | Объём |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка металлических знаков пожарной безопасности | 9 шт. |
| 2 | Приобретение знака размером 300х300 мм | 9 шт. |
| 3 | Установка трубы (d=40мм) | 9 шт. |
| 4 | Бетонирование основания стойки | 9 шт. |

Рис.2. Дополнительный знак безопасности

1 — основная поверхность; 2 — кант; 3 — кайма

Форма дополнительных знаков безопасности — квадрат; цвет основной поверхности белый; цвет каймы — черный; цвет канта — белый. Поясняющая надпись должна быть черного цвета. На знаке указывается объём пожарного источника воды.

Установка «дополнительного знака безопасности» подразумевает под собой следующие виды работ:

| № п/п | Наименование работ | Объём |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка металлических знаков пожарной безопасности | 12 шт. |
| 2 | Приобретение знака размером 300х300 мм | 12 шт. |

Ремонт пожарных водоёмов в период с 15.04.2014г. по 14.10.2014 г.

| Ведомость объёмов работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень работ | ед. изм. | кол. |
| 1 | ул. Пригородная, 26 |  |  |
|  | установка кольца кс 7- 6 | шт. | 2 |
|  | люк ПП 660/780/580/4 тип Л | шт. | 2 |
|  | чеканка стыков раствором | м3 | 0,01 |
|  | окраска бетонной поверхности | м2 | 3 |
| 2 | пр. Парковый, 24 |  |  |
|  | оштукатуривание поверхности | м2 | 5 |
| 3 | ул. Маяковского-Красина |  |  |
|  | установка кольца кс 10.9 | шт. | 1 |
|  | установка крышки ПП -10 | шт. | 1 |
|  | люк ПП 660/780/580/4 тип Л | шт. | 1 |
|  | чеканка стыков раствором | м3 | 0,01 |
|  | окраска бетонной поверхности | м2 | 3 |
| 4 | ул. Костычева, 34 |  |  |
|  | установка сетки металлической | м2 | 32 |
|  | установка столбов металлических (d70) | шт./м.п. | 8/16 |
|  | окраска металлических столбиков | шт. | 8 |
| 5 | ул. Генерала Наумова, 5 |  |  |
|  | установка сетки металлической | м2 | 42 |
| 6 | ул. Спортивная, 17 |  |  |
|  | восстановление кирпичной кладки | м3/м2 | 0,06/0,4 |
|  | оштукатуривание поверхности | м2 | 10 |
|  | окраска бетонной поверхности | м2 | 10 |
| 7 | ул. Красноводская, 6 |  |  |
|  | оштукатуривание поверхности | м2 | 5 |
|  | окраска бетонной поверхности | м2 | 5 |
| 8 | ул. Машинистов, 45 |  |  |
|  | оштукатуривание поверхности | м2 | 5 |
|  | окраска бетонной поверхности | м2 | 5 |

Заказчик _____________ /Д.К. Галиханов/                            Подрядчик __________//

МП									МП

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№  от ______ 2013 г

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

на выполнение работ по содержанию бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения Дзержинского района г. Перми на 2014 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость ед. изм., руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексная уборка мусора с территории пожарного водоема (1 раз в 30 дней) | 100м2 | 6,49 | 516,78 | 20123,50 |
| 2 | Уборка проезжей части от крупного мусора | 1000м2 | 0,649 | 426,76 | 7 201,18 |
| 3 | Кошение травы | 100м2 | 6,49 | 325,68 | 6 340,99 |
| 4 | Долив воды в пожарные водоемы | 1м3 | 100 | 110,92 | 11 092,00 |
| 5 | Установка, востоновление деревянной пирамиды | м3 | 12 | 10 097,26 | 121 167,12 |
| 6 | Покрытие пирамиды краской | м2 | 7,8 | 64,57 | 1 007,29 |
| 7 | Установка металлических знаков пожарной безопасности | шт. | 9 | 3 044,61 | 27 401,49 |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, (марка 800,фракция 20-40 мм) | м3 | 21,8 | 1 425,44 | 31 074,59 |
| 9 | Установка металических знаков пожарной безопасности | шт. | 12 | 1 167,00 | 14 004,00 |
| 10 | Вывоз мусора | тн | 10 | 487,91 | 4 879,10 |
| 11 | Уборка поросли | 100м2 | 2,41 | 1 229,56 | 2 963,24 |
| ИТОГО летнее содержание |  |  |  |  | 247 254,50 |
| 1 | Ручная очистка территории внутри ограждения | 100м2 | 0,440 | 426,76 | 4 882,16 |
| 2 | Уборка территории от снега толщиной свыше 2 см в валы и кучи ( после окончания каждого снегопада, но не реже 1 раза в 7 дней) | 1000м2 | 0,605 | 1 240,28 | 19 509,56 |
| 3 | Уборка уплотненого снега | 1000м2 | 0,605 | 2 647,26 | 9 609,55 |
| 4 | Очистка от снега и наледи заборных горловин ( после окончания каждого снегопада, но не реже 1 раза в 7 дней) | шт. | 11,000 | 39,45 | 11 283,63 |
| 5 | Вывоз снега | м3 | 62,3 | 298,54 | 18 599,04 |
| Итого зимнее содержание: |  |  |  |  | 63 883,94 |
| Всего содержание на 2014г. |  |  |  |  | 311 138,44 |

Ремонтные работы

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | ВСЕГО затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| Раздел 1. ул. Пригородная, 26 |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР23-03-001-01 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 0,7 м в сухих грунтах 18 592,88 = 23 427,95 - 0,014 x 3 938,20 - 3,24 x 1 382,90 - 45,7 x 6,55 | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,02 | 4 266,88 |
| 2 | Ср. рын. стоимость | люк ПП 660/780/580/4 тип Л | шт. | 2 | 2 849,70 |
| 3 | ФЕРр62-23-1 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 | 219,48 |
| Итого по разделу |  |  |  |  | 7 336,06 |
| Раздел 2. пр. Парковый, 24 |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРр66-7-1 | Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер | 100 м2 оштукатуренной поверхности | 0,05 | 3 496,34 |
| Итого по разделу |  |  |  |  | 3 496,34 |
| Раздел 3. ул. Маяковского-Красина |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах 15 624,66 = 18 374,44 - 0,017 x 3 938,20 - 1,94 x 1 382,90 | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,129 | 18 544,88 |
| 6 | ФССЦ-403-8227 | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 652,54 |
| 7 | Ср. рын. стоимость | люк ПП 660/780/580/4 тип Л | шт. | 1 | 1 425,44 |
| 8 | ФЕРр62-23-1 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 | 219,48 |
| Итого по разделу |  |  |  |  | 20 842,34 |
| Раздел 4. ул. Костычева, 34 |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР27-09-001-06 | Устройство ограждений: из сетки | 100 м | 0,16 | 8 809,88 |
| 10 | ФССЦ-103-0141 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 16 | 3 128,18 |
|  |  |  |  |  | 11 938,06 |
| Раздел 5. ул. Генерала Наумова, 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР27-09-001-06 | Устройство ограждений: из сетки 3 038,42 = 4 071,45 - 0,00411 x 22 171,00 - 0,0274 x 20 775,00 - 1,91 x 61,28 - 0,00348 x 15 620,00 - 0,00747 x 15 989,00 - 0,69 x 118,60 | 100 м | 0,21 | 10 428,84 |
| Итого по разделу |  |  |  |  | 10 428,84 |
| Раздел 6. ул. Спортивная, 17 |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕРр66-22-1 | Замена кирпичных горловин колодцев и камер 294,73 = 864,25 - 1 x 569,52 | 1 люк | 2 | 5 887,02 |
| 13 | ФЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,1 | 3 134,08 |
| 14 | ФЕРр62-23-1 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 | 725,70 |
| Итого по разделу |  |  |  |  | 9 746,80 |
| Раздел 8. ул. Красноводская, 6 |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,05 | 1 578,84 |
| 20 | ФЕРр62-23-1 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 | 365,80 |
| Итого по разделу |  |  |  |  | 1 944,64 |
| Раздел 9. ул. Машинистов |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,05 | 1 578,84 |
| 22 | ФЕРр62-23-1 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 | 365,80 |
| Итого по разделу |  |  |  |  | 1 944,64 |
| ВСЕГО ремонтные работы |  |  |  |  | 67 677,72 |
| Всего содержание и ремонт |  |  |  |  | 378816,16 |

Для обоснования расчета стоимости использовались следующие нормативные документы:

- Типовые нормы времени (выработки) на работы по озеленению – М., 1987.;

- Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройство (утв. Приказом Департамента ЖКХ Минстроя РФ от 06.12.94 г.);

- Нормы обслуживания и нормативы численности рабочих, занятых ручной уборкой территорий (улиц);

- Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонта. МДК 2-02.01. Часть 1. Нормы времени и нормы обслуживания на работы по санитарному содержанию домовладений.;

- Ежеквартальный бюллетень (IV квартал) регионального центра по ценообразованию в строительстве НП «Строители Урала»;

- Письмо Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 6056-ИП/08 (в ред. Письма Минрегиона РФ от 09.06.2011 № 15127-ИП/08);

- Пермские строительные ведомости № 10, 2013;

- Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (Утверждены приказом Министерства регионального развития РФ от 23 ноября 2010 г. № 509).

Понижающий коэффициент  ______.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ____.

Заказчик ____________ / Д.К. Галиханов /                                                Подрядчик ____________ //

МП										МП

Приложение № 3

к  муниципальному контракту

№  от _____ 2013 г

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Летнее содержание пожарных водоёмов

| № п/п | Критерии оценки | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мусор убран, поросль срезана с территории, прилегающей к пожарному водоему. | 5 |
| 2 | Имеется единичный мусор, поросль срезана с территории, прилегающей к пожарному водоему. | 4 |
| 3 | Мусор не убран, поросль срезана с территории, прилегающей к пожарному водоему. | 3 |
| 4 | Мусор не убран, поросль не срезана с территории, прилегающей к пожарному водоему. | 2 |

Зимнее содержание пожарных водоёмов

| № п/п | Критерии оценки | Оценка (% снижения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд полностью расширен. Толщина снега на подходах и на территории водоёма не более 2 см. Заборные горловины очищены от снега и наледи. | 5 |
| 2 | Подъезд полностью расширен. Толщина снега на подходах и на территории водоёма не более 2 см. Заборные горловины не очищены от снега и наледи. | 4 |
| 3 | Подъезд полностью расширен. Толщина снега на подходах и на территории водоёма более 2 см, но не более 5 см. Заборные горловины не очищены от снега и наледи. | 3 |
| 4 | Подъезд не расширен. Толщина снега на подходах и на территории водоёма более 5 см. Заборные горловины не очищены от снега и наледи. | 2 |

Не ведение журнала производства – работы не оплачиваются.

Производится не менее 4 объездов за месяц с выставлением баллов, высчитывается средний балл за месяц. Оценка ставится за содержание отдельно взятого пожарного водоёма, выводится средний балл по содержанию пожарных водоёмов в Дзержинском районе г. Перми, в зависимости от полученного среднего балла процент снижения стоимости работ производится согласно количеству баллов, набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5,0 баллов – снижение от 4% до 0%

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15% до 10%

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40% до 30%

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60% до 50%

от 2,6 до 3,0 баллов – снижение от 80% до 70%

от 2,5 баллов и ниже – оплата не производится

- Если при следующем объезде на одном и том же пожарном водоёме мусор, снег, наледь снова были не убраны, то оценка за данный пожарный водоём автоматически снижается на 1 балл.

Ремонт пожарных водоёмов.

| № п/п | Перечень возможных нарушений | % снижения за качество выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительный мусор не вывезен в течение 1 суток | 10% за каждые сутки от стоимости работ по конкретному водоёму с которого не вывезен строительный мусор |  |  |
| 2 | Использованы материалы и конструкции не соответствующий техническому заданию | 100 % |  |  |
| 3 | В случае неисполнения предписания Заказчика | 30 тыс. руб. |  |  |

Заказчик ____________ / Д.К. Галиханов /                                                Подрядчик ____________ //

МП										МП

Приложение № 4.1

к муниципальному контракту

№  от _______ 2013 г

АКТ

оценки работы подрядного предприятия

| № п/п | Адрес объекта |  | Объем, м3 | Оценка | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  | ∑СУДС (средний балл) |  |

| Представитель Заказчика / / |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель подрядчика / / |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:   ____________________/Д.К. Галиханов/

МП

Подрядчик:  __________________//

МП

Приложение № 4.2

к муниципальному контракту

№  от ________ 2013 г

А К Т

Контрольной проверки

| за __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подрядчик ______ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд 4 |  |  |  |
|  |  |  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |  |  |  |
|  | СУДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∑СУДС (средний балл) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процент снижения |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Представитель Заказчика / / |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель подрядчика / / |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:

____________________/Д.К. Галиханов/

МП

Подрядчик:

_______________________//

МП

Приложение № 4.3

к муниципальному контракту

№  от ______ 2013 г

(форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ необходимо устранить выявленные недостатки и нарушения работ по _________________, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий муниципального контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик:

____________________/Д.К. Галиханов/

МП

Подрядчик:

_______________________//

МП

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№  от ________ 2013 г

ДОНЕСЕНИЕ

О случаях нанесения ущерба

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)_________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик   _____________/Д.К. Галиханов/

МП

Подрядчик ______________//

МП

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№  от _______ 2013 г

Перечень нормативных документов обязательных при выполнении работ

| 1 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 25192-82 | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
| 3 | ГОСТ 26633-91 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | СНиП III-10-75 | - Благоустройство территории |
| 6 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 7 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 8 | СП 63.13330.2012 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 9 | СП 28.13330.2012 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 10 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 11 | СП 45.13330.2012 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 12 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 13 | СП 48.13330.2011 | Организация строительства. |
| 14 | СП 42.13330.2011 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 15 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 16 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 17 | ГОСТ Р 52085-2003 | Опалубка. Общие технические условия |
| 18 | ГОСТ Р 52086-2003 | Опалубка. Термины и определения |
| 19 | ГОСТ 8.000-2000 | Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения |
| 20 | ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования |
| 21 | ГОСТ 12.1.010-76 | ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования |
| 22 | ГОСТ 12.1.013-78 | ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования |
| 23 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения |
| 24 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу |
| 25 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния |
| 26 | ГОСТ 17.4.3.02-85 | Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ |
| 27 | ГОСТ 17.5.1.02-85 | Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации |
| 28 | ГОСТ 17.5.3.05-84 | Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования |
| 29 | ГОСТ 17.6.1 01-83 | Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения |
| 30 | ГОСТ 17.8.1.01-86 | Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения |
| 31 | ГОСТ 8832-76 (ИСО 1514-84) с изм 1,2 | Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытания. |
| 32 | ГОСТ 9980.(1-3;5)- 86 | Материалы лакокрасочные. Правила приемки. Отбор проб для испытаний. Упаковка. Транспортирование и хранение |
| 33 | ГОСТ 9980.4-2002 | Материалы лакокрасочные. Маркировка. |
| 34 | ГОСТ 10060.(0-4)- 95 | Бетоны. Методы определения морозостойкости |
| 35 | ГОСТ 10178-85 | Портландцемент и шлакопортландцемент |
| 36 | ГОСТ 10180-90 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
| 37 | ГОСТ 10181-2000 | Смеси бетонные. Методы испытаний. |
| 38 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия |
| 39 | ГОСТ 12730.(0-4)- 78 | Бетоны. Общие требования и методы определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |
| 40 | ГОСТ 12730.5-84 | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости. |
| 41 | ГОСТ 13015-2003 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. |
| 42 | ГОСТ 13087-81 | Бетоны. Методы определения истираемости |
| 43 | ГОСТ 19007-73 | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. |
| 44 | ГОСТ Р 52085-2003 | Опалубка. Общие технические условия |
| 45 | ГОСТ Р 52086-2003 | Опалубка. Термины и определения |
| 46 | ГОСТ 20054-82 | Трубы бетонные безнапорные. Технические условия |
| 47 | ГОСТ 22690-88 | Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля |
| 48 | РД-11-05-2007 | Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. |
| 49 | РД-11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения |
| 50 | Распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 № ИС- 478-р | Об утверждении сборника форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
| 51 | ГОСТ Р 12.4.026 | «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». |
| 52 | НПБ 160-97 | «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования.» Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 53 | СП 8.13130.2009 | «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». (ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 8.13130.2009 (введен в действие с 01.02.2011)) |
| 54 | СНиП 2.04.02-84* | «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». |

Заказчик   _____________/Д.К. Галиханов/

МП

Подрядчик ______________//

МП

Приложение № 7

к муниципальному контракту

№  от _______ 2013 г

Приказ о назначении ответственного представителя

Наименование организации

Подрядчика

ПРИКАЗ

__________ № ___________

/о назначении ответственного представителя/

В связи с началом производства работ на объекте _________________________________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производством на выполнение работ по ______________________________________________________ с правом подписи документации по исполнению муниципального контракта ____________________________________ (Ф.И.О., должность).

Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на _________________________ (Ф.И.О., должность)

Директор _________________________________________ (Фамилия, инициалы)

(подпись)

Приложение № 8

к муниципальному контракту

№  от _______ 2013 г

График помесячной разбивки выполняемых объемов работ

2014 г

руб.

| Стоимость работ на 2014 год | 1 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 2 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 3 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 4 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |

Заказчик:                                                                                Подрядчик:

_______________________/Д.К. Галиханов/             __________________//

МП								МП

Приложение № 4

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20__года заключили настоящий договор залога (далее – Договор залога) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет муниципального контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет  муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора залога

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора залога (далее – Договор залога), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор залога служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором залога.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора залога, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором залога на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 30 (Тридцати) календарных дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре залога, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего Договора залога.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в договоре.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор залога вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор залога составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором залога, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |