Приложение № 1

к Извещению от «05» декабря 2013г.

№ 0356300120313000087

о проведении запроса котировок

Техническое задание

на оказание услуг по приему, транспортированию и обезвреживанию

медицинских отходов класса  «Б», «Г» для нужд МБУЗ "Городская детская клиническая поликлиника № 5"

на 2014 год

1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказывать услугу по приему, транспортированию и обезвреживанию медицинских отходов класса «Б», «Г»  (далее - отходы) Заказчика

2. Исполнитель в процессе оказания услуг по настоящему договору гарантирует соблюдение норм и требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года, Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» №323-ФЗ от 21.11.2011 г., Федерального закона №99-ФЗ от 04.05.2011 г., СанПиН2.1.7.2790-10; СанПиН 2.1.7.1386-03, а также иные нормы и требования действующего законодательства в процессе осуществления деятельности по обращению с медицинскими отходами.

3. Прием отходов по адресам: ул.Советской Армии, 10, ул.Чердынская, 38а оказываются Исполнителем по заявке Заказчика, поданной не менее, чем за 24 часа.

4. Прием отходов на объектах, расположенных по адресам согласно Приложению №1 к настоящему техническому заданию, осуществляется Исполнителем путем их объезда 3 раза в неделю: понедельник, среда , пятница в в период времени с  9:00 до 17:00.

5. Исполнитель предоставляет Заказчику:

5.1. в пользование оборудование: евроконтейнер на колесиках с крышкой сменный внутрикорпусной 240л. цвет желтый- 3шт., контейнер внутрикорпусной с герметично закрывающейся крышкой цвет белый 35л.- 3шт.;

5.2. расходные материалы для первичного сбора и хранения отходов из расчета  в месяц:

5.2.1. пакет полиэтиленовый для сбора отходов класса Б (желтые)- 100 шт., класса Г (черные)- 100 шт.,

Общие требования к пакетам:

наличие:

- Регистрационного удостоверения установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения,

- Сертификата соответствия нормативному документу – ТУ,

- Обязательно наличие у производителя изделия действующего Сертификата системы управления качеством по ГОСТ Р ИСО 13485 на производство и продажу медицинских изделий для сбора, хранения и удаления отходов, выданный международным органом сертификации.

Технические требования: Изделия   изготовлены из полиэтилена, имеют толщину  не менее 25 микрон, длину не менее 600 мм, ширину не менее 500 мм, наличие на поверхности информационного  окна с графами для заполнения, а так же сведений о текущем классе опасности отходов, нанесенных черной краской;  стяжка для герметизации в комплекте. Толщина стенки поставляемых пакетов будет измерена при помощи микрометра. В случае поставки продукции, не соответствующей требованиям, установленным в техническом задании, поставщик обязан заменить некачественную продукцию в трехдневный срок.

Свойства: прочность при растяжении пакета на всей поверхности не менее 17 МПа, пакет должен выдерживать нагрузку не менее 150 гр. на м2. Упаковка пластами не менее 100 шт., пакеты скреплены двойным сварным швом каждый.  Сварной шов по дну должен быть ровным, без пропусков, прожженных мест и складок. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 65% от прочности пленки.

5.2.2. емкость-контейнер для сбора инструментария класса Б (желтые), объем 1.0л- 50 шт., класса Г (черные), объем 1.0л- 50 шт.

Общие требования: наличие:

- Регистрационного удостоверения установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения

- Сертификата соответствия нормативному документу – ТУ,

- Обязательно наличие у производителя изделия действующего сертификата системы управления качеством по ГОСТ Р ИСО 13485 на производство и продажу медицинских изделий для сбора, хранения и удаления отходов, выданный международным органом сертификации,

- Маркировочной наклейки для внесения данных,

- Гравировки с указанием объема на корпусе.

Характеристика:

- Плотная основа из полипропилена с загнутыми краями для фиксации крышки, объем не менее 1л, высота не менее 12,5 см, диаметр верхний не более 12,5 см, нижний не менее 9,6 см, толщина стенки не менее 1,5 мм, вес не менее 57 гр.

- Основная крышка черного цвета,  диаметром не менее 12,5 см, закрывается герметично  и имеет насечки по ободу.

- Кронштейн на клеевой основе красного цвета для закрепления на поверхности, диаметр не более 5,3 см, вес не менее 8 гр;

- Вес изделия не должен превышать 8 грамм.

Свойства: изделие должно обеспечивать герметичность, быть непрокалываемым и непромокаемым. В случае падения, не должно возникать протечек, и иных повреждений механизмов изделия. Конструкция крышки должна исключать возможность повторного использования  и ломаться. Конструкция донышка изделия должна обеспечивать возможность закрепления на горизонтальных и вертикальных поверхностях. Изделие должно быть пригодно для переработки в утилизирующей установке любого типа.

6. Исполнитель транспортирует отходы вместе с ёмкостями для хранения медицинских отходов (не должна производиться пересыпка медицинских отходов из ёмкости для хранения на площадке для сбора и временного хранения отходов на территории Заказчика).

7. Исполнитель производит дезинфекцию контейнеров после удаления отходов.

8. Транспортирование отходов осуществляется специализированным автотранспортом в специализированных контейнерах.

9. Обезвреживание отходов осуществляется Исполнителем на собственной установке по обезвреживанию (сжиганию, обработке отходов), либо используемой по договору аренды.

10. Правила сбора и передачи отходов указаны в Приложении №2 к настоящему техническому заданию

Приложение №1

к техническому заданию

1. Приёмка-передача отходов по настоящему договору производится представителем Заказчика представителю Исполнителя в месте временного хранения отходов, оборудованном Заказчиком.

Образовательные  учреждения:

- Гимназия № 1 			ул. Леонова, 14

- Лицей № 3 			ул. Свиязева, 17

- Лицей № 4 (филиал) 		ул. Танкистов, 56; ул. Семченко, 19

- Лицей № 8 			ул. Леонова,62/а

- Школа № 3 			ул. Карпинского,86

- Школа № 20 			ул. Нефтяников,6

- Школа № 75 			ул. Ш.Космонавтов,195

- Школа № 91 			ул. Карпинского,66

- Школа № 100 			ул. Декабристов, 35/а

- Школа № 102 			ул. Мира 92

- Школа № 107 			ул. Ш.Космонавтов, 194

- Школа № 10 8 			ул. Нефтяников, 54

- Школа № 109 			ул. Мира, 4

- Школа № 115 			ул. Баумана, 27

- Школа № 122 			ул. Сивкова, 3/б

- Школа № 132 			ул. Баумана, 16

- Школа № 136 			ул. Власова, 37

- Школа № 140 			ул. Л.Толстого, 12

- Школа № 145			ул. Карпинского, 87а

- ЦО		 			ул. Баумана, 5

- ПУ № 19 			ул. Мира, 26

- ПАПТ 				ул. Карпинского, 79

2. ДДУ (Дошкольное отделение):

- № 6				ул. Сивкова,  28

- № 12				ул. Снайперов, 21

- № 23				ул. Стахановская, 9

- № 46				ул. Чайковского, 6а

- № 196				ул. Стахановская, 51а

- № 210				ул. Карпинского, 61

- № 217				ул. Снайперов, 17

- № 226				ул. Танкистов, 66

- № 256				ул. Ш.Космонавтов, 119

- № 266				ул. Чайковского, 8

- № 271				ул. Мира, 14а

- № 284				ул. Баумана, 7

- № 307				ул. Бр. Игнатовых, 13/а

- № 340				ул. Сов. Армии, 25а

- № 365				ул. Бабушкина, 4

- № 367				ул. Самолетная, 28

- № 371				ул. Стахановского, 6

- № 380				ул. Толстого, 6

- № 406				ул. Мира, 7а

- № 5				ул. Беляева, 43

- № 35				ул. Геологов, 7

- № 47				ул. Подводников, 12

- № 112				ул. Свиязева, 20

- № 140				ул. Свиязева, 36

- № 152				ул. Мира, 105

- № 199				ул. Нефтяников, 57а

- № 209				ул. Нефтяников, 44

- № 218				ул. Одоевского, 22а

- № 244				ул. Нефтяников, 56

- № 278				ул. Баумана, 25

- № 305				ул. Нефтяников, 36

- № 347				ул. Беляева, 43а

- № 396				ул. Подводников, 6

- № 398				ул. Глинки, 11а

- № 403				ул. Свиязева, 26

- № 423				ул. Мира, 92а

- № 424				ул. пр. Декабристов, 33а

Приложение №2

к Техническому заданию

Правила сбора, сортировки и передачи отходов

1. Приёмка-передача отходов  производится представителем Заказчика представителю Исполнителя в месте временного хранения отходов, оборудованном Заказчиком.

2. Накопление отходов производится Заказчиком с использованием видов контейнеров и расходных материалов в соответствии с классом  медицинских отходов, передаваемых Исполнителю по договору.

3. Количество передаваемых Исполнителем отходов определяется путем взвешивания упакованных отходов на весах, установленных на транспортном средстве Исполнителя.

4. Приемка-передача отходов сопровождается подписанием накладных приема-передачи отходов, предоставляемых Исполнителем, подписываемых представителем Заказчика (ответственным лицом)

5. Совокупная норма погрузо-разгрузочного цикла составляет не более 20 минут, включая въезд-выезд автомобиля  Исполнителя на территории Заказчика.

6. ЗАПРЕЩЕНА загрузка в контейнер ртутьсодержащих, радиоактивных отходов, отходов 1-го класса опасности, а также отходов габаритами более 0,5 м., жидких и горящих отходов.  Горящие или тлеющие отходы удалению не подлежат.

Начальник отдела                                                                            И.Н.Рожков

Т. (342) 221-79-05