Приложение № 3

к Извещению №37 от «06» декабря 2013 года

о проведении запроса котировок.

**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Производитель, страна происхождения, регистрационное удостоверение** | **Ед из** | **Кол-во** |
| 1 | Маска 3х слойная на резинке нестерильная № 3 | Маска хирургическая на резинке. Маска имеет носовой фиксатор и состоит из трёх слоёв. Наружный слой - целлюлоза влажного настила голубого цвета плотностью не менее 19 г/м.кв. Средний слой (фильтр)- полипропилен мельтблаун плотностью не менее 25 г/м.кв. Внутренний слой - целлюлоза влажного настила плотностью не менее 19 г/м.кв. Завязки –полипропиленовый спанбонд плотностью не менее 20 г/м.кв. Обшивная лента- термически скреплённый полипропилен плотностью не менее 25 м.кв. Носовой фиксатор - алюмминевая пластинка толщиной не менее 0,5 мм. Снаружи маски имеется анти-фог слой из нетканого полипропилена. Слой препятствует запотеванию оптики. Эффективность бактериальной фильтрации (BFE) >99%, дифференциальное давление (показатель сопротивлению дыханию) не более Р 2.8 мм Н2О/см.кв. Устойчивость к проникновению жидкости при давлении не менее 160 мм РТ.ст. Низкое ворсоотделение материала внутреннего слоя маски препятствует раздражению кожи персонала. Размеры: длина не менее 180 мм, ширина не менее 90 мм, в расправленном виде не менее 190 мм, длина завязок не менее 400 мм. Максимально допустимое отклонение плотности - 0,5 г/м2, размеров – менее 1см. Упаковка: индивидуальная упаковка № 3  Наличие номера регистрационного удостоверения на коробке, даты производства, срок годности, номер партии |  | уп | 1900 |
| 2 | Бахилы | Чехлы для обуви из полиэтилена, текстурированные,особо прочные (не менее 5 гр.), одноразовые. Применяются преимущественно в гигиенических целях, для сохранения чистоты помещений от уличной грязи. Используются в медицинских учреждениях. |  | пара | 170000 |
| 3 | Шпателя одноразовые в инд уп. | Предназначен для осмотра полости рта и внутренних манипуляций. Стерильный, предназначен для однократного применения. Индивидуальная бумажная стерильная упаковка. Изготовлен из лиственных пород дерева (деревянный). Гладкая поверхность позволяет избегать повреждений слизистой рта и языка, размер не более 150мм\*18мм\*1.8мм |  | шт | 49000 |