Приложение № 1

к Документации открытого аукциона в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники

МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4» в 2014 году

Комплекс работ по техническому обслуживанию в соответствии МР "Техническое обслуживание медицинской техники" (утв. МЗ РФ 27.10.03 №293-22-233)

| Перечень оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование изделия | Марка, модель | Инвентарный номер | Заводской номер | Год выпуска | Кол-во шт. |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Поликлиника №1, Ш.Космонавтов 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 110104300104 | 17655 | 2007 | 1 |  |
| 2 | Светильник медицинский 7-рефлекторный стационарный с регулируемым освещением и аварийным питанием | СМ-36 | 0010600740-2 | 10462 | 1975 | 1 |  |
| 3 | Стол перевязочный с электроприводом с регулируемой высотой панели | СПэп-01-ПМТИ | 110104500013 | 95 | 2007 | 1 |  |
| 4 | Шкаф суховоздушный лабораторный | ШСвЛ-80-Касимов | 110104300095 | 534 | 2007 | 1 |  |
| 5 | Лампа щелевая со столом | SL-45 | 110104300177 | 738909 | 2007 | 1 |  |
| 6 | Периметр сферический (Анализатор поля зрения автоматический) | Перитест-300 | 110106000168 | б/н | 2007 | 1 |  |
| 7 | Тонометр автоматический бесконтактный | АТ 555 | 110104300072 | 63689-1107 | 2007 | 1 |  |
| 8 | Устройство микропроцессорное для определения порога электрической чувствительности и чрезкожной импульсной электростимуляции элементов зрительного анализатора | ЭСОМ-Комет | 110104700001 | 2561 | 2007 | 1 |  |
| 9 | Экзофтальмометр | ЭОМ-57 | 110104000333-2 | эээ | 01.01.2011 | 1 |  |
| 10 | Дефибриллятор портативный переносной | Minidef 3EP | 210104200040 | 12041 | 2007 | 1 |  |
| 11 | Система для суточного мониторирования по Холтеру | Cardio Clip 24FC-S012 | 110104300115 | 2007FC1000351 | 2007 | 1 |  |
| 12 | Спирометр диагностический портативный | Spirodoc | 210104200066 | А23-14302158 | 2009 | 1 |  |
| 13 | Спирометр | MicroLoop | 210104200005 | 11045 | 2007 | 1 |  |
| 14 | Электрокардиограф 3-х канальный с автоматическим режимом переносной | Cardiovit AT-101 | 110104300213 | ТМР4935338 | 2008 | 1 |  |
| 15 | Электрокардиограф | MAC 1200 | 0001371630 | 550024359 | 2006 | 1 |  |
| 16 | Электрокардиограф | МАС 500 | 0001371636 | 500016143 | 2006 | 1 |  |
| 17 | Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза автоматизированный | Элфор-Проф | 110104300232 | 5646 | 2008 | 1 |  |
| 18 | Аппарат для ДМВ-терапии | ДМВ-01- Солнышко | 11010400006 | 700052 | 2007 | 1 |  |
| 19 | Аппарат для индуктотермии коротковолновой | ИКВ-4 | 0001370643 | 271 | 1988 | 1 |  |
| 20 | Аппарат для лечения диадинамическими токами | ДТ-50-3 Тонус-1 | 110104300199 | 26937 | 2007 | 1 |  |
| 21 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | Полюс-2Д | 110104300180 | 52015 | 2007 | 1 |  |
| 22 | Аппарат для СМВ терапии | СМВ-150-1 Луч-11 | 0001370477 | 320 | 1993 | 1 |  |
| 23 | Аппарат для терапии электросном | ЭС-10-5 | 110104300230 | 17997 | 2007 | 1 |  |
| 24 | Аппарат для УВЧ-терапии переносной | УВЧ-30.03 НанЭма | 110104300195 | 1139 | 2007 | 1 |  |
| 25 | Аппарат для УВЧ-терапии с ручной подстройкой частоты | УВЧ-70-01Р- Стрела+ | 110104300077 | 0707020 | 30.07.2007 | 1 |  |
| 26 | Аппарат КВЧ-терапии трехчастотный микропроцессорный | КВЧ-7.1/ 5.6/4.9-НД | 110104300227 | 0977-08 | 2008 | 1 |  |
| 27 | Аппарат лазерный терапевтический импульсный | АЛТ Электроника-Узор | 0001370310 | 3395 | 1990 | 1 |  |
| 28 | Аппарат магнитоинфракрасный лазерный терапевтический | Милта-01 | 0001370372 | 1449 | 1993 | 1 |  |
| 29 | Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем, малогабаритный | Алмаг-01 -Н | 110104300192 | 18520 | 2007 | 1 |  |
| 30 | Аппарат магнитотерапевтический импульсный | Алимп-1 | 110104300178 | 100713 | 2007 | 1 |  |
| 31 | Аппарат низкочастотной физиотерапии для лечебного воздействия четырехканальный | Амплипульс-8 | 110104300206 | 851 | 2007 | 1 |  |
| 32 | Аппарат низкочастотной физиотерапии | Амплипульс-5 | 0001370803 | 6276 | 1991 | 1 |  |
| 33 | Лампа операционная | БХ-420 | ФМ01371239 | эээ | 2008 | 1 |  |
| 34 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 110104700027- | эээ | 2007 | 1 |  |
| 35 | Аквадистиллятор | ДЭ-25 | 0001370476 | 616 | 1996 | 1 |  |
| 36 | Стерилизатор паровой | ГК-100-3 | 100104300211 | 1022 | 2007 | 1 |  |
| 37 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | ЭХВЧ-200-2 Политом-2 | 0001370978 | 375 | 1993 | 1 |  |
| 38 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 2101043000087 | 25755К | 2009 | 1 |  |
| 39 | Светильник медицинский 6-рефлекторный стационарный с регулируемым освещением и аварийным питанием | СРА-6 | 0001370910 | эээ | 2008 | 1 |  |
| 40 | Стерилизатор воздушный | ГП-80 | 110104000347-3 | эээ | 01.01.2011 | 1 |  |
| 41 | Стол операционный | 01.01.2000 | 10600035 | эээ | 2008 | 1 |  |
| 42 | Стол перевязочный (с педальным гидроприводом, предусматривающим изменение уровня высоты панели) | П-1 | 0004132197 | 560 | 2007 | 1 |  |
| 43 | Шкаф суховоздушный лабораторный | ШСвЛ-80-Касимов | 110104300094 | 535 | 2007 | 1 |  |
| 44 | Прибор ультразвуковой диагностический | SSD-500 | 0001371687 | М14132С | 2006 | 1 |  |
| 45 | Система диагностическая ультразвуковая | NEMIO | 11010400013 | R3A0774222 | 2007 | 1 |  |
| 46 | Велотренажер | Oxygen | 1013450400003 | б/н | 22.02.2012 | 1 |  |
| 47 | Вибромассажер ременный | HouseFit НМ-3003 | 1013450400002 | б/н | 01.01.2012 | 1 |  |
| 48 | Лампа щелевая с комплектом сменных насадок для фотограифрования и наблюдения вторым лицом | ЩЛ-3 | 0001370554 | 931407 | 1993 | 1 |  |
| 49 | Электрокардиограф | МАС 500 | 0001371639 | 500016075 | 2006 | 1 |  |
| Женская консультация №1, ул. Желябова 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Аквадистиллятор электрический | ДЭ-4 ТЗМОИ | 0001371934 | 100 | 2007 | 1 |  |
| 51 | Стерилизатор паровой | ГК-100- ЗМ | 21010400039 | 002 | 2009 | 1 |  |
| 52 | Шкаф суховоздушный лабораторный | ШСвЛ-80-Касимов | 0001371937 | 25 | 2007 | 1 |  |
| 53 | Шкаф суховоздушный лабораторный | ШСвЛ-80-Касимов | 0001371936 | 20 | 2007 | 1 |  |
| 54 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 | 0001370324 | 50326 | 1995 | 1 |  |
| 55 | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза - Гальванизатор | Поток-1 | 0001371588 | 103808 | 2006 | 1 |  |
| 56 | Аппарат для терапии синусоидальными модулированными токами | Амплипульс-4 (СТИМ-4) | 0001370449 | 22713 | 1990 | 1 |  |
| 57 | Аппарат для ультразвуковой терапии отоларингологический | УЗТ-3.03 Л | 0001370534 | 0703 | 1991 | 1 |  |
| 58 | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-66 | 0001370176 | 107182 | 1981 | 1 |  |
| 59 | Аппарат лазерный терапевтический | Матрикс-Влок | 2101040074 | ВА10104 | 01.12.2009 | 1 |  |
| 60 | Аппарат магнитоинфракрасный лазерный терапевтический со встроенным фоторегистратором | Милта-Ф | 0001371301 | КП-1098 | 2000 | 1 |  |
| 61 | Аппарат низкочастотной физиотерапии | Амплипульс-5 | 2101040064 | 0801566 | 01.07.2009 | 1 |  |
| 62 | Аппарат ультразвуковой терапии одночастотный | УЗТ-1.01Ф-Мед ТеКо | 2101040079 | 8830 | 02.11.2009 | 1 |  |
| 63 | Аппарат ингаляционного наркоза | Полинаркон-2П | 0001370527 | 82405 | 1982 | 1 |  |
| 64 | Аппарат лазерный хирургический (на СО2-лазере) | ЛХК-20-01-Ланцет-2 | 21010400032 | 307 | 2009 | 1 |  |
| 65 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | ЭН57 | 0001370033 | 884 | 1991 | 1 |  |
| 66 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | ЭХВЧ 150-2 (Эндотом-1) | 0001370869 | 467 | 1994 | 1 |  |
| 67 | Аппарат электрохирургический с режимом бесконтактной коагуляции с дополнительным ручным управлением | ЭХВЧ-350-03-Фотек | 21010400040 | 08071 | 01.01.2008 | 1 |  |
| 68 | Видеокамера эндоскопическая | ЭВК-001 ЭлеПС | 0001371903 | 316 | 2006 | 1 |  |
| 69 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 2101040014 | К23734 | 01.01.2008 | 1 |  |
| 70 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 2101040033 | К28453 | 01.01.2010 | 1 |  |
| 71 | Осветитель | HL-150P | 0001371595 | 333 | 2006 | 1 |  |
| 72 | Отсасыватель медицинский | ОМ-1 | ФМ01371291 | 0170339 | 1997 | 1 |  |
| 73 | Отсасыватель медицинский | ОМ-1 | ФМ10601575 | 0980241 | 1998 | 1 |  |
| 74 | Отсасыватель хирургический электрический | 7А-23В Армед | 2101040101 | 00138 | 01.01.2011 | 1 |  |
| 75 | Отсасыватель хирургический | Элема-Н АМ1М (ОХПУ-4-01М)) | 2101040108 | 7400 | 25.03.2011 | 1 |  |
| 76 | Система оптическая медицинская (кольпоскоп) | SOM 52 | 0001372032 | 16274 | 2007 | 1 |  |
| 77 | Весы медицинские | РП-150 МГ | 0001371600 | 1750 | 2005 | 1 |  |
| 78 | Видеокольпоскоп цифровой | Sensitec SLC-2000 | 0001371975 | J550 AHL-007 | 2007 | 1 |  |
| 79 | Кольпоскоп модульный | КМ-2 | 0001372041 | ХР5022 | 2007 | 1 |  |
| 80 | Кольпоскоп | КС-02 | 2101040062 | 04109/93199 | 01.01.2009 | 1 |  |
| 81 | Анализатор доплеровских сигналов кровотока | Диск | 0001370072 | 025 | 1996 | 1 |  |
| 82 | Анализатор доплеровской оценки состояния сердечной деятельности плода | Baby Care | 0001371616 | BF0700111 | 2006 | 1 |  |
| 83 | Анализатор ультразвуковой доплеровский кровотока многооконный | Сономед-300/М | 210104200113 | 359 | 01.01.2011 | 1 |  |
| 84 | Кардиотокограф фетальный | ФМ7 | 0001371603 | 9615354 | 2006 | 1 |  |
| 85 | Кардиотокограф эмбриональный | МТ-325 | 0001370216 | 0370216 | 1996 | 1 |  |
| 86 | Монитор фетальный | Avalon FM20 | 0001372030 | DE53005820 | 2007 | 1 |  |
| 87 | Монитор фетальный | Corometrics series 170 | ФМ01360697 | SAS07199403PA | 2007 | 1 |  |
| 88 | Монитор фетальный | Sonicaid Team Duo Care | 0001360707 | 738XL01 01060-07 | 2007 | 1 |  |
| 89 | Монитор фетальный | Sonicaid Team Duo Care | 2101040099 | 738ХА0133740-10 | 01.01.2010 | 1 |  |
| 90 | Монитор фетальный | Sonicaid Team Duo Care | 0001361603- | 8908410 | 01.01.2003 | 1 |  |
| 91 | Регистратор ЭКГ цифровой холтеровский | CardioMem CM 3000 SM | 2101040114 | эээ | 01.01.2011 | 1 |  |
| 92 | Система диагностическая ультразвуковая | HD 3 | 0001372028 | А76202300003330 | 2007 | 1 |  |
| 93 | Электрокардиограф 6-ти канальный | MAC 800 | 2101040113 | SDS11192932WA | 01.01.2011 | 1 |  |
| 94 | Электрокардиограф одноканальный | ЭК1Т-03М2 | 0001371108 | эээ | 01.01.1988 | 1 |  |
| 95 | Электрокардиограф | ЭК1Т- 04 Аксион | 0001370437 | 88-2061 | 1986 | 1 |  |
| 96 | Устройство для фиксации и окраски мазков крови со встроенными автоматизированным таймером и камерой сушильной со звуковым сигналом | УФОМК-01-Эйлитон | TMP60088805 | 711/10 | 01.01.2011 | 1 |  |
| 97 | Шкаф суховоздушный лабораторный | ШСвЛ-80-Касимов | 0001371429 | 708 | 01.01.2001 | 1 |  |
| 98 | Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | АДМП-02 | 21010400037 | 3301 | 2009 | 1 |  |
| Женская консультация №4, ул. Машинистов 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Весы медицинские | РП-150 МГ | 0001371599 | 2116 | 2006 | 1 |  |
| 100 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | ЭХВЧ-80-01-Фотек | 0001371591 | 061237 | 2006 | 1 |  |
| 101 | Криодеструктор контактный гинекологический жидкоазотный портативный автономный с регулируемой хладопроизводительностью | КГАА-01 Криотек | ФМ10601919 | 02.08/3-01.08.670.08 | 2008 | 1 |  |
| 102 | Отсасыватель хирургический | Элема-Н-АМ-2 | ФМ10601934 | 2637 | 2008 | 1 |  |
| 103 | Отсасыватель хирургический | Элема-Н АМ1М (ОХПУ-4-01М)) | 2101040107 | 7399 | 25.03.2011 | 1 |  |
| 104 | Светильник передвижной 3-х рефлекторный | СПР-5-"Е-ЭМА" | ФМ10601916 | 2051 | 2007 | 1 |  |
| 105 | Насос инфузионный | Перфузор-Компакт С | 2101040103 | 57150 | 01.01.2010 | 1 |  |
| 106 | Аппарат для ДМВ-терапии | ДМВ-02-Солнышко | 210104200109 | 0912010 | 01.01.2012 | 1 |  |
| 107 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | Полюс-2Д | 210104200110 | эээ | 01.01.2012 | 1 |  |
| 108 | Аппарат магнитоинфракрасный лазерный терапевтический с фоторегистратором и восемью частотами повторения импульсов лазерного излучения | Милта-Ф-8-01 | ФМ10601918 | 14795 | 2008 | 1 |  |
| 109 | Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем, малогабаритный | Алмаг-01 | 110104000378 | 06578 | 01.01.2012 | 1 |  |
| 110 | Аппарат низкочастотной физиотерапии | Амплипульс-7 | 0001372056 | 1600 | 2008 | 1 |  |
| 111 | Аппарат ультразвуковой низкочастотный гинекологический для консервативного и хирургического лечения заболеваний гинекологического и акушерского профиля | Гинетон-ММ | 0001372045 | 004 | 2008 | 1 |  |
| 112 | Анализатор доплеровской оценки состояния сердечной деятельности плода | Baby Care | 0001371634 | BF0800038 | 2006 | 1 |  |
| 113 | Анализатор ультразвуковой доплеровский кровотока многооконный | Сономед-300/М | 1012420400001 | 0986 | 01.01.2012 | 1 |  |
| 114 | Аппарат ультразвуковой диагностический | Prima | 0001370230 | ЕМ12445 | 1997 | 1 |  |
| 115 | Аппарат ультразвуковой диагностический | Sonoline G20 | ФМ10601901 | JC00466 | 2006 | 1 |  |
| 116 | Монитор фетальный | Corometrics series 170 | ФМ01360695 | SAS07199349PA | 2007 | 1 |  |
| 117 | Монитор фетальный | Sonicaid Team Duo Care | 2101040112 | 738XL0205935-11 | 01.01.2011 | 1 |  |
| 118 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | ЭХВЧ-80-02-Фотек | 21010400042 | 092007 | 2009 | 1 |  |
| Поликлиника №2, ул. Транспортная 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Периметр настольный | ПНР-2 | 110104300173 | 114 | 2007 | 1 |  |
| 120 | Прибор для исследования остроты зрения для близи | ПОЗБ-1 | 110104300176 | 3 | 2007 | 1 |  |
| 121 | Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза автоматизированный | Элфор-Проф | 110104300233 | 5832 | 2008 | 1 |  |
| 122 | Аппарат для лечения диадинамическими токами | ДТ-50-3 Тонус-1 | 110104300200 | 26943 | 2007 | 1 |  |
| 123 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | Полюс-2Д | 110104300182 | 51988 | 2007 | 1 |  |
| 124 | Аппарат для ультразвуковой физиотерапии | УЗТ-1.01Ф | 110104000282 | 13132 | 01.01.1990 | 1 |  |
| 125 | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-30.1-"Стрела" | 11010430079 | 0907034 | 2007 | 1 |  |
| 126 | Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем, малогабаритный | Алмаг-01 -Н | 110104300193 | 18528 | 2007 | 1 |  |
| 127 | Аквадистиллятор электрический | АЭ-10 МО | 0001371363 | 447 | 2001 | 1 |  |
| 128 | Стерилизатор паровой однокамерный | ГК-100-1-ПЗ-АМТ | 2101043000068 | 323 | 2007 | 1 |  |
| 129 | Термостат суховоздушный лабораторный | ТСвЛ-80-Касимов | 110104300109 | 217 | 2007 | 1 |  |
| 130 | Шкаф суховоздушный лабораторный | ШСвЛ-80-Касимов | 110104300097 | 530 | 2007 | 1 |  |
| 131 | Прибор для определения уровня глюкозы в крови | Акку-Чек Актив | 2101043000012 | GN06013932 | 2007 | 1 |  |
| 132 | Электрокардиограф | MAC 1200 | 0001371627 | 550024771 | 2006 | 1 |  |
| 133 | Электрокардиограф | МАС 500 | 0001371637 | 500016147 | 2006 | 1 |  |
| 134 | Прибор для определения уровня глюкозы в крови | Акку-Чек Актив | 2101043000013 | GN06015738 | 2007 | 1 |  |
| 135 | Кресло гинекологическое | КГ-3М | 210106200003 | б/н | 2007 | 1 |  |
| 136 | Термостат суховоздушый электрический | ТС-80 | 0001370897 | 6584 | 1984 | 1 |  |
| 137 | Анализатор мочи | Н-100 | 00056051525 | эээ | 01.01.2010 | 1 |  |
| 138 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 2101043000112 | эээ | 01.01.2009 | 1 |  |
| 139 | Пикфлоуметр |  | 000527858024 | эээ | 01.01.2009 | 1 |  |
| 140 | Экспресс-анализатор мочи | Uristik H-100 | 2101043000122 | эээ | 01.01.2009 | 1 |  |
| Поликлиника №3, ул. Куфонина 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Анализатор гематологический | AcT Diff | 11010400008 | AL20529 | 2007 | 1 |  |
| 142 | Анализатор мочи в комплекте с блоком питания | LabUReader Plus | 110104250 | 0709000560 | 2007 | 1 |  |
| 143 | Анализатор мочи | Белур-600 | 2101043000223 | 102553 | 19.10.2010 | 1 |  |
| 144 | Анализатор мочи | Белур-600 | 2101043000225 | 102556 | 19.10.2010 | 1 |  |
| 145 | Весы электронные | AND HL-200 | 0001330022 | 490203 | 2000 | 1 |  |
| 146 | Гемоглобинометр фотометрический портативный | АГФ-03-1 МиниГем 540 | МС0210104600036 | 306550 | 2007 | 1 |  |
| 147 | Колориметр фотоэлектрический цифровой | AP-101 | МС0210104600380 | 101480 | 2004 | 1 |  |
| 148 | Колориметр фотоэлектрический | КФК-2 | 0001371008 | 8801354 | 1984 | 1 |  |
| 149 | Колориметр фотоэлектрический | КФК-3 | 0001370479 | 9501104 | 1997 | 1 |  |
| 150 | Колориметр фотоэлектрический | КФК-3 | 0001350050 | 0101873 | 2001 | 1 |  |
| 151 | Колориметр фотоэлектрический | КФК-3 | 0001370101 | 9007063 | 1990 | 1 |  |
| 152 | Колориметр фотоэлектрический | КФК-3 | 0001371420 | 0102747 | 2002 | 1 |  |
| 153 | Колориметр фотоэлектрический | КФК-3 | 0001371421 | 0102866 | 2002 | 1 |  |
| 154 | Спектрофотометр медицинский | AP-700 | 210104200031 | 1110122 | 2007 | 1 |  |
| 155 | Стерилизатор воздушный медицинский с автоматическим управлением системой принудительного охлаждения изделий и звуковой сигнализацией | ГП-80 СПУ | 110104000317 | 21348 | 01.03.2011 | 1 |  |
| 156 | Счетчик лейкоцитарной формулы крови электронный | Стимул Плюс | МС0210106301028 | 20676 | 2008 | 1 |  |
| 157 | Счетчик лейкоцитов формулы крови электронный | М-1 | 0000012839 | 250 | 2004 | 1 |  |
| 158 | Счетчик форменных элементов крови | СФК-Минилаб | 210104200059 | 4641 | 2008 | 1 |  |
| 159 | Установка для ультразвуковой механизированной предстерилизационной очистки медицинских инструментов | УЗО10-01-Медэл | 110104300229 | 00408 | 2008 | 1 |  |
| 160 | Устройство для фиксации и окраски мазков крови со встроенным программируемым четырех канальным таймером и сушильной камерой | УФОМК-01-"ЭМКО-СТЕЙНЕР" | 1012470400001 | 730/12 | 05.03.2012 | 1 |  |
| 161 | Флакон-диспенсер переменного объема дозирования одноканальный 0,1-10,0 мл |  | TMP496198531 | 05К65421 | 01.01.2012 | 1 |  |
| 162 | Фотометр биохимический специализированный | Микролаб-540 | 110104300128 | 0900 | 2007 | 1 |  |
| 163 | Центрифуга лабораторная медицинская настольная | ОПН-3 | 0001370195 | 0325 | 1994 | 1 |  |
| 164 | Центрифуга медицинская | СМ-6 | 0001371303 | 0246 | 2000 | 1 |  |
| 165 | Шкаф вытяжной | ШВ-2 | 0001350030 | б/н | 2002 | 1 |  |
| 166 | Шкаф вытяжной | ШВ-2 | 0001350031 | б/н | 2002 | 1 |  |
| 167 | Шкаф суховоздушный лабораторный | ШСвЛ-80-Касимов | 11014300112 | 544 | 2007 | 1 |  |
| 168 | Шкаф сушильный | ШС-80-01 СПУ | 210104200061 | 7738 | 2008 | 1 |  |
| 169 | Экспресс-анализатор мочи | CliniTek-50 | МС0210104600375 | 6510А166673 | 2004 | 1 |  |
| 170 | Экспресс-анализатор мочи | CliniTek-500 | 11010400014 | 6470-1014146 | 2007 | 1 |  |
| 171 | Аквадистиллятор электрический | АЭ-25 МО | 110104300257 | 54 | 2007 | 1 |  |
| 172 | Стерилизатор паровой | ГП-400-1 | 0001371415 | 186 | 2001 | 1 |  |
| 173 | Аппарат для анализа и регистрации ЭКГ | Cardio PC/E | 210104200069 | 20080226 | 2009 | 1 |  |
| 174 | Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру) | Кардиотехника-04 | 0001371685 | 052 | 2006 | 1 |  |
| 175 | Спирометр диагностический портативный | Spirobank | 110104300011 | А23-060 | 2007 | 1 |  |
| 176 | Спирометр | Microlab | 0001371504 | 22615 | 2002 | 1 |  |
| 177 | Электрокардиограф 3/6 канальный | ECG-9020 K | 0001371404 | 08435 | 2002 | 1 |  |
| 178 | Электрокардиограф одноканальный | ЭК1Т-04 Аксион | 0001371482 | 2202789 | 2002 | 1 |  |
| 179 | Электрокардиограф | MAC 1200 | 0001371628 | 550024506 | 2006 | 1 |  |
| 180 | Аппарат для полуавтоматической и компьютерной диагностики состояния полей зрения с режимом периметрического мускулотренинга | ПЕРИСКАН | 110104000318 | 053 | 01.01.2011 | 1 |  |
| 181 | Лампа щелевая | XCEL 255 | 110104000342 | 01844.0511 | 01.01.2010 | 1 |  |
| 182 | Лампа щелевая | ЩЛ-2Б | 0001371513 | 030144 | 2003 | 1 |  |
| 183 | Электростимулятор офтальмологический импульсный трехрежимный со световой и звуковой сигнализацией | Эсофи-01 | 110104300021 | 127 | 2007 | 1 |  |
| 184 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | ЭХВЧ-200-2 Политом-2 | 0001370977 | 344 | 26.01.1996 | 1 |  |
| 185 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 1101043000106 | 17674 | 2007 | 1 |  |
| 186 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 110104700026 | 700 | 2007 | 1 |  |
| 187 | Светильник хирургический стационарный регулируемый 4-го класса | СР-4М | 0001371435 | 3908 | 2002 | 1 |  |
| 188 | Стерилизатор воздушный | ГП-80 | 110104000346 | эээ | 01.01.2011 | 1 |  |
| 189 | Установка для электрохимического синтеза нейтрального анолита АНК для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации | СТЭЛ-10Н-120-01 | 210104200034 | 298 | 2007 | 1 |  |
| 190 | Шкаф суховоздушный лабораторный | ШСвЛ-80-Касимов | 0001371430 | 711 | 2001 | 1 |  |
| 191 | Аудиометр автоматизированный | АА-02 | 210104200025 | 3434 | 2007 | 1 |  |
| 192 | Аппарат ультразвуковой медицинский диагностический | Sonix SP | 110104300070 | 33363057 | 2007 | 1 |  |
| 193 | Комплекс компьютерный многоканальный двухрежимный для анализа биопотенциалов мозга и биопотенциалов мышц | Нейрон-Спектр | 210104200068 | эээ | 2008 | 1 |  |
| 194 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | Logiq 100 | 0001371681 | 39049WS0 | 2006 | 1 |  |
| 195 | Анализатор биохимический полуавтоматический | Clima MC-15 | 11010400001 | 952 | 2007 | 1 |  |
| 196 | Анализатор биохимический полуавтоматический | Clima MC-15 | 210104200055 | 1446 | 2007 | 1 |  |
| 197 | Анализатор биохимический полуавтоматический | Clima MC-15 | 110104000373 | 1886 | 01.01.2011 | 1 |  |
| 198 | Анализатор биохимический | Stat Fax 1904 | 0001350032 | 1939-1296 | 2001 | 1 |  |
| 199 | Анализатор глюкозы и лактата автоматический | Super GL Ambulance | 11010400012 | 1450 | 2007 | 1 |  |
| 200 | Анализатор для определения электролитов Na, K, Ca, CL, pH в крови и моче | EasyLyte | 210104200065 | 32190 bnk | 2008 | 1 |  |
| 201 | Анализатор иммуноферментный планшетный | Stat Fax 3200 | 110104300016 | 2233 | 2007 | 1 |  |
| 202 | Анализатор показателей гемостаза четырехканальный со встроенным принтером | АПГ4-02-П-НПП-ТМ | 11010400016 | 370213 | 2007 | 1 |  |
| 203 | Анализатор фотометрический биохимический | Humalyzer 2000 | 110104300255 | 5473 | 2005 | 1 |  |
| 204 | Анализатор фотометрический биохимический | Humalyzer 3000 | 110104000374 | 600650 | 01.01.2011 | 1 |  |
| 205 | Встряхиватель медицинский | V3 | 210104200053 | 811682 | 2008 | 1 |  |
| 206 | Инкубатор/ шейкер | Stat Fax 2200 | 210104200032 | 5444 | 2007 | 1 |  |
| 207 | Термостат электрический суховоздушый | ТС-80-М2 | 0001370257 | 5872 | 1994 | 1 |  |
| 208 | Установка для ультразвуковой механизированной предстерилизационной очистки медицинских инструментов | УЗО10-01-Медэл | 11010630652 | 00752 | 2008 | 1 |  |
| 209 | Устройство промывающее ручное | Stat Wash 3100 | 110104300015 | 2709 | 2007 | 1 |  |
| 210 | Устройство электрофореза белков сыворотки крови на пленках из ацетата целлюлозы с регулируемыми параметрами напряжения, силы тока и режимов | УЭФ-01-Астра | 210104200028 | 01407579 | 2007 | 1 |  |
| 211 | Фотометр для микрострипов | Stat Fax 303+ | 110104300172 | 9812 | 2007 | 1 |  |
| 212 | Фотометр для микрострипов | Stat Fax 303+ | 110104300210 | 9859 | 2007 | 1 |  |
| 213 | Центрифуга лабораторная клиническая | ОПн-3.02"Дастан" | 0001370155 | 4184 | 1984 | 1 |  |
| 214 | Центрифуга лабораторная клиническая | ОПн-3.02"Дастан" | 110104300256 | 0037 | 2003 | 1 |  |
| 215 | Кресло гинекологическое | FG-3 | 110104300120 | 0207/01108 | 2007 | 1 |  |
| 216 | Осветитель | ОС-150-01 | 0001370034 | 91305 | 1991 | 1 |  |
| 217 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 110104700024 | 773 | 2007 | 1 |  |
| 218 | Осветитель галогенный | CLK-4 | 110104300124-2 | 7454861 | 2007 | 1 |  |
| 219 | Осветитель | HL-150P | 110104300025-2 | ЕВ016166 | 2007 | 1 |  |
| 220 | Отсасыватель операционный | SО-4 | 10601436 | 10739 | 1990 | 1 |  |
| 221 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 10601577 | 17499 | 1988 | 1 |  |
| 222 | Шкаф для хранения стерильных 4-х эндоскопов | Вариант 2.4.4 | 1101060136 | эээ | 22.08.2011 | 1 |  |
| 223 | Аппарат для местной дарсонвализации ламповый | Искра-1 | 210104200015 | 427 | 2007 | 1 |  |
| 224 | Аппарат для микроволновой терапии | Луч-2 | 0000001600 | 0050103 | 1975 | 1 |  |
| 225 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии передвижной | НМТ-75-1 Полюс-2 | 0001371322 | 2312 | 2000 | 1 |  |
| 226 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | Полюс-2Д | 110104300184 | 51914 | 2007 | 1 |  |
| 227 | Аппарат для терапии электросном | ЭС-10-5 | 110104300231 | 18149 | 2007 | 1 |  |
| 228 | Аппарат для ультразвуковой терапии | УЗТ-101 | 0001370901 | 3486 | 1987 | 1 |  |
| 229 | Аппарат для ультразвуковой физиотерапии | УЗТ-1.01Ф | 0000001564 | 13124 | 22.11.1990 | 1 |  |
| 230 | Аппарат для УВЧ-терапии переносной | УВЧ-30.03 НанЭма | 110104300196 | 1150 | 2007 | 1 |  |
| 231 | Аппарат для УВЧ-терапии с ручной подстройкой частоты | УВЧ-70-01Р- Стрела+ | 110104300076 | 0707021 | 30.07.2007 | 1 |  |
| 232 | Аппарат для УВЧ-терапии со ступенчатой регулировкой мощности | УВЧ-60 - МедТеКо | 110104000358 | 1876 | 01.07.2011 | 1 |  |
| 233 | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-66М | 0001370835 | 15 | 29.10.1995 | 1 |  |
| 234 | Аппарат для электростимуляции | Тонус-2 | 0000001561 | 16194 | 1988 | 1 |  |
| 235 | Аппарат ИК-лазерный терапевтический полупроводниковый двухканальный с блокировкой режимов действия и показателем импульсной можности излучения | Мустанг 017 | 0001370679 | 005АG0470 | 1995 | 1 |  |
| 236 | Аппарат магнитоинфракрасный лазерный терапевтический с фоторегистратором и восемью частотами повторения импульсов лазерного излучения | Милта-Ф-8-01 | 110104300204 | 14323 | 2007 | 1 |  |
| 237 | Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем, малогабаритный | Алмаг-01 -Н | 110104300194 | 21104 | 2007 | 1 |  |
| 238 | Аппарат магнитотерапевтический импульсный | Алимп-1 | 110104300179 | 10.07.08 | 2007 | 1 |  |
| 239 | Аппарат низкочастотной физиотерапии для лечебного воздействия четырехканальный | Амплипульс-8 | 110104300207 | 784 | 2007 | 1 |  |
| 240 | Аппарат низкочастотной физиотерапии | Амплипульс-5 | 0001371527 | 221 | 2004 | 1 |  |
| 241 | Авторефрактометр | НRК-7000 | 110104000363 | 7НК1160168 | 01.01.2011 | 1 |  |
| 242 | Анализатор крови биохимический портативный | CardioChek PA | 110104000174 | 873835 | 01.01.2009 | 1 |  |
| 243 | Анализатор крови биохимический портативный | CardioChek PA | TMP505739629 | 2044785В | 01.01.2012 | 1 |  |
| 244 | Анализатор оценки баланса водных секторов организма с программным обеспечением | АВС-01- Медасс | 110104300262 | 890 | 02.12.2009 | 1 |  |
| 245 | Аппарат для снятия зубного камня ультразвуковой | Mini Piezon | 1013470400001 | АТ29822 | 20.04.2012 | 1 |  |
| 246 | Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения артериального давления и частоты пульса | МнСДП-2 | 110104300263-2 | 08114932 | 09.11.2009 | 1 |  |
| 247 | Пневмотонометр офтальмологический автоматический | Reichert 7 | 110104000361 | 03009 | 01.01.2011 | 1 |  |
| 248 | Пульсоксиметр | Dixion H100B | 110104000175 | 5000910046 | 01.01.2009 | 1 |  |
| 249 | Система ангиологического скрининга |  | 110104300263 | эээ | 01.01.2009 | 1 |  |
| 250 | Система скрининга сердца компьютеризированная | Кардиовизор | 2101043000121 | б/н | 01.12.2009 | 1 |  |
| 251 | Спирометр компьютерный для диагностики нарушений вентиляционной способности легких | Спиро-Спектр | 110104300173 | 0592RS | 29.10.2009 | 1 |  |
| 252 | Установка стоматологическая | Stomadent IMPULS SU300 | 110104000186 | 710371 | 26.11.2010 | 1 |  |
| 253 | Аппарат для УВЧ-терапии переносной | УВЧ-30.03 НанЭма | 110104000380 | 545 | 01.12.2011 | 1 |  |
| 254 | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-80 Ундатерм | 110104000377 | 04264 | 26.04.2010 | 1 |  |
| 255 | Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем, малогабаритный | Алмаг-01 | 110104000378- | эээ | 01.01.2011 | 1 |  |
| 256 | Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем | Алмаг-02 | 210104200108 | 00189 | 01.10.2011 | 1 |  |
| 257 | Аппарат физиотерапевтический переносной | ДВМ-20-1 Ранет | 110104000379 | 011203 | 23.12.2011 | 1 |  |
| 258 | Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный | Accu-Chek Active | 110104000368-2 | эээ | 01.01.2011 | 1 |  |
| 259 | Электрокардиограф | МАС 600 | 110104000370 | эээ | 01.01.2011 | 1 |  |
| Поликлиника №4, ул. Монастырская 159 |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Аппарат ультразвуковой диагностический для аксиального сканирования в офтальмологии | A-Scan Plus | 110104300209 | 07J412 | 2007 | 1 |  |
| 261 | Лампа щелевая | ЩЛ-2Б | 0001370190 | 910669 | 1992 | 1 |  |
| 262 | Офтальмоскоп ручной с волоконным световодом | ОР-2М | 0001370298 | 870914 | 1988 | 1 |  |
| 263 | Периграф проекционный универсальный | ППУ Граница | 0001370294 | 840031 | 1985 | 1 |  |
| 264 | Периметр компьютерный | SBP-2020 | 110104000319 | эээ | 01.01.2011 | 1 |  |
| 265 | Периметр настольный | ПНР-2 | 110104300174 | 116 | 2007 | 1 |  |
| 266 | Проектор знаков автоматический, с дистанционным управлением, прогрограммным тестированием, проекционным экраном | Selectra P-O-C | 110104000330 | эээ | 01.01.2011 | 1 |  |
| 267 | Тонометр-тонограф глазной цифровой | ТНЦ-100 | 0001370594 | 91371 | 1991 | 1 |  |
| 268 | Тонометр внутриглазного давления через веко цифровой портативный | ТГДц-01 Пра | 0001371265 | 0147 | 1999 | 1 |  |
| 269 | Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза автоматизированный | Элфор-Проф | 110104300235 | 5833 | 2008 | 1 |  |
| 270 | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза - Гальванизатор | Поток-1 | 0000001597-2 | 86103 | 1993 | 1 |  |
| 271 | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза - Гальванизатор | Поток-1 | 0000001597 | 86045 | 1993 | 1 |  |
| 272 | Аппарат для индуктотермии коротковолновой | ИКВ-4 | 0001370100 | 357 | 1990 | 1 |  |
| 273 | Аппарат для лечения диадинамическими токами | ДТ-50-3 Тонус-1 | 110104300202 | 26935 | 2007 | 1 |  |
| 274 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | Полюс-2Д | 110104300185 | 51985 | 2007 | 1 |  |
| 275 | Аппарат для ультразвуковой физиотерапии | УЗТ-1.01Ф | 110104000283 | 13120 | 01.01.1990 | 1 |  |
| 276 | Аппарат для УВЧ-терапии с аппликатором вихревых токов | УВЧ-80-Новоан-ЭМА | 110104300197 | 317 | 01.01.2007 | 1 |  |
| 277 | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-66 | 0001370352 | 100340 | 1985 | 1 |  |
| 278 | Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем, малогабаритный | Алмаг-01 -Н | 110104300191 | 06132 | 2007 | 1 |  |
| 279 | Электрокардиограф одноканальный | ЭК1Т-04 Аксион | 0001370976 | 9700848 | 1997 | 1 |  |
| 280 | Электрокардиограф одноканальный | ЭК1Т-04 Аксион | 0001371481 | 2204098 | 2002 | 1 |  |
| 281 | Электрокардиограф | MAC 1200 | 0001371629 | 550024587 | 2006 | 1 |  |
| 282 | Аквадистиллятор электрический | АЭ-10 МО | 2101043000076 | 1105 | 2007 | 1 |  |
| 283 | Стерилизатор воздушный медицинский | ГП-80 СПУ | 110104300123 | 0751 | 2007 | 1 |  |
| 284 | Термостат суховоздушный лабораторный | ТСвЛ-80-Касимов | 110104300110 | 218 | 2007 | 1 |  |
| 285 | Термостат суховоздушый электрический | ТС-80М-2 | 0001370118 | 8112 | 1993 | 1 |  |
| Поликлиника №5, ул. Екатерининская 224 |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 210104200095 | 25337К | 2009 | 1 |  |
| 287 | Прибор для суточного мониторирования артериального давления | АВРМ | 110104300001 | 2007/410671 | 2007 | 1 |  |
| 288 | Система для суточного мониторирования по Холтеру ЭКГ и АД |  | 110104000345 | эээ | 01.01.2011 | 1 |  |
| 289 | Спирометр | Micro | 0001371607 | 36134 | 2005 | 1 |  |
| 290 | Спирометр | Micro Loop | 210104200006 | 11046 | 2007 | 1 |  |
| 291 | Электрокардиограф | MAC 1200 | 0001371626 | 550024336 | 2006 | 1 |  |
| 292 | Электрокардиограф | МАС 500 | 0001371638 | 500016060 | 2006 | 1 |  |
| 293 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 210104200096 | 25351К | 2009 | 1 |  |
| 294 | Кресло гинекологическое с ручным приводом | КГ-1 | 0001370061 | 2908 | 1980 | 1 |  |
| 295 | Авторефрактометр | SR-7000 | 110104000343 | эээ | 01.01.2011 | 1 |  |
| 296 | Лампа щелевая | XCEL 255 | 110104000169 | 00085-0307 | 2007 | 1 |  |
| 297 | Набор для промывания слезных путей | НМХС- 01 | 110104000337 | эээ | 01.01.2011 | 1 |  |
| 298 | Периметр компьютерный | SBP-2020 | 110104000320 | эээ | 01.01.2011 | 1 |  |
| 299 | Пневмотонометр-тонограф офтальмологический | Reichert 7 | 110104000344 | эээ | 01.01.2011 | 1 |  |
| 300 | Проектор знаков автоматический, с дистанционным управлением, прогрограммным тестированием, проекционным экраном | Selectra P-O-C | 110104000331 | эээ | 01.01.2011 | 1 |  |
| 301 | Тонометр внутриглазного давления (по Маклакову) | ТГД-01 | 0005045136 | жжж | 2003 | 1 |  |
| 302 | Экзофтальмометр | ЭОМ-57 | 110104000333 | эээ | 01.01.2011 | 1 |  |
| 303 | Аппарат для пневмомассажа барабанной перепонки уха | АПМУ-"Компрессор" | 110104300226 | 447 | 2008 | 1 |  |
| 304 | Аудиометр автоматизированный | АА-02 | 0001371578 | 3055 | 2005 | 1 |  |
| 305 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 210104200094 | 25348К | 2009 | 1 |  |
| 306 | Сфинктерометр | S 4401 | 2101043000214 | эээ | 01.01.2011 | 1 |  |
| 307 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | ЭХВЧ-200-2 Политом-2 | 0001371154 | 342 | 16.02.1996 | 1 |  |
| 308 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 110104300107 | 17593 | 2007 | 1 |  |
| 309 | Помпа инфузионная | IP-7700 | 2101043000224 | эээ | 01.01.2011 | 1 |  |
| 310 | Аппарат ультразвуковой диагностический | Sonoline G40 | 0001371632 | 302363 | 2006 | 1 |  |
| 311 | Система диагностическая ультрозвуковая цифровая Xario XG c принадлежностями | Тошиба Медикал Системз Корпорейшн" | 1101104000185 | 99G1074037 | 01.01.2010 | 1 |  |
| 312 | Анализатор мочи в комплекте с блоком питания | DocUReader | 110104300167 | 07063199 | 2007 | 1 |  |
| 313 | Анализатор мочи с тест-полосками | UroMeter 120 | 210104200064 | 12070564 | 2008 | 1 |  |
| 314 | Шкаф суховоздушный лабораторный | ШСвЛ-80-Касимов | 0001371307 | 255 | 2000 | 1 |  |
| 315 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 0001370661 | 45202 | 1994 | 1 |  |
| 316 | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза - Гальванизатор | Поток-1 | 00000001597 | 65417 | 1991 | 1 |  |
| 317 | Аппарат для ДМВ-терапии | ДМВ-01- Солнышко | 110104700005 | 700121 | 2007 | 1 |  |
| 318 | Аппарат для лечения диадинамическими токами | ДТ-50-04 Тонус-2 | 0001370863 | 0030 | 1990 | 1 |  |
| 319 | Аппарат для лечения диадинамическими токами | ДТ-50-3 Тонус-1 | 110104300203 | 26908 | 2007 | 1 |  |
| 320 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | Полюс-2Д | 110104300186 | 51932 | 2007 | 1 |  |
| 321 | Аппарат для ультразвуковой физиотерапии | УЗТ-1.01Ф | 0001370920 | 6504 | 1991 | 1 |  |
| 322 | Аппарат для УВЧ-терапии переносной | УВЧ-30-2 | 0001370162 | 1006603 | 01.01.1992 | 1 |  |
| 323 | Аппарат для УВЧ-терапии с аппликатором вихревых токов | УВЧ-80-Новоан-ЭМА | 110104300198 | 314 | 01.01.2007 | 1 |  |
| 324 | Аппарат для УВЧ-терапии со ступенчатой регулировкой мощности | УВЧ-60 - МедТеКо | 110104000358-2 | Т1865 | 01.07.2011 | 1 |  |
| 325 | Аппарат КВЧ-терапии трехчастотный микропроцессорный | КВЧ-7.1/ 5.6/4.9-НД | 110104300228 | 0999-08 | 2008 | 1 |  |
| 326 | Аппарат магнитоинфракрасный лазерный терапевтический с фоторегистратором и восемью частотами повторения импульсов лазерного излучения | Милта-Ф-8-01 | 1101043000205 | 14315 | 2007 | 1 |  |
| 327 | Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем, малогабаритный | Алмаг-01 -Н | 110104300190 | 17119 | 2007 | 1 |  |
| 328 | Аппарат магнитотерапевтический низкочастотный двухканальный для лечения сосудистых и других заболеваний конечностей | Полюс-4 | 110106300655 | 10172 | 2008 | 1 |  |
| 329 | Аппарат низкочастотной физиотерапии для лечебного воздействия четырехканальный | Амплипульс-8 | 110104300208 | 868 | 2007 | 1 |  |
| 330 | Излучатель ультразвуковой терапевтический | ИУТ 0,88-4.04 Ф | 2101043000017 | 9371 | 2006 | 1 |  |
| 331 | Устройство автоматическое отбора проб биологических аэрозолей из воздуха с питанием от сети | ПУ-1Б | 2101063000075 | 2562 | 2007 | 1 |  |
| 332 | Стерилизатор воздушный с перфорированной П-образной панелью в камере | ГП-40 СПУ | 110104000312 | эээ | 01.01.2011 | 1 |  |
| 333 | Велотренажер электромагнитный | F 260 | 1013450400005 | эээ | 01.01.2012 | 1 |  |
| 334 | Велоэллипсоид | JК-1420НР | 1013450400006 | эээ | 01.01.2012 | 1 |  |
| 335 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-02-Я-ФП | 1101043000180 | 18711 | 2007 | 1 |  |
| 336 | Компрессор стоматологический безмасленный с 10-литровым ресивером с кожухом | DK 50-10S | 21010600130 | эээ | 2007 | 1 |  |
| 337 | Кресло стоматологическое | КСЭМ-3 | 0001370038 | 7128 | 1992 | 1 |  |
| 338 | Лампа полимеризационная | SHINE CU-200 | 0001371347 | ЕВОО325 | 2001 | 1 |  |
| 339 | Лампа полимеризационная | Мегалюкс Софт Стар | 1101043000185 | 027529 | 2008 | 1 |  |
| 340 | Стерилизатор гласперленовый | ТАU GUARTZ 500 | 1101043000181 | 98393 | 2007 | 1 |  |
| 341 | Установка стоматологическая компрессорная | GNATUS | 210104200008 | 4402416035 | 2007 | 1 |  |
| 342 | Установка стоматологическая | УС-02 | 0001370040 | 4074 | 1992 | 1 |  |
| 343 | Шкаф суховоздушный лабораторный | ШСвЛ-80-Касимов | 0001371427 | 704 | 2002 | 1 |  |

Требования к выполнению работ

| № п/п | Виды работ и условия | Параметры требований к условиям исполнения договора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются с использованием необходимых инструментов, контрольно-измерительных приборов Участника размещения заказа. | Наличие |
| 2 | Проведение ремонта со сменой запасных частей согласовывается с Заказчиком. | Наличие |
| 3 | Стоимость материалов, комплектующих изделий и запасных частей, израсходованных на ТО или на дополнение комплекта ЗИП, в стоимость ТО не входит и оплачивается Заказчиком дополнительно на основании дефектного акта с указанием неисправности, типа и модели деталей, подлежащих замене. | Наличие |
| 4 | Закупка запасных деталей и комплектующих на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке (100 000 руб.) осуществляется Исполнителем по согласованию с Заказчиком и оплачивается Заказчиком исключительно по факту проведения ремонтных работ и восстановления работоспособности оборудования. | Наличие |
| 5 | Закупка запасных деталей и комплектующих на сумму, превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке (100 000 руб.) осуществляется Заказчиком в соответствии с действующим законодательством. | Наличие |
| 6 | Периодичность выполнения работ в течение 2014 года | Ежемесячно |
| 7 | Направление представителя Участника размещения заказа для устранения неисправности и проведения текущего ремонта медицинской техники, в случае внезапного выхода из строя, независимо от даты планового технического обслуживания | в течение 3 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. |
| 8 | Срок проведения текущего ремонта с момента получения заявки от Заказчика (если его проведение не связано с доставкой запасных частей) или с момента приобретения Заказчиком необходимых запасных частей не более, рабочих дней | 15 |
| 9 | Срок предоставления гарантии качества - срок гарантии на отремонтированные при текущем ремонте узлы не менее, мес. | 3 |
| 10 | Оформление дефектных актов на ремонт медицинского оборудования и средств измерений | Наличие |
| 11 | Текущий ремонт медицинской техники-неплановый ремонт, выполняется как на месте эксплуатации , так и на производственных площадях службы технического обслуживания Исполнителя - транспортом Исполнителя. | Наличие |
| 12 | Оформление заключений о списании медицинского оборудования и средств измерений | Наличие |
| 13 | Срок выполнения работ по техническому обслуживанию - по графику больницы | Наличие |
| 14 | Лицензия на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники | Наличие |
| 15 | Соблюдение действующего законодательства, требований государственных органов надзора. | Наличие |
| 16 | Соблюдение технологии выполнения работ, требований действующих стандартов, технических условий к качеству выполняемых работ по техническому обслуживанию медицинской техники. Техническое обслуживание выполняется в соответствии с методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными МПНиТ РФ 10 октября 2003 г. и МЗ РФ 24 сентября 2003 г. и требованиями эксплуатационной документации применительно к обслуживаемым изделиям МТ | Наличие |