Приложение №1

к извещению о запросе котировок

Техническое задание

на оказание услуг по содержанию и частичному ремонту конструктивных элементов зданий, помещений  и имущества МБУЗ  «Городская поликлиника №7», расположенных по адресам:

-ул. Тургенева,27 женская консультация №1;

-ул. Грачёва,12 «Е», «З»  женская консультация №2 и хозяйственный корпус;

-ул. Гашкова,41а поликлиника №1;

- ул. Крупской,57А  поликлиника №2;

- ул. 10-я Линия,15 поликлиника В.Курья.

Основные требования к участнику размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков.

Требования Заказчика к услугам по содержанию и работам по частичному ремонту:

Техническое обслуживание осуществляется по заявкам Заказчика.

Перечень работ и услуг по содержанию и частичному ремонту конструктивных элементов зданий, помещений и имущества Заказчика:

- Участие в технических осмотрах здания;

- Укрепление водосточных труб, колен и воронок;

- Очистка кровель, чердаков и подвалов от мусора;

- Открытие и заделка продухов в цоколе здания;

- Утепление чердачных перекрытий;

- Остекление и закрытие слуховых окон;

- Фасад здания (частичное восстановление штукатурного и окрасочного слоя цоколя);

- Частичный ремонт просевших отмосток;

- Ремонт дверных заполнений, замена и ремонт замков;

- Мелкий ремонт мебели;

- Установка и крепление зеркал, полок, гардин и т.д.

- Герметизация вводов;

13.Частичный ремонт полов, заделка отверстий в перекрытиях, стенах и прочие работы.

Максимальная цена договора -  100 000,00 руб.

Срок оказания услуг – с 1 января 2014г. по 30 июня 2014 года (включительно).

Инструмент для оказания услуг предоставляется Исполнителем.

Материал для ремонта предоставляется Заказчиком.

Заказчик обязуется предоставить Исполнителю помещение для хранения спецодежды и инструмента.

Условия контроля и приёмки оказания услуг:

Все заявки регистрируются в журналах - Заказчика и Исполнителя. Заказчик и Исполнитель назначают своих представителей для организации услуг по договору. Неисправности элементов зданий и помещений должны устраняться в сроки, установленные Положением ВСН-58-88р (приложение №6). Неисправности, сроки выполнения которых, не учтены Приложением № 6 ВСН-58-88р, должны устраняться в сроки, установленные Заказчиком при передаче заявки Исполнителю. Сроки и качество выполнения заявок контролируются представителями Заказчика и Исполнителя. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно оказанные услуги, то Исполнитель своими силами и за свой счёт обязан в срок установленный Заказчиком устранить недостатки. Если недостатки не устранены в срок установленный Заказчиком, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1% от стоимости услуг в месяц за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Заказчиком срока устранения замечаний.