Приложение №3 к

Извещению о запросе котировок

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г.Пермь                                                                                                                                        «____» ____________201_ г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 7», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача  Шеиной Юлии Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий договор на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от ________ (протокол № __________________, далее «Договор» о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик передает, а Исполнитель принимает на техническое обслуживание внутридомовое санитарно-техническое оборудование и коммуникации в зданиях и помещениях МБУЗ  «Городская поликлиника №7», расположенных по адресам:

-ул. Тургенева,27 женская консультация №1;

-ул. Грачёва,12 «Е», «З»  женская консультация №2 и хозяйственный корпус;

-ул. Гашкова,41а поликлиника №1;

- ул. Крупской,57А  поликлиника №2;

- ул. 10-я Линия,15 поликлиника В.Курья;

1.2 Техническое обслуживание внутридомового санитарно-технического оборудования и коммуникаций в зданиях и помещениях МБУЗ  «Городская поликлиника №7» осуществляется в соответствии  с требованиями, указанными в спецификации (Приложение №1 к договору).

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Срок действия договора в части оказания услуг с 01.01.2014 по 31.12.2014 года, а в остальной части  до полного исполнения сторонами всех обязательств.

- 3. ЦЕНА   ДОГОВОРА

3.1. Цена договора составляет___________(______________________) рублей _______ коп.

3.2. Цена договора определена на основании запроса котировок и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков оказания услуг.

Цена договора включает в себя все расходы на оказание услуг, в том числе расходы на уплату  налогов, сборов и других обязательных платежей

4. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1. Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 30 банковских дней с начала месяца, следующего за месяцем в котором были оказаны услуги, на основании актов, составленных Исполнителем (с перечислением наименований и количества услуг и выполненных работ) и подписанных Заказчиком, выставленных Исполнителем счетов на оплату.

### 5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Исполнитель обязуется:

5.1.1.Оказывать Заказчику услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

5.1.2.До 5-го числа месяца следующего за отчётным, предоставлять Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг, акт сдачи-приемки подписывается сторонами в течение трёх рабочих дней.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1.Предоставить Исполнителю на объекте Заказчика, помещение необходимое для хранения спецодежды и инструмента.

5.2.2.Оплачивать услуги Исполнителю в порядке, в сроки и на условиях настоящего договора.

5.2.3. Передавать Исполнителю информацию, необходимую для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору.

6.2.В случае ненадлежащего исполнения услуг , Заказчик информирует телефонограммой Исполнителя и назначает время для составления акта. В случае неявки Исполнителя на объект Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке.

6.3. За каждый случай некачественно выполненных услуг Заказчик вправе взыскать неустойку с Исполнителя в размере 1% стоимости  услуг за каждый день просрочки, начиная со дня следующего после истечения договором срока исполнения обязательств. Основанием для взыскания неустойки является акт о некачественном выполнении услуг.

6.4.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с законодательством Российской Федерации – одна трехсотая действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6.5. Стороны освобождаются от уплаты  неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.6. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

6.7.Ответственность сторон регулируется настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.8. В случае просрочки в оплате в течение одного месяца, Исполнитель вправе в одностороннем порядке прекратить оказание услуги Заказчику до полной оплаты задолженности, предварительно за 10 дней предупредив об этом Заказчика.

6.9. Исполнитель несёт ответственность за качество оказанных услуг.

7. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Расторжение договора допускается  по соглашению сторон, по решению суда или в связи с одностороннем отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

- В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора в соответствии со статьей 19.2 настоящего Федерального закона заказчик вправе разместить заказ на оказание Услуг, являвшихся предметом расторгнутого договора, в соответствии с частью 6.1 статьи 42 настоящего Федерального закона.";

- В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом поставщика (исполнителя, подрядчика) от исполнения договора в соответствии со статьей 19.2 настоящего Федерального закона заказчик размещает заказ на оказание Услуг, являвшихся предметом расторгнутого договора, в соответствии с положениями настоящего Федерального закона."

- 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

8.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах (один для Исполнителя и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 7» | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Адрес:614070, г. Пермь, ул. Крупской, 57 «А» ИНН/КПП 5906005060/590601001 Р/с 40701810300003000001 РКЦ г.Пермь, г.Пермь Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГП №7», л/с 11920002826) ОГРН 10259013729925 ОКАТО 57401000000 БИК 045744000 Главный врач __________________Ю.В.Шеина МП | Адрес: ______________ _________________ МП |

Приложение №1

к договору № ______

от "___"_________201 г.

Спецификация

на  техническое обслуживание  внутридомового санитарно-технического оборудования и коммуникаций в зданиях и помещениях МБУЗ  «Городская поликлиника №7», расположенных по адресам:

-ул. Тургенева,27 женская консультация №1;

-ул. Грачёва,12 «Е» женская консультация №2

- ул. Грачёва,12 «З»  хозяйственный корпус;

-ул. Гашкова,41а поликлиника №1;

- ул. Крупской,57А  поликлиника №2;

- ул. 10-я Линия,15 поликлиника В.Курья;

Перечень работ и услуг по техническому обслуживанию внутридомового санитарно-технического оборудования и коммуникаций:

1.Осмотры (обследование) инженерных систем и оборудования:

Цель осмотров - выявление неисправностей на оборудовании и системах холодного, горячего водоснабжения, канализации, отопления, организация их устранения. В процессе осмотра ведётся наладка оборудования и исправляются мелкие дефекты. Периодичность осмотров – 1 раз в неделю. Результаты осмотра фиксируются в журнале установленной формы. Журнал хранится у ответственного лица Заказчика.

2.Наладка инженерного оборудования:

| № п\п | Наименование работ | Периодичность работ и сроки выполнения | Исполнитель, квалификация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена прокладок водоразборной и водозапорной арматуры | По заявке или по мере необходимости | Слесарь- сантехник 5 разряда |
| 2 | Набивка сальников у водозапорной и водоразборной арматуры | 2 раза в год и по мере необходимости |  |
| 3 | -разборка, прочистка и сборка вентилей; -ремонт смывных бачков со сменой шаровых кранов, груш, поплавков; -регулировка смывных бачков с устранением утечек; -смена манжетов у унитазов; | По заявке и по мере необходимости | Слесарь-сантехник 5 разряда |
| 4 | Прочистка внутренней канализации до колодца на выпуске; | 1 раз в год или по мере необходимости; |  |

3.Подготовка инженерного оборудования и систем к сезонным условиям эксплуатации:

| №п\п | Наименование работ | Периодичность работ и сроки их выполнения | Исполнитель, квалификация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период: -консервация внутренних систем отопления; | В течение 5-ти дней после окончания отопительного сезона | Слесарь-сантехник 5 разряда |
| 2 | Подготовка к эксплуатации в осенне - зимний период: -ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах (при необходимости); -герметизация вводов инженерных коммуникаций; -устранение причин подтопления подвальных помещений; | по графику, согласованному Заказчиком по мере необходимости 1 раз в год немедленно | Слесарь-сантехник 5 разряда |

Примечание:

Выполнение работ по подготовке к эксплуатации в осенне - зимний период оформляется актами готовности, с указанием планового и фактического объёма работ, сроков выполнения незавершённых работ и оценки качества выполненных работ.

4.Выполнение работ по устранению аварийных ситуаций, работ по результатам осмотров (обследований) и по заявкам:

К работам аварийного характера относятся:

-повреждения трубопроводов систем инженерного оборудования, приводящие к нарушению функционирования систем и повреждению помещений;

-выход из строя запорной, водоразборной и регулировочной арматуры систем инженерного оборудования, приводящие к нарушению функционирования систем;

-засоры канализации;

-затопление помещений;

Работы по  аварийно-техническому обслуживанию включают:

-принятие мер по немедленной локализации аварии;

- проведение необходимых ремонтных работ, исключающих повторение аварии в течение рабочей смены;

Сроки устранения неисправностей:

| № п\п | Наименование работ | Предельный срок исполнения | Исполнитель, квалификация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, замена прокладок, набивка сальников у водоразборной и водозапорной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов; | В течение рабочего дня | Слесарь-сантехник 5 раазряд |
| 2 | Устранение течи или смена гибкой подводки присоединения сантехприборов, смена выпусков, переливов, сифонов, участков трубопроводов к сантехприборам до 5м\п, замена резиновых манжет на унитазе, подчеканка раструбов, регулировка смывного бачка с устранением утечки, крепление сантехприборов; | В течение рабочего дня |  |
| 3 | Устранение засоров внутренней канализации | В течение рабочего дня |  |
| 4 | Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводах, приборах, арматуре и т.д.), обеспечивающих их удовлетворительное функционирование, наладка и регулировка систем, с ликвидацией непрогревов, завоздушивания; крепления трубопроводов и приборов, мелкий ремонт теплоизоляции; | В течение рабочего дня |  |

Инструмент и оборудование для выполнения работ предоставляется Исполнителем.

Материал для ремонта стоимостью до 1 000,0 рублей предоставляется Исполнителем.

Материал стоимостью более 1 000,0 рублей предоставляется Заказчиком.

Заказчик обязуется предоставить Исполнителю помещение для хранения спецодежды и инструмента.

Условия контроля и приёмки работ:

Все заявки регистрируются в журналах - Заказчика и Исполнителя. Заказчик и Исполнитель назначают своих представителей для организации работ по договору. Сроки и качество выполнения заявок контролируются представителями Заказчика и Исполнителя. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно оказанные услуги, то Исполнитель своими силами и за свой счёт обязан в срок установленный Заказчиком устранить недостатки. Если недостатки не устранены в срок установленный Заказчиком, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1 % от стоимости услуг в месяц за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Заказчиком срока устранения замечаний.

##### ЗАКАЗЧИК                                                                                           ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________/Шеина Ю.В.	                                                          __________________/

М.П..	                М.П.