## ТЗ
Приложение №2
к Извещению о проведении запроса котировок
Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники МБУЗ "Городская поликлиника №12"
| N п/п | Наименование изделия | Марка, модель | Инвентарный номер | Изготовитель | Зав. номер | Год выпуска | Месяц проведения ТО
[8 empty] | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Лечебной физкультуры и массажа отделение (кабинет)
| 1 | Дорожка беговая нагрузочная | Treadmill | 01380386 | US, Relax International Cо. | 6830 | 2004 | bar: Месяц проведения ТО Май
| 2 | Комплект изделий массажный с эластичным псевдокипящим слоем | КИМ Эпс | 01380383 | RU, Акустмаш, НПО, ЗАО | 3830 | 2004 | bar: Месяц проведения ТО Май
Процедурный кабинет
| 1 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 | 01371486 | RU, Лабораторное оборудование и приборы, ЗАО | 6841 | 1990 | bar: Месяц проведения ТО Май
Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ)
| 1 | Анализатор биохимический автоматический | Metrolab 2300/2300 Plus | 2101041231 | AR, UV-VIS Metrolab S.A | SN 12052804 | 2010 | bar: Месяц проведения ТО Январь; Месяц проведения ТО Апрель; Месяц проведения ТО Июль; Месяц проведения ТО Октябрь
| 2 | Анализатор биохимический | Stat Fax 3300 | 4101040296 | US, Awareness Technology Inc. | 3300-3793 | 2008 | bar: Месяц проведения ТО Январь; Месяц проведения ТО Апрель; Месяц проведения ТО Июль; Месяц проведения ТО Октябрь
| 3 | Анализатор гематологический автоматический | ABACUS Junior B | 1101040316 | DE, Diatron Messtechnik GmbH | 140327 | 2007 | bar: Месяц проведения ТО Январь; Месяц проведения ТО Апрель; Месяц проведения ТО Июль; Месяц проведения ТО Октябрь
| 4 | Анализатор гематологический для лабораторных исследований in vitro | D-3 | 101041424 | US, Drew Scientific Inc. | 042412-001940 | 2012 | bar: Месяц проведения ТО Январь; Месяц проведения ТО Апрель; Месяц проведения ТО Июль; Месяц проведения ТО Октябрь
| 5 | Анализатор автоматический гематологический | МЕК 6410К | 0101041050/1 | JP, Nihon Kohden Corparation | 11389 | 2007 | bar: Месяц проведения ТО Январь; Месяц проведения ТО Апрель; Месяц проведения ТО Июль; Месяц проведения ТО Октябрь
| 6 | Анализатор-коагулометр | Amelung KC 4 Delta | 101041604 | IE, Trinity Biotech | 123 | 2013 | bar: Месяц проведения ТО Январь; Месяц проведения ТО Апрель; Месяц проведения ТО Июль; Месяц проведения ТО Октябрь
| 7 | Фотометр лабораторный медицинский | Stat Fax 303+ | 0101040620 | US, Awareness Technology Inc. | 300-6983 | 2004 | bar: Месяц проведения ТО Январь; Месяц проведения ТО Апрель; Месяц проведения ТО Июль; Месяц проведения ТО Октябрь
| 8 | Фотометр биохимический специализированный | ФБС-01-1 | 4101040223 | RU, Эйлитон, ООО | 0744 | 2007 | bar: Месяц проведения ТО Январь; Месяц проведения ТО Апрель; Месяц проведения ТО Июль; Месяц проведения ТО Октябрь
| 9 | Фотометр биохимический специализированный | ФБС-01-2 | 0101040053 | RU, Эйлитон, ООО | 0797 | 2009 | bar: Месяц проведения ТО Январь; Месяц проведения ТО Апрель; Месяц проведения ТО Июль; Месяц проведения ТО Октябрь
| 10 | Фотометр биохимический специализированный | ФБС-01-2 | 1101040325 | RU, Эйлитон, ООО | 0798 | 2009 | bar: Месяц проведения ТО Январь; Месяц проведения ТО Апрель; Месяц проведения ТО Июль; Месяц проведения ТО Октябрь
| 11 | Фотометр биохимический специализированный | ФБС-01-2 | 1101040326 | RU, Эйлитон, ООО | 0799 | 2009 | bar: Месяц проведения ТО Январь; Месяц проведения ТО Апрель; Месяц проведения ТО Июль; Месяц проведения ТО Октябрь
| 12 | Центрифуга лабораторная медицинская настольная с ротором на 10 пробирок | ЦЛМН-Р10-01 Элекон | 101040039 | RU, Армед, ТОО | 2406-07 | 2007 | bar: Месяц проведения ТО Январь
| 13 | Центрифуга медицинская | СМ-6 | 1101040188 | RU, Армед, ТОО | 70461 | 2007 | bar: Месяц проведения ТО Январь
| 14 | Центрифуга медицинская | СМ-6 | 1101040190 | RU, Армед, ТОО | 70453 | 2004 | bar: Месяц проведения ТО Январь
| 15 | Инкубатор/ шейкер | Stat Fax 2200 | 0101040623 | US, Awareness Technology Inc. | 2200-3944 | 2004 | bar: Месяц проведения ТО Январь
| 16 | Термостат суховоздушный лабораторный | ТСвЛ-80-Касимов | 0101040038 | RU, Касимовский приборный завод, ГП | 1234 | 2007 | bar: Месяц проведения ТО Январь
| 17 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 0101040619 | RU, Казанский завод медицинской аппаратуры, ОАО | 5376 | 2002 | bar: Месяц проведения ТО Январь
Хирурга кабинет (с перевязочной)
| 2 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | ЭХВЧ-200-2 Политом-2 | 0101040208 | RU, Машиностроительный завод им. Ф.Э.Дзержинского, ГП | 1663 | 1996 | bar: Месяц проведения ТО Май
| 3 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | ЭХВЧ-200-2 Политом-2 | 0101040240 | RU, Машиностроительный завод им. Ф.Э.Дзержинского, ГП | 1234 | 1996 | bar: Месяц проведения ТО Май
| 5 | Отсасыватель хирургический | Элема-Н-АМ-1 | 0101040751 | RU, Элема-Н, ООО | 1234 | 2004 | bar: Месяц проведения ТО Март; Месяц проведения ТО Июль
| 7 | Светильник медицинский бестеневой передвижной с аварийным питанием | СБПА-15 | 0101040245 | RU, Эма, Уральский завод электромедицинской аппаратуры, ОАО | 1234 | 2002 | bar: Месяц проведения ТО Май
| 8 | Спирограф | MasterScope | 101070124 | DE, Erich Jaeger GmbH | 1124099 | 2006 | bar: Месяц проведения ТО Май
| 9 | Спирограф | MasterScope | 101070058 | DE, Erich Jaeger GmbH | 1234 | 2001 | bar: Месяц проведения ТО Май
| 10 | Стерилизатор суховоздушный | VSH | 0101040752 | HU, Medicor | 1234 | 2004 | bar: Месяц проведения ТО Май
| 11 | Стол операционный универсальный | ОУ | 0101040186 | RU, ПроМеТеи, ОАО | 1234 | 1982 | bar: Месяц проведения ТО Май
| 12 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 | 0101040189 | RU, Казанский завод медицинской аппаратуры, ОАО | 1234 | 1993 | bar: Месяц проведения ТО Май
Функциональной диагностики кабинет
| 1 | Комплекс аппаратно-программный для проведения исследований функциональной диагностики | Валента | 0101070125 | RU, Компания Нео, ООО | 2887 | 2007 | bar: Месяц проведения ТО Март
| 2 | Комплекс аппаратно-программный носимый суточного мониторирования ЭКГ и АД | Холтеровский анализ-Астрокард | 1101040218 | RU, Медитек, ЗАО | нет | 2007 | bar: Месяц проведения ТО Март
| 3 | Комплекс аппаратно-программный носимый суточного мониторирования ЭКГ и АД | Холтеровский анализ-Астрокард® | 101070156 | RU, Медитек, ЗАО | 661 | 2007 | bar: Месяц проведения ТО Март
| 4 | Монитор периодического и непрерывного измерения артериального давления | TM 2541 | 1101040219 | JP, A&D Company Ltd | 1234 | 2007 | bar: Месяц проведения ТО Март
| 5 | Монитор периодического и непрерывного измерения артериального давления | TM 2541 | 1101040221 | JP, A&D Company Ltd | 1234 | 2007 | bar: Месяц проведения ТО Март
| 6 | Монитор периодического и непрерывного измерения артериального давления | TM 2541 | 1101040222 | JP, A&D Company Ltd | 1234 | 2007 | bar: Месяц проведения ТО Март
| 7 | Пикфлоуметр |  | 01371116 | GB, Vitalograf Limited | 6111 | 1992 | bar: Месяц проведения ТО Март
| 8 | Электрокардиограф 3-х канальный с автоматическим режимом переносной | Cardiovit AT-101 | 1101040454 | CH, Schiller AG | 08009342 | 2006 | bar: Месяц проведения ТО Март
| 9 | Электрокардиограф 3-х канальный с автоматическим режимом переносной | Cardiovit AT-101 | 1101040458 | CH, Schiller AG | 08747 | 2006 | bar: Месяц проведения ТО Март
| 10 | Электрокардиограф 3-х канальный | MAC 500 | 1101042199 | DE, GE Medical Systems Information Technologies GmbH | 500016192 | 2006 | bar: Месяц проведения ТО Март
| 11 | Электрокардиограф | MAC 1200 | 1101042202 | DE, GE Medical Systems Information Technologies GmbH | 550024231 | 2006 | bar: Месяц проведения ТО Март
| 12 | Электрокардиограф | MAC 1200 | 1101041105 | DE, GE Medical Systems Information Technologies GmbH | 550024590 | 2006 | bar: Месяц проведения ТО Март
| 13 | Электрокардиограф | MAC 1200 | 1101041104 | DE, GE Medical Systems Information Technologies GmbH | 550024748 | 2006 | bar: Месяц проведения ТО Март
| 14 | Электрокардиограф | MAC 1200 | 1101041106 | DE, GE Medical Systems Information Technologies GmbH | 550024718 | 2006 | bar: Месяц проведения ТО Март
| 15 | Электрокардиограф | Schiller | 01371348 | CH, Schiller AG | 1348 | 1996 | bar: Месяц проведения ТО Март
| 16 | Спирограф | MasterScope | 101070057 | DE, Erich Jaeger GmbH | 1234 | 2007 | bar: Месяц проведения ТО Март
Ультразвуковой диагностики (УЗИ) кабинет
| 1 | Аппарат ультразвуковой диагностический | Sonoline G20 | 110104290 | JP, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | 1234 | 2006 | bar: Месяц проведения ТО Февраль; Месяц проведения ТО Сентябрь
| 2 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | Logiq 100 | 1101042204 | IN, WIPRO GE Medical Systems Ltd | 39015WS3 | 2006 | bar: Месяц проведения ТО Февраль; Месяц проведения ТО Декабрь
| 3 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | Logiq 100 | 1101041110 | IN, WIPRO GE Medical Systems Ltd | 0459 | 2006 | bar: Месяц проведения ТО Февраль; Месяц проведения ТО Декабрь
| 4 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | Logiq 100 | 1101041109 | IN, WIPRO GE Medical Systems Ltd | 3909 | 2006 | bar: Месяц проведения ТО Февраль; Месяц проведения ТО Декабрь
| 5 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | Vivid S5 | 1101040744 | IL, GE Medical Systems Israel Ltd., Ultrasound | 1234 | 2010 | bar: Месяц проведения ТО Февраль; Месяц проведения ТО Ноябрь
| 6 | Сканер ультразвуковой | SIM-5000 D plus | 01371153 | IT, Esaote Biomedica/Esaote S.p.a. | 01814 | 1992 | bar: Месяц проведения ТО Февраль; Месяц проведения ТО Ноябрь
| 7 | Спирометр | Spirovit SP-1 | 01371499 | CH, Schiller AG | 9941 | 2000 | bar: Месяц проведения ТО Ноябрь
| 8 | Система ультразвуковая диагностическая | Nemio | 0101041032 | JP, Toshiba Corporation, Medical Systems Company | 0774220 | 2007 | bar: Месяц проведения ТО Март; Месяц проведения ТО Ноябрь
| 9 | Установка ультразвуковая диагностическая | SIM-7000 | 01371587 | IT, Esaote S.p.a. | 04412 | 2007 | bar: Месяц проведения ТО Май; Месяц проведения ТО Сентябрь
| 10 | Сканер ультразвуковой | SIM 5000 | 0101040595 | IT, Esaote S.p.a. | 0862 | 1990 | bar: Месяц проведения ТО Май; Месяц проведения ТО Сентябрь
| 11 | Аппарат ультразвуковой медицинский диагностический | Sonix SP | 10201041023 | CA, Ultrasonix Medical Corporation | 1234 | 2006 | bar: Месяц проведения ТО Май; Месяц проведения ТО Сентябрь
| 12 | Аппарат ультразвуковой медицинский диагностический | SSI-6000 | 101041266 | CN, SonoScape Company Limited | 152175516 | 2012 | bar: Месяц проведения ТО Май; Месяц проведения ТО Сентябрь
Физиотерапевтический кабинет
| 1 | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза | Гальванизатор Поток-1 | 69866 фто п | RU, Армед, ТОО | 69866 | 1992 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 2 | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза | Гальванизатор Поток-1 | 76117 фто п | RU, Армед, ТОО | 76117 | 1997 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 3 | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза | Гальванизатор Поток-1 | 29705 фто п | RU, Армед, ТОО | 29705 | 1983 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 4 | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза | Гальванизатор Поток-1 | 86057 фто п | RU, Армед, ТОО | 86057 | 1993 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 5 | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза | Гальванизатор Поток-1 | 84792 фто п | RU, Армед, ТОО | 84792 | 1996 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 6 | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза | Гальванизатор Поток-1 | 90002 фто п | RU, Армед, ТОО | 90002 | 1985 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 7 | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза | Гальванизатор Поток-1 | 207756 фто п | RU, Армед, ТОО | 207756 | 1982 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 8 | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза | Гальванизатор Поток-1 | 165692 фто п | RU, Армед, ТОО | 165692 | 1997 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 9 | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза | Гальванизатор Поток-1 | 83530 фто п | RU, Армед, ТОО | 83530 | 1997 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 10 | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза | Гальванизатор Поток-1 | 70382 фто п | RU, Армед, ТОО | 70382 | 1996 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 11 | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза | Гальванизатор Поток-1 | 70683 фто п | RU, Армед, ТОО | 70683 | 1992 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 12 | Аппарат для коротковолновой терапии | Курапульс 670 | 01371143 фто | NL, Enraf Nonius International | 394 | 1992 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 13 | Аппарат для лечения диадинамическими токами | ДТ-50-3 Тонус-1 | 01371405 фто | RU, Армед, ТОО | 16817 | 1995 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 14 | Аппарат магнитоинфракрасный лазерный терапевтический | Милта-01 | 01370910 б | RU, Милта-ПКП ГИТ, ЗАО | нет | 1992 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 15 | Аппарат ультразвуковой терапевтический | УЗТ-1.01Ф АрсА | 005 | RU, Каскад-ФТО, ООО | нет | 2007 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 16 | Аппарат ультразвуковой терапевтический | УЗТ-1.01Ф АрсА | 1101040177 | RU, Каскад-ФТО, ООО | нет | 2007 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 17 | Аппарат физиотерапевтический переносной | ДВМ-20-1 Ранет | 01370813 б | RU, Армед, ТОО | 912809 | 1991 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 18 | Аппарат физиотерапевтический переносной | ДВМ-20-1 (Ранет) | 0101040658 | RU, Завод им. Масленникова, ПО | 90499 | 1990 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 19 | Ингалятор активный | Махольда | 01371475 | DE, Махольдт | 5741 | 1985 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 20 | Ингалятор ультразвуковой | Вулкан-1 | 1101040211-13 3шт | RU, Армед, ТОО | 3шт | 2007 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 21 | Ингалятор ультразвуковой | Вулкан-1 | 2-003 | RU, Армед, ТОО | нет | 2007 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 22 | Пневмоотсасыватель портативный для скорой медицинской помощи | ПО-01 | 006 | RU, Аврора, Научно-производственное объединение, ФГУП | нет | 2007 | bar: Месяц проведения ТО Август
| 23 | Электропарафинонагреватель | ЭПН-6-01 | 01371000 фто | RU, Электротерм-93, АО | 22 | 1992 | bar: Месяц проведения ТО Август
| 24 | Парафинонагреватель на 7 л | Каскал | 2-005 | RU, Медсервис, ООО | нет | 2007 | bar: Месяц проведения ТО Август
| 25 | Аппарат для лечения токами надтональной частоты | Ультратон ТНЧ-10-1 | 0101040681 | RU, Ланс, МНТК ООО | 857 | 1993 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 26 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | АМН-1 Полюс-1 | 0101040674 | RU, Эма, Уральский завод электромедицинской аппаратуры, ОАО | 623 | 1992 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 27 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | АМН-1 Полюс-1 | 0101040687 | RU, ВНИИМП-ВИТА, ЗАО | 1291 | 1997 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 28 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | Полюс-2Д | 101041432 | RU, Эма, Уральский завод электромедицинской аппаратуры, ОАО | 62059 | 2013 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 29 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | Полюс-2Д | 101041433 | RU, Эма, Уральский завод электромедицинской аппаратуры, ОАО | 62047 | 2013 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 30 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | Полюс-2Д | 0101040707 | RU, ВНИИМП-ВИТА, ЗАО | 4259 | 2004 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 31 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | Полюс-2Д | 101041434 | RU, Балтийское Управление Медицинского Обеспечения | 62095 | 2012 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 32 | Аппарат для СМВ терапии | СМВ-20-4 Луч-4 | 0101040696 | RU, Аура, ООО | 1234 | 2004 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 33 | Аппарат для СМВ терапии | СМВ-20-4 Луч-4 | 2-004 | RU, Аура, ООО | нет | 2007 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 34 | Аппарат для терапии электросном | ЭС-10-5 | TMP80295284 | RU, Малоярославецкий приборный завод, АООТ | 19878 | 2013 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 35 | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-30 | 0101040680 | RU, ЭМА, Государственный Московский завод электронной медицинской аппаратуры | 1006887 | 1993 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 36 | Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем, малогабаритный | Алмаг-01 | 101041426 | RU, Елатомский приборный завод, ОАО | 71030 | 2012 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 37 | Аппарат низкочастотной физиотерапии | Амплипульс-5 | 0101040663 | RU, Радиоприбор, Завод | 6339 | 1991 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 38 | Аппарат низкочастотной терапии | Амплипульс-4М | 01370272-7929 фто рп | RU, Символ, МГП | 7929 | 1978 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 39 | Аппарат низкочастотной физиотерапии | Амплипульс-5 | 01370534-9143 фто п | RU, Радиоприбор, Завод | 9143 | 1992 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 40 | Аппарат ультразвуковой аэрозольный | Туман-1.1 | 0101040691 | RU, ЭМА, Государственный Московский завод электронной медицинской аппаратуры | 1234 | 2001 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 41 | Аппарат ультразвуковой аэрозольный | Туман-1.1 | 0101040698 | RU, ЭМА, Государственный Московский завод электронной медицинской аппаратуры | 441 | 2004 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 42 | Аппарат физиотерапевтический переносной | ДВМ-20-1 Ранет | 0101040706 | RU, Армед, ТОО | 911848 | 2004 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 43 | Аппарат для лечения диадинамическими токами | ДТ-50-04 Тонус-2 | 01370993-0042 б | RU, ВНИИМП-ВИТА, ЗАО | 0042 | 1990 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 44 | Аппарат магнитотерапевтический импульсный | Алимп-1 | 01370425 фто | RU, Аура, ООО | 2037 | 1990 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
| 45 | Аппарат ультразвуковой терапевтический | УЗТ-1.01Ф АрсА | 2-001 | RU, Каскад-ФТО, ООО | нет | 2007 | bar: Месяц проведения ТО Январь to Месяц проведения ТО Декабрь
Уролога кабинет
| 1 | Оборудование эндоскопическое |  | 101041545 | DE, Karl Storz GmbH & Co KG | 11272 С1 | 2012 | bar: Месяц проведения ТО Август
| 2 | Цистоуретроскоп | мод. 8616 | 101040001 | DE, Rihard Wolf GmbH | ДС 11810/892656 | 2006 | bar: Месяц проведения ТО Август
Стоматолога-терапевта кабинет
| 1 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | Панмед-1 | 042030 | RU, Алвик Медэкспресс | 0302 | 2005 | bar: Месяц проведения ТО Август
| 2 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | Панмед-1 | 042031 | RU, Алвик Медэкспресс | 13024 | 2005 | bar: Месяц проведения ТО Август
| 3 | Стерилизатор воздушный | ГП-40-3 | 01371673 | RU, Аура, ООО | 37617 | 2005 | bar: Месяц проведения ТО Август
| 4 | Установка стоматологическая | Praktik | 01371351 | SK, Chirana Medical a.s. | 392 | 1997 | bar: Месяц проведения ТО Август
| 5 | Установка стоматологическая | Smile Mini | 042022 | SK, Chirana Medical a.s. | 220240 | 2005 | bar: Месяц проведения ТО Август
| 6 | Установка стоматологическая | УС-02А | 01370858 | RU, Медия-завод медицинского оборудования, ОАО | 4245 | 1992 | bar: Месяц проведения ТО Август
| 7 | Установка стоматологическая | Эскориал | 01371343 | ES, Федеса Текнолоджи Дисено | 395 | 1997 | bar: Месяц проведения ТО Август
| 8 | Установка стоматологическая | Praktik | 01371352 | SK, Chirana Medical a.s. | 25317 | 1997 | bar: Месяц проведения ТО Август
| 9 | Бормашина | БПС-300/20 | 01370483 | RU, Медия-завод медицинского оборудования, ОАО | 127 | 1993 | bar: Месяц проведения ТО Август
| 10 | Бормашина | БПЭ-СТ-КС | 01370488 | RU, Медия-завод медицинского оборудования, ОАО | 00798 | 2001 | bar: Месяц проведения ТО Август
| 11 | Стерилизатор воздушный | ГП-80 | 042038 | RU, Аура, ООО | 83024 | 2005 | bar: Месяц проведения ТО Август
Офтальмолога кабинет
| 1 | Офтальмоскоп и набор диагностический | Piccolight F.O | 101041455 | DE, Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG | 123 | 2012 | bar: Месяц проведения ТО Ноябрь
| 2 | Периметр автоматический для исследования поля зрения | АР-340 | 1101040191 | RU, Астек, ЗАО | нет | 2007 | bar: Месяц проведения ТО Ноябрь
| 3 | Периметр офтальмологический автоматический | ПАО-Орбита | 01371579 | RU, ОФИ, НЦ | 97517 | 1992 | bar: Месяц проведения ТО Ноябрь
| 4 | Периметр настольный | ПНР-2 | 0101040187 | UA, Точмедприбор, Харьковский завод | 1234 | 1982 | bar: Месяц проведения ТО Ноябрь
| 5 | Тонометр внутриглазного давления (по Маклакову) | ТГД-01 | 101041427 | RU, Красногвардеец, ОАО | 123 | 2012 | bar: Месяц проведения ТО Ноябрь
| 6 | Тонометр внутриглазного давления (по Маклакову) | ТГД-01 | 101041428 | RU, Красногвардеец, ОАО | 123 | 2012 | bar: Месяц проведения ТО Ноябрь
| 7 | Лампа щелевая | ЩЛ-3Г | 0101040180 | RU, Загорский оптико-механический завод, ОАО | 1234 | 2001 | bar: Месяц проведения ТО Ноябрь
| 8 | Лампа щелевая | ЩЛ-2Б | 0101040870 | RU, Загорский оптико-механический завод, ОАО | 4666 | 1986 | bar: Месяц проведения ТО Ноябрь
| 9 | Негатоскоп | Н-48 | 0101040188 | RU, Биф, ТОО | 1234 | 1990 | bar: Месяц проведения ТО Ноябрь
Отоларинголога кабинет
| 1 | Аудиометр автоматизированный | АА-01 | 01371331 | RU, Биофизприбор, СКТБ, ФГУП | 6709 | 1996 | bar: Месяц проведения ТО Ноябрь
| 2 | Аудиометр | MA 31 | 0101040178 | DE, Маико Аудиометр ГмбХ | 1234 | 1989 | bar: Месяц проведения ТО Ноябрь
| 3 | Отоскоп свето-волоконный | ОСВ-02 | 1101040204-06 3шт | RU, Ланс, Медицинско-Торговая Компания, ООО | 3 штуки | 2007 | bar: Месяц проведения ТО Ноябрь
| 4 | Отсасыватель медицинский | ОМ-1 | 1101040179 | RU, Утес, ОАО | нет | 2007 | bar: Месяц проведения ТО Ноябрь
| 5 | Отсасыватель медицинский | ОМ-1 | 1101040180 | RU, Утес, ОАО | нет | 2007 | bar: Месяц проведения ТО Ноябрь
| 6 | Термостат суховоздушный лабораторный | ТСвЛ-80-Касимов | 01350214 | RU, Касимовский приборный завод, ГП | 4120 | 2004 | bar: Месяц проведения ТО Ноябрь
| 7 | Стерилизатор сухожаровой | мод. 300 | 0101040183 | US, Стеридент | 1234 | 2004 | bar: Месяц проведения ТО Ноябрь
Эндоскопический кабинет
| 1 | Колоноскоп | КЧ-80 | 01370428 | RU, ЛОМО, ОАО (Ленинградское оптико-механическое объединение) | 8240 | 1989 | bar: Месяц проведения ТО Февраль; Месяц проведения ТО Май; Месяц проведения ТО Август; Месяц проведения ТО Ноябрь
| 2 | Ректоскоп с волоконным световодом (операционный комплект) | РЕ-Вс-3 | 101041417 | RU, Оптимед Оптические медицинские приборы, ОАО | 235899 | 2012 | bar: Месяц проведения ТО Февраль; Месяц проведения ТО Май; Месяц проведения ТО Август; Месяц проведения ТО Ноябрь
Дермато-венеролога кабинет
| 1 | Термостат суховоздушный лабораторный | ТСвЛ-80-Касимов | 01350213 | RU, Касимовский приборный завод, ГП | 3120 | 2004 | bar: Месяц проведения ТО Декабрь
Эндокринолога кабинет
| 1 | Весы электронные медицинские | ВЭМ-150 М Масса-К | 101041438 | RU, Масса-К, ЗАО | 123 | 2012 | bar: Месяц проведения ТО Декабрь
| 2 | Облучатель бактерицидный настенный рециркуляторный | ОБНР 2х8-01-Кама-ВНИИМП-ВИТА | 101041435 | RU, Пермский завод им. С.М.Кирова, ФГУП | 123 | 2012 | bar: Месяц проведения ТО Январь; Месяц проведения ТО Март; Месяц проведения ТО Май; Месяц проведения ТО Июль; Месяц проведения ТО Сентябрь; Месяц проведения ТО Ноябрь
| 3 | Светильник медицинский | Masterlight | 101041436 | DE, Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG | 123 | 2013 | bar: Месяц проведения ТО Декабрь
| 4 | Экзофтальмометр | ЭОМ-57 | 101041431 | RU, Киль-М Компания, ЗАО | 123 | 2012 | bar: Месяц проведения ТО Декабрь
Центр здоровья
| 1 | Авторефкератометр | HRK-7000 | 101041057 | KR, Huvitz Co.,Ltd | НРК 7000 | 2011 | bar: Месяц проведения ТО Декабрь
| 2 | Анализатор крови биохимический портативный | CardioChek PA | 101040684 | US, Polymer Technology Systems, Inc. (PTS) | б/н | 2009 | bar: Месяц проведения ТО Декабрь
| 3 | Анализатор оценки баланса водных секторов организма с программным обеспечением | АВС-01- Медасс | 1101040686 | RU, Медасс, НТЦ, ЗАО | 931 | 2009-01-01 | bar: Месяц проведения ТО Декабрь
| 4 | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150 | TMP50790854 | RU, Твес, Тулиновский приборостроительный завод, ОАО | 197 | 2009 | bar: Месяц проведения ТО Декабрь
| 5 | Динамометр электронный ручной медицинский | ДМЭР-120 | 101040022 | RU, Твес, Тулиновский приборостроительный завод, ОАО | 251 | 2011 | bar: Месяц проведения ТО Декабрь
| 6 | Дорожка беговая электрическая | HouseFit HT-9056HP | 1101060332 |  | 11112 | 2009-01-01 | bar: Месяц проведения ТО Декабрь
| 7 | Кардиоанализатор 9-ти канальный компьютеризированный | ЭК9Ц-01-КАРД | 1101040700 | RU, Медицинские Компьютерные Системы, ООО | FS09121229 | 2009-12-01 | bar: Месяц проведения ТО Декабрь
| 8 | Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения артериального давления и частоты пульса | МнСДП-2 | 1101040688 | RU, Петр Телегин, ТОО | 08115027 | 2009-11-09 | bar: Месяц проведения ТО Декабрь
| 9 | Проектор знаков | ССР-3100 | 101041058 | KR, Huvitz Co.,Ltd | ССР 3100 | 2011 | bar: Месяц проведения ТО Декабрь
| 10 | Пульсоксиметр | Dixion H100B | 11010406891 | CN, Edan Instruments Inc. | 116 | 2009-01-01 | bar: Месяц проведения ТО Декабрь
| 11 | Смокелайзер с принадлежностями | SmokeCheck | 0101040701 |  | 11111 | 2009-01-01 | bar: Месяц проведения ТО Декабрь
| 12 | Спирометр диагностический портативный | Spirolab II | 1101040687 | IT, MIR (Medical International Research) s.r.l. | 115 | 2009-01-01 | bar: Месяц проведения ТО Декабрь
| 13 | Тонометр офтальмологический бесконтактный | АТ550 | 101041056 | US, Reichert Ophtalmic Instruments | 03048 | 2011 | bar: Месяц проведения ТО Декабрь
| 14 | Установка стоматологическая | Stomadent IMPULS | 1101040866 | SK, Stomadent SK s.r.o. | 710366 | 2010 | bar: Месяц проведения ТО Декабрь
Медицинской помощи на дому отделение (пункт)
| 1 | Спирограф | MasterScope | 101070059 | DE, Erich Jaeger GmbH | 1234 | 2007 | bar: Месяц проведения ТО Декабрь
Травматологии и ортопедии кабинет
| 1 | Отсасыватель хирургический | Элема-Н-АМ-3 | 0101040262 | RU, Элема-Н, ООО | 1234 | 2004 | bar: Месяц проведения ТО Декабрь
| 2 | Спирометр | Spirovit SP-1 | 101070056 | CH, Schiller AG | 54003894 | 2001 | bar: Месяц проведения ТО Декабрь
Общей (семейной) практики отделение (кабинет)
| 1 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80-КЗМА | 0101040190 | RU, Казанский завод медицинской аппаратуры, ОАО | 1234 | 1997 | bar: Месяц проведения ТО Декабрь
Женская консультация
| 1 | Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода | АДМП-01 | 0101041241 | RU, Медицинская техника Производственная компания, ЗАО | 1234 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 2 | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150-01 | 0101041348 | RU, Твес, Тулиновский приборостроительный завод, ОАО | 21044 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 3 | Весы электронные медицинские | ВЭМ-150 М Масса-К | 0101041141 | RU, Медтехника, НТФ, ЗАО | 01312 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 4 | Весы электронные медицинские | ВЭМ-150 Масса-К | 0101041142 | RU, Масса-К, ЗАО | 19328 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 5 | Весы электронные медицинские | ВЭМ-150 Масса-К | 0101041140 | RU, Масса-К, ЗАО | 21013 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 6 | Весы электронные медицинские | ВЭМ-150 Масса-К | 0101041143 | RU, Масса-К, ЗАО | 01654 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 7 | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150 | 0101041543/4 | RU, Твес, Тулиновский приборостроительный завод, ОАО | 1234 | 2011-01-17 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 8 | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150 | 0101041543/2 | RU, Твес, Тулиновский приборостроительный завод, ОАО | 1234 | 2011-01-17 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 9 | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150 | 0101041543/3 | RU, Твес, Тулиновский приборостроительный завод, ОАО | 1234 | 2011-01-17 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 10 | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150 | 0101041543/5 | RU, Твес, Тулиновский приборостроительный завод, ОАО | 1234 | 2011-01-17 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 11 | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150 | 0101041543/6 | RU, Твес, Тулиновский приборостроительный завод, ОАО | 1234 | 2011-01-17 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 12 | Весы электронные медицинские | ВЭМ-150 Масса-К | 0101041144 | RU, Масса-К, ЗАО | 19357 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 13 | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150 | 0101041543/1 | RU, Твес, Тулиновский приборостроительный завод, ОАО | 1234 | 2011-01-17 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 14 | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150-01 | 0101041347 | RU, Твес, Тулиновский приборостроительный завод, ОАО | 01645 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 15 | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150П | 0101041346 | RU, Твес, Тулиновский приборостроительный завод, ОАО | 60476 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 16 | Камера для хранения стерильных материалов | Ультра-Лайт | 0101041166 | RU, Петромедтехсервис | 1234 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 17 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 0101041343 | RU, Ферропласт Медикал, ООО | 1234 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 18 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 0101041344 | RU, Алвик Медэкспресс | 1234 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 19 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 0101041342 | RU, Ферропласт Медикал, ООО | 1234 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 20 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 0101041341 | RU, Ферропласт Медикал, ООО | 1234 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 21 | Камера для хранения стерильных материалов | Ультра-Лайт | 0101041159 | RU, Петромедтехсервис | 1234 | 2008-01-21 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 22 | Камера для хранения стерильных материалов | Ультра-Лайт | 0101041165 | RU, Петромедтехсервис | 1234 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 23 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 0101041322 | RU, Ферропласт Медикал, ООО | 1234 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 24 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 0101040991 | RU, Ферропласт Медикал, ООО | 1234 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 25 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 0101041321 | RU, Ферропласт Медикал, ООО | 1234 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 26 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 0101041323 | RU, Ферропласт Медикал, ООО | 1234 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 27 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 0101040990 | RU, Ферропласт Медикал, ООО | 1234 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 28 | Камера для хранения стерильных материалов | Ультра-Лайт | 0101041158 | RU, Петромедтехсервис | 1234 | 2008-01-21 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 29 | Камера для хранения стерильных материалов | Ультра-Лайт | 0101041160 | RU, Петромедтехсервис | 1234 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 30 | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов | УФК-2 | 0101041544/6 | RU, Касимовский приборный завод, ФГУП | 1234 | 2011-01-17 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 31 | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов | УФК-2 | 0101041544/5 | RU, Касимовский приборный завод, ФГУП | 1234 | 2011-01-17 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 32 | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов | УФК-2 | 0101041544/4 | RU, Касимовский приборный завод, ФГУП | 1234 | 2011-01-17 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 33 | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов | УФК-2 | 0101041544/3 | RU, Касимовский приборный завод, ФГУП | 1234 | 2011-01-17 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 34 | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов | УФК-2 | 0101041544/2 | RU, Касимовский приборный завод, ФГУП | 1234 | 2011-01-17 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 35 | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов | УФК-2 | 0101041544/7 | RU, Касимовский приборный завод, ФГУП | 1234 | 2011-01-17 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 36 | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов | УФК-2 | 0101041544/1 | RU, Касимовский приборный завод, ФГУП | 1234 | 2011-01-17 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 37 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 0101040889 | RU, Алвик Медэкспресс | 1234 | 2008-01-21 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 38 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 0101040890 | RU, Алвик Медэкспресс | 1234 | 2008-01-21 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 39 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 0101041325 | RU, Ферропласт Медикал, ООО | 1234 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 40 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 0101041324 | RU, Ферропласт Медикал, ООО | 1234 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 41 | Кардиотокограф | М 1310 А/В | 0101040564 | US, Hewlett-Packard Co Diagnostic Cardiology Business Unit | 1234 | 1997 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 42 | Монитор фетальный | SonicaidTEAM Duo | 101041420 | GB, Huntleigh Healthcare Ltd | 1234 | 2012 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 43 | Монитор фетальный | SonicaidTEAM Duo | 101041421 | GB, Huntleigh Healthcare Ltd | 1234 | 2012 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 44 | Кольпоскоп | OCS-500 | 0101041003 | JP, Olympus Corporation | 1234 | 2005-01-10 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 45 | Кольпоскоп | КС-1 | 0101040570 | RU, Красногвардеец, НПО, ОАО | 1234 | 2002 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 46 | Кольпоскоп | МК-200 | 0101041328 | UA, Сканер, Научно-инженерный Центр | 084395 | 2009-01-19 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 47 | Кольпоскоп | Е | 101041415 | DE, Carl Zeiss Surgical GmbH | 6026100745 | 2012 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 48 | Кольпоскоп | МК-200 | 0101041340 | UA, Сканер, Научно-инженерный Центр | 084395 | 2009-06-01 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 49 | Светильник гинекологический | Унилюкс | 0101040953 | RU, Элтем, НПП, ООО (Электронная техника в медицине) | 1234 | 2007-01-15 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 50 | Светильник гинекологический | Унилюкс | 0101040952 | RU, Элтем, НПП, ООО (Электронная техника в медицине) | 1234 | 2007-01-15 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 51 | Светильник гинекологический | Унилюкс | 0101040950 | RU, Элтем, НПП, ООО (Электронная техника в медицине) | 1234 | 2007-01-15 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 52 | Светильник гинекологический | Унилюкс | 0101040951 | RU, Элтем, НПП, ООО (Электронная техника в медицине) | 1234 | 2007-01-15 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 53 | Светильник гинекологический | Унилюкс | 0101040948 | RU, Элтем, НПП, ООО (Электронная техника в медицине) | 1234 | 2007-01-15 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 54 | Светильник гинекологический | Унилюкс | 0101040954 | RU, Элтем, НПП, ООО (Электронная техника в медицине) | 1234 | 2007-01-15 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 55 | Светильник гинекологический | Унилюкс | 0101040949 | RU, Элтем, НПП, ООО (Электронная техника в медицине) | 1234 | 2007-01-15 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 56 | Светильник гинекологический | Унилюкс | 0101040947 | RU, Элтем, НПП, ООО (Электронная техника в медицине) | 1234 | 2007-01-15 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 57 | Светильник гинекологический | ССМ 28-04 | 0101040573 | RU, Элтем, НПП, ООО (Электронная техника в медицине) | 1234 | 2005 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 58 | Светильник медицинский 4-рефлекторный передвижной | СМ-28 | 0101040583 | RU, Эма, Уральский завод электромедицинской аппаратуры, ОАО | 1234 | 1991 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 59 | Светильник передвижной одноблочный однорефлекторный | П-6 | 0101041363 | RU, Эма, Уральский завод электромедицинской аппаратуры, ОАО | 1234 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 60 | Светильник передвижной одноблочный однорефлекторный | П-6 | 0101041362 | RU, Эма, Уральский завод электромедицинской аппаратуры, ОАО | 1234 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 61 | Светильник передвижной одноблочный однорефлекторный | П-6 | 0101041364 | RU, Эма, Уральский завод электромедицинской аппаратуры, ОАО | 1234 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 62 | Светильник передвижной одноблочный однорефлекторный | П-6 | 0101041365 | RU, Эма, Уральский завод электромедицинской аппаратуры, ОАО | 1234 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 63 | Аппарат для прерывания беременности | АГ-1 Элема-Н | 0101040569 | US, Элема-Н, ООО | 1234 | 2002 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 64 | Аппарат для прерывания беременности | АПБ-02 | 0101040574 | UA, Точмедприбор, Харьковский завод | 1234 | 1987 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 65 | Аппарат для прерывания беременности | Элема-Н АМГ1 (ОПГ-01) | 0101041234 | RU, Элема-Н, ООО | 1234 | 2007-01-15 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 66 | Аппарат криохирургический | Erbokryo Derm | 0101041186 | DE, Erbe Elektromedizin GmbH (ФРГ, Малайзия, Венгрия) | 1234 | 2008-01-21 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 67 | Аппарат хирургический лазерный ближнего ИК-диапазона | Алод-01-Алком- Хирург | 0101041115 | RU, Алком Медика, ООО | 1234 | 2008-01-01 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 68 | Аппарат электрохирургический высокочастотный с аргонусиленной коагуляцией | ЭХВЧа 140-01-Фотек | 0101041232 | RU, Фотек, ООО | 1234 | 2008-01-01 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 69 | Отсасыватель хирургический | Элема-Н АМ2М (ОХИП-1-01М) | 0101041168 | RU, Элема-Н, ООО | 1234 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 70 | Прибор портативный для электро-радиохирургии | Surgitron | 0101041183 | RU, НЭМО+, ООО | 3201654 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 71 | Электронагреватель полостной гинекологический | ПЭН-01 | 0101040584 | RU, РЭМА, НПО | 09610 | 1990 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 72 | Аквадистиллятор | ДЭ-25 | 0101040799 | RU, Электромедоборудование, ЗАО | 1234 | 2001 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 73 | Шкаф сухо-тепловой | ШСТ ГП80-400 | 0101041145 | BY, Витязь, РУПП | 1234 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь
| 74 | Шкаф сухо-тепловой | ШСТ ГП80-400 | 0101041151 | BY, Витязь, РУПП | 1234 | 2008-01-14 | bar: Месяц проведения ТО Июнь